**Kozetka/leżanka medyczna – 1 sztuka**

Specyfikacja:

Szerokość- 50-55cm

Wysokość- 48-52cm

Długość- 180-188cm

Obciążenie- 120-180kg

Kolor: odcienie niebieskiego, zieleni, szarości, beżu

Wykonanie:

Rama stalowa pokryta farbą proszkową, wezgłowie regulowane , bez otworu na głowę, bez wieszaka na ręcznik papierowy, leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej, obite pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym

Zdjęcie poglądowe



Produkty winne posiadać świadectwa wyrobów medycznych oraz certyfikaty CE.

Miejsce dostawy: SOSW nr 1 w Policach   
ul. Janusza Korczaka 53 , 72-010 Police

Termin dostawy do dnia 30.08.2021

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 m-cy