**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**URZĄDZIENIE TYPU MOBILNY KOLEKTOR DANYCH Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH**

1. **MOBILNY KOLEKTOR DANYCH Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH o parametrach nie gorszych niż Lecom T80.**

Minimalne parametry:

* Wymiary nie mniejsze niż: 160mm x 77mm x 20mm (dł. x szer. x gł.);
* Wyświetlacz: 4,5 cale, rozdzielczość: 480x854;
* Panel dotykowy: pojemnościowy;
* Klawiatura alfanumeryczna;
* Procesor urządzenia quad-core 1.3GHz 64-bit;
* Pamięć: Ram 2GB / Flash 16GB;
* System operacyjny: Android (nie starszy niż wersja 8.X);
* Możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej urządzenia ( port micro SD );
* Gniazdo połączenia sieciowego USB typu C;
* Zasilanie: Bateria litowo-jonowa do ponownego ładowania o standardzie 4200mAh (czas pracy min 7 godzin);
* Aparat/kamera tylna: 8 Mpix tylna;
* Stopień ochrony urządzenia: nie gorsza niż : IP66;
* Skaner kodów kreskowych min.: 1D;
* Czytnik kodów kreskowych nie gorszy niż: 1D (LASER) Honeywell® N4313;
* Czytnik NFC zakres min.: 13.56 MHz;
* Łączność WIFI ( standard 802.11 b/g/n), Dual-Band;
* Bluetooth o standardzie 4;
* GPS;
* Gwarancja min.: 2 lata;
* Oprogramowanie Android w języku polskim;
* W zestawie powinny znajdować się minimum: kolektor, zasilacz, folia ochronna, uchwyt na nadgarstek, przewód USB typ C, karta pamięci 32GB, czytnik 1D (LASER) Honeywell® N4313, zapasowa bateria o poj. min. 4200mAh,
* Ładowarka w postaci stacji dokującej umożliwiająca ładowanie bez wyciągania baterii z urządzania.