## zał.1
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej i molekularnej, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/6/2024 opis przedmiotu zamówienia oraz wartość zamówienia na dostawę wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej i molekularnej
l.p. | Asortyment | j.m. | szacowana ilość wg j.m. | cena jedn. netto j.m. | wartość netto | Vat | wartość brutto | nazwa handlowa/nr katalogowy | producent
Pakiet 1 Testy oraz materiały zużywalne do diagnostyki molekularnej kompatybilne z aparatem GeneXpert, producent Cepheid (własność Zamawiającego)
1 | Teasty molekularne do wykrywania materiału genetycznego wirusa Sars-CoV-2 na dwóch genach | op. 10 oznaczeń | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Testy molekularne do jednoczesnej detekcji wirusa Sars-CoV-2, RSV oraz wirusa grypy typu A i B | op. 10 oznaczeń | 127 |  | 0 |  | 0
3 | Testy molekularne do detekcji wankomycyno opornych enterokoków | op. 10 oznaczeń | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jakościowy test do wykrywania materiału genetycznego toksyn Clostridioides difficille z próbek kału (toksyna binarna, szczep hiperepidemiczny 027/NAP1/B1) | op. 10 oznaczeń | 18 |  | 0 |  | 0
5 | Testy do jednoczenej detekcji genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1) | op. 10 oznaczeń | 21 |  | 0 |  | 0
6 | System do pobierania próbek w kierunku Sars-CoV-2, w skład zestawu wchodzi wymazówka i probówka transportowa | op. 50szt. | 20 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 2 Dostawa odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki mikrobiologicznej z zastosowaniem metody spektrometrii mas do aparatu MALDI BIOTYPER SIRIUS IVD, producent Bruker Daltonics (aparat na gwarancji, własność Zamawiającego) Wymagania ogólne: 1. odczynniki i materiały zużywalne z pozycji 1-4 oraz 16 pochodzą od jednego producenta 2. termin ważności odczynników z pozycji 1-4 minimum 6 miesięcy, a odczynników z pozycji 5-9 minimum 18 miesięcy 3. dostępny serwis aplikacyjny posiadanego aparatu przez 7 dni w tygodniu, gwarantujący pomoc merytoryczną w szczególności w zakresie obsługi aplikacji, rozwiązywania problemów związanych z identyfikacją drobnoustrojów, sprawdzanie czystości matrycy i kontroli BTS oraz innych aspektów związanych z obsługą programu, odpowiedź serwisanta aplikacyjnego do 48h od zgłoszenia. W przypadku błędu krytycznego oprogramowania, który uniemożliwia wykonanie rozpoczętych badań Zamawiający wymaga usunięcia awarii serwisu aplikacyjnego w terminie do 24 godzin od zgłoszenia;
1 | odczynnik do identyfikacji z butelki dodatniej krwi - sensityper IVD | op.50 oznaczeń | 3 |  | 0 |  | 0
2 | odczynnik do przygotowywania próbek -IVD Matrix HCCA | op. 10 fiolek | 13 |  | 0 |  | 0
3 | kontrola do aparatu - Bacterial Test Standard IVD | op. 5 fiolek | 11 |  | 0 |  | 0
4 | płytki jednorazowe - Bitarget IVD, jedna płytka zawierająca co najmniej 96 miejsc pomiarowych | op. 20 płytek | 8 |  | 0 |  | 0
5 | water, HPLC Chromasolv | op. 1l | 1 |  | 0 |  | 0
6 | ACN Acetonitryle, 99% | op. 1l | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Trifouroacetic acid, Reagent Plus ,99% | op. 100ml | 1 |  | 0 |  | 0
8 | kwas mrówkowy | op. 100ml | 1 |  | 0 |  | 0
9 | rozpuszczalnik standardowy do sporządzania matrycy i produktu IVD BTS o składzie: acetonitryl 50%, woda 47,5%, kwas trifluorooctowy 2,5% | op. 250ml | 4 |  | 0 |  | 0
10 | koncówki do pipet, 0,1-10 ul, sterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus, pakowane w boksy | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0
11 | końcówki do pipet, 2-200 ul, sterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus, pakowane w boksy | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
12 | końcówki do pipet, 50-1000 ul, sterylne, kompatybilne z pipetami Eppendorf Research Plus | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
13 | wykałaczki drewniane, conajmmniej na jednym końcu ostro zakończone | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0
14 | chusteczki bezpyłowe | op.100szt. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | microprobówki 0,5 ml, z zamontowaną naktrętką, stożkowe dno, z kołnierzem przedłużającym, sterylne | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
16 | adapter do płytek jednorazowych | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu |  |  |  |  | 0 |  | 0
Pakiet 3 Testy immunochromatograficzne
1 | Testy immunochromatograficzne do jednoczesnego wykrywania w wymazach z nosa wirusa Sars-CoV-2, Grypy A, B oraz RSV na jednej płytce. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczenia, wynik w ciągu maksymalnie 15 minut | op. 25 zestawów | 84 |  | 0 |  | 0