***Załącznik nr 6 do SIWZ***

***Nr sprawy Szp/FZ – 33/2021***

***ZESTAWIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO PODLEGAJĄCEGO USŁUDZE***

***SERWISU TECHNICZNEGO***

***Zadanie nr 1***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Model** | **Nr seryjny** |  | **Lokalizacja** |
| ***A\*) Endoskopy*** |
| 1 | **Wideoduodenoskop** | TJF-145 | 2701345 |  |  |
| 2 | **Videogastroskop** | GIF-Q165 | 2702774 |  |  |
| 3 | **Videogastroskop** | GiF-Q180 | 2001380 |  |  |
| 4 | **Videogastroskop** | GIF-XP180N | 2201141 |  |  |
| 5 | **Videokolonoskop** | PCF-Q180AL | 2200127 |  |  |
| 6 | **Videogastr.ultrason.** | GF-UCT180 | 1110379 |  |  |
| 7 | **Videokolonoskop** | CF-H185I | 2510754 |  |  |
| 8 | **Videokolonoskop** | CF-H185I | 2610860 |  |  |
| 9 | **Videokolonoskop** | CF-Q165I | 2604029 |  |  |
| 10 | **Videogastroskop** | GIF-Q165 | 2629796 |  |  |
| 11 | **Videogastroskop** | GIF-Q165 | 2629804 |  |  |
| 12 | **Videogastroskop** | GIF-Q165 | 2629799 |  |  |
| 13 | **Videoduodenoskop** | TJF-145 | 2612110 |  |  |
| 14 | **Videogastroskop** | GIF-H185 | 2622318 |  |  |
| 15 | **Videogastroskop** | GIF-H185 | 2622315 |  |  |
| 16 | **Videokolonoskop** | CF-H185L | 2721110 |  |  |
| 17 | **Videokolonoskop** | CF-H185L | 2721111 |  |  |
| 18 | **Gastroskop wideo** | GIF-H185 | 2622301 |  |  |
| 19 | **Videogastroskop** | GIF-H185 | 2622312 |  |  |
| 20 | **Videokolonoskop** | CF-H185L | 2721113 |  |  |
| 21 | **Gastroskop Video** | GIF-N180 | 2700756 |  |  |
| ***B\*\*) Urządzenia peryferyjne*** |
| 21 | **Pompa** | OFP-2 | 21130227 |  |  |
| 22 | **Pompa** | OFP-2 | 21126912 |  |  |
| 23 | **Źródło światła** | CLV-190 | 7456443 |  |  |
| 24 | **Procesor wideo** | CV-190 | 7408465 |  |  |
| 25 | **Monitor** | Monitor NDS | 14-238931 |  |  |
| 26 | **Wózek** | WM-NP2 | 21418317 |  |  |
| 27 | **Źródło światła** | CLH-250 | 7600440 |  |  |
| 28 | **Źródło światła** | CLK-4 | 7168506 |  |  |
| 29 | **Monitor LCD** | OEV191 | 7728086 |  |  |
| 30 | **Procesor wideo** | CV-180 | 7779630 |  |  |
| 31 | **Źródło światła** | CLV-180 | 7708934 |  |  |
| 32 | **Wózek** | WM-NP1 | 2710464 |  |  |
| 33 | **Procesor wideo** | CV-190 | 7620733 |  |  |
| 34 | **Źródło światła** | CLV-190 | 7668014 |  |  |
| 35 | **Procesor wideo** | CV-190 | 7409629 |  |  |
| 36 | **Źródło światła** | CLV-190 | 7558368 |  |  |
| 37 | **Myjnia** | ETD4 Basic GA | 15112492 |  |  |
| 38 |  **Procesor** | CV-170 | 7781779 |  |  |
| 39 | **Wideoendoskop** | ENF-VQ; | 2750591 |  |  |
| 40 | **Cystofiberoskop**  | CYF-5 | 2971551 |  |  |
| 41 | **Wózek**  | TC-NE | 21740489 |  |  |

***A\*)*** *Usługa serwisu technicznego sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 jako „Endoskopy” polega na utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej przez cały czas trwania umowy, a w szczególności na wykonaniu przeglądów okresowych, napraw w pełnym zakresie oraz zapewnieniu dostępu do urządzeń zastępczych. Umowa obejmuje przeprowadzenie jednej naprawy każdego endoskopu, wynikającej z uszkodzeń mechanicznych w okresie trwania roku rozliczeniowego. Pozostałe naprawy każdego endoskopu będą odpłatne po akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego.*

***B\*\*)*** *Usługa serwisu technicznego sprzętu medycznego określonego w Załączniku nr 6 jako „Urządzenia peryferyjne”, polega na wykonaniu niezbędnych, zgodnych z wymaganiami producenta i właściwymi przepisami, przeglądów okresowych. W przypadku zgłoszenia awarii do Wykonawcy należy przeprowadzenie diagnostyki sprzętu i sporządzenie kosztorysu. Naprawy urządzeń będą wykonywane na podstawie ekspertyz i kosztorysów dostarczonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.*

|  |
| --- |
| **Zadanie 2** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Lokalizacja** |
| 1 | Respirator stacjonarno-transportowy | SV 300 | GB-6B002348 | 008-0020-00115 | Oddział Kardiologiczny dla Dorosłych |
| **Zadanie 3** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 201 | IV34306 | 008-0020-00059 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
| 2 | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 201 | IV34307 | 008-0020-00060 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
| 3 | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 201 | IV34314 | 008-0020-00058 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
| 4 | Respirator stacjonarno-transportowy | iVENT 202 | IV34288 | 008-0020-00060 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
| **Zadanie 4** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator | Monnal T75  | MT75-03034 | 008-0020-00086 | Oddział Anestezjologiczny |
| 2 | Respirator | Monnal T75 | MT75-02994 | 008-0020-00083 | Oddział Anestezjologiczny |
| 3 | Respirator | Monnal T75 | MT75-03031 | 008-0020-00085 | Oddział Anestezjologiczny |
| 4 | Respirator | Monnal T75 | MT75-02953 | 008-0020-00082 | Oddział Anestezjologiczny |
| 5 | Respirator | Monnal T75 | MT75-03700 | 008-0020-00090 | Oddział Anestezjologiczny |
| 6 | Respirator | Monnal T75 | MT75-03692 | 008-0020-00089 | Oddział Anestezjologiczny |
| 7 | Respirator | Monnal T75 | MT75-03701 | 008-0020-00091 | Oddział Anestezjologiczny |
| 8 | Respirator | Monnal T75 | MT75-03702 | 008-0020-00092 | Oddział Anestezjologiczny |
| 9 | Respirator | Monnal T75 | MT75-03020 | 008-0020-00084 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 10 | Respirator stacjonarno-transportowy | Monnal T75 | MT75-04408 | 008-0020-00099 | Oddział Anestezjologiczny |
| 11 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-07069 | 008-0020-00114 | Oddział Chirurgii Ogólnej |
| 12 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06227 | 008-0020-00112 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 13 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06076 | 008-0020-00110 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 14 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06148 | 008-0020-00111 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 15 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-00854 | 008-0020-00093 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 16 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-00856 | 008-0020-00094 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 17 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01750 | 008-0020-00095 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 18 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01767 | 008-0020-00096 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 19 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01768 | 008-0020-00097 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 20 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-01771 | 008-0020-00098 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 21 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT 60-13458 | 008-0020-00124 | Oddział Kardiologiczny dla Dorosłych |
| 22 | Respirator transportowy | Monnal T60 | MT60-06099 | 008-0020-00109 | Pododdz.Ginekologii Onkologicznej |
| 23 | Respirator transportowy- | Monnal T60 | MT60-06089 | 008-0020-00108 | Oddział Chirurgii Onkologicznej |
| **Zadanie 5** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator noworodkowy | Avea Standard Clio | BCY01613 | 008-0020-00077 | Oddział Neonatologiczny |
| **Zadanie 6** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator noworodkowy | Fabian | AN02070 | 008-0086-00058 | Oddział Neonatologiczny |
| 2 | Respirator noworodkowy | Fabian HFO | AI-00271 | 008-0020-00105 | Oddział Neonatologiczny |
| 3 | Respirator noworodkowy | Fabian HFOi | AI -1719 | 008-0020-00127 | Oddział Neonatologiczny |
| **Zadanie 7** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Infant Flow SiPAP | BBN 02433 | 008-0197-00006 | Oddział Neonatologiczny |
| 2 | Zestaw Infant Flow SiPAP | Zestaw Infant Flow SiPAP | BCN01840 | 008-0197-00007 | Oddział Neonatologiczny |
| 3 | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Infant Flow SiPAP | AHN02383 | 008-0197-00003 | Oddział Neonatologiczny |
| 4 | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Infant Flow SiPAP | BBN 02433 | 008-0197-00006 | Oddział Neonatologiczny |
| 5 | Zestaw n CPAP Infant Flow SiPAP | Infant Flow SiPAP | BDN 001156 | 008-0197-00008 | Oddział Neonatologiczny |
| 6 | Zestaw n CPAP Inflant Flow SiPAP | Inflant Flow SiPAP | AHN 02271 | 008-0197-00004 | Oddział Neonatologiczny |
| **Zadanie 8** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator | SERVO-i | 58919 | 008-0020-00066 | Oddział Neonatologiczny |
| 2 | Respirator | SERVO-i | 73018 | 008-0020-00076 | Oddział Neonatologiczny |
| 3 | Respirator | SERVO-i | 92403 | 008-0020-00113 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
| 4 | Respirator | Servo-i Universal | 71583 | 008-0020-00067 | Oddział Anestezjologiczny |
| 5 | Respirator | Servo-i Universal | 83472 | 008-0020-00104 | Oddział Neonatologiczny |
| 6 | Respirator noworodkowy | SERVO-i | 77686 | 008-0020-00106 | Oddział Neonatologiczny |
| 7 | Respirator noworodkowy | SERVO-i | 77687 | 008-0020-00107 | Oddział Neonatologiczny |
| 8 | Respirator uniwersalny | Servo-i Universal | 58920 | 008-0020-00065 | Oddział Kardiologiczny dla Dzieci |
| 9 | Respirator uniwersalny | Servo-i Universal | 83471 | 008-0020-00103 | Oddział Neonatologiczny |
| **Zadanie 9** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator transportowy | 01CV6000 CAREvent ATV+ | CVP2079-2011 | 008-0020-00062 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
| 2 | Respirator transportowy | e700 | EV82238-2021 | 008-0020-00125 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
| 3 | Respirator transportowy | e700 | EV82239-2021 | 008-0020-00126 | SOR - Szpitalny Oddzial Ratunkowy |
|   |   |   |   |   |   |
| **Zadanie 10** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator stacjonarno-transportowy | Bellavista 1000 | 2012MB103691 | 008-0020-00068 | Oddział Anestezjologiczny |
|   |   |   |   |   |   |
| **Zadanie 11** |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Model** | **Nr Seryjny** | **Nr Inwentarzowy** | **Jednostka Organizacyjna** |
| 1 | Respirator | NPB 840 | 3512134081 | 008-0020-00079 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 2 | Respirator | NPB 840 | 3512134082 | 008-0020-00080 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 3 | Respirator | NPB 840 | 3512134094 | 008-0020-00081 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 4 | Respirator | NPB 840 | 3512134078 | 008-0020-00078 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 5 | Respirator | NPB 840 | 3512142498 | 008-0020-00087 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 6 | Respirator | NPB 840 | 3512142615 | 008-0020-00088 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 7 | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510080398 | 008-0020-00043 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 8 | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510080395 | 008-0020-00044 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 9 | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510094287 | 008-0020-00052 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 10 | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510094298 | 008-0020-00051 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 11 | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510093662 | 008-0020-00049 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 12 | Respirator transportowy | NPB-840 | 3510093479 | 008-0020-00050 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 13 | Respirator | Puritan Bennett 980 | 35B1501868 | 008-0020-00101 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 14 | Respirator | Puritan Bennett 980 | 35B1501881 | 008-0020-00102 | Oddział Intensywnej Terapii |
| 15 | Respirator | Puritan Bennett 980 | 35B1501865 | 008-0020-00100 | Oddział Intensywnej Terapii |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |