## 1
Część nr 1 – Nici
Nici chirurgiczne jałowe, wchłanialne, syntetyczne, plecione złożone z kwasu poliglikolowego i powlekane POLIKAPROLAKTONEM I STEARYNIANEM WAPNIA, potrzymywanie tkankowe OKOŁO 80 % PO 14 DNIACH, OKOŁO 50 % PO 21 DNIACH, OKOŁO 20% PO 28 DNIACH , czas wchłaniania od 60-90 dni
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 3/0 | okrągła 1/2 koła 25-26 mm | min 70 cm | 1000
2 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 22-24 mm | min 70 cm | 60
3 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 30 -32 mm | min 70 cm | 360
4 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 70 -76 mm | min 70 cm | 120
5 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 25-26 mm | min 70 cm | 120
6 | 2/0 | okrągła 3/8 koła 25-26 mm | 70 cm | 120
7 | 2/0 | okrągła 3/8 koła 32 mm | 70 cm | 12
8 | 2/0 | okrągła, rozwarstwiająca 1/2 koła 25-26mm | 75 cm | 12
9 | 3/0 | bez igły – podwiązka | 120-150 cm | 600
10 | 2/0 | bez igły – podwiązka | 120-150 cm | 600
11 | 0 | bez igły – podwiązka | 120-150 cm | 72
12 | 0 | okrągła 1/2 koła 30-32 mm | min 70 cm | 1200
13 | 0 | okrągła 1/2 koła 36-37 mm | min 70 cm | 48
14 | 1 | okrągła 1/2 koła 26-27 mm | min 90 cm | 12
15 | 1 | Okrągła 1/2 koła 30-32 mm | min 70 cm | 12
16 | 1 | okrągła 1/2 koła 40-42 mm, mocna | min 70 cm | 600
17 | 1 | okrągła 1/2 koła 46-48 mm | min 70 cm | 600
18 | 2 | okrągła 1/2 koła 40-42 mm | min 70 cm | 120
19 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 48 mm | Min.90 cm | 132
20 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 22 mm | Min. 75 cm | 132
21 | 4/0 | okrągła 1/2 koła 22 mm | Min. 75 cm | 72
22 | 1 | okrągła 1/2 koła 48 mm | Min. 90 cm | 60
23 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 26 mm | Min. 90 cm | 288
24 | 3/0 | okrągła 1/2 koła 17 mm | Min. 75 cm | 60
25 | 4/0 | okrągła 1/2 koła 17 mm | Min. 75 cm | 60
26 | 2 | okrągła 1/2 koła 46-48 mm | min 70 cm | 12
Asortyment od jednego producenta
0

## 2
Część nr 2 – Nici
Nici chirurgiczne jałowe, syntetyczne, plecione szybkowchłanialne (kwas poliglikolowy powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia)o czasie wchłaniania od 60-90 dni i podtrzymywaniu tkankowym około 80 % po14 dniach, około 50 % po 21 dniach, około 20% po 28 dniach
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 3/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm | min 70 cm, bezbarwna | 372
2 | 2/0 | odwrotnie tnąca 3/8 koła 25-28 mm | min 70 cm | 360
3 | 2/0 | okrągła 1/2 koła 35-37 mm, cienka | min 70 cm | 84
4 | 0 | okrągła 1/2 koła 43-45 mm | min 90 cm | 144
5 | 0 | okrągła 1/2 koła 36-38 mm, mocna | min 90 cm | 480
6 | 1 | okrągła 1/2 koła 43-46 mm | min 90 cm | 360
7 | 1 | okrągła 1/2 koła 46-48 mm | min 90 cm | 168
Asortyment od jednego producenta
0

## 3
Część nr 3 – Nici
Nici chirurgiczne jałowe , niewchłanialne, monofilamentowe polipropylenowe
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 0 | Okrągła 1/2 koła RS 26 mm | 75 cm | 96
2 | 3/0 | Okrągła 1/2 koła, 25 mm | 75 cm | 12
3 | 1 | Okrągła pogrubiona 1/2 koła RS 37 mm | 75 cm | 12
4 | 4/0 | okrągła 1/2 koła RS 22 | 75 cm | 12
5 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła RS 26 mm | 75 cm | 96
6 | 5/0 | okrągła 1/2 koła RS 20 mm | 75 cm | 12
Asortyment od jednego producenta

## 4
Część nr 4 – Szwy
Szwy endoskopowe i specjalistyczne
L.p. | USP | IGŁA | NITKA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 22 mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 70 cm | 12
2 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 26 mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 70 cm | 12
3 | 4/0 | 4/8 koła, odwrotnie tnąca, 25mm | Syntetyczna, jednowłóknowa niewchłanialna, poliamidowa | 75 cm | 12
4 | 0 | okrągła, 1/2 koła, 36mm, stal typu Ethalloy | plecionka wchłanialna do 42 dni | 90 cm | 12
5 | 2/0 | odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 25mm, stal typu Ethalloy | plecionka wchłanialna do 42 dni | 70 cm | 12
6 | 3/0 | bez igły | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 250 cm | 12
7 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 30 mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 70 cm | 12
8 | 2 | Okrągła 1/2 koła 40 mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 90 cm | 12
9 | 3/0 | Okrągła 1/2 koła 26 mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 70 cm | 12
10 | 2/0 | Okrągła 1/2 koła 36 mm, wzmacniana, stal typu Ethalloy | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni) petla | 150 cm | 144
11 | 1 | okrągła, 1/2 koła, 40mm, stal typu Ethalloy | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 90 cm | 12
12 | 1 | Okrągła 1/2 koła 48 mm, wzmacniana | Syntetyczna, jednowłóknowa o przedłużonym okresie wchłaniania (do 210 dni), pętla | 180 cm | 288
13 | 1 | Okrągła 1/2 koła 48 mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 90 cm | 12
14 | 0 | Okrągła 1/2 koła 30 mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 70cm | 12
15 | 0 | bez igły | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 150cm | 12
16 | 2/0 | bez igły | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 150 cm | 12
17 | 2/0 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 25mm | Syntetyczna, jednowłóknowa niewchłanialna, poliamidowa | 75 cm | 12
18 | 3/0 | 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 25mm | Syntetyczna, jednowłóknowa niewchłanialna, poliamidowa | 75 cm | 12
19 | 3+4 | okrgła,1/2 koła, 45 mm, ostrze typu trocar | syntetyczna, pleciona, poliestrowa, niewchłanialna, szew okrężny | 90 cm | 24
20 | 1 | igła typu J 35mm | plecionka wchłanialna, około 60-90 dni | 70 cm | 12
21 | 4/0 | odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 25mm, stal typu Ethalloy | Jednowłóknowa z poliglikolidu i kaprolaktonu, okres wchłaniania około 90-120 dni, bezbarwna | 70 cm | 216

## 5
Część nr 5 – Nici
Syntetyczna, wchłanialna, wielowłókienkowa nić chirurgiczna wytworzona z poli(glikolidu-co-L-laktydu)(90/10), powleczona jest mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu)(30/70) oraz stearynianu wapnia, o całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni
L.p. | USP | IGŁA | DŁUGOŚĆ | ILOŚĆ SASZ.
1 | 1 | haczyk przyostrzona,30 mm | 75 cm | 360

## 6
Część nr 6 – Siatki
SIATKI
L.p. | Nazwa asortymentu |  | Wymiary | Ilość/szt.
1 | Siatki sterylne, syntetyczne, częściowo wchłanialne z dzianiny jednowłóknowej złożonej z kopolimeru Poly (glikolid-co-kaprolakton, 75/25) (PGA_PCL) czas absorbcji 90 – 110 dni oraz niewchłanialnego polipropylenu. Wielkość porów 1,5-3,5 mm. Grubość siatki 0,50-/+0,05mm. Gramatura 60-90g/m². Gramatura zawartość PP 25-30g/m². Opakowanie jednostkowe wyposażone w metryczki zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, nr katalogowy, rozmiar, serię i datę ważności. |  | 6 x 11 cm | 140
|  |  | 10 x 15 cm | 40
2 | Niewchłanialne,makroporowate,polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 55g/m²(+/-10%); całkowita grubość implantu 0,55mm (+/-10%); wielkość porów 1,3-2,0mm; nić o grubości 0,15 mm. Opakowanie jednostkowe wyposażone w metryczki zawierające nazwę produktu, nazwę producenta, nr katalogowy, rozmiar, serię i datę ważności. |  | 8 x 15 cm | 18
|  |  | 15 x 15 cm | 5
|  |  | 30 x 30 cm | 3
Asortyment od jednego producenta

## 7
Pakiet 7
Część nr 7 – Siatki
L.p. | Nazwa asortymentu |  | Wymiary | Ilość/szt.
1 | Siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 45g/m2- 50 g/m2 nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka, dzięki powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 30x30 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podójne opakowanie oraz karton.1 opakowanie zawierające 1szt. |  | 1 sztuka 30x30 | 2
2 | Siatka przepuklinowa wykonana z polipropylenowych włókien pojedynczych z powłoką tytanową, niewchłanialna gramatura 30g/m2-32g/m2 nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych, łącznie z przezotrzewnowym oraz wewnątrzotrzewnowym pozycjonowaniem. Siatka, dzięki powłoce tytanowej posiadająca właściwości antyadhezyjne (czyli nie przylegająca do trzewi) oraz bakteriostatyczne. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Niebieskie linie orientujące poprawiające widoczność i ułatwiające pozycjonowanie siatki w polu operacyjnym. Rozmiar 30x30 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo, w podójne opakowanie oraz karton. 1 opakowanie zawierające 1szt. |  | 1 sztuka 30x30 | 2

## 8
Część nr 8 – Staplery
L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ
1. | Jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny, zamykający na 2mm, w rozmiarach 21, 25, 29, 31, 32mm. Posiadający 3 rzędy zszywek. Zewnętrzny rząd zszywek położony 0,2 mm niżej od wewnętrznych celem lepszego ukrwienia. | 29
2. | Stapler liniowy 39mm i 59mm z poprzecznie tnącym nożem. Stała głowica prosta. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 lub 2,0 mm (do wyboru przez zamawiającego). zszywki tytanowe. | 4
3. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 46mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5mm, zszywki tytanowe | 1
4. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 46mm, automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe. | 1
5. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 60mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5 mm, zszywki tytanowe. | 1
6. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 60mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe. | 1
7. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 90mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 1,5mm, zszywki tytanowe. | 1
8. | Stapler liniowy jednorazowy, wielostrzałowy 90mm automatyczny, posiadający dwie dźwignie - dźwignię zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Wyjściowe rozwarcie szczęk staplera min. 20mm. Zamknięcie zszywek na wysokość 2mm, zszywki tytanowe. | 1
9. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 61 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe. | 12
10. | Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe. | 20
11. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 81 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe. | 30
12. | Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe. | 23
13. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem 100 mm (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, stapler wielostrzałowy z możliwością wymiany ładunków. Zabezpieczenie przed wypadaniem tkanki z pomiędzy szczęk staplera, bezpiecznik uniemożliwiający odpalenie staplera ze zużytym ładunkiem lub gdy stapler nie jest prawidłowo zamknięty. Dwustopniowa stabilna pozycja pośrednia staplera (możliwość manewrowania tkanką przy trwale połączonych elementach staplera) zszywki tytanowe. | 60
14. | Ładunek do w/w staplera (zamykający na 1,5 lub 2,0 mm) do wyboru przez zamawiającego, zszywki tytanowe. | 3
15. | Stapler liniowy jednorazowy laparoskopowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 160mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku. | 1
16. | Stapler liniowy jednorazowy laparoskopowy z łamaną głowicą, artykulacja 60st w obie strony, długość 250mm. Kompatybilny z ładunkami 45mm i 60mm, zamykającymi na 1,5; 1,7 lub 2mm. Bez ładunku. | 1
17. | Ładunek do w/w staplera 45mm,60mm, zamykający na 1,5; 1,7 lub 2mm do wyboru przez zamawiającego. zszywki tytanowe. | 3
18. | Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, pojemność worka 200 ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 powleczonego polimerem zaopatrzony w szew monofilamentowy. | 40
19. | Worek półautomatyczny, samorozprężalny, sterylny, pojemność worka 550 ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału typu nylon ripstop 6.0 powleczonego polimerem zaopatrzony w szew monofilamentowy. | 20

## 9
Część nr 9 – Staplery
L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ
1. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 24 mm , średnica wewnętrzna 15 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 18. | 2
2. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 24. | 4
3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 22 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 30. | 2
4. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 34 mm, średnica wewnętrzna 24,5 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 32. | 2
5. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., ( tnący pod kątem ), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46. | 14
6. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. | 5
7. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Ilość zszywek 15. | 8
8. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. | 9
9. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Ilość zszywek 15. | 14
10. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 33. | 2
11. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm. Ilość zszywek 33. | 1
12. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1
13. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1
14. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1
15. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1
16. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 25
17. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 25
21. | Elektryczny endoskopowy stapler z napędem ENDO REACH to sterylny instrument medyczny, przeznaczony do użytku metodą laparoskopową, który jednocześnie przecina i zszywa tkankę. Trzon może się swobodnie obracać w obu kierunkach, a mechanizm przegubowy umożliwia obracanie się dystalnej części trzonu, aż do 55 stopni artykulacji, w celu ułatwienia bocznego dostępu do miejsca operacji. Stapler jest dostarczany z baterią w zestawie, którą należy zainstalować i uruchomić stapler przed użyciem produktu. Stapler pakowany jest bez ładunków w pudełku. Stapler jest kompatybilny z trokarem o przekroju 12 mm. Bateria umożliwia wykonanie 12 strzałów. Stapler sam odmierza czas kompresji tkanki (15-20 sekund) i sygnalizuje operatorowi sygnałem dźwiękowym gotowość do wystrzelenia ładunku. Produkt wyposażony jest w funkcje blokady, która ma na celu zapobieganie ponownemu użyciu zużytego lub nieprawidłowo zainstalowanego ładunku lub uruchomieniu narzędzia bez ponownego załadowania. Długość linii szycia 60 mm., długość trzonu 298 mm., lub 348 mm., lub 448 mm. Każdorazowo do wyboru przez zamawiającego. | 5
22. | Ładunki do endostaplera elektrycznego pakowane są po 12 sztuk w pudełku. W ładunku umieszczonych jest sześć ułożonych naprzemiennie rzędów zszywek, po trzy z każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek ma wbudowany nóż, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Każdy ładunek zapakowany jest sterylnie oraz posiada zaślepkę, która chroni ostrze oraz zszywki w nim zawarte podczas transportu. Wysokość zszywki otwartej 3.5 mm., lub 3.8 mm., lub 4.1 mm. Zszywki zamkniętej 1.5 mm., lub 1.75 mm., lub 2.0 mm. | 15

## 10
Część nr 10 – Siatki
L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ
1 | System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfkowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um System całkowicie jednorazowy, sterylny. | 2

## 11
Część nr 11 – Siatki
L.P. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ
1 | Siatka do leczenia zaburzeń statyki. Materiał: polipropylen monofilamentowy , Długość: 50cm ,Szerokość: 1,25cm, Grubość: 0,5 mm, Porowatość: 85%,Gramatura: 70 g/m2 ,Odporność na rozerwanie>55%, Wydłużenie max:57,3% , Wydłużenie przy 10N : 8,6% , Rozmiar porów w mm: 1,36 x 0,42 , 1,485 x 0,76 , Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma bez osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. | 50
2 | System składający się z 3 elementów I.Siatki wykonanej z : polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami .Górne ramiona zakończone niebieskimi żyłkami Środkowe ramiona zakończone zielonymi żyłkami. Dolne ramiona zakończone białymi żyłkami. Wysokość: 8,5cm. Szerokość:6 cm.Gramatura:19,2g/m2.Grubość:0,27mm.Porowatość:59% II. 4 prowadnice z nitinolu : długości 500 mm do przeprowadzenia ramion górnych i środkowych III. 2 prowadnice z nitinolu : długości 650 mm do przeprowadzenia ramion | 7