|  | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - FANTOM DO KARMIENIA PRZEZ ZGŁĘBNIK NG, OG, PEG- 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Fantom do Karmienia Przez Zgłębnik NG, OG i PEG | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Fantom do nauki zakładania i karmienia przez sondę, odsysania oraz pielęgnacji tracheotomii | TAK |  |  |
| 2 | Potwierdzenie prawidłowości umieszczenia sondy przez osłuchiwanie | TAK |  |  |
| 3 | Przezroczysta budowa umożliwia bezpośrednią obserwację postępu wprowadzania sondy | TAK |  |  |
| 4 | Manekin można posadzić w pozycji Fowlera; - możliwość podawania prawdziwych płynów żywieniowych | TAK |  |  |
| 5 | Dodatkowo na wyposażeniu znajduje się poglądowy model anatomiczny górnego odcinka przewody pokarmowego w przekroju | TAK |  |  |
| 6 | Model anatomiczny nosa, ust, gardła, tchawicy, przełyku i żołądka. Rurki do karmienia lub cewniki można wprowadzać przez nos lub usta do przełyku i do żołądka. | TAK |  |  |
| 7 | Symulacja tracheotomii, aby zademonstrować aspirację dotchawiczą. | TAK |  |  |
| 8 | W zestawie: fantom z podpórką, przewód do drenażu, lejek, strzykawka, model anatomiczny, walizka, instrukcja obsługi | TAK |  |  |

|  | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - SYMULATOR CHESTER CHEST + SKÓRA WYMIENNA- 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Symulator Chester Chest do nauki pielęgnacji i obsługi długotrwałych dostępów dożylnych – 1 szt. | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Port naczyniowy | TAK |  |  |
| 2 | Centralny cewnik żylny (CVC) | TAK |  |  |
| 3 | Kaniulacja naczyń centralnych przez naczynia obwodowe (PICC) | TAK |  |  |
| 4 | Symulator z zaawansowanym modelem ręki z zamontowanym dwuświatłowym cewnikiem PICC, z jamą do wprowadzenia obwodowego portu. | TAK |  |  |
| 5 | Wenflon zamontowany w przedramieniu 20G IV | TAK |  |  |
| 6 | Ręka symulatora posiadająca swobodę ruchową i możliwość wykonywania czynności: mycie, opatrywanie i mocowanie i pielęgnacja cewników | TAK |  |  |
| 7 | Prawa strona symulatora wyposażona w chirurgicznie umieszczony centralny cewnik żylny (CVC). |  |  |  |
| 8 | Możliwość podłączenia cewnika do żyły szyjnej zewnętrznej i żyły podobojczykowej przez przygotowane porty. | TAK |  |  |
| 9 | Lewa strona symulatora posiada wszczepiony port z możliwością ćwiczenia trudniejszych przypadków podłączania cewnika. | TAK |  |  |
| 10 | Możliwość ustawienia w pozycji pionowej lub leżącej. | TAK |  |  |
| 11 | W zestawie: • model tułowia dorosłego pacjenta na podstawie • cewnik centralny 9.6 FR • zewnętrzna warstwa skóry na lewą część klatki piersiowej • port rzeczywisty (IVAD) • 3 wkładki trudnego dostępu • zaawansowane ramię • cewnik PICC 5FR • cewnik 20 G IV • worki na krew • talk (skrobia kukurydziana) • instrukcja obsługi | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wymagana odpowiedź | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - MODEL NIEWYDOLNOŚCI TĘTNICZEJ KOŃCZYNY DOLNEJ- 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Profesjonalny fantom w postaci kończyny dolnej wykonany z realistycznego skóropodobnego materiału imitujący zmiany zachodzące w kończynie dolnej spowodowane niewydolnością tętniczą. | TAK |  |  |
| 2 | Model pozwala na zaobserwowanie następujących zmian: - owrzodzenia tętnic, - martwicze palce u nóg, - strupy piętowe, - stopa Charcota, - owrzodzenie stopy cukrzycowej, - zapalenie tkanki łącznej, - dystroficzne paznokcie, - cętkowanie, - zrogowacenia - pęknięcia piętowe. | TAK |  |  |
| 3 | Model wyposażony jest także w specjalny moduł emitujący dźwięki nagrane podczas badania Dopplerowskiego. | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Wymagana odpowiedź | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - MODEL NIEWYDOLNOŚCI TĘTNICZEJ KOŃCZYNY DOLNEJ- 1 szt. |  |  |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Profesjonalny model imitujący zmiany zachodzące w kończynie dolnej spowodowane niewydolnością żylną. | TAK |  |  |
| 2 | Reprezentowane są następujące stany chorobowe: - owrzodzenie żylne, - zapalenie tkanki łącznej, - zastoinowe zapalenie skóry, - żylaki, wybarwienie hemosyderyny, - zapalenie naczyń, - lipodermatoskleroza, - zwapnienie, - piodermia zgorzelinowa, - wyleczony wrzód stopy, - grzybicze zrogowacenie paznokci, - maceracja, - wrzód cukrzycowy, - zanik naczyń krwionośnych, - obrzęk siatkówkowy - żyły teleangiektazji. | TAK |  |  |
| 3 | Model może być również używany jako narzędzie dydaktyczne i noga ćwiczebna dla uczących się / ćwiczących owijanie kompresyjne. | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - RAMIĘ DO INIEKCJI GERIATRYCZNE + SKÓRA WYMIENNA- 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Ramię do iniekcji geriatryczne | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Realistycznie odwzorowane ramię osoby starszej przeznaczone do nauki iniekcji dożylnej. | TAK |  |  |
| 2 | W zestawie: ramię osoby starszej, rezerwuar na sztuczną krew, torba. | TAK |  |  |
| 3 | Iniekcja może być wykonywana w żyły grzbietowe dłoni oraz w żyłę odpromieniową, odłokciową oraz żyły dołu łokciowego. | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZESTAW IMITACJI RAN- 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Zestaw imitacji ran | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw składający się z 7 ran krwawiących | TAK |  |  |
| 2 | 15 ran przyklejanych pozwalających na pozorację 70 różnych ran | TAK |  |  |
| 3 | Zestaw zawiera: rany samoprzylepne, gałkę oczną; zestaw do usuwania ciał obcych; otwarcie powłok brzusznych; duża nadżerka; średnia nadżerka; mała nadżerka; złamanie skomplikowane piszczeli; złamanie skomplikowane kości ramiennej; niewielka zakażona rana; duża zakażona rana; wyrwanie; duże wyrwanie; zmiażdżona stopa; oparzenie drugiego stopnia; oparzenie pierwszego stopnia, oparzenie drugiego stopnia i trzeciego stopnia; niewielka rana w ciele; duże złamanie; rana szczęki; małe pęknięcie; perforowane rany; siedem samoprzylepnych krwawiących wraz z workami z zapasem krwi i pompkami; przebicie dolnej części nogi; złamany obojczyk; skomplikowane złamanie kości ramiennej; skomplikowane złamanie kości udowej; skomplikowane złamanie piszczeli; rana przedramienia; rana postrzałowa. | TAK |  |  |
| 4 | Akcesoria do makijażu obejmują: rozpylacz; klej do ciała; krem cold cream; waciki; gliceryna; olej mineralny; lustro; paletę; wazelinę, patyczki do uszu; nożyczki; szpatułki; gąbki; taśmę; chusteczki higieniczne; szpatułki lekarskie; węgiel drzewny; sztuczny brud; mazaki w kolorze czarnym, białym, brązowym, czerwonym, cielistym, niebieskim, oraz żółtym; lateks; wosk; ciemna i białą plastelinę; metylocelulozę; krew w proszku; krew, jako koagulant. | TAK |  |  |
| 5 | Zestaw umieszczony w walizce. Zawiera instrukcje obsługi. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ZESTAW IMITACJI RAN U NOWORODKÓW- 1 kpl. |  |  |  |  |
|  | Zestaw imitacji ran u noworodka maltretowanego | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw zawierający 4 typów ran (krwiak podokostnowy, oparzenia po papierosie, siniak w kształcie palców, wklęsłe pęknięcie czaszki) | TAK |  |  |
| 2 | Funkcje / cechy: ● 7 ran w zestawie ● 4 typów ran: - krwiak podokostnowy - oparzenie po papierosie (3 sztuki) - siniak w kształcie palców (2 sztuki) - wklęsłe pęknięcie czaszki | TAK |  |  |
| 3 | W zestawie: ● 7 ran ● rękawiczki (1 para) ● szpatułka lekarska (1 szt.) ● środek wiążący (2 szt) ● walizka | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TRENAŻER DO BADANIA OKA- 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Trenażer do nauki badania oka | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Cyfrowy trenażer o jasnej karnacji do nauki badania oka oftalmoskopem. | TAK |  |  |
| 2 | Cyfrowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości | TAK |  |  |
| 3 | Pokrywa egzaminacyjna uniemożliwiająca podgląd ustawionego schorzenia | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość zasilania poprzez akumulator lub z sieci | TAK |  |  |
| 5 | Tryb uśpienia | TAK |  |  |
| 6 | Co najmniej 36 przypadków schorzeń: I Retinopatia cukrzycowa: - retinopatia i makulopatia cukrzycowa - retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna - zaawansowana proliferacyjna retinopatia cukrzycowa - retinopatia proliferacyjna z nowo powstałymi naczyniami na tarczy nerwu wzrokowego - makulopatia cukrzycowa: w wyniku przeprowadzonej wcześniej laserowej fotokoagulacji ogniskowej - fotokoagulacja panretinalna - retinopatia o niemożliwym do ocenienia stopniu zaawansowania z możliwym nvd II Inne stany chorobowe: -Prawidłowe dno oka (tarcza nerwu wzrokowego i siatkówka) - jaska - obrzęk tarczy nerwu wzrokowego - zanik nerwu wzrokowego z bliznowaceniem plamki żółtej i jaskrą - sucha postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - retinopatia nadciśnieniowa - zakrzep żyły środkowej siatkówki - zakrzep tętnicy środkowej siatkówki - druzy - retinopatia barwnikowa - zmielinizowane włókna nerwowe - wysoka krótkowzroczność - zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki - krwotok podsiatkówkowy - liczne krwotoki siatkówkowe - krwotok przedsiatkówkowy - odwarstwienie siatkówki - naczyniowe smugi siatkówki - łagodne znamię barwnikowe tarczy nerwu wzrokowego - czerniak oka - krwotok do plamki żółtej - znamię barwnikowe naczyniówki - blizna tkanki żółtej (toksoplazmoza) - cytamegalowirusowe zapalenie siatkówki - nacieki lipidowe siatkówki z proliferacyjną retinopatią cukrzycową - zmiany naczyniowe w obrębie tarczy Sierp wokół tarczy nerwu wzrokowego u pacjenta z dużą krótkowzrocznością - ustępujący krwotok przedsiatkówkowy - oparzenie plamki żółtej z dodatkowym uszkodzeniem w obwodzie | TAK |  |  |
| 7 | Zasilacz | TAK |  |  |
| 8 | Narzędzie do otwierania komory baterii | TAK |  |  |
| 9 | Walizka | TAK |  |  |

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TRENAŻER DO NAUKI BADANIA UCHA- 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Trenażer do nauki badania ucha | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Trenażer ucha o dokładnie odwzorowanym wyglądzie i rozmiarze | TAK |  |  |
| 2 | Kolorowe wydruki stanów ucha umieszczone na błonie bębenkowej | TAK |  |  |
| 3 | Realistyczna, elastyczna tekstura ucha umożliwiająca operowanie otoskopem. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wykonania irygacji i czyszczenia ucha | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość rozpoznawania stanów: - zdrowa błona bębenkowa - surowicze zapalenie ucha środkowego - śluzowe zapalenie ucha środkowego - przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perforacją - zdrowa błona bębenkowa z pochyłym przewodem słuchowym - zdrowe ucho przeznaczone do nauki usuwania woskowiny | TAK |  |  |
| 6 | Uszy z numeracją (najmniej 6) | TAK |  |  |
| 7 | Syntetyczny wosk (najmniej 2) | TAK |  |  |
| 8 | Płyta CD ze zdjęciami różnych stanów ucha | TAK |  |  |
| 9 | Lubrykant | TAK |  |  |
| 10 | Instrukcja obsługi | TAK |  |  |
| 11 | Walizka | TAK |  |  |

| WYMAGANE PARAMETRY |  | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - TRENAŻER DO ĆWICZENIA PROCEDURY WKŁUĆ DOMIĘŚNIOWYCH – 2 SZT. |  |  |  |  |
| Trenażer wkłuć domięśniowych – 2 szt. |  | TAK |  |  |
| Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: ……………..producent …………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 1 | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia domięśniowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | TAK |  |  |
| 2 | Trenażer w postaci miednicy osoby dorosłej z możliwością iniekcji mięśni pośladkowych oraz biopsji szpiku w obrębie talerza biodrowego. | TAK |  |  |
| 3 | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia w oba pośladki. | TAK |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego (jest to jedno z kryteriów oceny ofert opisanych w rozdz. XIII SIWZ) | TAK | Podać w miesiącach …………………………………. |  |
| 2 | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | TAK, podać |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie. | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). ……………………………………………….……………………… (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |  |  |  |  |

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć,  że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu odpowiedniej weryfikacji zaoferowanego sprzętu lub oprogramowania pod kątem minimalnych wymagań należy podać dokładną nazwę producenta, model itp. Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności.