## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1. | Jednorazowy,sterylny ustnik z gumką tekstylną do badań endoskopowych z atraumatyczną częścią szczękową. Szt | 900
RAZEM:
Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 2
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)-zgłębnik gastrostomijny z końcówką ENFIT zakładany techniką Pull out metodą endoskopii w przypadkach długotrwałego żywienia przez gastrostomię,oraz dekompresji żołądka.Zgłębnik kompatybilny z zestawem do podaży żywienia Flocare.Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu,skalowany co 1cm, trzy linie kontrastujące w promieniach RTG-dla kontroli położenia zgłębnika.Silikonowa płytka zewnętrzna utrzymująca końcówkę zgłębnika pod kątem ostrym w stosunku do powierzchni jamy brzusznej,zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz trójdzielną silikonową wewnętrzną płytkę mocującą. Zestaw zawiera skalpel: nić trakcyjną i igłę punkcyjną wprowadzającą z trokarem. Rozmiar : średnica CH 10,CH 14 i CH 18 długości 40cm. Rozmiary do wyboru.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 30
RAZEM:
Pakiet 2- 1 próbka. Kryteria oceny: 1)łatwośc założenia. ( 0-20pkt)) 2)stabilnośc podłączenia -nie powodujące odłamań portu w miejscu podłączenia.(0-20pkt)
PAKIET 3
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 6 podwiązek , głowica z nicią nylonową do zrzucania opasek. Głowica wyposażona w port z łącznikiem Luer-Lock. Zestaw z mechaniczną dobrze słyszalną sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki ( tzw.KLIK). Przedostatnia podwiązka bezbarwna. Przystosowany do współpracy z endoskopami 9,5 - 13 mm . Zestaw zawiera etykietę do wklejenia w dokumentację pacjenta szt | 25
RAZEM:
Pakiet 3 - 1 próbka. Kryteria oceny: 1)elastyczność opaski - im bardziej elastyczna tym większa ilość przyznanych punktów ( 0-20pkt)) 2)łatwość zakładania (0-20pkt) 3)słyszalność systemu uwalniania - im barrdziej wyraźny sytem dźwiękowy, tym większa liczba punktów (0-20 pkt)
PAKIET 4
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Jednorazowe, sterylne balonowe cewniki do poszerzania dróg żółciowych wprowadzane po prowadnicy o maksymalnej średnicy 0,035 " Dlugość balonu 5,5cm, regulowana ciśnieniem trójstopniowa średnica balonu o zakresach:6-8 mm, 8-10mm , 10-12mm/, 12mm- 15 mm i 15-18mm . Długość cewnika w zakresie 180-240cm i średnicy ponizej 2,8mm. Kompatybilne z urządzeniem ALLIANCE II . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar szt | 4
2 | Strzykawka 60ml z manometrem kompatybilna z urządzeniem ALLIANCE II oraz poz1.z pakietu szt | 5
RAZEM:
Do ofertry dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 5
lp. | nazwa | ilość | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, REF, NR katalogowy, wlk opk
1 | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu z rękojeścią z przeznaczeniem do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwiężnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 035 º min średnica kanału roboczego 3,2mm, rozmiar kosza 3 x 6 cm szt | 5
RAZEM:
do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Note on B4: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B12: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B23: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B33: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B45: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz