## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## DROGI
Przedmiar NR 1 - ROBOTY DROGOWE
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.8
2 | D-01.01.01 | Opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie | szt. | 60
3 | D-01.02.01/01 | Usunięcie drzew, lasów, krzewów i karpin
3a |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia do 50 cm wraz z karpinami | szt. | 100
3b |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia od 50 do 100 cm wraz z karpinami | szt. | 600
3c |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia od 100 do 200 cm wraz z karpinami | szt. | 800
3d |  | usunięcie drzew o obwodzie pnia powyżej 200 cm wraz z karpinami | szt. | 25
3e |  | usunięcie istniejących karpin wzdłuż rz. Okrzeszy (obwód pnia powyżej 200 cm) | szt. | 20
4 | D-01.02.01/02 | Ochrona drzew w czasie budowy | szt. | 30
5 | D-01.02.01/02 | Podcięcie koron | szt. | 20
6 | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie humusu o średniej grubości 30 - 40 cm | m2 | 21500
7 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości 30 cm wraz z podbudową | m2 | 1200
8 | D-01.02.04 | Rozbiórka ogrodzeń | m | 35
9 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład | m3 | 2700
9a | D-02.01.01d | Wykonanie nasypu przeciążającego wysokości 3,0m na okres do 6 miesięcy | m3 | 4000
10 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z pozyskaniem i dowozem gruntu | m3 | 35000
11 | D-02.03.01 | Wymiana gruntów słabonośnych śr. grubości 1.2m | m3 | 8160
12 | D-02.03.01C | Wykonanie wzmocnienia geosyntetykami podłoża nasypu na gruncie słabonośnym oraz nasypu | ryczałt | 1
13 | D-03.01.02 | Ułożenie przepustów z blachy stalowej o przekroju kołowym, srednicy 80 cm | m | 36
14 | D-03.01.02 | Wykonanie umocnienia obrukowaniem wylotów przepustów o średnicy 80 cm | szt | 4
15 | D-03.01.03 | Ułożenie przepustów z PEHD o średnicy 50 cm | m | 100
16 | D-03.01.03 | Wykonanie umocnienia obrukowaniem wylotów przepustów o średnicy 50 cm | szt | 14
17 | D-03.01.04 | Wykonanie kompletnego przepustu ze stalowych blach falistych na fundamencie kruszywowym owiniętym w geotkaninę wraz z drenażami, schodami skarpowymi, wypełnieniem w środku, itp. wraz ze szczegółowym projektem technologicznym | ryczałt | 1
18 | D-03.02.01 | Budowa przykanalików 200 mm PP (lite) | m | 105
19 | D-03.02.01 | Budowa kanałów deszczowych 300 mm PP (lite) | m | 50
20 | D-03.02.01 | studnie połączeniowe/rewizyjne śr. 1000 mm | stud. | 9
21 | D-03.02.01 | Studnie wpadowa o średnicy 1500 mm z osadnikiem, dwustronne | stud. | 2
22 | D-03.02.01 | studnia osadnikowa śr. 2000 mm | stud. | 2
23 | D-03.02.01 | Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem o śr. 50 cm | szt. | 11
24 | D-03.02.01 | Wlot ze zbiornika retencyjnego do kolektora (śr. 300) z umocnieniem fragmentu zbiornika retencyjnego | szt | 1
25 | D-03.05.01 | Budowa zbiornika retencyjnego ZR-1 Vcz 800 m3 | kpl. | 1
26 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubości 10cm (chodniki i ścieżki rowerowe) | m2 | 3100
27 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubości 20cm (podłoże G2, G3 i G4) | m2 | 3000
28 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 6200
29 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 12400
30 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (chodniki) | m2 | 1500
31 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 1700
32 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm | m2 | 7500
33 | D-04.05.01 | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C0.4/1.5, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 20cm (podłoże G3) | m2 | 3000
34 | D-04.05.01 | wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 15cm (KR1, zjazdy) | m2 | 1500
35 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4, (kruszywo stabilizowane cementem) grubości 15cm (KR3) | m2 | 6200
36 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z miesznki związanej cementem C8/10 na pierścieniu ronda śr. grubości 23 cm | m2 | 900
37 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (KR3), grubość 7 cm | m2 | 22
38 | D-05-03.01 | wykonanie nawierzchni zabruków kostki kamiennej gr 16 cm (15/17) - na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 200
39 | D-05.03.05.A | wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S (KR1-3) o grub. 4 cm | m2 | 6200
40 | D-05.03.05..B | wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 5 cm (KR1-3) | m2 | 6200
41 | D-05.03.05.B | wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W (KR1-3) | m3 | 200
42 | D-05.03.11 | frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 0 - 4 cm | m2 | 150
43 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm (zjazdy, wyspy kanalizujące) | m2 | 1000
44 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm (chodniki) | m2 | 1500
45 | D-05.03.30 | Wykonanie połaczenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą | m | 18
46 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem skarp przy grubości humusu 15 cm z wykorzystaniem wcześniej spryzmowanego humusu | m2 | 8000
47 | D-06.01.01 | Humusowanie o grubości 30 cm wraz z obsianiem (wyspy, zieleńce) | m2 | 1300
48 | D-06.01.03 | Wykonanie ścieku skarpowego do rowu drogowego | m | 40
49 | D-06.01.03 | Umocnienie fragmentu rowu przy wylocie ścieku skarpowego | szt | 7
50 | D-06.01.03 | Wykonanie ścieku skarpowego do rzeki Okrzeszy z bruku 13-16 cm na betonie klasy C16/20 gr.10 cm i podsypce cem. Piaskowej 1:4 gr 5cm | m | 5
51 | D-06.01.03 | umocnienie rowu drogowego prefabrykowanymi płytami betonowymi typu ECO wymiarach 60x40x10 na podsypce piaskowej gr. 10 cm | m2 | 30
52 | D-06.03.01 | Umocnienie poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm | m2 | 1600
53 | D-06.04.01 | Czyszczenie rowów z namułu, konserwacja bez profilowania skarp rowów drogowych | m | 50
54 |  | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | 800
55 |  | powierzchnia przejazdów scieżek rowerowych przez jezdnie - masa cheomoutwardzalna ze strukturą w kolorze czerwonym | m2 | 60
56 | D-07.02.01 | Znaki wraz ze słupkami i przymocowaniem do konstrukcji wsporczych lub słupków tablice znaków - małe | szt. | 68
57 | D-07.02.01 | Tablice przeddrogowskazowe E-1 o powierzchni do 5m2 wraz z przymocowaniem konstrukcjami wsporczymi | szt. | 7
58 | D.07.05.01 | Wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych typu H2W4 | m | 390
59 | D-07.06.01 | Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego | m | 150
60 | D-07.06.01 | Wykonanie bramy w ogrodzeniu zbiornika retencyjnego | szt | 1
61 | D-07.06.01A | Wykonanie ogrodzeń posesji wraz z bramami i furtkami | m | 20
62 | D-07.06.02 | Balustrada U-11a (120 cm) | m | 50
63 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm, na ławie betonowej z oporem | m | 2500
64 | D-08.01.01 | Ustawienie oporników betonowych 12×25 cm na ławie betonowej z oporem | m | 2200
65 | D-08.01.02 | Ustawienie krawężników kamiennych 20x35 cm na ławie betonowej z oporem | m | 210
66 | D-08.02.01 | Chodniki z żółtych płyt wskaźnikowych 40x40x6 cm "dotykowych" (z wypustkami) | m2 | 40
67 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm | m | 3800
68 | D-08.05.01 | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 35
69 | D-09.01.01 | Zagospodarowanie terenu trawnikami | m2 | 5000
70 | D-09.01.01 | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m | szt. | 45
71 | D-09.01.01 | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m | szt. | 1300
Razem netto
VAT
Razem brutto

## SN 15kV PGE
Przedmiar NR 2 - PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN - PGE
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | KNNR 5 1410-03 | Zwolnienie naciągu przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej na czas przebudowy linii | km/3 przew. | 0.171
2 | KNNR-W 9 1301-01 | Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na słupach żelbetowych - AFL-6 35 mm2 | km/3 przew. | 0.119
3 | KNNR-W 9 1303-04 | Demontaż izolatorów łańcuchowych ŁPn2, ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6
4 | KNNR 5 1402-03 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m | stanow. | 2
5 | KNNR 5 1405-03 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m - E 13,5/25 | słup | 2
6 | KNNR 5 1407-08 | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6
7 | KNNR 5 1410-03 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej - AFL-6 70 mm2 istniejący | km/3 przew. | 0.141
8 | KNNR 5 1410-03 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej - AFL-6 70 mm2 - mostki | km/3 przew. | 0.01
9 | KNNR 5 1409-02 | Montaż układów rozłącznikowych trujbiegunowych Ur=24kV Ir=400A, Iload=100A (izolacja kompozytowa) i napędem kłódką energetyczną - na K1 i K2 | szt. | 2
10 | KNNR 5 1408-01 | Montaż beziskiernikowych ograniczników przepięć z tlenków metali, klasa D, napięcie trwałej pracy 18kV, udar 1/us 5kA, wspornik z odłącznikiem zacisku uziomowego - na K1 i K2 | kpl. | 2
11 | KNNR 5 1409-04 | Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - przewód uziemiający FeZn 25x4 | m | 30
12 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - D FeZn fi-18 dł .6m x 8kpl dla K1 i k2 | m | 48
13 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 8
14 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - FeZn 25x4 dla K1 i K2 | m | 50
15 | KNNR-W 9 1315-07 | Mocowanie tabliczek oznaczenia faz i bezpieczeństwa - dla K1 i K2 | słup | 2
16 | KNP 18 D13 1309-06 | Pomiar rozłącznika WN do 30 kV - K1 i K2 | szt | 2
17 | KNP 18 D13 1309-11 | Pomiar uziemnika WN - K1 i K2 | szt | 2
18 | KNP 18 D13 1346-12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej - K1 i K2 | szt | 2
19 | KNNR 5 1402-02 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m | stanow. | 1
20 | KNNR 5 1405-02 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m - P z żerdzi E-12/4,3 | słup | 1
21 | KNNR 5 1407-01 | Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej - LWP-8/24 | szt. | 3
22 | KNNR 5 1407-08 | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6
23 | KNNR 5 1410-01 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej - AFL-6 35mm2 | km/3 przew. | 0.121
24 | KNNR 5 1409-04 | Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - przewód uziemiający - FeZn 25x4 na p | m | 12
25 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - DFeZn fi-18 dł .6m x 4kpl dla P | m | 24
26 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik - dla P | szt. | 4
27 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - FeZn 25x4 dla słupa P | m | 25
28 | KNNR-W 9 1315-07 | Mocowanie tabliczek ostrzegawczych,numeracyjnych i oznaczenia faz - słupa P | słup | 1
29 | KNP 18 D13 1346-12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej - P | szt | 1
30 |  | Praca agregatu - dla zabezpieczenia dostawy energii na czas modernizacji linii SN | kpl. | 1
31 | KNR 2-01 0701-0503 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III | m | 4
32 | KNR 2-01 0703-0403 | Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 37
33 | KNR-W 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 41
34 | KNR-W 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych z PCW SRS-160 mm w wykopie z uszczelnienie wylotów dławicami czopowymi np. Ek 186/160 odc. 1 | m | 20
35 | KNR-W 5-10 0303-02 | Układanie rur ochronnych z PCW SRS-110 mm w wykopie dla OPTO 40/3,7 z uszczelnieniem wylotów dlawicami np Ek 186/110 | m | 20
36 | KNR-W 5-10 0101-03 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - XRUHAKXS 1x120 mm2 20kV | m | 63
37 | KNR-W 5-10 0113-03 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - XRUAHAKXS 1x120 mm2 | m | 60
38 | KNR-W 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie lub w rurze SRS-110 - rury OPTO 40/3,7 41m + zapasyn 9m z uszczelnieniem wylotów pokrywą E40 | m | 50
39 | KNNR 5 0717-07 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - XRUHAKXS 1x120 mm2 20kV w osłonie BE160 + kolanko KNS-160 z uszczelnieniem kształtką REC-160 na słupie K1 i K2 | m | 18
40 | KNP 18 0416-01.03 | Przykrycie rur OPTO 40/3,7 folią kalandrowaną z napisem UWAGA ŚWIATŁOWÓD | m | 21
41 | KNNR 5 0717-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - XRUHAKXS 1x120 mm2 20kV 2 kpl. | m | 42
42 | KNR 2-01 0704-0503 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III | m | 4
43 | KNR 2-01 0705-0403 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV | m | 19
44 | KNNR 5 0729-02 | Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm2 na napięcie do 20 kV - głowica zewnętrzna 24kV 70-240 mm2 | szt. | 6
45 |  | Badanie linii kablowej S.N. - z zastosowaniem kenetronu | odc. | 1
Razem netto
VAT
Razem brutto

## SN 15kV GMINA
Przedmiar NR 3 - PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH SN - GM. MSZCZONÓW
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | KNNR 5 1410-01 | Zwolnienie naciągu przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej na czas przebudowy linii | km/3 przew. | 0.097
2 | KNNR 5 1402-02 | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m | stanow. | 2
3 | KNNR 5 1405-02 | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m - E 12/12 | słup | 2
4 | KNNR 5 1407-08 | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6
5 | KNNR 5 1410-01 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej - istniejący AFL-6 35mm2 | km/3 przew. | 0.068
6 | KNNR 5 1410-01 | Montaż przewodów nieizolowanych o przekriju 35 mm2 linii napowietrznej - AFL-6 35 mm2 - mostki | km/3 prze | 0.01
7 | KNNR 5 1409-02 | Montaż układów rozłącznikowych trujbiegunowych Ur=24kV Ir=400A, Iload=100A (izolacja kompozytowa) i napędem kłódką energetyczną - na K1 i K2 | szt. | 2
8 | KNNR 5 1408-01 | Montaż beziskiernikowych ograniczników przepięć z tlenków metali, klasa D, napięcie trwałej pracy 18kV, udar 1/us 5kA, wspornik z odłącznikiem zacisku uziomowego - na K1 i K2 | kpl. | 2
9 | KNNR 5 1409-04 | Montaż układów odłącznikowych i konstrukcji pod głowicę kablową i kabel - przewód uziemiający - FeZn 25x4 | m | 24
10 | KNNR 5 0907-05 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - FeZn fi-18 ( 2 x 4 kpl x 6 m | m | 48
11 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. | 8
12 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - FeZn 25x4 | m | 50
12' | KNNR-W 9 1315-07 | Mocowanie tabliczek faz i bezpieczeństwa | słup | 2
13 | KNP 18 D13 1309-06 | Pomiar rozłącznika SN do 30kV | szt | 2
14 | KNP 18 D13 1309-06 | Pomiar uziemnika SN | szt | 2
15 | KNP 18 D13 1346-12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej | szt | 2
16 |  | Praca agregatu prądotwórczego - dl azapewnienia dostawy energii na czas modernizacji linii SN | kpl. | 1
17 | KNR 2-01 0701-02-03 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 4
18 | KNR 2-01 0703-0403 | Kopanie koparkami łańcuchowymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 36
19 | KNR-W 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - 2x10 cm | m | 40
20 | KNR-W 5-10 0303-03 | Układanie rur ochronnych z PCW SRS 160 mm w wykopie | m | 20
21 | KNR-W 5-10 0101-03 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 2,0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych - XRUHAKXS 1x120 mm2 20kV | m | 60
22 | KNR-W 5-10 0113-03 | Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3,0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub poniżej zamk.- XRUHAKXS 1x120 mm2 20kV | m | 60
23 | KNNR 5 0717-07 | Układanie kabli o masie do 2,0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - XRUHAKXS 1x120 mm2 20kV w osłonie BE160 z uszczelnieniem wylotów kształtką REC-160 + kolanka KNS 160 - 2 kpl. | m | 18
24 | KNNR 5 0717-03 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - XRUHAKXS 1x120 mm2 20kV 2 kpl. | m | 42
25 | KNR 2-01 0704-02-03 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 4
26 | KNR-W 2-01 0705-0203 | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 36
27 | KNNR 5 0729-02 | Głowice z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 120 mm2 na napięcie do 20 kV - głowica zewnętrzna 24kV 70-240 mm2 | szt. | 6
28 |  | Badanie linii kablowej S.N. - z zastosowaniem kenetronu | odc. | 1
Razem netto
VAT
Razem brutto

## OŚWIETLENIE
Przedmiar NR 4 - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | KNNR-W 9 0811-02 | Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych w terenie nieuzbrojonym - grunt kat.III - odkopanie kabli przy słupach | m3 | 4.8
2 | KNNR-W 9 0803-06 | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w rurach osłonowych i w latarniach | m | 145
3 | KNNR-W 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 4
4 | KNNR-W 9 1001-09 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg - uwaga - słupy do ponownego montażu | szt | 4
5 | KNR 5-13 0801-01 | Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km - fundamenty latarń oraz kabli na wskazane zkładowisko | t | 1.925
6 | KNR-W 2-01 0708-03 | Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych przy użyciu świdra mechanicznego wraz z ręcznym zasypaniem o głębokości do 2.0 m w gruncie kat. III-IV | m3 | 9.58
7 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szfa SOK wg rys.EO4 | szt. | 1
8 | KNR-W 5-10 0709-03 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - słup aluminiowy, cylindryczny zbieżny, anodowany C-0 o całkowitej wysokości h=9m , o średnicy przy podstawie 180 mm , na fundamencie 1500x400x400 montowanym na skarpie | szt. | 7
9 | KNR-W 5-10 0709-03 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - słup aluminiowy, cylindryczny zbieżny ( słup z demontażu ) na fundamencie 1500x400x400 montowany na skarpie | szt. | 2
10 | KNR-W 5-10 0709-03 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - słup aluminiowy, cylindryczny zbieżny, anodowany C-0 o całkowitej wysokości h=9m , o średnicy przy podstawie 180 mm , na fundamencie 1000x400x400 | szt. | 15
11 | KNR-W 5-10 0709-03 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - słup aluminiowy, cylindryczny zbieżny ( słup z demontażu) , na fundamencie 1000x400x400 | szt. | 2
12 | KNR-W 5-10 0709-03 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III - słup aluminiowy cylindryczny zbieżny, anodowany C-0 o całkowitej wysokości h=9m , o średnicy przy podstawie 180 mm , z dodatkowym wysięgnikiem na h=6m, w=0,5m z fundamentem 1000x400x400 | szt. | 3
13 | KNR-W 5-10 0709-01 | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - słup cylindryczny - stożkowy aluminiowy , anodowany C-0 o całkowitej wysokości h=6m, średnica słupa przy podstawie to 120mm z fundamentem 900x255x255 | szt. | 3
14 | KNR-W 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik łukowy jednoramienny aluminiowy, anodownay w kolorze słupa o wysięgu 1m podwyższający zawieszenie o 1m (hc=10m), kąt 5st. | szt. | 12
15 | KNR-W 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik łłukowy jednoramienny aluminiowy, anodownay w kolorze słupa o wysięgu 1,5m podwyższający zawieszenie o 1m (hc=10m), kąt 5st. | szt. | 12
16 | KNR-W 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie - wysięgnik łukowy dwuramienny V aluminiowy, anodownay w kolorze słupa o wysięgu 1,5m podwyższający zawieszenie o 1m (hc=10m), kąt 5st, kąt | szt. | 1
17 | KNR-W 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - złącze słupowe dla min. 3 kabli 4x35 mm2 z 1 wkladką D01 4A | szt. | 24
18 | KNR-W 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji - złącze słupowe dla min. 3 kabli 4x35 mm2 z 2 wkladkami D01 4A | szt. | 4
19 | KNR-W 4-03 0305-01 | Wymiana wkładek topikowych do 25 A - D01 4A w słupach przestawianych | szt. | 4
20 | KNR-W 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie - YDY 3x2,5 mm2 | m-1 przew | 340
21 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa LED typ 1 - 68W, strumień 99261lm, 128LED , 4K,CLD np.3481 | szt. | 10
22 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa typ 2 - 76W, strumień 10931lm, 48LED , 4K,CLD 530mA np.3478 | szt. | 6
23 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa LED typ 3 - 68W, strumień 99261lm, 128LED , 4K,CLD np.3481 | szt. | 2
24 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa typ 4 - 102W, strumień 15246lm, 192LED , 4K,CLD 530mA np.3481 | szt. | 8
25 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa typ 5 - 75W, strumień 11894lm, 192LED , 4K,CLD CLL 530mA np.3481 | szt. | 4
26 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa typ 6 - 50W, strumień 7239lm, 32LED , 4K,CLD CELL, 530mA, 5700K np.3487 (optyka dla przejść) | szt. | 5
27 | KNR-W 5-10 1005-07 | Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) - oprawa typ 7 - 76W, strumień 10859lm, 48LED , 4K,CLD CLL 530mA np.3487 (optyka dla przejść) | szt. | 1
28 | KNR-W 5-10 0319-02 | Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 28
29 | KNR-W 5-10 0320-01 | Wykonanie ściany oporowej z jednej płyty dla sił nacisku do 25 t | szt. | 4
30 | KNR-W 5-10 0320-02 | Wykonanie ściany oporowej z dwóch płyt dla sił nacisku do 50 t | szt. | 3
31 | KNR-W 5-10 0306-01 | Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę sztywną HDPE fi-75 np. SRS | m | 72
32 | KNR-W 5-10 0306-04 | Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - za każdą następną rurę SRS-75 | m | 6
33 | KNR-W 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 20
34 | KNR-W 2-01 0702-0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 850
35 | KNR-W 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - 2x10 cm | m | 870
36 | KNR-W 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr.do 75 mm w wykopie - giętka HDPE fi-75 np.DVR | m | 931
37 | KNR-W 5-10 0114-01 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych i w słupy - YAKXS 4x25 mm2 z uszczelnieniem 68 wejść kablowych w słupy kształtką uszczelniająca End-cap fi-75 | m | 1090
38 | KNNR 5 0717-05 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - YAKXS 4x25 mm2 w gładkościenną HDPE z dodatkiem stabilizatora UV fi-50 np.BE (rura 2,5 m + 6m) kpl. 2 z uszczelnieniem kształtką End-cap fi-50 | m | 10
39 | KNNR 5 0717-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - YAKXS 4x25 mm2 na uchwytach SO 79.5 | m | 10
40 | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - FeZn 25x4 i podłączenie słupów | m | 1018
41 | KNP 18 0416-01.03 | Przykrycie kabla folią - kalandrowaną niebieską | m | 825
42 | KNR 2-01 0704-0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 86
43 | KNR-W 2-01 0705-0202 | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 739
44 | KNR-W 5-10 0601-10 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw szt. - głowiczka termokurczliwa AK4/6-35 YAKXS 4x25 mm2 | szt. | 70
45 | KNR-W 5-10 0809-05 | Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.8 m w gruncie kat. III - FeZn 25x4 | m | 50
46 | KNR-W 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt. | 25
47 | KNR-W 5-10 0809-11 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - FeZn fi-18 kpl. 11 po dł.6m | m | 66
48 | KNP 18 D13 1332-05 | Pomiar zegara sterującego | szt | 1
49 | KNR-W 4-03 1204-01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego | szt. | 1
50 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilosci żył do 4 | odc. | 35
51 | KNP 18 D13 1346-12 | Pomiary ochronne słupa oświetleniowego | szt | 32
52 | KNNR-W 9 1201-02 | Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | kpl. | 36
53 | KNNR-W 9 1201-03 | Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar | kpl. | 72
54 | KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie skarp rowów płytami prefabrykowanymi JOMB 100x75x12,5 cm | m2 | 158.095
Razem netto
VAT
Razem brutto

## TELETECHNIKA
Przedmiar NR 5 - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | U.32.03.01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III | szt. | 8
2 | U.32.03.01 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w grunciekategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 278
3 | U.32.03.01 | Monta¿ elementów mechanicznej ochrony przed ingerencja osób nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka | szt. | 8
4 | U.32.03.01 | Reczne wciaganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 2xFi˙32˙mm | m | 290
5 | U.32.03.01 | Wciaganie kabli swiatłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi˙40˙mm metoda pneumatyczna tłoczkowa, rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2˙km / analogia wciaganie / | km | 0.42
6 | U.32.03.01 | Wciaganie kabli swiatłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur HDPE Fi˙40˙mm metoda pneumatyczna tłoczkowa, rury z warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2˙km | km | 0.42
7 | U.32.03.01 | Monta¿ złaczy przelotowych na kablach swiatłowodowych uło¿onych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany swiatłowód | złącze | 1
8 | U.32.03.01 | Monta¿ złaczy przelotowych na kablach swiatłowodowych uło¿onych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, dodatek za ka¿dy nastepny spajany swiatłowód | złącze | 71
9 | U.32.03.01 | Pomiary reflektometryczne linii swiatłowodowych, pomiary monta¿owe z przełacznicy, mierzony 1 swiatłowód | odcinek | 1
10 | U.32.03.01 | Pomiary reflektometryczne linii swiatłowodowych, pomiary monta¿owe z przełacznicy, dodatek za ka¿dy nastepny zmierzony swiatłowód | odcinek | 71
Razem netto
VAT
Razem brutto

## KANAŁ TECHNOLOGICZNY
Przedmiar NR 6 - BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | U.32.03.01 | ustawienie kompletnej studni SKR-1 wraz z ramami i pokrywami | szt. | 10
2 | U.32.03.01 | wykonanie kanału technologicznego ulicznego KTu1 składającego się z modułu: - kanalizacji kablowej RO - 1 x RHDPE 125/6,3; - rurociągu kablowego RS - 3 x RHDPE 40/3,7; - wiązki mikrorur WMR - 1x RHDPE 40/3,7; - taśmy ostrzegawczej. | m | 726
3 | U.32.03.01 | wykonanie kanału technologicznego przepustowego KTp1 składającego się z modułu: - kanalizacji kablowej RO - 2 x RHDPE 125/6,3; - rurociągu kablowego RS - 3 x RHDPE 40/3,7; - wiązki mikrorur WMR - 1x RHDPE 40/3,7; - taśmy ostrzegawczej. | m | 74
Razem netto
VAT
Razem brutto

## WOD-KAN
Przedmiar NR 7 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | KNR AT-11 0101-02 | Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box. 80% kubatury robót. | m3 | 327.06
2 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m. 20% kubatury robót. | m3 | 81.765
3 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 7
4 | KNR-W 2-18 0901-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 7
5 | KNR 2-18 0501-03 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 158
6 | KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m | 158
7 | KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm | złącz. | 13.167
8 | KNNR 4 1209-01 | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. Rura osłonowa PP SN10 Dn300mm | m | 19
9 | KNR 2-28 0405-02 | Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 150 mm; rury przewodowe o śr. nom. 80 mm; | kpl. | 4
10 | KNNR 4 1014-03 | Łącznik rurowo - rurowy do rur PE DN110 | szt | 2
11 | KNNR 4 1119-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl. | 1
12 | KNR 2-11 0909-01 | Bloki oporowe | szt. | 5
13 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 158
14 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o śr.nominalnej 90-110 mm | 200m -1 prób. | 0.79
15 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.79
16 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.79
17 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 63.279
18 | KNR AT-11 0109-02 | Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu box; koparka 0,60 m3 | m3 | 312.445
19 | KNR 2-01 0212-07 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km. Wywóz pozostałej na hałdach ziemii na miejsce docelowe. | m3 | 96.38
20 | KNR 2-01 0214-02 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV. Wywóz pozostałej na hałdach ziemii na miejsce docelowe. | m3 | 96.38
21 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 4
22 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 1
23 | KNR-W 2-18 0114-10 z.sz.3.9. 9907 | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 500 mm - wykopy umocnione- Analogia: montaż rur osłonowych dwudzielnych DN500, L=70m | szt. | 70
Razem netto
VAT
Razem brutto

## UMOCNIENIE RZEKI OKRZESZY
Przedmiar NR 8 - UMOCNIENIE KORYTA RZEKI OKRZESZY
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | U.38.01.01 | wykonanie materacy gabionowych gr. 30 cm na podsypce gr. 10 cm i geowłókninie | m2 | 270
2 | U.38.01.01 | darniowanie | m2 | 113
3 | U.38.01.01 | wykonanie palisady ø 10-12 dł 120 cm | m | 7
4 | U.38.01.01 | wykonanie palisady ø 6-8 dł 120 cm | m | 90
Razem netto
VAT
Razem brutto

## MELIORACJA
Przedmiar NR 9 - PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH
Lp. | Nr spec.techn. | Opis | jedn.obm. | Obmiar | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ POZYCJI NETTO (kol.5 xkol.6 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | U.38.02.01 | Studzienki drenarskie, kontrolne S-1 Fi·1000·mm, głębokość 2,0·m. Pokrywa nastudzienna z otworem fi 600 mm z osadzeniem włazu żeliwnego, kanałowego, ciężkiego klasa D okrągłego 600 | szt. | 3
2 | U.38.02.01 | rura ochronna pod drogą fi 300 | m | 25
3 | U.38.02.01 | zbieracze fi 200 wraz z podłączeniem istniejących sączków wraz z oczyszczeniem z namułu | m | 150
4 | U.38.02.01 | rozbiórka istniejących zbieraczy wraz z zaślepieniem istniejącego zbieracza | m | 35
5 | U.38.02.01 | Wykonanie zaślepień przeciętych rurociągów oraz podłączeń do studni | szt. | 15
Razem netto
VAT
Razem brutto