## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. | szt. | 20 |  |  | 8%
2 | Filtr o wyłącznym typie filtracji mechanicznej, z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej 99,9999 %, walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV, przestrzeń martwa: 81 ml, opory przepływu 2,0 cm H20 przy 60 l/min (1,1 cm H20 przy 30 l/min), filtr z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni 1485 cm2, nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, skuteczność termiczna 33,8 stopni C przy VT 500 ml, utrata wilgotności 5,9 mg H2O przy VT 500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym lub z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim | szt. | 4000 |  |  | 8%
3 | Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 6 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia. | szt. | 650 |  |  | 8%
4 | Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,9 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, w zestawie wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu z łącznikami typu męskiego (część zewnętrzna linii 1,9m), wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. | szt. | 650 |  |  | 8%
5 | Rurka intubacyjna wykonana z termowrażliwego PCV, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG na całej długości rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 10,0 co pół, opakowanie papier-folia. | szt. | 90 |  |  | 8%
6 | Sondy żołądkowe w rozm CH 12-CH 22 ze znacznikiem Rtg pakowane w opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50 |  |  | 8%
7 | Sondy dwunastnicze w rozm. CH 08- CH 18 ze znacznikiem Rtg pakowany w opakowanie typu folia-papier. | szt. | 10 |  |  | 8%
8 | Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch 20 G dł.45 mm. | szt. | 50 |  |  | 8%
9 | Cewniki trójdrożne typu Foley CH 18-26, poj. balonu 30-50ml, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH następujące oznaczenie: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Linia RTG na całej długości cewnika. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO | szt. | 5 |  |  | 8%
10 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z koncówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi o łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar od CH 12 do CH 20, długość cewnika 60 cm. | szt. | 800 |  |  | 8%
11 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z koncówką ściętą pod kątem prostym, atraumatyczna, zaoblone krawędzie, zotworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymio łacznej pow. mniejszej niż pow. otworu centralnego. Barwne i numeryczne oznaczenie rozm. cewnika na konektorze, rozmiar CH 06. | szt. | 50 |  |  | 8%
12 | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewaniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr ( dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej Maska w rozmiarach: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5/ 6 | szt. | 150 |  |  | 8%
13 | Rurki ustno - gardłowe, sterylne rozm. od 1- 6.Wykonana z półsztywnego nietoksycznego polietylenu, sterylna, blokująca zagryzanie, rozmiar kodowany kolorystycznie. | szt. | 300 |  |  | 8%
14 | Zestaw do OCŻ. | szt. | 10 |  |  | 8%
15 | Jednorazowej, metalowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawiona rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP, w rozmiarach CH6 (2.0 mm), CH10 (3.3 mm), CH12 (4.0 mm), CH14 (4.7 mm). - 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm - 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm. | szt. | 700 |  |  | 8%
16 | Gilotyna do leków | szt. | 20 |  |  | 23%
RAZEM

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2,O2,N2O oraz cykli oddechowych, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta ,wolna od lateksu, ftalanów, BPA, DEHP. Wewnątrz polietylen ,na zewnątrz polichlorek winylu,elastyczny, niełamliwy materiał długość 3,0 m,końcówki męskie kompatybline z pułapką waterlock 2; pakowana pojedynczo | szt. | 400 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 3
Lp. | Nazwa zadania | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych ze wzmocnionym wycięciem na port, z ramką otaczającą cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, dodatkowo dwa paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy rozprowadzony równomiernie na całej powierzchni przylepnej, opakowanie typu folia- folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium. Wyrób medyczny klasy II a. | 5 x 5,7 cm | opak. x 100szt | 27 |  |  | 8%
2 | Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, wodoszczelna i elastyczna | 30 x 28 cm (pow. klejąca 30 x 20 cm) | opak. x 10 szt | 6 |  |  | 8%
3 | Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, wodoszczelna i elastyczna | 45 x 28 cm (pow. klejąca 45 x 20 cm) | opak. x 10 szt | 13 |  |  | 8%
4 | Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, zapewniająca sterylność wokół pola operacyjnego, wodoszczelna i elastyczna | 45 x 55 cm (pow. klejąca 45 x 48 cm) | opak. x 10 szt | 12 |  |  | 8%
5 | Samoprzylepne, sterylne paski do zamykania ran z akrylowym klejem, wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżajace brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknami sztucznego jedwabiu, nie kleją się do rękawiczek. | 6 x 38 mm | opak. x 50 szt ( a 6 pasków) | 2 |  |  | 8%
6 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi krawędziami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, klej wodoodporny, akrylowy o wysokiej przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. | 2,5cm x 9,14m | opak. x 12 szt. | 16 |  |  | 8%
7 | Przylepiec chirurgiczny, hipoalergiczny ze sztucznego białego jedwabiu, z ząbkowanymi krawędziami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, klej wodoodporny, akrylowy o wysokiej przylepności, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku. | 5cm x 9,14m | opak. x 20 szt | 5 |  |  | 8%
8 | Przylepiec z białej włókniny poliestrowej, perforowany na całej powierzchni, co ułatwia dzielenie przylepca, klej akrylowy, wodoodporny i oddychający. | 2,5 x 9,14 cm | opak. x 12 szt | 2 |  |  | 8%
9 | Przylepiec z białej włókniny poliestrowej, perforowany na całej powierzchni, co ułatwia dzielenie przylepca, klej akrylowy, wodoodporny i oddychający. | 5 x 9,14 cm | opak. x 6 szt | 2 |  |  | 8%
10 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do rany | 5cm x 5cm | opak. x 50 szt | 28 |  |  | 8%
11 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do rany | 10cm x 10cm | opak. x 10 szt | 25 |  |  | 8%
12 | Antyseptyczny opatrunek parafinowy z gazy z 0,5% roztworem octanu chlorheksydyny, przepuszczalny dla powietrza, nie przywiera do rany | 15cm x 20cm | opak. x 10 szt | 6 |  |  | 8%
13 | Opatrunek sterylny typu aquacel, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran silnie sączących typu owrzodzenia, odleżyny | 5 x 5 cm | opak. x 10 szt | 8 |  |  | 8%
14 | Opatrunek sterylny typu aquacel, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran silnie sączących typu owrzodzenia, odleżyny | 10 x 10 cm | opak. x 10 szt | 8 |  |  | 8%
15 | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 5 x 5 cm | opak. x 10 szt | 4 |  |  | 8%
16 | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 2 x 45 cm | opak. x 5 szt | 3 |  |  | 8%
17 | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 10 x 10 cm | opak. x 10 szt | 15 |  |  | 8%
18 | Opatrunek sterylny ze srebrem typu aquacel Ag, w postaci płytki, w technologii Hydrofiber, do ran skolonizowanych przez bakterie lub ran zakażonych | 15 x 15 cm | opak. x 5 szt | 2 |  |  | 8%
19 | Cienki sterylny opatrunek hydrokoloidowy typu granuflex, w postaci płytki, do ran z małą ilością wysięku | 7,5 x 7,5 cm | opak. x 5 szt | 8 |  |  | 8%
Razem:

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 4
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Wchłanialny sterylny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny ( gąbka), ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie, zbudowany z kolagenu. Posiadający właściwości hemostatyczne i uszczelniające w szeroko pojętych procedurach chirurgicznych. Rozmiar 3cm +/-0,5 cm x2,5 cm +/-0,5 cm | szt. | 25 |  |  | 8%
2 | Wchłanialny sterylny hemostatyczny opatrunek chirurgiczny ( gąbka), ulegający całkowitemu rozkładowi w organizmie, zbudowany z kolagenu. Posiadający właściwości hemostatyczne i uszczelniające w szeroko pojętych procedurach chirurgicznych. Rozmiar 4,8 cm +/-0,5 cmx 4,8 cm +/- 0,5 cm | szt. | 25 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 5
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 420x260mm, sterylna. Pakowana a'50. | szt. | 100 |  |  | 23%
2 | Mata do bezpiecznego przygotowywania i podawania leków cytostatycznych czterowarstwowa, wierzchnia warstwa wykonana z siatki (pory 1 mikrometr) polietylenowej antypoślizgowej, gramatura 97,2 g/m2, chłonność min 880ml/m2, spodnia warstwa nieprzepuszczalna dla cieczy; rozmiar 560x410mm, sterylna. Pakowana a'40. | szt. | 280 |  |  | 23%
RAZEM

## Zadanie nr 6
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 6
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne o pojemności ok. 0,7 l. Kolor pojemnika ma być czerwony, pojemnik powinien posiadać przykrywkę. Na pojemniku powinna znajdować się etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. | szt. | 600 |  |  | 23%
2 | Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne o pojemności ok. 2 l. Kolor pojemnika ma być czerwony, pojemnik powinien posiadać przykrywkę. Na pojemniku powinna znajdować się etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. | szt. | 2500 |  |  | 23%
3 | Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne o pojemności ok. 5 l. Kolor pojemnika ma być czerwony, pojemnik powinien posiadać przykrywkę. Na pojemniku powinna znajdować się etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. | szt. | 800 |  |  | 23%
4 | Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne o pojemności ok. 10 l. Kolor pojemnika ma być czerwony, pojemnik powinien posiadać przykrywkę. Na pojemniku powinna znajdować się etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. | szt. | 720 |  |  | 23%
5 | Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne o pojemności ok. 30 l. Kolor pojemnika ma być czerwony, pojemnik powinien posiadać przykrywkę. Na pojemniku powinna znajdować się etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. | szt. | 300 |  |  | 23%
6 | Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne o pojemności 2-3,5 l i wysokości 245-300 mm. Kolor pojemnika ma być czerwony, pojemnik powinien posiadać przykrywkę. Na pojemniku powinna znajdować się etykieta ostrzegawcza „materiał zakaźny” wraz innymi informacjami zgodnie z wymaganiami PZH. | szt. | 450 |  |  | 23%
Razem

## Zadanie nr 7
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 7
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. Miary | Ilość szt. | Cena za sztukę netto | Wartość netto w zł (kol 4*5) | VAT % | Cena brutto za szt. | Wartość brutto w zł (kol. 6+9) | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość sztuk w opak. zbiorczym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higeniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok:mocnego ,nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła ,wymiary 100 cm (+/-3 cmx 225 cm (+/-5cm).Wyrób medyczny, nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta, wchłanialność min 3785 ml/m2 | szt. | 2100 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie nr 8
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 8
Lp. | Nazwa zadania | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie wiskozowej z klejem z syntetycznego kauczuku | 9,2 m x 5 cm | szt. | 75 |  |  | 8%
2 | Przylepiec chirurgiczny na tkaninie wiskozowej z klejem z syntetycznego kauczuku | 9,2 m x 2,5 cm | szt. | 210 |  |  | 8%
3 | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny na włókninie | 9,2 m x 5 cm lub 9,14m x 5 cm | szt. | 120 |  |  | 8%
4 | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny na włókninie | 9,2 m x 2,5 cm lub 9,14m x 2,5cm | szt. | 600 |  |  | 8%
5 | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny na włókninie, z klejem z syntetycznego kauczuku, z papierem zabezpieczającym, wyposażonym w podziałkę metryczną i faliste nacięcie | 10 m x 20 cm | szt. | 70 |  |  | 8%
6 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie wiskozowej z klejem z syntetycznego kauczuku | 5 m x 6 cm | szt. | 35 |  |  | 8%
7 | Plaster z perforowanej, przezroczystej folii, łatwo dzielący się wzdłuż i wszerz, pokryty klejem poliakrylowym | 5 m x 5 cm | szt. | 145 |  |  | 8%
8 | Plaster z perforowanej, przezroczystej folii, łatwo dzielący się wzdłuż i wszerz, pokryty klejem poliakrylowym | 5 m x 2,5 cm | szt. | 830 |  |  | 8%
9 | Sterylny przylepiec wyspowy z klejem z syntetycznego kauczuku | 10 x 8 cm | opak. x 25 szt. | 210 |  |  | 8%
10 | Sterylny przylepiec wyspowy z klejem z syntetycznego kauczuku | 15 x 8 cm | opak. x 25 szt. | 200 |  |  | 8%
11 | Sterylny przylepiec wyspowy z klejem z syntetycznego kauczuku | 20 x 10 cm | opak. x 25 szt. | 185 |  |  | 8%
12 | Sterylny przylepiec wyspowy z klejem z syntetycznego kauczuku | 25 x 10 cm | opak. x 25 szt. | 180 |  |  | 8%
13 | Samoprzylepny, 3-warstwowy opatrunek na rany i skaleczenia do skóry wrażliwej posiadający hydrofobową warstwę kontaktową nieprzywierającą do rany. Przeznaczony jest do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących oraz do jałowego zaopatrywania skaleczeń. | 7,2 cm x5 cm | opak. x 50 szt. | 5 |  |  | 8%
14 | Sterylny opatrunek do mocowania kaniul i cewników wyposażony w okienko wykonane z półprzepuszczalnej zatrzymującej wodę i bakterie foliipoliuretanowej, umożliwiające stałą kontrolę miejsca wkłucia | 7 x 9 cm | szt. | 200 |  |  | 8%
15 | Paski jałowe do zamykania ran | 12 x 101 mm | opak. x 50 (2 x 3) szt. | 1 |  |  | 8%
16 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych, z krepowanej tkaniny i mikropunktowej impregancji lateksem | 6 cm x 20 m | szt. | 70 |  |  | 8%
17 | Elastyczna opaska podtrzymująca o rozciągliwości 85% i właściwościach kohezyjnych, z krepowanej tkaniny i mikropunktowej impregancji lateksem | 10 cm x 20 m | szt. | 75 |  |  | 8%
18 | Hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający poliakrylan sodu (SAP), 72-godzinny, wartwa kontaktowa z paskami silikonu, zewnętrzna warstwa kontaktowa opatrunku nieprzemakalna. | 7,5 cm x 7,5 cm | opak. x 10 szt. | 2 |  |  | 8%
19 | Hydroaktywny opatrunek płucząco-absorpcyjny nasycony roztworem Ringera, zawierający poliakrylan sodu (SAP), 72-godzinny, wartwa kontaktowa z paskami silikonu, zewnętrzna warstwa kontaktowa opatrunku nieprzemakalna. | 10 cm x 10 cm | opak. x 10 szt. | 2 |  |  | 8%
20 | Amorficzny, przezroczysty hydrożel do rozmiękczania suchej tkanki martwiczej, w jałowych dozownikach z podwójną podziałką , zapewniającą precyzyjne dozowanie | 15 g | opak. x 10 strzykawek | 4 |  |  | 8%
Razem:

## Zadanie nr 9
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 9
Lp. | Nazwa zadania | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Korek z polietylenu nieinwazyjny ,bezpieczne uszczelnienie końcówek strzykawek typu Luer-Lock, Luer-Slip ,wykorzystywany do zakręcania strzykawek z lekiem ,sterylizowany radiacyjnie,sterylny ,pakowany pojedyńczo, op. A 100 szt. | opak. | 20 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie nr 10
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 10
Lp. | Nazwa zadania | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Opaska wiskozowa dziana – pakowana pojedynczo | 4 m x 15 cm | szt. | 1700 |  |  | 8%
2 | Opaska wiskozowa dziana – pakowana pojedynczo | 4 m x 10 cm | szt. | 2200 |  |  | 8%
3 | Opaska elastyczna tkana, niejałowa, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 15 cm | szt. | 1000 |  |  | 8%
4 | Opaska elastyczna tkana, niejałowa, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 12 cm | szt. | 125 |  |  | 8%
5 | Opaska elastyczna tkana, niejałowa, pakowana pojedynczo, z zapinką | 4 m x 10 cm | szt. | 530 |  |  | 8%
Razem:

## Zadanie nr 11
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 11
Lp. | Nazwa zadania | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Mata podłogowa, przeciwpyłowa z folii poliestrowej, akrylowy polimer adhezyjny ze środkiem bakteriobójczym | 45 x 115 cm | opak. x 30 szt. | 165 |  |  | 23%
Razem:

## Zadanie nr 12
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 12
Lp. | Nazwa zadania | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość jednostek miary w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Sztabki do tamowania krwawień sączących się z powierzchni kostnych z niewchłanialnej mieszaniny palmitynianu izopropylu, wosku parafinowego oraz wosku pszczelego połaczone w proporcjach 75%-15%-10%. Postać gramatury 2,5 g. Op. A 12 szt. | 6 |  |  | 8%
2 | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania. Rozmiar 7 x 5 x 0,1 cm. Op. A 20 szt | 15 |  |  | 8%
3 | Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatości. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania. Rozmiar 7 x 5 x 1 cm. Op. A 20 szt | 5 |  |  | 8%
4 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej , w formie płynnej , wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć oraz dwie kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Pojemność 6 ml po zmieszaniu z roztworem trombiny 8 ml. Op.= zestaw | 12 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie nr 13
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Dostawa wyrobów medycznych w podziale na zadania
Zadanie nr 13
Lp. | Nazwa zadania | Rozmiar | Jedn. Miary | Ilość opak. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie - jeżeli dotyczy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym - jeżeli dotyczy
1 | Wata celulozowa (lignina) arkusze | 5 kg | opak. | 110 |  |  | 23%
2 | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa | 500 g | opak. | 5 |  |  | 23%
3 | Opaska gipsowa na podłożu z bawełnianej gazy pokrytej gipsem po obu stronach materiału nośnego o zawartości masy gipsowej min.94%, nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury, pakowana po 2 szt w przezroczystą polietylenową folię; czas wiązania 4-6 min | 3 m x 10 cm | opak. x 2 szt. | 180 |  |  | 8%
4 | Opaska gipsowa na podłożu z bawełnianej gazy pokrytej gipsem po obu stronach materiału nośnego o zawartości masy gipsowej min.94%, nawinięta na rolkę z ekologicznej tektury, pakowana po 2 szt w przezroczystą polietylenową folię; czas wiązania 4-6 min | 3 m x 14 cm | opak. x 2 szt. | 190 |  |  | 8%
5 | Podkład wyściełający pod opaski gipsowe z karbowanych 100% igłowanych włókien poliestrowych o ciężarze ok. 85 g/m² | 3 m x 15 cm | opak. x 20 szt. | 45 |  |  | 8%
6 | Podkład wyściełający pod opaski gipsowe z karbowanych 100% igłowanych włókien poliestrowych o ciężarze ok. 85 g/m² | 3 m x 10 cm | opak. x 30 szt. | 45 |  |  | 8%
Razem: