PAKIET NR 1 - WKRETY, PODKŁADKI, GROTY, DRUTY.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jed. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkręty korowe do kości, średnica 4,5 mm. Gniazdo sześciokątne, rozmiary od 12 do 110 mm. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty kostne samogwintujące dociskowe, srednica rdzenia 2,4 mm, średnica gwintu 4 mm, rozmiary od 10 do 70 mm, gniazdo sześciokątne. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty do kości gąbczstej, średnica 6,5 mm, gniazdo sześciokątne, pełnogwintowane oraz częściowo gwintowane z długością gwintu od 16 do 32 mm, rozmiary od 25 do 140 mm. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręty kostne samogwintujące dociskowe, średnica 4,5 mm, gniazdo sześciokątne, rozmiary od 20 do 80 mm. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładki fi 7 mm do wkretów fi 3,5 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkładki fi 11 mm do wkrętów fi 4,5 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Groty Steinmanna o średnicy 4,5 mm, o długosci od 150 do 250 mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Grotowkrety Schanza samowiercące o średnicy od 2 do 6 mm, o długosci od 100 do 200 mm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Druty Kirschnera o średnicy od 1,0 do 2,9 mm, długości od 70 do 310 mm. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |