## część 1
załącznik nr 2
Część nr 1 - Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Nazwa | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Opatrunek okluzyjny Rasel Chest Seal na rany penetrujace klatki piersiowej. Hydrożel zapewnia przyczepność do powierzchni rany, zawór jednokierunkowy odprowadzenie powietrza z rany. Opatrunek posiada 4 obwodowe otwory przeznaczone do odprowadzenia krwi lub innych płynów z rany. Opatrunek zapakowany w kompaktowe opakowanie o wymiarach 13 x 14 cm | szt. | 20
2 | Opatrunek hemostatyczny Celox Rapid do tamowania krwawień z gazy (pasek złożony warstwowo o dł. 150 cm) | szt. | 15
Razem

## część 2
załącznik nr 2
Część nr 2 - NaCl w strzykawce
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Strzykawki z roztworem 0,9 % NaCl 5 ml | Strzykawka o poj. 5 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie NaCl 0,9 % | szt. | 500
2 | Strzykawki z roztworem 0,9 % NaCl 10 ml | Strzykawka o poj. 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie NaCl 0,9 % | szt. | 1200
Razem

## część 3
załącznik nr 2
Część nr 3 - Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych | Komora kroplowa duża podzielona na dwie części górna twarda, dolna miękka, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zacisk rolkowy o dużym skoku, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 14000
2 | Cewniki do podawania tlenu przez nos | Cewnik przeznaczony do podawania tlenu przez nos dla dorosłych. Miękkie końcówki, dla komfortu pacjenta. Uniwersalny łącznik, który pasuje do każdego podajnika tlenu. Długość 200 cm | szt. | 4000
3 | Cewniki Foleya nr 12 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
4 | Cewniki Foleya nr 16 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
5 | Cewniki Foleya nr 18 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
6 | Cewniki Foleya nr 20 | Cewnik silikonowany, zastawka wykonana z lateksu, możliwość napełniania strzykawką. Pakowany podwójnie - wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, sterylizowany radiacyjnie. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 35
7 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 5 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 40
8 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 6 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 40
9 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 8 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 40
10 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 10 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 80
11 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 12 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 80
12 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 150
13 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 200
14 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 200
15 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 20 | Jednorazowe, sterylne, wykonane z miękkiego PCV, materiału o medycznej jakości. Gładka powierzchnia, otwór centralny i małe boczne otwory. Rozmiary kodowane kolorami | szt. | 150
16 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,5 x 25 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki | op. | 10
17 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,6 x 30 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki | op. | 10
18 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,7 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem | op. | 70
19 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,8 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem | op. | 200
20 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 0,9 x 40 mm, op. 100 szt., bezpieczne | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki. Igły bezpieczne z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem | op. | 30
21 | Igły do iniekcji jednorazowego użytku 1,2 x 40 mm, op. 100 szt. | Pakowane jednostkowo oznaczone barwnym kodem, rozmiary zgodne z kolorem nasadki | op. | 600
22 | Automatyczne nakłuwacze igłowe (do glikemii) | Jednorazowe automatyczne nakłuwacze igłowe do pobierania próbki krwi włośniczkowej do różnych badań. Konstrukcja nakłuwacza zapewnia bezpieczeństwo i komfort przed i po pobraniu próbki, ze względu na szybko chowajace się ostrze po użyciu. Nakłuwacz przygotowany jest, przy użyciu jednej ręki, dzięki łatwo usuwalnemu kapturkowi. Wysoka jakość ostrza zapewnia szybkie, bezbolesne nakłucie. Nakłuwacze są sterylne, jednorazowe | szt. | 60000
23 | Kranik 3-drożny | Kranik jałowy, osiowo ipromieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock, niepirogenny, nietoksyczny | szt. | 100
24 | Nebulizator | Zestaw do nebulizacji: dren tlenowy, maska tlenowa, łącze standardowe i nebulizator z niewypadającym elementem rozbijającym cząstki leku | szt. | 3000
25 | Nebulizator pediatryczny | Zestaw do nebulizacji: dren tlenowy, maska tlenowa, łącze standardowe i nebulizator z niewypadającym elementem rozbijającym cząstki leku | szt. | 600
26 | Pęseta jednorazowa sterylna | Anatomiczno-chirurgiczna, sterylna, plastikowa, pakowana pojedynczo, dł. 12 cm | szt. | 150
27 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych | Dł. 150 cm, przezroczysty, nietoksyczny, jednorazowego użytku, jałowy | szt. | 50
28 | Przedłużacz do tlenu | Dren tlenowy, jednorazowy, niejałowy, CH 16 x 1500 mm | szt. | 50
29 | Strzykawka jednorazowa 2 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 3 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 20000
30 | Strzykawka jednorazowa 5 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 6 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 10000
31 | Strzykawka jednorazowa 10 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 12 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 15000
32 | Strzykawka jednorazowa 20 ml op. 100 szt | Dwuczęściowa, tłok kontrastujący - zielony, czarna skala kontrastujaca i czytelna, rozszerzona do 24 ml, sterylna, nietoksyczna | szt. | 20000
33 | Strzykawka jednorazowa do pomp infuzyjnych | Strzykawka 50/60 ml, posiada dwustronną skalę pomiarową. Podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, jałowa, opakowanie jednostkowe | szt. | 40
34 | Strzykawka jednorazowa 100 ml (Janeta) | Strzykawka z końcówką cewnikową posiadajacą podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną czytelną skalę pomiarową, opakowanie jednostkowe | szt. | 50
35 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,6 x 19 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 120
36 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,7 x 19 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 600
37 | Igły do wkłuć typu Venflon 0,9 x 25 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 12000
38 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,1 x 33 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 40000
39 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,3 x 33 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 25000
40 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,5 x 45 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 1500
41 | Igły do wkłuć typu Venflon 1,7 x 50 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 1500
42 | Igły do wkłuć typu Venflon 2,2 x 50 mm | Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiada: zamykający zawór górnego portu, skrzydełka zapewniające dobrą stabiliację kaniuli, posiada automatyczny mechanizm zabezpieczający końcówkę igły przed zakłuciem. Międzynarodowy kod kolorów. | szt. | 250
43 | Sonda żołądkowa CH 16 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa, dł. 1000 mm | szt. | 40
44 | Sonda żołądkowa CH 20 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa, dł. 1000 mm | szt. | 40
45 | Sonda żołądkowa CH 22 | Wykonana z PCV, jeden koniec z kilkoma otworami, drugi zakończony końcówką do połączeń, dobrze medelująca się, przezroczysta, jałowa, jednorazowa, dł. 1000 mm | szt. | 40
46 | Szpatułki | Szpatułki drewniane, sterylne, pakowane pojedynczo, dł. 150 mm | szt. | 80
47 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 4000 | op. 20 szt. | 2600
Razem

## część 4
załącznik nr 2
Część nr 4 - Leki różne
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Adenocor 6mg/ 2ml fiolka, roztwór do iniekcji | op. 6 fiolek | 90
2 | Budesonid 0,5 mg/ ml x 20 amp. 2 ml zawiesina do nebulizacji | op. 20 amp | 30
3 | Epinefryna 1mg/ 1ml (i.v.) (i.m) (s.c) | op. 10 amp | 700
4 | Flumazenil 0,5mg/ 5ml (i.v) | op. 5 amp | 15
5 | Atropini sulfas 1mg/ 1ml (i.v) (i.m) (s.c) | op. 10 amp | 200
6 | Antytoksyna jadu żmiii 500 j/ 5ml (i.m) czewiec 2015 | op. | 2
7 | Aqua pro injectione 10ml amp polietylenowych (i.v) | op. 100 amp | 15
8 | Hioscyna 20 mg/ 1ml (im) (iv) | op. 10 amp | 5
9 | Calcium chloratum 10 %/ 10ml (i.v) | op. 10 amp | 4
10 | Captoprilum 12,5mg (s.l) | op. 30 tabl | 500
11 | Clopidogrel 75mg x 28 tabl. (po.) | op. | 50
12 | Clemastinum 2 mg/ 2 ml (i.v.) (i.m) | op. 5 amp | 150
13 | Amiodaroni hydrochloridum 150 mg/ 3 ml (i.v.) | op. 5 amp | 120
14 | Hydrocortizonum 100 mg ( i.v., i.m.) | op. 5 kpl. | 1500
15 | Chlorsuccillinum 200 mg (i.v.) | op. 10 fiolek | 2
16 | Dexamethazon 8 mg, 2 ml (i.v) (i.m) | op. 10 amp | 600
17 | Digoxin 0,5 mg, 2 ml (i.v) | op. 5 amp | 4
18 | Dopaminum hydrohloricum 200 mg/ 5ml (i.v.) | op. 10 amp | 20
19 | Urapidil 25 mg/ 5 ml (i.v) | op. 5 amp | 70
20 | Ephedrinum hydrochloricum 25 mg/ 1ml (i.v.) (s.c) | op. 10 amp | 5
21 | Chlorpromazinum hydrochloricum 25 mg/ 5 ml (i.m.) | op. 5 amp | 6
22 | Furosemidum 20 mg/ 2 ml (i.v.) | op. 50 amp | 150
23 | GlucaGen 1mg (s.c.) | op. | 50
24 | Glucosum 20%/ 10 ml (i.v) | op. 50 amp | 200
25 | Glucosum 40%/ 10 ml (i.v) | op. 50 amp | 15
26 | Heparinum 25 000 j/ 5 ml (i.v.) | op. 10 fiolek | 40
27 | Hydroxyzinum 100 mg/ 2ml (i.m.) | op. 5 amp | 400
28 | Ketoprofen 100 mg/ 2 ml (i.v) (i.m) | op. 10 amp | 800
29 | Lignocainum hydrochloricum 2%/ 20 ml (roztwór) (i.v) | op. 5 fiolek | 10
30 | Cathejell sterylny żel do cewnikowania 12,5 g żelu (aplikator harmonijkowy) | op. 25 aplikatorów | 15
31 | Magnesium sulfuricum 20%, 2g/ 10 ml (i.v) | op. 10 amp | 160
32 | Metoclopramidum 10 mg/ 2 ml (i.v) (i.m) | op. 5 amp | 400
33 | Metoprololi tartras 5 mg/ 5ml x 5 amp (iv) | op. 5 amp | 60
34 | Naloxonum hydrochloricum 0,4 mg/ 1 ml (i.v) (i.m) | op. 10 amp | 10
35 | Natrium bicarbonicum 8,4% 20 ml (i.v) | op. 10 amp | 50
36 | Natrium chloratum 0,9% ampułki polietylenowe/ 10 ml (i.v) | op. 100 amp | 800
37 | Natrium chloratum 10% / 10 ml ampułki polietylenowe | op. 100 amp | 2
38 | Glycerolum trinitrate 0,4 mg aerozol (s.l) | op. | 30
39 | Drotaveryna 40 mg/ 2 ml (i.v) (i.m) (s.c) | op. 5 amp | 1300
40 | Oxytocinum 5 j/ 1 ml (i.v) (i.m) | op. 5 amp | 3
41 | Papaverini hydrochloridum 40 mg, 2 ml (i.m) (s.c) | op. 10 amp | 100
42 | Paracetamolum 125 mg czopków (p.r) | op. 10 czop | 30
43 | Paracetamolum 1000 mg/ 100 ml x 10 (iv) roztwór do infuzji | op. 10 fiolek | 200
44 | Acidum acetylsalicylicum 300 mg - tab | op. 10 tabl | 200
45 | Propranololi hydrochloridum 1 mg/ 1 ml (i.v) | op. 10 amp | 5
46 | Metamizolum natricum 1,0 g/ 2 ml (i.v) (i.m) | op. 5 amp | 2500
47 | Salbutamol 0,5 mg/ 1 ml (i.v) (i.m) (s.c) | op. 10 amp | 5
48 | Methylprednisolonum 1g (i.v) | op. | 12
49 | Thiethylperazinum 6,5 mg/ ml x 5 amp. ( iv ) | op. 5 amp | 90
50 | Tramadoli hydrochloridum 50 mg/ 1 ml (i.v) (i.m) (s.c) | op. 5 amp | 12
51 | Theophyllinum 20 mg/ ml (i/v) | op. 5 amp | 400
52 | Salbutamol - 1mg/ ml o 1 % - roztwór do nebulizacji | op. 20 amp | 160
Razem

## część 5
załącznik nr 2
Część nr 5 - Leki psychotropowe i narkotyczne
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Clonazepamum 1 mg/ 1 ml (i.v) (i.m) | op. 10 amp | 50
2 | Diazepamum 5 mg/ 2,5 ml - preparat do wlewów doodbytnicznych (p.r) | op. 5 szt | 22
3 | Diazepamum 10 mg/ 2 ml (i.v) (i.m) | op. 50 amp | 80
4 | Etomidatum 20 mg/ 10 ml (i.v) | op. 5 amp | 5
5 | Ketaminum 500 mg/ 10 ml (i.v) (i.m.) | op. 5 fiolek | 3
6 | Midazolamum 5 mg/ 5 ml (i.v) (i.m) | op. 10 amp | 22
7 | Propofol 1 %/ 20ml (i.v) | op. 5 fiolek | 4
8 | Rocuronium 50 mg/ 5 ml (i.v) | op. 10 fiolek | 2
9 | Rocuronium 100 mg/ 10 ml (i.v) | op. 10 fiolek | 2
10 | Pethidini hydrochloridum 100 mg/ 2 ml (i.v) (i.m) (s.c) | op. 10 amp | 4
11 | Morphini sulfas 10 mg/ 1 ml (i.v) (i.m) (s.c) | op. 10 amp | 160
12 | Fentanyl 0,1 mg/ 2 ml (i.v) (i.m) (s.c) | op. 50 amp | 25
Razem

## część 6
załącznik nr 2
Część nr 6 - Igły do wkłuć doszpikowych
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 5 x kol. 6) | Wartość brutto (kol. 5 x kol. 8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Igły do wkłuć doszpikowych dla dorosłych | Aparat automatyczny, jednorazowy, sterylny, do infuzji śródkostnej umożliwiający bezpieczną podaż płynów lub leków oznaczony kolorem umożliwiającym rozpoznanie wielkości i przeznaczenia | szt. | 70
2 | Igły doszpikowe dla dzieci | Aparat automatyczny, jednorazowy, sterylny, do infuzji śródkostnej umożliwiający bezpieczną podaż płynów lub leków oznaczony kolorem umożliwiającym rozpoznanie wielkości i przeznaczenia | szt. | 40
Razem

## część 7
załącznik nr 2
Część nr 7 - Tikagrelor
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT ( % ) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (kol. 4 x kol. 5) | Wartość brutto (kol. 4 x kol. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Tikagrelor 90 mg. Opakowanie 56 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej | op. 56 tabl | 30
Razem