Załącznik nr 22 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.21.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 21
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do podawania płynów lub leków, produktów krwi do posiadanych przez Zamawiającego pomp objętościowych Volumat MC Agilia , zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 21	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent / Nazwa wyrobu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw standardowy do podawania płynów lub leków do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej Volumat MC Agilia / -zestaw / Skład zestawu: / -długość zestawu 285 cm / -objętość napełnienia 25 ml / -wykonany z PCV, silikonu bez DEHP oraz lateksu / -filtr komory kroplowej 15 μm / -zatyczka ochronna / -zacisk rolkowy / -obrotowy męski łącznik typu Luer Lock / -zacisk bezpieczeństwa chroniący przed dobrowolnym przepływem	zest.	450
2.	Zestaw standardowy do podawania płynów lub leków do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej Volumat MC Agilia / -zestaw / Skład zestawu: / -długość zestawu 285 cm / -objętość napełnienia 25 ml / -wykonany z PCV, silikonu bez DEHP oraz lateksu / -filtr komory kroplowej 200 μm / -zatyczka ochronna / -zacisk rolkowy / -obrotowy męski łącznik typu Luer Lock / -zacisk bezpieczeństwa chroniący przed dobrowolnym przepływem / -zatyczka blokująca przepływ	zest.	270
		RAZEM: