###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 1 – dostawa środków opatrunkowych                                  załącznik 2/1 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | syntetyczny bandaż podgipsowy 15 cm x 300 cm | szt. | 1.500 |  |  |  |  |  |
| 2 | gaza bawełniana niejałowa z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami w składkach 90 cm x 13N, kl.II a reguła 7, gramatura gazy min. 17g/m² ; dopuszcza się gazę pakowaną w rolkę | m.b. | 2.400 |  |  |  |  |  |
| 3 | lignina bielona, arkusze, opak. à 5 kg | kg | 2.880 |  |  |  |  |  |
| 4 | opaska elastyczna tkana z 1 lub 2 zapinkami, 4 m x 15 cm* LUB 5 m x 15cm*, pakowane pojedynczo | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 5 | opaska gipsowa S 3m x 12 cm, czas wiązania 4-6 minut / 5-6 minut, obustronnie natryskiwana min. 94% gipsu naturalnego w opasce (do oferty wymagana karta techniczna potwierdzająca wymóg dla czasu wiązania i zawartości gipsu), opaska nawinięta na szpulę / krzyżak / rulonik z tworzywa sztucznego / tektury z perforacją ułatwiającą namakanie, opakowanie zgrzewane à 2 szt. | opak. | 960 |  |  |  |  |  |
| 6 | wata opatrunkowa bawełniano–wiskozowa, 500g | szt. | 144 |  |  |  |  |  |
| 7 | kompresy gazowe niewyjałowione z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami, 13N, 8W, kl.II a reguła 7, gramatura gazy min. 17g/m² | a) 5cm x 5cm / op. 100 szt. | opak. | 2.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 7,5cm x 7,5cm / op. 100szt. | opak. | 780 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 10cm x 10cm / op. 100 szt. | opak. | 510 |  |  |  |  |  |
| 8 | kompresy gazowe wyjałowione z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami , 17N, 12W, sterylizowane parą wodną, kl.II a reguła 7, gramatura gazy min. 23g/m² | a) 5cm x 5cm / op. 3 szt. | opak. | 2.400 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 5cm x 5cm / op. 5 szt. | opak. | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 7,5cm x 7,5cm / op. 3 szt. | opak. | 30.600 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) 7,5cm x 7,5cm / op. 5 szt. | opak. | 4.800 |  |  |  |  |  |
|  |  | e) 10cm x 10cm / op. 3 szt. | opak. | 10.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | f) 10cm x 10cm / op. 5 szt. | opak. | 5.000 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-8: |  | x |  | x |

*(poz. 4) zaznaczyć/wskazać oferowany rozmiar

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 2, 7 – gramatury gazy 17g/m² ±1g; gazy sklasyfikowane w klasie w klasie I reg.4

Pozycja 4 - opaski elastycznej dzianej

Pozycja 5 – opasek gipsowych o czasie wiązania 3-6 minut; opasek gipsowych z 88-93% gipsu

Pozycja 8 - gramatury gazy 23g/m² ±1g; kompresów 8W / 13 N; kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Zamawiający dopuszcza:

Pozycja 1 - bandaż pakowany à 6szt -  Zamawiający wymaga w takim wypadku 250 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

Pozycja 2 - gazę pakowaną à 100 mb - Zamawiający wymaga w takim wypadku 24 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

Pozycje 2, 7, 8 - gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079; gazę wykonaną z przędzy 15 TEX,

Pozycja 8a -  blister x 25 szt. – Zamawiający wymaga w takim wypadku 96 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

Pozycja 5 – opakowanie à 1 szt. -  Zamawiający wymaga w takim wypadku 1.920 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć;

opaskę nawiniętą na tekturowy rulonik bez perforacji

Pozycje 8c i 8e – blister x 25 szt. – Zamawiający wymaga w takim wypadku: poz. 8c – 1.224 opakowań, poz. 8e – 400 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać.

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 2 – dostawa środków opatrunkowych                                                   załącznik 2/2 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | bandaż elastyczny żółty lub biały, zdobiony, 3-4m x 12cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | chusta trójkątna włókninowa | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | elastyczna siatka opatrunkowa | a) nr 6 x 1 m* | opak. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) nr 8 x 1 m* | opak. | 156 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 10 x 1 m* | opak. | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) 14 x 1 m* | opak. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | kompresy gazowe niewyjałowione z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami, 13N, 12W, 9-10cm x 9-10cm, kl.II a, reguła 7, gramatura gazy min. 17g/m², opak. 500 szt. LUB 100 szt. (wpisać w odpowiedni wiersz obok) | opak. / 500 szt.** | 71 |  |  |  |  |  |
|  |  | LUB opak. 100 szt.** | 355 |  |  |  |  |  |
| 5 | kompresy gazowe nie wyjałowione, 17N, 8W lub 12W, 10 cm x 20 cm / op. 100 szt., kl.II a, reguła 7, gramatura gazy min. 23g/m² | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | opaska gipsowa 4m x 15 cm, czas wiązania 5-6 min., obustronnie natryskiwana, min. 94% gipsu naturalnego w opasce (do oferty wymagana karta techniczna potwierdzającą wymóg dla czasu wiązania i zawartości gipsu), opaska nawinięta na szpulę / krzyżak / rulonik z tworzywa sztucznego / tektury z perforacją ułatwiającą namakanie, opakowanie zgrzewane à 2 szt. | opak. | 3.600 |  |  |  |  |  |
| 7 | patyczki kosmetyczne (higieniczne), opak. 200 szt. | opak. | 44 |  |  |  |  |  |
| 8 | tupfery z gazy 17N, kule 20cm x 20 cm / op. 250 szt., niejałowe, kl. I lub kl. II a, reguła 7 | opak. | 9 |  |  |  |  |  |
| 9 | setony, gaza 17N 4W, z podwijanymi brzegami, niejałowe, kl. IIa reguła 7 | a) 2m x 1 cm, 200 szt. | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 2m x 2 cm, 120 szt. | opak. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | serwety gazowe operacyjne jałowe 17N 8W, z tasiemką 45cm x 45cm / op. 5 szt., kl. IIa reguła 7, gramatura gazy min. 23g/m² | opak. | 1.344 |  |  |  |  |  |
| 11 | kompres wysokochłonny wyjałowiony 10cm x 15-20cm / op. 20 szt., kl. IIa reguła 4 | opak. | 36 |  |  |  |  |  |
| 12 | bandaż samoprzylepny, elastyczny, tkany. Skład: 28,8% wiskoza, 21,6% bawełna, 21,6% poliamid i 28% syntetyczna substancja lepna. Szer. 6cm, dług. w stanie rozciągniętym 4 m. Wydłużenie pod stałym obciążeniem 90% | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-12: |  | x |  | x |

*(poz. 3) wymiary w stanie spoczynku

**(poz. 4) wycenić wyłącznie oferowanie opakowanie à: 100 szt. LUB 500 szt.

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 1 – bandaży elastycznych standardowych niezdobionych

Pozycja 4 – gramatury gazy 17g/m² ±1g; kompresów 17N i / lub 8W

Pozycja 4, 5 – gazy sklasyfikowane w klasie w klasie I reg.4

Pozycja 5, 10 – gramatury gazy 23g/m² ±1g

Pozycja 6 - opasek gipsowych  o długości 3m / o czasie wiązania 8-12 min.

Pozycja 8 - tupferów w kształcie kuli o wym. 30cm  x 30 cm; tupferów z gazy 20N

Pozycja 10 - serwet 6W; 8W; 20N; gazy sklasyfikowane w kl. I reg.4

Pozycja 11 – kompresów 15 x 25 cm; kompresów zarejestrowanych w klasie I; opakowań à 1szt.

Zamawiający dopuszcza:
Pozycja 2 - serwety poddane procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego

Pozycja 4 – kompresy dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079; wykonane z przędzy 15 TEX;

Pozycja 6 – opakow. à 1 szt. -  Zamawiający wymaga w takim wypadku 7.200 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć;

opaskę nawiniętą na tekturowy rulonik bez perforacji,

Pozycja 7 – opakow. à 100 szt. -  Zamawiający wymaga w takim wypadku 88 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć;

Pozycja 10 – serwetę z tasiemką i nitką rtg

Pozycja 11 -  opakow. à 25 szt. -  Zamawiający wymaga w takim wypadku 29 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć.

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 3 – dostawa środków opatrunkowych jałowych                         załącznik 2/3 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Opis oferowanego zestawu | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Pakiet chirurgiczny duży: a) kompresy z gazy 17N 8W, 10 x 10cm, z nitką RTG, przewiązywane - 6x10szt. b) serweta z gazy 17N 4W, 75 x 90cm, z nitką RTG – 3szt. c) tupfery z gazy, groszki z nitką RTG – 15 szt. d) seton z gazy 17N 4W, 5cm x 1m, z nitką RTG – 3szt. | zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3m, opak. 3 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  | x |  |
| 3 | Pakiet do gipsu mały: a) opaska dziana 15cm x 4m – 1 szt. b) podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3m - 1 szt. | zestaw | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pakiet okulistyczny mały: a) kompresy z gazy 17N 8W, 5 x 5cm - 10 szt. b) patyczki kosmetyczne – 10 szt. c) opatrunek oczny 2W z gazy 17N i waty bawełnianej (dopuszcza się wykonane zewnętrznie z włókniny oraz wewnętrznie z pulpy celulozowej); 5-5,5 x 6-7cm – 1szt.; | zestaw | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | kompresy z gazy 17N 8W, przewiązywane z nitką RTG, 10 x 10cm | a) opak. 2 x 10 szt. | opak. | 2.000 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) opak. 4 x 10 szt. | opak. | 2.000 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | c) opak. 6 x 10 szt. | opak. | 600 |  |  |  |  | x |  |
| 6 | kompresy z gazy 17N 8W, 10 x 10cm | a) opak. 60 szt. | opak. | 900 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) opak. 40 szt. | opak. | 1.000 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | c) opak. 20 szt. | opak. | 2.000 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | d) opak. 10 szt. | opak. | 1.000 |  |  |  |  | x |  |
| 7 | Seton z gazy 17N 4W, z podwijanymi brzegami, z nitką RTG | a) 5cm x 1m, opak. 1szt. | opak. | 500 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) 5cm x 1m, opak. 2 szt. | opak. | 700 |  |  |  |  | x |  |
| 8 | Serweta z gazy 17N 4W, 75cm x 90cm, z nitką RTG | a) opak. 1 szt. | Szt. | 2.100 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) opak. 3 szt. | opak. | 540 |  |  |  |  | x |  |
| 9 | Tupfery groszki 12x12cm, z gazy 17N, z nitką RTG | a) opak. 5 szt. | opak. | 600 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) opak. 10szt. | opak. | 600 |  |  |  |  | x |  |
| 10 | Jałowa opaska dziana 15cm x 4m lub* 14cmx5m | a) opak. 1 szt. | opak. | 200 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) opak. 2 szt. | opak. | 300 |  |  |  |  | x |  |
| 11 | Jałowa opaska dziana 10cm x 4m lub* 10cmx5m | a) opak. 2 szt. | opak. | 100 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) opak. 1 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  | x |  |
| 12 | Kompres z gazy 17N 8W, jałowe, 7,5 x 7,5, opak. 20szt. | opak. | 430 |  |  |  |  | x |  |
| 13 | Tupfer z gazy, jałowy, w kształcie kuli, 20 x 20cm, opak. 10 szt. | opak. | 400 |  |  |  |  | x |  |
| 14 | Seton z gazy 17N 4W, z podwijanymi brzegami, jałowy | a) 2m x 2cm | szt. | 400 |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) 1m x 2cm | szt. | 100 |  |  |  |  | x |  |
| 15 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego: Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1. Na etykiecie znak CE, LOT oraz nazwa zestawu w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Minimalny skład zestawu: a) serweta 200x180cm z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze min. 56g/ m² i chłonności min. 570%, z samoprzylepnym otworem 10x10cm położonym w 1/3 serwety od jej górnej krawędzi, b) serweta włókninowa 160x90cm z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/ m² stanowiąca owinięcie zestawu, c) 10 kompresów z gazy 17N 8W, 7,5x7,5cm, o min. gramaturze 1,24g, d) 10 tupferów kul z gazy 17N, 20x20cm, o min. gramaturze 23g/ m², e) Igły: 1,2x40mm i 0,8x40mm, f) strzykawki: 10ml i 20ml, g) imadło metalowe 13cm, h) ostrze nr 11. | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sterylny zestaw do zakładania szwów: Opakowanie typu twardy blister dwukomorowy LUB typu Tyvek*. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą ISO PN-EN ISO 11135-1. Na etykiecie znak CE, LOT oraz nazwa zestawu w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. Minimalny skład zestawu: a) serweta dwuwarstwowa podfoliowana 75 (±1cm) x 45cm (±1cm) do rozłożenia zestawu, bibułowo-foliowa o gramaturze min. 42g/ m², b) imadło metalowe 13cm (±1cm), c) pęsety: chirurgiczna metalowa 12,5cm (±1cm) oraz plastikowa 13cm (±1cm), d) nożyczki metalowe ostro-ostre 11cm (±1cm), e) kompresy włókninowe 7,5 (±1cm) x 7,5cm (±1cm), 4W, gramatura min. 30g/ m² – 5szt. f) tupfery z gazy 17N, 20 (±1cm) x 20cm (±1cm), kule, gramatura min. 23g/m² – 3szt. | zestaw | 1.700 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sterylny zestaw do szycia poporodowego: Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa LUB typu Tyvek*. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1. Na etykiecie znak CE, LOT oraz nazwa zestawu w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej . Minimalny skład zestawu: a) imadło metalowe 20cm (±1cm), b) pęsety: chirurgiczna metalowa 15cm (±1cm) oraz anatomiczna 14cm (±1cm), c) kleszczyki metalowe okienkowe Forester proste 25cm (±1cm) – 2szt. d) kocher metalowy 14cm (±1cm), e) nożyczki tępo-tępe metalowe 17cm (±1cm), f) serweta 75 (±1cm) x 45cm (±1cm), z laminatu włókninowo-foliowego o min. gramaturze 56g/m² i chłonności min. 570% stanowiąca owinięcie zestawu, g) podkład chłonny 90 (±1cm) x 60cm (±1cm), o chłonności min. 2000ml, h) kompresy z gazy 17N 8W, 10 (±1cm) x 10cm (±1cm), o min. gramaturze 2,11g, i) strzykawka 20ml j) igła 0,8x40mm. | zestaw | 170 |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-17: |  | x |  | x | x |

*(poz. 10, 11, 16, 17) zaznaczyć/wskazać oferowany rozmiar / typ.

Pozycje 15 do 17: do oferty należy załączyć oświadczenie, że procesy sterylizacji przedmiotu zamówienia zwalidowane są zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1 (nie załączać kart danych technicznych / raportów walidacji).

Zamawiający wymaga:

- zaoferowania wyrobów  medycznych kl. II a – inwazyjnych,

- aby wszystkie setony i kompresy posiadały podwijane brzegi zgodnie z wymaganiami dla wyrobu medycznego – inwazyjnego kl. IIa  reg. 7.

Zamawiający dopuszcza:

Pozycja 2: opakowania à 1 szt. – w takim wypadku Zamawiający wymaga 300 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

Pozycje 8: serwety z tasiemką i nitką RTG,

Pozycja 8b: serwety w opak. à 2 szt. – w takim wypadku Zamawiający wymaga 810 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

Pozycja 12: kompresy w opak. à 10szt. – w takim wypadku Zamawiający wymaga 860 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać.

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 2: podkładów w opak. à 12 szt.,

Pozycje 6: kompresów w opak. à 100 szt.,

Pozycja 8a: serwet w opak. à 2 szt.,

Pozycja 8b: serwet w opak. à 5 szt.,

Pozycja 9: tupferów o wym. 9 x 9cm,

Pozycje 10, 11: opasek niejałowych,

Pozycja 14: setonu 5m x 1-2cm.

###### FORMULARZ CENOWY -  zadanie 4 – dostawa opatrunków ocznych                                        załącznik 2/4 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Opatrunek oczny jałowy 54-56 x 70-75 mm | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek oczny jałowy lub niejałowy 54-56 x 68-75 mm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  | x |  | x |

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 5 – dostawa opatrunków srebrowych i lawaseptyków                                     załącznik 2/5 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Roztwór wodny: Samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm; do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; pH zbliżone do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania / neutralizacji z ran / jam ciała. Możliwe podgrzewanie roztworu do 37°C. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 90 dni od otwarcia. Wyrób medyczny klasy II b | 250 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 ml | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do płukania ran NPWT 1000ml: Samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; pH zbliżone do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania / neutralizacji z ran / jam ciała. Możliwe podgrzewanie roztworu do 37°C. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Wyrób medyczny klasy II b | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpieczny i stabilny roztwór ponadtlenkowy, otrzymany drogą elektrolizy, zawierający utleniające substancje HOCL i NaOCL o stężeniach rzędu 40 ppm, działanie przeciwdrobnoustrojowe, neutralne ph, do autolitycznego oczyszczania oraz nawilżania rany, 100g | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-3: |  | x |  | x |

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 6  – dostawa opatrunków specjalistycznych                      załącznik 2/6 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Krem tuba 50 g / 50ml: Działanie przeciw: -bakteryjne, -grzybicze, -wirusowe, na bazie aktywnego srebra 2%. Zmiana opatrunku co 48h. Skład: srebro TIAB (kompleks na bazie dwutlenku tytanu kowalencyjnie związany z jednowartościowymi jonami srebra), dimetikon, witamina E, wosk pszczeli bielony | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Suchy proszek w spray’u 125 ml: Pełniący funkcję bariery przeciwdrobnoustrojowej w obrębie ran skórnych. Skład: TIAB (kompleks na bazie dwutlenku tytanu kowalencyjnie związanego jednowartościowymi jonami srebra), kwas hialuronowy o działaniu nawilżającym i uwadniającym, kaolin medyczny działający jak materiał wchłaniający w przypadku ran sączących i z wysiękiem. Bez chlorcheksydyny. Zmiana opatrunku co 48h | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  | x |  | x |

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 7 – dostawa opatrunków specjalistycznych                                            załącznik 2/7 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Opatrunek jałowy dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera, działający 72 h, gotowy do użycia | a) 7,5 x 7,5 cm / opak. 10 szt. | opak. | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 10 x 10 cm / opak. 10 szt. | opak. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym srebrem | a) 10 x 10 cm / opak. 10 szt. | opak. | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 10 x 20 cm / opak. 10 szt. | opak. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, z maścią nie zawierającej substancji czynnych, z parafiną | a) 10 x 10 cm / opak. 10 szt. | opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 10 x 20 cm / opak. 30 szt. | opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 7,5 x 10 cm / / opak. 50 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, do zaopatrywania ran nie objętych zakażeniem ran ostrych i przewlekłych z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem w końcowym etapie fazy oczyszczania i ziarninowania | a) wymiar zewn. 15cm x 15cm, wymiar wewn. 6cm x 6cm lub* 10x10cm, opak. 10szt. | opak. | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) wymiar zewn. 20cm x 20cm, wymiar wewn. 14cm x 14cm / opak. 3szt. | opak. | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy jałowe z alginianów wapnia do opatrywania ran 10 x 10 cm, opak. 10szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Niejałowy, samoprzylepny opatrunek z przeźroczystej foli poliuretanowej, klej hypoalergiczny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, 15cm x 10 m, opak. 1szt. | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Niejałowy, samoprzylepny opatrunek z przeźroczystej foli poliuretanowej (wersja ekonomiczna), klej hypoalergiczny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, 10 cm x 14 cm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Amorficzny (bezpostaciowy) przeźroczysty hydrożel, dozownik w formie strzykawki z podwójną podziałką, pojemność 15g, opak. 10szt. | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Opatrunek będący kombinacją opatrunku piankowego (pianka poliuretanowa) z hydrożelem w postaci siatki. Stosowany do trudno gojących się ran zarówno sączących jak i relatywnie suchy. Samoprzylepny. Rozm. 12,5 x 12,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-9: |  | x |  | x |

*(poz. 4a) zaznaczyć/wskazać oferowany rozmiar

Pozycja 4a: Zamawiający dopuszcza opakowania à 5 szt. – w takim wypadku Zamawiający wymaga 16 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,
Pozycja 4b: Zamawiający nie dopuszcza opatrunku: wymiar zewn. 30cm x 10cm / wymiar wewn. 24cm x 5cm.

# FORMULARZ CENOWY – zadanie  8 – dostawa opatrunków specjalistycznych                                    załącznik 2/8 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny | a) rozmiar 10x10, opak. 10 szt. | opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 15x15, opak. 10 szt. | opak. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar 15x20, opak. 10 szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) rozmiar 15x15, opak. 5 szt. | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. Tubka 15g | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%), o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami | a) rozmiar 10x10, opak.10 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 15x15, opak. 10 szt. | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Hydrowłóknisty opatrunek przeciwbakteryjny zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%), o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 2x45, opak. 5 szt. | opak. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą | a) opak. 10x 10/10 | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) opak. 12,5x 12,5/10 | opak. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą | a) opak. 12,5x 12,2/10 | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) opak. 17,5/17,5/10 | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-6: |  | x |  | x |

Zamawiający dopuszcza:	
a) pozycja 1d: opak. à 10 szt. - w takim wypadku Zamawiający wymaga 3 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

b) pozycja 3 a i b: opak. à 5 szt. - w takim wypadku Zamawiający wymaga 20 opakowań (poz. 3a) / 12 opakowań (poz. 3b), co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać.

FORMULARZ CENOWY – zadanie 9 – dostawa opatrunków specjalistycznych                                   załącznik 2/9 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem szczególnie w końcowej fazie gojenia - ziarnina, naskórek, pakowany pojedynczo z możliwością docinania | a) rozmiar 7,5x8,5 cm | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 12,5x12,5cm | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar 17,5x17,5 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej z mikroporami, obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalną możliwością czasu aplikacji w łożysku rany (10-14 dni), pakowany pojedynczo z możliwością docinania. Rozmiar 5 x 7,5cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczny, wodoodporny, miękki wysokochłonny opatrunek typu All-in-one, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu Safetac®, do ran pooperacyjnych | a) rozmiar 6x8cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 9x10cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar 10x20cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) rozmiar 10x25cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | e) rozmiar 10x30cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny, wodoodporny 5-warstwowy wysokochłonny opatrunek z cienkim obramowaniem, paro- i gazoprzepuszczalny, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni borderea i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję), przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania, pakowany pojedynczo | a) rozmiar 7,5 x 8,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 12,5 x 12,5cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar 17,5 x 17,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) rozmiar 17,5 x 23cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny, z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo | a) rozmiar 6 x 8,5cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 12,5 x 12,5cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar 10 x 21cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) rozmiar 17,5 x 17,5cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny pięciowarstwowy opatrunek, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny , przeciwbakteryjny, wodoodporny, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję). Z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo | a) rozmiar 12,5 x 12,5cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 17,5 x 17,5cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Emolient w postaci kremu do pielęgnacji suchej skóry o podwójnym zastosowaniu: jako krem lub środek myjący. Wyrób medyczny dedykowany pacjentom z AZS, egzemą, łuszczycą, którym towarzyszy nadmierne wysuszenie skóry dla wszystkich grup wiekowych, pojemność 125g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trójaktywny emolient do skóry suchej. Właściwości zmiękczające, myjące, może być stosowany jako dodatek do kąpieli. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Skład minim.: wosk emulgujący, parafina żółta miękka, parafina ciekła. Tuba 500g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Żelujący opatrunek włóknisty wykonany z alkoholu poliwinylowego do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem | a) rozm. 10cmx10cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozm. 15cmx15cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Żelujący opatrunek włóknisty wykonany z alkoholu poliwinylowego z siarczanem srebra do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem | a) rozm. 10cmx10cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozm. 15cmx15cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozm. 20cmx30cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-10 |  | x |  | x |

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 10 – dostawa plastrów                                                              załącznik 2/10 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Przylepiec mocujący do drenów donosowych, elastyczny, wykonany z włókniny, pokryty klejem akrylowym, cienki, dopasowujący się do ciała, z systemem 2-stopniowej aplikacji ułatwiającym precyzyjne i skuteczne założenie, kolor cielisty, 7 cm x 7,1 cm, opak. 50 szt. dorosłych 50 x 1 szt. | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny opatrunek włókninowy z warstwą chłonną, element chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu. Opatrunek o zaokrąglonych brzegach, przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego brzegu, produkt klasy I sterylnej. Opatrunek z przecięciem i otworem w kształcie „O” do zabezpieczania drenów, 9cm x 10cm, wkład chłonny 5cm x 6cm, opak. 30szt. | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  | x |  | x |

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 11 – dostawa przylepców i plastrów                                                  załącznik 2/11 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej elastycznej z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku | a) 10m x 20cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 10m x 15cm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 10m x 10cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku, hypoalergiczny | a) 5m x 1,25cm | szt. | 430 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 5m x 2,5cm | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 5m x 5cm | szt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec na tkaninie z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku | a) 5m x 2,5 cm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 5m x 5 cm | szt. | 144 |  |  |  |  |  |
| 4 | Plaster hypoalergiczny z centralnym opatrunkiem, jałowy włókninowy, z klejem: akrylowym, z syntetycznego kauczuku lub typu hot-melt | a) 8-10cm x 10cm | szt. | 5.760 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 8-10cm x 15cm | szt. | 5.760 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 9-10cm x 20cm | szt. | 3.600 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) 9-10cm x 25cm | szt. | 3.600 |  |  |  |  |  |
|  |  | e) 7-7,5 x 5 cm | szt. | 2.400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Plaster na włókninie, hypoalergiczny 8cmx1m z opatrunkiem z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku | m.b. | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  | x |  | x |

Zamawiający dopuszcza:
Pozycja 2a - przylepiec pakowany à 24 szt. - w takim przypadku Zamawiający wymaga 18 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

Pozycje 2b, 3b - przylepiec pakowany à 12 szt. - w takim przypadku Zamawiający wymaga 75 opakowań (poz. 2b) i 12 opakowań (poz. 3b), co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

Pozycja 2c - przylepiec pakowany à 6 szt. - w takim przypadku Zamawiający wymaga 77 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać,

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 12 – dostawa opatrunków do mocowania kaniul                                                     załącznik 2/12 do SWZ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, rozmiar 4,4 x 4,4 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, wyrób medyczny klasy IIa, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | szt. | 1.200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec chirurgiczny wodoodporny z łatwo odklejalnym klejem silikonowym, wykonany z mikroporowatej włókniny poliestrowej. Perforacja w równych odstępach umożliwiająca dzielenie wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek. Nie klei się do rękawiczek, nie pozostawia kleju na skórze, nie zawiera lateksu. Rozmiar 1,9 cm x 0,6m | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny z elastycznej pianki PCV, z wodoodpornym klejem akrylowym, bez: lateksu, kauczuku i tlenku cynku; rozciągliwy wzdłuż i wszerz, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała. Rozmiar 5cm x 5m | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do usuwania wszystkich rodzajów opatrunków samoprzylepnych, taśm mocujących i przylepców. Aerozol 50 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Hypoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorpcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym, bez lateksu, kauczuku i tlenku cynku, opakowanie tekturowe - dyspenser. Rozm. 5mx4cm, dzielony co 2cm | opak. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gaziki do dezynfekcji i oczyszczania skóry przed iniekcją, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, 4 warstwowe, sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie à 100 saszetek. Rozmiar gazika 6cm x 10cm | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-6: |  | x |  | x |

Pozycja 1:
Zamawiający dopuszcza opatrunek z klejem akrylowym naniesionym równomiernie na całej powierzchni,

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku: z klejem naniesionym metodą ciągłą; w opakowaniu papier/papier; bez zaokrąglonych brzegów z systemem aplikacji typu ramka z klejem naniesionym równomiernie na całej powierzchni; w opakowaniu papier-papier / foliowanym od środka.

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 13 – dostawa opatrunków do mocowania cewników i kaniul                                załącznik 2/13 do SWZ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm (±3%). Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem. 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie typu folia-folia. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Rozmiar 10x12 cm (±3%). Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie typu folia-folia. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul, cewników centralnych i innych. Rozmiar 8,5x11,5cm (±3%). Wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik. Kształt owalny, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na kaniulę cewnik. Dodatkowy włókninowy pasek z wycięciem do mocowania kaniuli/cewnika. Okno wypełnione folią min. 8,2 x 6,4cm. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy siateczkowo naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Wyrób medyczny klasy IIa. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny opatrunek z poliuretanowej folii do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych. Rozmiar 6,5 cm x 7 cm z ramką/aplikatorem , z dwoma dodatkowymi włókninowymi, laminowanymi paskami mocującymi z mocnej włókniny oraz laminowaną, włókninową metką do oznaczania, służącą również jako pasek mocujący. Wzmocnione włókniną brzegi z czterech stron posiadają drobne nacięcia pod folią w celu zapobiegania odklejaniu się opatrunku podczas ruchu pacjenta. Opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem hydrofilowym posiadającym wysoką przylepność do skóry oraz wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu folia-folia. | szt. | 35.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5 cm z metką i 2 paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu folia-folia. | szt. | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny włókninowy opatrunek do mocowania kaniul 7,6 cm x 5,1cm. Klasa IIa | szt. | 20.350 |  |  |  |  |  |
| 7 | System do mocowania do skóry cewników centralnych wprowadzanych z dostępu obwodowego (PICC) oraz cewników centralnych (CVC) stosowanych w terapii krótkoterminowej. Formowalne urządzenie z tworzywa sztucznego zintegrowane z oddychającą podstawą za pośrednictwem delikatnego kleju silikonowego. Bezszwowe mocowanie zapewniające przyczepność oraz delikatne dla skóry. Nadajace się do większość cewników centralnych i wprowadzanych z dostępu obwodowego, do 12 w skali French. Pakowane pojedynczo z antybakteryjnym opatrunkiem CHG. Rozmiar 11,5cm x 8,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny poliuretanowy opatrunek zabezpieczający wkłucie portu naczyniowego składający się z przezroczystego opatrunku foliowego z oknem nieprzylepnym w rozm. 12cmx 12 cm i poduszką żelową z glutaminianem chlorcheksydyny w rozm. 6,2 cmx 4,9 cm. Wyrób medyczny klasy III, opak. typu folia-folia | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym nacięciem i centralnym otworem z warstwą aluminium. Rozmiar 8cmx9cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-9: |  | x |  | x |

Pozycja 4:
Zamawiający nie dopuszcza opatrunku rozm. 7 cm x 9 cm / 6 cm x 8 cm;  pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym; opakow. typu papier-papier; zarejestrowanego jako wyrób medyczny w klasie I s.

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 14 – dostawa opatrunków do terapii podciśnieniowej kompatybilnych z aparatem VIVANO             załącznik 2/14 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Jałowy zestaw opatrunkowy: a) opatrunek piankowy o wym. 10 x 7,5 x 3,3 cm, b) folia samoprzylepna do mocowania opatrunku, c) dwuświatłowy dren zakończony płaskim samoprzylepnym portem wym. 8 x 8 cm i wys. maks. 5 - 6 mm. Elementy zestawu umieszczone na jałowej jednorazowej tacy. {dopuszcza się zestaw z drenem zakończonym samoprzylepnym portem o średnicy 10 cm} | zestaw | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw opatrunkowy: a) opatrunek piankowy o wym. 18 x 12,5 x 3,3 cm, b) folia samoprzylepna do mocowania opatrunku, c) dwuświatłowy dren zakończony płaskim samoprzylepnym portem wym. 12 x 12 cm i wys. maks. 5 - 6 mm. Elementy zestawu umieszczone na jałowej jednorazowej tacy | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw opatrunkowy: a) opatrunek piankowy o wym. 25-26 x 15 x 3,3 cm, b) folia samoprzylepna do mocowania opatrunku, c) dwuświatłowy dren zakończony płaskim samoprzylepnym portem wym.12 x 12 cm i wys. maks. 5 - 6 mm. Elementy zestawu umieszczone na jałowej jednorazowej tacy | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy jednorazowy zbiornik z żelem na wydzielinę wyposażony w filtr węglowy i filtr powietrza współpracujący z aparatem do terapii podciśnieniowej; {dopuszcza się zbiorniki na wydzielinę połączone z dwuświatłowym dren z PVC / silikonu} | a) poj. min. 300 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) poj. min. 800 ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płaski port wykonany z miękkiego silikonu lub z PVC (poliwinylu), dwuświatłowa konstrukcja drenu; 8x8cm lub 12x12cm; {dopuszcza się dren z portem o średnicy 10 cm} | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Złącze Y do zestawu VIVANO TEC | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą. Opak. à 10 szt. | a) wym. 7,5 x 10cm (S) | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) wym. 10x15 cm (L) | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  | x |  | x |

Zamawiający dopuszcza: Pozycja  4 - zbiorniki  z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik połączony z  drenem,

Zamawiający nie dopuszcza: Pozycja 2, 3 - zestawu z drenem zakończonym samoprzylepnym portem o średnicy 10 cm.

FORMULARZ CENOWY – zadanie 15 – dostawa opatrunków do terapii podciśnieniowej kompatybilnych z aparatem RENASYS GO         załącznik 2/15 do SWZ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 | 7=5 + VAT | 8 |
| 1 | Szczelny kanister, z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym, przewód kanistra łączący z opatrunkiem o dług. 168cm (±1%), zakończony bezpiecznym złączem Quick - Click | a) 300 ml | 15 zestawów |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 750 ml | 7 zestawów |  |  |  |  |  |
| 2 | Mały zestaw opatrunkowy z Soft Port: a) 1 x Soft Port - długość 69 cm (±1%), głowica aplikatora 15 cm (±2%) x 10 cm (±2%) b) 1 x pianka 10 cm x 8 cm x 3 cm c) 1 x transparentna folia 20 cm x 30 cm | 7 zestawów |  |  |  |  |  |
| 3 | Średni zestaw opatrunkowy z Soft Port: a) 1 x Soft Port - długość 69 cm (±1%), głowica aplikatora 15 cm (±2%) x 10 cm (±2%) b) 1 x pianka 20 cm x 12-13 cm x 3 cm c) 2 x transparentne folie 20 cm x 30 cm | 20 zestawów |  |  |  |  |  |
| 4 | Duży zestaw opatrunkowy z Soft Port: a) 1 x Soft Port - długość 69 cm (±1%), głowica aplikatora 15 cm (±2%) x 10 cm (±2%) b) 1 x pianka 25 cm x 15 cm x 3 cm c) 3 x transparentne folie 20 cm x 30 cm | 7 zestawów |  |  |  |  |  |
| 5 | Transparentna folia, 20 cm x 30 cm, zestaw à 10 szt., | 4 zestawów |  |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik Y | 18 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojedynczo pakowany Soft Port, długość 69 cm (±1%), głowica aplikatora 15 cm x 10 cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz.1-7: |  | x |  | x |

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 16 – dostawa opatrunków do terapii ssąco-płuczącej aparatem VAC KCI                          załącznik 2/16 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren - podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, 2 dreny - podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy opatrunek, kolor szary, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczyniają się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy element łączący urządzenie terapeutyczne z drenem - podkładką w celu podania płynu do rany | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek, kolor czarny, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie wspomagające tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku | a) rozmiar średni | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar duży | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, poj. 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Złącze Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  | x |  | x |

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 17 – dostawa zestawów jednorazowych do opatrunków                                      załącznik 2/17 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Opis oferowanego zestawu | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU nr 1 - Minimalny skład: a) 1 x kleszcze plastikowe typu Kocher poliamidowe, rozmiar 14-15 cm, b) 1 x pęseta plastikowa, rozmiar 11,5-13,5cm c) 8-10 x kompresy z gazy bawełnianej, 7,5cm x 7,5cm , d) 100 % bawełniana gaza higroskopijna, 8W, 17N, e) 5 x tupfery kuliste, 100% bawełniana gaza higroskopijna, 20N, wielkości śliwki ok. 20x20 cm rozwinięta, f) 1 x serweta podwójna włókninowa nieprzylepna 50g/m², rozmiar 38x43-45 cm, g) opakowanie - tacka typu blister z 3 wgłębieniami (2 – 65 do 70 ml, 1 – 140do 150 ml), która może służyć jako nerka, h) opakowanie zaopatrzone w naklejki do dokumentacji pacjenta umożliwiające identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności i) opak. 72 szt. | zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU nr 2 - Minimalny skład: a) 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20N, rozmiar po rozwinięciu ok. 20 x 20 cm, b) 8 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17N 8W, ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej c) 1 x pęseta 12,5 cm, zielona d) 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, niebieskie e) 1 x nieprzylepna, 2W serweta z włókniny 38 cm x 45 cm, o min. gramaturze 50 g/m² f) opakowanie - tacka typu blister z 3 wgłębieniami (2 - 65 ml, 1 – 140 ml), która może służyć jako nerka, g) opakowanie zaopatrzone w naklejki do dokumentacji pacjenta umożliwiające identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, h) opak. 63 szt. | zestaw | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW - Minimalny skład: a) 1 x kleszcze plastikowe typu Kocher, poliamidowe rozmiar 14-15 cm, b) 1 x pęseta typu Adson, prosta metalowa z ząbkami z nierdzewnej stali, c) 6 x tupfery ze 100 % gazy bawełnianej higroskopijnej 20N, wielkości śliwki ok. 20cmx20cm rozwinięta, d) 1 x imadło 11-13 cm metalowe ze stali nierdzewnej, e) 1 x nożyczki ostro-ostre 11 cm metalowe, f) 1 x przylepna serweta 50x50 cm z przylepnym otworem 10x5cm wykonana z podwójnej włókniny (polietylen i celuloza) min. 50g/m², g) 1 x serweta 60x60cm z podwójnej włókniny (polietylen i celuloza) min. 50g/m², h) 1 x igła 0,8 x 40 mm (zapakowana) i 1 x igła 1,2 x 40mm (zapakowana), i) 1 x strzykawka Luer-Lock 10 ml (zapakowana), j) opakowanie - tacka typu blister z 3 wgłębieniami (2 po ok. 150 ml, 1 - 300ml), opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | zestaw | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZESTAW DO ZDEJMOWANIA SZWÓW - Minimalny skład: a) 3 x tupfery włókninowe wielkości śliwki min. 30g/m², b) 1 x ostrze skalpel 6,5 cm stal węglowa, zakrzywione ostrze, bez rączki, zapakowany, sterylizacja przy użyciu promieniowania, c) 1 x pęseta typu Adson prosta bez ząbków, metalowa, rozmiar 12-13 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, d) 1 x pęseta plastikowa z podwójnymi ząbkami, 11,5–13,5 cm, e) opakowanie - tacka typu blister z 1 wgłębieniem o poj. ok. 300 ml, zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | zestaw | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO - Minimalny skład: a) 4x tupfery kuliste ze 100 % gazy bawełnianej higroskopijnej 20N, wielkości śliwki, ok. 20x20cm rozwinięta, b) 1 x żel nawilżający w strzykawce 5 ml lub w saszetce, c) 1 x sterylna destylowana woda 20 ml w strzykawce (*lub ampułce razem ze strzykawką Luer 20ml) przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego d) 5 x kompresy ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 7,5x7,5 cm, 8W, 17N, e) 1 x serweta włókninowa min. 55g/m² 75x90 cm z centralnym otworem o średnicy 0cm, f) 1 x serweta włókninowa min. 55g/m², 45x75 cm, g) 1 x kleszcze plastikowe typu Kocher poliamidowe, rozmiar 13-15 cm, h) 1 x pęseta plastikowa z podwójnymi ząbkami , rozmiar 11,5-13,5 cm, i) 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, z wywiniętym mankietem, rozmiar M, zapakowane, j) opakowanie - tacka typu blister z 1 wgłębieniem o pojemności ok. 750 ml, zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | zestaw | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZESTAW DO NAKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO (op. à 24 szt.) - Minimalny skład: a) 1 serweta 75 x 90cm b) 1 serweta 75 x 90cm, boczna krawędź przylepna, z otworem c) 1 kleszcze Kocher d) 1 strzykawka 5ml e) 1 igła 21 G 1 ½ lub 22G 1½ lub 22G 1 ⅟4 f) 1 igła 18 G 1 ½ g) 6 tamponów z gazy o wielkości orzecha włoskiego h) 1 opatrunek samoprzylepny 7,2 x 5 cm | zestaw | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW METALOWYCH - Minimalny skład: a) 1 x kleszczyki jednorazowe do usuwania zszywek staplera, b) 4 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8W 17N, c) 1 para rękawic nitrylowych, bezpudrowych, rozm. M, d) zapakowany w papier krepowany oraz ventbag (opakowanie foliowe z dwoma wstawkami Tyvek) | zestaw | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  | x |  | x | x |

* (poz. 5) odpowiednie zaznaczyć

Pozycja 1: Zamawiający dopuszcza zestaw zawierający:

- 1 x pęseta plastikowa zielona 12,5 cm, 1 x pęseta plastikowa niebieska 12,5 cm,

- 6 x tupfery kuliste, włókninowe,

pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Pozycje 1-5: Zamawiający dopuszcza zestawy, w których pełny skład produktu nadrukowany jest na tylnej stronie opakowania jednostkowego a nie na samoprzylepnej etykiecie.

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 18 - dostawa narzędzi do opatrunków                                                            załącznik 2/18 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Igła kulkowa 1,20 x 80 mm, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, klasa II a, ze stali nierdzewnej | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, klasa II a, ze stali nierdzewnej martenzytycznej. Znak jednorazowości umieszczony w sposób trwały oraz oznaczenie kolorem w części chwytnej, widoczne z obu stron | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5 cm, jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo, ze stali nierdzewnej martenzytycznej. Klasa IIa. Znak jednorazowości umieszczony w sposób trwały oraz oznaczenie kolorem w części chwytnej, widoczne z obu stron | szt. | 180 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna 12 cm, jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo, ze stali nierdzewnej martenzytycznej. Klasa IIa. Znak jednorazowości umieszczony w sposób trwały oraz oznaczenie kolorem widoczne z obu stron | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna jednorazowa skrobaczka kostna typu FOX o długości 14,5 cm, wykonana z matowionej stali nierdzewnej. Symbol graficzny „do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony trwale na narzędziu. Dodatkowo kolorowe oznakowanie naniesione obszarowo ułatwiające odróżnienie od narzędzi wielorazowych oraz deklarację nieszkodliwości toksykologicznej kolorowego oznakowania dla ludzi. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie blister z kartą kontrolną w postaci naklejki z możliwością repozycjonowania. Sterylizacja EO. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy skalpel z rączką numer: 11, 15, 24 pakowany pojedynczo, ze stali nierdzewnej martenzytycznej. Klasa IIa. Znak jednorazowości umieszczony w sposób trwały | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 7 | Imadło Mayo-Hegar 14 cm, jednorazowe, sterylne, pakowana pojedynczo, ze stali nierdzewnej martenzytycznej. Klasa IIa. Znak jednorazowości umieszczony w sposób trwały oraz oznaczenie kolorem widoczne z obu stron | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  | x |  | x |

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 19 – dostawa gazy i opasek                                                                załącznik 2/19 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Gaza bawełniana wyjałowiona, 17N, gramatura min. 23g/m² kl.II a, reguła 7 | a) 0,5 m2 | szt. | 2.800 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 1m2 | szt. | 1.750 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska dziana podtrzymująca, pakowana pojedynczo | a) 4m x 10cm | szt. | 12.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 4m x 5cm | szt. | 1.800 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 4m x 15cm | szt. | 5.100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne serwety gazowe operacyjne z tasiemką, poddane procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego, 45cm x 45cm + element RTG, opak. 2 szt., kl. II a, reguła 7; gramatura gazy min. 23g/m² | a) 4W, min.17N | opak. | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 6W, 20N | opak. | 250 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza bawełniana wyjałowiona z nitką RTG, 17N, 1m2, kl. IIa, reguła 7, gramatura gazy min. 23g/m² | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-4: |  | x |  | x |

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 1 -  gramatury gazy 23g/m² ±1g

Pozycja 3 - opakowań po 5 szt.; gramatury gazy 23g/m² ± 1g; serwet nie poddanych procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego; serwet w rozmiarze przed praniem wstępnym 45 x 45 cm
i po praniu wstępnym 40 x 40 cm; gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4.

Zamawiający dopuszcza:

Pozycje 1 - gazę sterylizowaną w parze wodnej/tlenkiem etylenu

Pozycja 3 - serwety w opak. 1 szt. – w taki przypadku Zamawiający wymaga poz. a) - 1.400 opak. / poz. b) – 500 opak. co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć;

serwety po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego; serwety wykonane z gazy wstępnie pranej.

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 20 – dostawa folii chirurgicznej samoprzylepnej                                                 załącznik 2/20 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Samoprzylepna folia chirurgiczna: | a) 30 x 27-28cm | szt. | 140 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 27-30 x 40-45cm | szt. | 155 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | x |  | x |

# Sposób konfekcjonowania (np. ilość szt. w opakowaniu) bez znaczenia.

Zamawiający nie dopuszcza folii  o wym. 40x16cm.

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 21 – dostawa pieluchomajtek dla dorosłych                                                 załącznik 2/21 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Pieluchomajtki, bez zawartości lateksu, pokryte laminatem oddychającym (materiałem przepuszczającym parę wodną) całej powierzchni | a) rozmiar S, obwód w pasie 50-60cm – 80-85cm, chłonność min. 1.500g | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar M, obwód w pasie 70-80cm – 100-122cm, chłonność min. 1.600 g | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar L, obwód w pasie 92-110cm - 130-150cm, chłonność min. 2.200g | szt. | 7.000 |  |  |  |  |  |
|  |  | d) rozmiar XL, obwód w pasie 110-130cm – 160-170cm, chłonność min. 2.500g | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności (tzw. nocne). Wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego. Wyposażone w 2 elastyczne ściągacze taliowe (przód i tył), podwójne dwuwarstwowe elastyczne i rozciągliwe przylepcorzepy. Indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu. Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Włókninowy system dystrybucji moczu. Wyrób nie zawierający elementów lateksowych. Opak. à 30szt. | a) rozmiar XL, obwód bioder 130-170cm; chłonność min. 3180 ml wg ISO 11948-1; retencja badana metodą NAFC min. 1150g. | opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar L, obwód bioder 100-150cm; chłonność min. 3180 ml wg ISO 11948-1; retencja badana metodą NAFC min. 1150g. | opak. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar M, obwód bioder 75-110cm; chłonność min. 2850 ml wg ISO 11948-1; retencja badana metodą NAFC min. 1000g. | opak. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Majtki chłonne, oddychające, jednorazowego użytku, o standardowym poziomie chłonności. Dla osób ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu. Zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne, podwójny wkład chłonny. Absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Falbanki boczne, brak elementów lateksowych, indykator wilgotności. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna, na całej powierzchni włókninowy system rozprowadzania wilgoci. Tasiemka z tyłu ułatwiająca higieniczne wyrzucenie zużytego produktu. Opak. à 10szt. | a) rozmiar L, obwód 100-135cm; chłonność min. 1440-1500ml wg ISO 11948-1; retencja badana metodą NAFC min. 610g | opak. | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar M, obwód 80-110 cm; chłonność min. 1400 ml wg ISO 11948-1; retencja badana metodą NAFC min. 570g | opak. | 80 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-3: |  | x |  | x |

Pozycja 1:
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki posiadające:

a) system zapinania w postaci podwójnych przylepców zapinanych w dowolnym miejscu na pasie frontowym produktu,

b) jeden ściągacz taliowy lub dwa ściągacze taliowe (przód i tył),
c) falbanki, które wraz z napełnianiem się produktu wywijają się na zewnątrz i posiadające „kieszeń” zatrzymującą mocz i kał wewnątrz  produktu,

d) falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu,

e) wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego, daty produkcji, numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem; wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor,

f) pieluchomajtki wykonane z laminatu oddychającego, z paroprzepuszczalną włókniną w partii bioder,

g) system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS).

Pozycja 2a: Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki pakowane po 28 szt. - w takim przypadku Zamawiający wymaga 33 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać.

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 22 - dostawa pieluchomajtek i chusteczek dla dzieci                                                 załącznik 2/22 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Pieluchomajtki Junior 11-12 kg do 25 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki 4-5 kg do 9 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki 2 kg do 4-5 kg | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pieluszki dla dzieci do 2 kg. Włókninowy system rozprowadzania moczu. Indykator wilgotności. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego. Elastyczne uszy do wielokrotnego zapinania. Wycięcie na kikut pępowinowy. Pozytywna opinia NIZP / PZH. Opak. à 46 szt. | opak. | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | Chusteczki oczyszczające i nawilżające skórę noworodków i dzieci; pH 5,5; odpowiednie do skóry ze skłonnością do alergii i uczuleń; wykonane z delikatnej włókniny; wyciąg z aloesu; bez: substancji zapachowych, alkoholu, mydła i parabenów; Pozytywna opinia NIZP / PZH oraz IMiDz. Opak. à 56 szt. | opak. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  | x |  | x |

Zamawiający dopuszcza:

Pozycja 3 - pieluchomajtki z wycięciem na kikut pępowiny

Pozycja 5 – opakowania à 48 szt. – w takim wypadku Zamawiający wymaga 59 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać.

# Zamawiający nie dopuszcza:
Pozycja 1 - pieluchomajtek 12-22 kg
Pozycja 2 - pieluchomajtek 2-5 kg

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 23 - dostawa gąbek żelatynowych                                                           załącznik 2/23 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Wchłanialna, sterylna, nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym | a) 7-8cm x 5cm x 1cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 7-8cm x 5cm x 0,1cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | x |  | x |

Zamawiający dopuszcza, aby gąbki posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii.

# FORMULARZ CENOWY – zadanie 24 - dostawa gąbek kolagenowych                                                                   załącznik 2/24 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Gąbka kolagenowa pokryta fibrynogenem i trombiną, opak. 1 lub 2 szt. | a) rozm. 9-9,5cm x 4,3-4,8cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozm. 4,3-4,8cm x 4,3-4,8cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozm. 2,5-3cm x 2-2,5cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  | x |  | x |

Zamawiający dopuszcza gąbki zarejestrowane jako lek.

FORMULARZ CENOWY – zadanie 25 - dostawa materiałów do hemostazy                                            załącznik 2/25 do SWZ

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 | 7=5 + VAT | 8 |
| 1 | Wata - struktura włókienkowa, nietkana, rozmiar 5-5,1 x 10-10,2 cm; Materiał złożony z 84 bardzo cienkich warstw, z możliwością separowania na 6-7 warstw; Materiał hemostatyczny z utlenionej nieregenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2.2-4.5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas hemostazy 3-4 min., czas wchłaniania 7-14 dni. Przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejenia do karty pacjenta) | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Gęsta dzianina do owijania narządów, rozmiar 7-7,5 x 10 cm Materiał hemostatyczny z utlenionej nieregenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny. Tkanina dziana o pH 2.2 -4.5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%. Właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i gram ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych. Czas hemostazy 3-4 min., czas wchłaniania 7-14 dni. Przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia. Etykiety samoprzylepne (możliwość wklejenia do karty pacjenta) | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz.1-2: |  | x |  | x |

###### FORMULARZ CENOWY – zadanie 26 - dostawa podkładów ginekologicznych                                                załącznik 2/26 do SWZ

| Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| Podkłady ginekologiczne 34 x 8-9cm wykonane z wkładu celulozowego owiniętego bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Pomiędzy bibułą a wkładem arkusz folii gwarantujący nieprzemakalność. Chłonność min. 23g/g. Niejałowe, opak. à 10 szt. lub 20 szt. | szt. | 8.000 |  |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY – zadanie 27 - dostawa prześcieradeł                                                            załącznik 2/27 do SWZ

| Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 |
| 1 | Prześcieradła w rolkach, nieprzemakalne, perforowane co 36-38cm | a) szer. 50cm, dł.60m | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | b) szer. 58-60cm, dł.60m | szt. | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Prześcieradło HIGH-TEX Lami, gramatura 30-50g/m², wymiary 80x200/210, wykonane z białej flizeliny, włókniny polipropylenowej lub bibułki laminowanej folią PE | szt. | 7.500 |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  | x |  | x |

FORMULARZ CENOWY – zadanie 28 - dostawa jednorazowych niejałowych koszul dla pacjenta                                    załącznik 2/28 do SWZ

| Nazwa i skład produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Koszula dla pacjenta z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m². Krótki rękaw. Podkrój szyi wykończony plisą lub lamówką, będącą jednocześnie wiązaniem. Na linii pasa troki do regulacji obwodu. Rozmiar uniwersalny | 6.000 szt. |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza koszul z włókniny SMS o gramaturze 33g/m²,  z rozcięciem z tyłu.
Zamawiający dopuszcza koszule: z włókniny SMMS; półokrągłe wycięcie pod szyją; wiązane na szyi  i na plecach.

FORMULARZ CENOWY – zadanie 29 - dostawa jednorazowych niejałowych ręczników                                                załącznik 2/29 do SWZ

| Nazwa i skład produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Ręcznik jednorazowy wysokochłonny, wykonany z napowietrzonej celulozy airlaid o gramaturze min. 40 g/m2, w rozmiarze 60-70x80 cm, w kolorze białym | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza jednorazowych ściereczek w rozm. 30-40x40-50cm / 40x70cm; dwóch ręczników 32x36cm zamiast jednego.

FORMULARZ CENOWY – zadanie 30 – dostawa jednorazowych niejałowych podkładów                                               załącznik 2/30 do SWZ

| Nazwa i skład produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub kod / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Podkład higieniczny, chłonny, zawierający superabsorbent wykazujący właściwości bakteriobójcze i antyseptyczne, niejałowy, w kolorze białym {nie dopuszcza się niebieskiego}, wym. 60x90cm, chłonność min. 1150ml | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza  podkład w kolorze niebieskim, który zapewnia zatrzymanie  i ograniczenie rozwoju bakterii  (w tym MRSA i coli)  o chłonności 800ml pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.