PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk”

#### Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej (zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo - kosztorysową) w zakresie:

- wytyczenie trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- budowa sieci wodociągowej o średnicy DN 125 mm PE, długości ok. 204,70 mb wraz z hydrantami p. poż. DN 80 mm żel. (2 szt.)

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 mm PVC, długości ok. 218,00 mb.

- wykonanie robót towarzyszących zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

  - Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  - Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia/uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi wykonanie zgłoszenia w ,,Wodociągach Kieleckich”.

  - W okresie realizacji inwestycji należy zachować ciągłość dojazdu do posesji.

  - Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona odtworzenia terenu, na którym realizowane były roboty budowlane.

  - Zakres zamówienia realizowany będzie w ramach inicjatywy lokalnej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bądź wystąpią inne okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania.

  - Zakres do wykonania robót został określony w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót (stanowiących załączniki do SIWZ) oraz zapisami w SIWZ.

  - Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.).

Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie.

  - Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. próba szczelności, przegląd kamerą TV, inwentaryzacja powykonawcza oraz koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca.

  - „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik infrastruktury kanalizacyjnej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej.

  - Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonywana na podstawie faktury końcowej. Płatność nastąpi po  zakończeniu robót i bezusterkowym odbiorze całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Inwestora i Spółkę „Wodociągi Kieleckie”, oraz po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej.

#### Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od dnia podpisania umowy

#### Wymagania osób:

#### - Kierownik Budowy (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) – posiadający

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, bez ograniczeń

Kryterium oceny:

- cena,

- doświadczenie kierownika budowy.