**Załącznik nr 3 do SIWZ cz. 2**

**Kaniule peryferyjne w powłoce bioaktywnej, przeznaczone do długich krążeń wraz z zestawem do wprowadzania o parametrach:**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Kaniule tętnicze – 5 szt. z zestawem do wprowadzania metodą Seldingera |  |
|  | Zbrojone, wyposażone w otwory boczne dla lepszego przepływu krwi. wyposażone w znaczniki głębokości i prowadnice. Kaniule dostępne w rozmiarach: 13, 15, Fr, długość 15 i 23 cm z konektorem 3/8x3/8 cala oraz przyłączem typu Luer Lock (wybór rozmiaru zgodnie z potrzebami Zamawiającego), 30 dniowa walidacja |  |
|  | Kaniule żylne – 44 szt. z zestawem do wprowadzania metodą Seldingera |  |
|  | Zbrojone, wyposażone w znaczniki głębokości i prowadnicę. Kaniule dostępne w rozmiarach 19, 21, 23, 25, 29 Fr długość 38 i 55 cm z konektorem 3/8x3/8 cala (wybór rozmiaru zgodnie z potrzebami Zamawiającego), 30 dniowa walidacja |  |