Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(dalej SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

”DOSTAWY ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH 
DLA  SP ZOZ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU – 24 ZADANIA CZĘŚCIOWE”
POSTĘPOWANIE NR: AZ-P.2023.11

Wartość zamówienia przekracza próg unijny, o którym stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 
ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykonała: Elżbieta Kozioł – starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Zatwierdził: Jarosław Kończyło - Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

.........................................................

Kierownik Zamawiającego

### Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

Adres:  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Strona internetowa: www.e-szpital.eu,

E-mail: przetargi@e-szpital.eu

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35.

NIP: 7491790304,  REGON:  000314661,

tel. +48 77 40 62 566,   faks +48 77 40 62 567.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.
Numer ogłoszenia (TED):  2023/S 053-157981.

### Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

  - Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 i nast.), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1710, dalej Pzp). Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej Pzp oraz aktów wykonawczych do niej, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.) W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SWZ, a w/w aktami prawnymi pierwszeństwo w interpretacji mają w/w akty prawne.

  - Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1  Pzp oraz przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

  - W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której umowa w art. 139 Pzp zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia stosuje się przepisy Pzp, akty wykonawcze do Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

  - Użyte w niniejszej SWZ definicje mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

    - „SWZ”/ „Specyfikacja Warunków Zamówienia” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

    - „kwalifikowany podpis elektroniczny” - zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE),

    - „JEDZ” - jednolity europejski dokument zamówienia, którego standardowy formularz został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dziennik Urzędowy UE L 3 z 06.01.2016 str. 16),

    - „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SWZ przeprowadzone przy użyciu platformy zakupowej,

    - „Projektowane postanowienia umowy” – postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego postępowaniem,

    - „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

    - „Zamówienie” – zamówienie, którego udzielenie jest przedmiotem niniejszego postępowania, szczegółowo opisanym w projektowanych postanowieniach umownych wraz z załącznikami,

    - „Dokumenty zamówienia” – dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań,

    - „Podmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego,

    - „Przedmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia,

    - „Rozporządzenie ws podmiotowych środków dowodowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2415)” –  przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),

    - „Rozporządzenie ws komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)” – przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).

### Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych.

  - Zamówienie zostało podzielone na 24 zadania:

Zadanie nr 1 – środki opatrunkowe - zał. 2/1 do SWZ,

Zadanie nr 2 – środki opatrunkowe - zał. 2/2 do SWZ,

Zadanie nr 3 – środki opatrunkowe jałowe - zał. 2/3 do SWZ,

Zadanie nr 4 – opatrunki oczne - zał. 2/4 do SWZ,

Zadanie nr 5 – roztwory do ran i hemoglobina w aerozolu - zał. 2/5 do SWZ,

Zadanie nr 6 – krem i proszek do ran - zał. 2/6 do SWZ,

Zadanie nr 7 – opatrunki specjalistyczne - zał. 2/7 do SWZ,

Zadanie nr 8 – opatrunki specjalistyczne warstwowe - zał. 2/8 do SWZ,

Zadanie nr 9 – opatrunki specjalistyczne - zał. 2/9 do SWZ,

Zadanie nr 10 – przylepce i opatrunki do drenów - zał. 2/10 do SWZ,

Zadanie nr 11 – przylepce i plastry z klejem - zał. 2/11 do SWZ,

Zadanie nr 12 – opatrunki do mocowania kaniul i cewników - zał. 2/12 do SWZ,

Zadanie nr 13 – opatrunki do terapii podciśnieniowej kompatybilne z aparatem VIVANO - zał. 2/13 do SWZ,

Zadanie nr 14 – opatrunki do terapii podciśnieniowej kompatybilne z aparatem RENASYS GO - zał. 2/14 do SWZ,

Zadanie nr 15 – opatrunki do terapii ssąco-płuczącej aparatem VAC KCI  - zał. 2/15 do SWZ,

Zadanie nr 16 – zestawy jednorazowe do opatrunków - zał. 2/16 do SWZ,

Zadanie nr 17 – gaza i serwety gazowe - zał. 2/17 do SWZ,

Zadanie nr 18 – mata antypoślizgowa - zał. 2/18 do SWZ,

Zadanie nr 19 – pieluchomajtki, majtki i chusteczki - zał. 2/19 do SWZ,

Zadanie nr 20 – gąbki żelatynowe - zał. 2/20 do SWZ,

Zadanie nr 21 – gąbki kolagenowe - zał. 2/21 do SWZ,

Zadanie nr 22 – materiały do hemostazy - zał. 2/22 do SWZ,

Zadanie nr 23 – podkłady ginekologiczne - zał. 2/23 do SWZ,

Zadanie nr 24 - opatrunki hemostatyczne do nosa - zał. 2/24 do SWZ.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2/1 do 2/24 do SWZ. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianego asortymentu.

  - W formularzach cenowych zamieszczono skróty („W” i „N”) dot. ilości warstw i nitek np. 8W (co oznacza 8-warstwowe), 13N (co oznacza 13-nitkowe).

  - Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

- Oferowany przedmiot zamówienia (dot. wyrobów medycznych) musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP 
i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

      - Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974),

      - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz.  1416),

      - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

      - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

      - Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 05.04.2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

- W przypadku pozycji aktualnie niedostępnych na rynku (np. brak / wstrzymanie / zakończenie produkcji / wycofanie z obrotu) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty tj. zaznaczyć w czytelny sposób w odpowiednim załączniku nr 2/1 do 2/24 do SWZ. Zamawiający będzie zamawiał te pozycje z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

  - Miejsce realizacji:  Apteka Szpitalna przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

3.6.   Kody CPV: 
33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,   
33141110-4 Opatrunki,    
33141112-8  Plastry, 
33141113-4 Bandaże,    
33141114-2 Gaza medyczna,     
33141115-9 Wata medyczna,     
33141116-6 Zestawy opatrunkowe, 
33141119-7 Kompresy,    
33771100-6 Podpaski lub tampony.

Rozdział IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp o składaniu ofert wariantowych oraz informacje dodatkowe

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z pkt 3.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w zadaniach częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

  - Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

  - Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej z wyłączeniem  sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 i  art. 66 Pzp.

  - Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców,                          o których mowa w art. 94 Pzp.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: dostawy sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

Rozdział VI. Przedmiotowe  środki dowodowe (art. 106 ust. 1 i art. 107 ust. 1 Pzp)

6.1. Zamawiający wymaga, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, złożenia wraz z ofertą poniższych przedmiotowych środków dowodowych, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania: nie dotyczy.

Rozdział VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 3 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

  - Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

  - Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 3 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

  - Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawą z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 835), Zamawiający wykluczy:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o     zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,  str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.  Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku,

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku,

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku,

- Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku.

8.2.   Informacja w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te  zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział IX. Jednolity dokument (JEDZ) oraz podmiotowe środki dowodowe

  - Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1)  Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ),

2) JEDZ składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),

3) Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie opisane w rozdziale XXI SWZ,

4)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

5)  JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ,

- Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 Pzp (w JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ,

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym postaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 9.2. pkt 3 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdz. VII.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.2. pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.

Rozdział X. Zasady składania ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne) oraz podwykonawstwo

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

  - Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten  potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy składają   tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie zapisami art. 117 Pzp.

  - Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

  - Podwykonawstwo:

- Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty (zał. nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

Rozdział XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej:

AZ-P.2023.11.

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Elżbieta Kozioł – starszy specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: przetargi@e-szpital.eu.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania 
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

  - Zamawiający nie dopuszcza przesyłania wniosków w trybie art. 135 ust. 1 Pzp poprzez pocztę elektroniczną.

  - W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku komunikacja odbywa się za pomocą adresu: przetargi@e-szpital.eu.

  - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać

podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na 
dokumencie.  Do wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 135 ust. 1 Pzp, wskazane jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego (np. .docx).

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

  - Wniosek lub oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dot. postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dot. postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne).

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

    - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

    - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Zalecenia: Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

  - Wniosek lub oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust.1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dot. postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dot. postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne).

  - Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań  technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

  - Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty   wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

  - Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg .jpeg ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.

- Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do skład ania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w  weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

  - Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 § 1 kodeksu cywilnego) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dot. postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dot. postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

  - Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

  - W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

Wyjaśnienia treści SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. 29.03.2023r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na platformie zakupowej. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust. 3 Pzp).

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca jest zobowiązany przekazać te informacje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 10.07.2023r.

  - W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa wyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia (zgodnie z wytycznymi w rozdziale XI) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  - W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

  - Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (w formie elektronicznej):

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiedni Formularz Cenowy, zgodnie z załącznikami nr 2/1 do 2/24 do SWZ,

- wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówień) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,

- oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  dotyczące przesłanek wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;

- pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy),

- dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - (jeżeli dotyczy).

  - Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

  - Niespełnienie warunków formalnych oferty określonych w zał. 2/1-2/24 do SWZ spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp tj.:

            - zał. nr 1 do SWZ:

a) kryterium „Kara umowna“ - w przypadku wpisania innej wartości niż 3%, 4% lub 5%,

b) kryterium „Termin reklamacji” - w przypadku wpisania większej ilości dni (powyżej 5);

2)  zał. nr 2/1 - 2/24 do SWZ:

a) nie wypełnienie kolumny pn. „Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod”; Zamawiający nie dopuszcza wpisania numeru/-ów folderów, broszur itp. (dot. wszystkich zadań),

b) nie wypełnienie kolumny „Opis oferowanego zestawu”  (dot. zadań 1, 3 i 16).

  - Instrukcja złożenia oferty:

- Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozlew konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

- Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku 
i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

- Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej, a następnie wraz z innymi plikami, stanowiącymi ofertę podpisać całość w drugim kroku składania oferty poprzez pobranie pliku formacie XML zawierającego sumę kontrolną SHA-256 każdego z załączonego przez Wykonawcę plików;

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca składa w kroku 2 formularza (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania") z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą zostać podpisane indywidualnie;

- Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie  tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu.

- Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania".

- Następnie w drugim kroku składania oferty należy:

- sprawdzić wprowadzoną ofertę oraz wszystkie dołączone załączniki,

- następnie pobrać paczkę w XML,

- po wgraniu podpisu pliku XML w formacie XADES4 (XAdES)5,

- po wgraniu pliku z podpisem system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację o błędzie jeśli plik nie zawiera podpisu oraz jeśli dokonano modyfikacji pobranego pliku XML,

- informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to Zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu.

12) Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogę być następujące:

              - zmodyfikowano plik XML przed podpisaniem, co jest podstawą do odrzucenia oferty;

              - podpis kwalifikowany utracił ważność;

              - niewłaściwy format podpisu;

              - użycie podpisu niekwalifikowanego;

              - załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku - niezależnie od wyświetlonego komunikatu należy kliknąć przycisk "Złóż ofertę", aby zakończyć etap składania oferty,

13) System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert.

  - UWAGA!!! Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy  o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. 22 101-02-02.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

  - Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

  - Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona

  - Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

  - Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub

- zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".

  - Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Uwaga: Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.

  - Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - Ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2023r. do godziny 08:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2023r. o godz. 08:05.

  - Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi za pomocą platformy zakupowej, o której mowa w pkt 15.1.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie zakupowej.

  - Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie,  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informację o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 
      miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

  - W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp.

  - Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 178).

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, koszt ubezpieczenia dostawy na czas transportu, ewentualne koszty montażu oraz przeszkolenia personelu zamawiającego, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie Formularzy Cenowych  – załączniki nr 2/1 do 2/24 do SWZ. Cenę oferty należy podać oddzielnie dla każdego z zadań.

  - Wykonawca podaje cenę jednostkową netto. Wykonawca oblicza wartość netto jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz ilości sztuk/opakowań. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto dla każdego produktu wskazanego w osobnym wierszu. Wartość brutto całego zadania stanowi suma wartości brutto wykazanych w kolumnie „Wartość brutto” formularza cenowego.

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych i uwzględniającą wymagania, zgodne z SWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych.  Natomiast cenę ostateczną oferty (cenę brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.).

  - Zgodnie za art. 225 Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z p. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:

            - poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Brak złożenia w/w informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w projektowanych   
            postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ. 
16.11.  Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
            stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
            zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych 
         przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, 
         lub ich istotnych części składowych, na zasadach określonych w art. 224 Pzp.

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Cena (C) – ranga 60 %

Kara umowna (K) – ranga 20 %

Termin reklamacji (R) – ranga 20 %.

  - Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

KRYTERIUM „CENA” (C):
Kryterium obliczane wg wzoru:   Najniższa oferowana cena brutto

-----------------------------------------------   x 100 x 60%

Cena brutto badanej oferty

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

KRYTERIUM - KARA UMOWNA (K):

Wg kryterium Zamawiający ma prawo naliczyć  karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 3%, 4% lub 5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki (§ 6 ust. 1 pkt 1 umowy).

Kryterium obliczane wg punktacji:  3% - 1 pkt;  4% - 10 pkt;  5% - 20 pkt na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ*.

* W przypadku pozostawienia pustego (niewypełnionego) miejsca Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalną karę umowną w wysokości 3 % i  dokona poprawy zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.

* W przypadku wpisania innej wartości niż 3%, 4% lub 5% oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

KRYTERIUM - TERMIN REKLAMACJI (R):
Wg kryterium Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości  (wymieni wadliwy asortyment) w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 
Kryterium obliczane wg punktacji: 1 dzień roboczy - 20 pkt,   2 dni robocze – 15 pkt;  3 dni robocze - 10 pkt, 
                                                              4 dni robocze –  5 pkt;  5 dni roboczych – 1 pkt, 
na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ*.

*W przypadku pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin tj. 5 dni roboczych 
i dokona poprawy zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.
*W przypadku wpisania większej ilości dni (powyżej 5)  oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

17.3.  Oferty Wykonawców będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + K + R gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”,

K – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Kara umowna”,

R – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin reklamacji”.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

17.4.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

17.5.  Punktacja będzie przyznana oddzielnie dla każdego zadania.

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie 
         krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to  
         zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w 
          ust. 18.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
18.3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych 
          postanowieniach umowy, które stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
          złożonej oferty.
18.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
          zażądać przed zawarciem umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym 
          wykonanie zamówienia. 
18.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę,
          którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej 
          zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
          wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania 
         (art. 252 ust. 2-3 Pzp).
18.6.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
          zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
          postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp).

Rozdział XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do SWZ.

  - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

Rozdział XXI. Instrukcja wypełnienia JEDZ

  - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx albo w innym formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

  - Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać złożony razem z ofertą w sposób określony w Rozdziale XIV SWZ.

  - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie Zamawiającego.

UWAGA 1: W celu wypełnienia JEDZ w wersji elektronicznej należy wykonać kolejno następujące czynności: pobrać plik JEDZ w formacie .xml stanowiący załącznik nr 3 do SWZ; wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd ; wybrać język polski; wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest wykonawcą; zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD; załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

UWAGA 2: Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) i nie musi wypełniać żadnej 
  z pozostałych sekcji w części IV.

  - Pełna instrukcja:

- wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf ,

- składania dokumentu JEDZ w wersji elektronicznej, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf  oraz na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja.pdf

  - Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie Pzp, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie.

  - Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w ustawie Pzp, musi złożyć swój własny JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ wraz z odrębnym JEDZ odnoszącym się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.

  - W przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu ustawy Pzp, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców.

  - W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają*

Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (Wykonawca wypełnia jedynie JEDZ w części II sekcję D).

*UWAGA: Pod pojęciem „nie wspierania Wykonawcy” należy rozumieć podwykonawcę, który nie udostępnia Wykonawcy swoich zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  w postępowaniu.

  - Wykonawca w cz. II JEDZ:

              - w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego  (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w Pzp);

              - w sekcji A, pod poz. „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”, należy wpisać odpowiednio REGON lub Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten numer;

              - w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

  - Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D. 
21.12.  Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych 
            sekcji w części IV. 
21.13.  Wykonawca części V JEDZ nie wypełnia. 
21.14.  Wykonawca w części I JEDZ, w sekcji A w miejscu opisanym „W stosownych przypadkach, wskazanie części 
            zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę” – wskazuje części (lub części) 
            zamówienia w stosunku do której (których) ma zamiar złożyć ofertę.

Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

  - Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale IX Pzp.

  - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

  - Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

  - Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się:

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

      - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli  informacja  została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

      - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli  informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli  informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

  - Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej , ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 4587801. URL: http://www.uzp.gov.pl, Faks +48 224587800.

  - Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, e-mail odwolania@uzp.gov.pl,  Tel. +48 22 4587801. Faks +48 22 4587800, URL: http://www.uzp.gov.pl.

Rozdział XXIII. Zmiana zawartej umowy oraz warunki tej zmiany

Zamawiający przewiduje, poza okolicznościami wymienionymi w art. 455 Pzp, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w  projektowanych postanowieniach umowy, które stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Rozdział XXIV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

- A. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,  z siedzibą przy ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: spzoz@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-500;

- sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5, adres e-mail: iod@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-559;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego 
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- B. Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem 
i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1  RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym

- mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp i 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę: Przedmiotem zamówienia są dostawy, w związku czym wymóg nie ma zastosowania.

Rozdział XXVI.  Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/

Rozdział XXVII.  Załączniki do SWZ

Załącznikami do SWZ są:

- Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,

- Załączniki nr 2/1 – 2/24 – Formularze Cenowe,

3.   Załącznik nr 3 – JEDZ,
4.   Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  dotyczące przesłanek wykluczenia,
5.  Załącznik nr 5 –  Informacja o grupie kapitałowej (Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),
6.    Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy),
7.    Załącznik nr  7 - Oświadczenie wykonawcy dot. aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1  Pzp (Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),
8.    Załączniki nr 8 – Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5

47-200 Kędzierzyn-Koźle

| „FORMULARZ OFERTOWY” na: „Dostawę środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe” Postępowanie nr: AZ-P.2023.11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TAK / NIE |  |  |  |  |  |
| nazwa pełnomocnika ( dot. wykonawców składających ofertą wspólną) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców (w przypadku oferty wspólnej): |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  | REGON: |  | KRS: |
| e-mail: |  |  |  | nr tel.: |  |

Osoba upoważniona do kontaktów: P. …………………………………………….…..…….…, e-mail: …………………..………………… tel. …….…………..…….………..

Oświadczam, iż prowadzę działalność jako (informacja do celów statystycznych, niepotrzebne skreślić): Mikro / Małe / Średnie / Duże przedsiębiorstwo / Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą / Inne

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

2. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA ZA OKRES 24 MIESIĘCY

| Części zamówienia / zadanie* | Wartość brutto* | Oferowana kara umowna za zwłokę w dostawie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości: 3%, 4% LUB 5% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia | Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości: 1, 2, 3, 4 LUB 5 dni roboczych |
| --- | --- | --- | --- |
| nr 1 – środki opatrunkowe | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 2 – środki opatrunkowe | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 3 – środki opatrunkowe jałowe | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 4 – opatrunki oczne | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 5 – roztwory do ran i hemoglobina w aerozolu | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 6 – krem i proszek do ran | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 7 - opatrunki specjalistyczne | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 8 – opatrunki specjalistyczne warstwowe | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 9 – opatrunki specjalistyczne | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 10 – przylepce i opatrunki do drenów | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 11 - przylepce i plastry z klejem | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 12 - opatrunki do mocowania kaniul i cewników | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 13 - opatrunki do terapii podciśnieniowej kompatybilne z aparatem VIVANO | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 14 - opatrunki do terapii podciśnieniowej kompatybilne z aparatem RENASYS GO | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 15 - opatrunki do terapii ssąco-płuczącej aparatem VAC KCI | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 16 - zestawy jednorazowe do opatrunków | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 17 - gaza i serwety gazowe | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 18 - mata antypoślizgowa | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 19 - pieluchomajtki, majtki i chusteczki | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 20 - gąbki żelatynowe | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 21 - gąbki kolagenowe | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 22 - materiały do hemostazy | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 23 - podkłady ginekologiczne | ... zł | …% | … dni roboczych |
| nr 24 - opatrunki hemostatyczne do nosa | ... zł | …% | … dni roboczych |

*na podstawie formularzy cenowych - zał. nr 2/1-2/24  do SWZ

Zamawiający wyraża zgodę na podanie w formularzach cenowych cen jednostkowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych. 
Cenę oferty (wartość brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. TERMINY

1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.

2) Termin dostaw:  sukcesywnie wedle potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3) Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości (wymieni wadliwy asortyment) w terminie zaoferowanym w tabeli pkt 2.

4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SWZ

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ,

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

- Wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji,

- Zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ (Rozdział XIII pkt. 13.1),

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.),

- Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,

- Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na platformie zakupowej pismach zamawiającego,

- Informuję, że zaświadczenia dot. KRS/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych tj. https://prod.ceidg.gov.pl / https://ems.ms.gov.pl/,

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, 
 wskazujemy wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

wskazujemy stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ….%.

Brak wpisu / skreślenia powyżej rozumiany jest, że oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego.

- oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ………………………………………........................................................................................................................................................

(w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). Brak zaznaczenia odpowiedzi Zamawiający potraktuje jako brak tajemnicy przedsiębiorstwa w złożonej ofercie.

5. PODWYKONAWCY

Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): 
- nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................

- część / zakres zamówienia: ..........................................................................
- wartość / procentowa część zamówienia: …………………………………….. 
(w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał osobiście całość zamówienia publicznego)

(* niepotrzebne skreślić)

6.  OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA 
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

7. ZASTRZEŻENIE WYKONAWCY:

Niżej wymienione informacje / dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, że zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca  nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust.5 Pzp.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/1 do SWZ

###### FORMULARZ CENOWY – Zadanie nr 1 – środki opatrunkowe

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Opis oferowanego zestawu | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT |  | 8 |
|  | Gaza bawełniana niejałowa z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami w składkach szer. 90cm i dług. 100m, 13N, kl. II a reguła 7, gramatura gazy min. 17g/m² ; (dopuszcza się gazę pakowaną w rolkę) |  |  |  |  |  | 5.000 m.b. |  |  |  |  | x |  |
|  | Lignina bielona, arkusze, wyrób medyczny, opak. à 5 kg |  |  |  |  |  | 1.200 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  | Opaska elastyczna tkana z 1 lub 2 zapinkami, 4-5 m x 15 cm, pakowane pojedynczo |  |  |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  | x |  |
|  | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania do 4-6 minut / do 5-6 minut, wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie min. 94% gipsem naturalnym. Opaska nawinięta na szpulę / krzyżak / rulonik z tworzywa sztucznego / tektury z perforacją ułatwiającą namakanie. Nie absorbująca promieni RTG, całkowite usztywnienie maks. 24 godz. |  |  |  |  | a) 3m x 10 lub 12 cm | 4.000 szt. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 3m x 15 cm | 5.000 szt. |  |  |  |  | x |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniano–wiskozowa, 500g |  |  |  |  |  | 300 szt. |  |  |  |  | x |  |
|  | Kompresy gazowe niewyjałowione z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami, 13N, 8W, kl. II a reguła 7, gramatura gazy min. 17g/m² | a) 5-6cm x 5-6m, op. 100 szt. |  |  |  |  | 4.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) 7,5-8cm x 7,5-8cm, op. 100 szt. |  |  |  |  | 1.600 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | c) 10-11cm x 10-11cm, op. 100 szt. |  |  |  |  | 1.050 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  | Kompresy gazowe wyjałowione z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami, 17N, 12W, sterylizowane parą wodną, kl. II a reguła 7, gramatura gazy min. 23g/m² | a) 5-6cm x 5-6cm, op. 3 szt. |  |  |  |  | 4.800 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) 5-6cm x 5-6cm, op. 5 szt. |  |  |  |  | 650 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | c) 7,5-8cm x 7,5-8cm, op. 3 szt. |  |  |  |  | 61.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | d) 7,5-8cm x 7,5-8cm, op. 5 szt. |  |  |  |  | 9.800 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | e) 10-11cm x 10-11cm, op. 3 szt. |  |  |  |  | 20.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | f) 10-11cm x 10-11cm, op. 5 szt. |  |  |  |  | 10.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  | Zestaw do gipsu mały - Minimalny skład: a) opaska dziana 15cm x 4m – 1 szt. b) podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3m - 1 szt. |  |  |  |  |  | 800 zest. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny oczny - Minimalny skład: a) 10 szt. kompres gaz. 17N 8W 5-6cm x 5-6cm b) 10 szt. patyczki higieniczne c) 1 szt. opatrunek oczny z wkładem chłonnym włókninowy, samoprzylepny, 5-6cm x 7,5-8cm |  |  |  |  |  | 500 zest. |  |  |  |  |  |  |
|  | Podkład podgipsowy syntetyczny 15cm x 3m, opak. 6 szt. |  |  |  |  |  | 3.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  | Seton z gazy 17N 4W, z podwijanymi brzegami, z nitką RTG |  | a) 5-6cm x 1m, opak. 1 szt. |  |  |  | 1.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  | b) 5-6cm x 1m, opak. 2 szt. |  |  |  | 1.450 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 13. | Seton z gazy 17N 4W, z podwijanymi jałowy brzegami | a) 1m x 2-3cm, opak. 1 szt. |  |  |  |  | 200 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) 5m x 2-3cm, opak. 1 szt. |  |  |  |  | 800 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 14. | Seton sterylny, 17N 4W, opak. 1 szt. |  | a) 1cm x 2m |  |  |  | 3.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  | b) 2cm x 2m |  |  |  | 3.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 15. | Serweta z gazy 17N 4W, 75cm x 90cm, z nitką RTG |  |  |  | a) opak.1 szt. |  | 4.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  |  | b) opak. 3 szt. |  | 1.100 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 16. | Jałowa opaska dziana, opak. 1 szt. |  |  | a) 10-11cm x 4m |  |  | 2.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | b) 15-16cm x 4m |  |  | 2.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 17. | Podkład medyczny bibułowo-foliowy jednorazowego użytku w rolce (nie składany), perforowany. Szerokość 50-55 cm, perforowany co 50-55 cm, 80-85 odcinków w rolce, długość rolki 40 m. Podfoliowany, wykonany z dwóch warstw papieru oraz folii, gramatura min. 54 g/m², powierzchnia tłoczona. Dostępny w różnych kolorach |  |  |  |  |  | 110 szt. |  |  |  |  | x |  |
| 18. | Samoprzylepna folia chirurgiczna, jałowa, wym. całkowity 40cm (±2cm) x 42cm (±2cm), warstwa lepna 36cm (±2cm) x 40cm (±2cm) |  |  |  |  |  | 620 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-18: |  |  |  |  |  |  |  |  | .... | x | ... | x | x |

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 2 – ligniny sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką VAT 23%,
Pozycja 3 - opaski elastycznej dzianej,

Pozycja 4 – opasek gipsowych o czasie wiązania 3-6 minut / 4-8 minut; z zawartością gipsu poniżej 94%;

Pozycja 7 - kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu; kompresów 8W / 13 N.

Zamawiający dopuszcza:

- Pozycja 2 - podanie ceny za opakowanie à 5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości,
Pozycja 5 – watę sklasyfikowaną jako wyrób medyczny i opodatkowanej stawką VAT 8%; watę bawełnianą,
pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/2 do SWZ

###### FORMULARZ CENOWY – Zadanie nr 2 – środki opatrunkowe

| Lp | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Bandaż elastyczny żółty lub biały, zdobiony, 3-4m x 12cm |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Chusta trójkątna włókninowa |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna siatka opatrunkowa, 1 opak. = 1 szt. (* wymiary w stanie spoczynku) | a) nr 6 x 1 m* | 60 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) nr 8 x 1 m* | 250 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) nr 10 x 1 m* | 100 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | d) nr 14 x 1 m* | 40 opak. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe niewyjałowione z niestrzępiącymi się (lub podwijanymi) brzegami, 13N, 12W, 9-10cm x 9-10cm, kl.II a, reguła 7, gramatura gazy min. 17g/m², opak. 500 szt. LUB 100 szt. (wpisać w odpowiedni wiersz obok) |  | 60 opak. à 500 szt.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LUB 300 opak. à 100 szt.** |  |  |  |  |  |
| 5 | Patyczki kosmetyczne (higieniczne), opak. 200 szt. |  | 40 opak. |  |  |  |  |  |
| 6 | Serwety gazowe operacyjne jałowe 17N 8W, z tasiemką 45-50cm x 45-50cm. Gramatura gazy min. 23g/m². Opak. 5 szt., kl. IIa reguła 7 |  | 2.200 opak. |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompres wysokochłonny wyjałowiony 10-12cm x 15-20cm. Opak. 20 szt., kl. IIa reguła 4 |  | 150 opak. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  |  |  |  | .... | x | .... | x |

**(poz. 4) wycenić wyłącznie oferowane opakowanie à: 100 szt. LUB 500 szt.

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 1 – bandaży niezdobionych,

Pozycja 4 – kompresów 17N / 8W,

Pozycja 4, 6 – gazy sklasyfikowane w klasie w klasie I reg.4,

Pozycja 6 – serwet 6W, 20N,

Pozycja 7 – kompresów 15 x 25 cm; kompresów zarejestrowanych w klasie I; opakowań à 1szt.

Zamawiający dopuszcza:
Pozycja 4 – kompresy dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079; wykonane z przędzy 15 TEX;

Pozycja 5 – opakow. à 100 szt. -  Zamawiający wymaga w takim wypadku 80 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć;

Pozycja 6 – serwetę z tasiemką i nitką rtg,

Pozycja 7 -  opakow. à 25 szt. -  Zamawiający wymaga w takim wypadku 120 opakowań, co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć;
pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/3 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 3 - środki opatrunkowe jałowe

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Opis oferowanego zestawu | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 | 9 |
| 1 | Pakiet chirurgiczny duży. Minimalny skład: a) kompresy z gazy 17N 8W, 10-11 x 10-11cm, z nitką RTG, przewiązywane - 6x10szt. b) serweta z gazy 17N 4W, 75-80 x 90-100cm, z nitką RTG – 3szt. c) tupfery z gazy, groszki z nitką RTG – 15 szt. d) seton z gazy 17N 4W, 5-6cm x 1m, z nitką RTG – 3szt. e) opakow. typu rękaw LUB torebka papierowo-foliowa, f) etykieta główna umieszczona na opakowaniu z min. 2 samoprzylepnymi etykietami typu TAG do dokumentacji medycznej, g) sterylizacja tlenkiem etylenu |  |  |  | 950 zest. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy 10-12 x 10-12cm z gazy 17N 12W, z nitką RTG | a) opak. 20 szt. |  |  | 4.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | b) opak. 4 x 10 szt. |  |  | 4.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  | c) opak. 6 x 10 szt. |  |  | 1.200 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 3 | Kompresy z gazy 17N 8W, 10-12 x 10-12cm |  | a) opak. 60 szt. |  | 1.780 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  | b) opak. 40 szt. |  | 1.900 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  | c) opak. 20 szt. |  | 4.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  | d) opak. 10 szt. |  | 2.000 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 4 | Tupfery groszki 12x12cm LUB fasolka 15x15cm*, z gazy 17N, z nitką RTG |  |  | a) opak. 5 szt. | 1.200 opak. |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  | b) opak. 10 szt. | 1.200 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 5 | Kompres z gazy 17N 8W, jałowe, 7,5-8 x 7,5-8, opak. 20 szt. |  |  |  | 900 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 6 | Tupfer z gazy, jałowy, w kształcie kuli, 20-22 x 20-22cm, opak. 10 szt. |  |  |  | 800 opak. |  |  |  |  | x |  |
| 7 | Sterylny zestaw do szycia poporodowego. Minimalny skład zestawu: a) 1 szt. igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 20-22cm b) 1 szt. pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14cm (±1cm) c) 1 szt. pęseta anatomiczna metalowa 14cm (±1cm) d) 2 szt. kleszczyki metalowe okienkowe KORCANG proste 25 cm (±1cm), e) 1 szt. kleszczyki ROCHESTER PEAN proste metalowe 14 cm (±1cm) f) 1 szt. nożyczki tępo-tępe metalowe 15cm (±1cm) g) 1 szt. serweta chirurgiczna 50-60cm x 75-80cm 2-warstwowa h) 1 szt. podkład chłonny 60-80cm x 90-110cm i) 10 szt. kompres gaza 17N 8W 10cmx10cm j) 1 szt. strzykawka 3-częściowa 20 ml Luer k) 1 szt. igła iniekcyjna 0,8 x 40mm l) opakow. typu rękaw LUB torebka papierowo-foliowa, m) etykieta główna umieszczona na opakowaniu z min. 2 samoprzylepnymi etykietami typu TAG do dokumentacji medycznej, n) sterylizacja tlenkiem etylenu |  |  |  | 370 zest. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  |  |  |  |  |  | 195.000,00 | x | 210.600,00 | x | x |

*(poz. 4) zaznaczyć/wskazać oferowany rozmiar

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 3: kompresów w opak. à 100 szt.,

Pozycja 4: tupferów o wym. 9 x 9cm.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/4 do SWZ

# FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 4 – opatrunki oczne

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Opatrunek oczny jałowy 54-58 x 70-75 mm | 1.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek oczny jałowy LUB* niejałowy, 54-58 x 65-75 mm | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  | ....... | x | ...... | x |

*(poz. 2) zaznaczyć / wskazać oferowany rodzaj

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/5 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 5 – roztwory do ran i hemoglobina w aerozolu

| Lp | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Roztwór wodny: Samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 40-50 ppm i podchlorynu sodu 40-50 ppm; do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; pH zbliżone do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania / neutralizacji z ran / jam ciała. Możliwe podgrzewanie roztworu do 37°C. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 90 dni od otwarcia. Wyrób medyczny klasy II b | a) 250 ml | 70 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 500 ml | 120 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 1000 ml | 350 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Roztwór do płukania ran NPWT 1000ml: Samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podciśnieniowej trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; pH zbliżone do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wypłukania / neutralizacji z ran / jam ciała. Możliwe podgrzewanie roztworu do 37°C. Szeroki zakres działania bakterio-, grzybo-, sporo- i wirusobójczego potwierdzony testami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Wyrób medyczny klasy II b |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpieczny i stabilny roztwór ponadtlenkowy 250g, otrzymany drogą elektrolizy, zawierający utleniające substancje HOCL i NaOCL o stężeniach rzędu 40 ppm, działanie przeciwdrobnoustrojowe, do autolitycznego oczyszczania oraz nawilżania rany, neutralne pH |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Hemoglobina w aerozolu opak. 12ml. Wyrób medyczny wspomagający dostarczanie tlenu z zewnątrz do tkanek rany. Do leczenia ran przewlekłych tj. owrzodzenia żylne podudzia, owrzodzenia tętnicze podudzia, owrzodzenia mieszane podudzia, cukrzycowe owrzodzenie stopy, wtórnie gojące się rany pooperacyjne i odleżyny. Możliwość stosowania na wilgotną tkankę martwiczą i na zakażonych ranach. Wyrób medyczny klasy III. |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-4: |  |  |  |  | .... | x | .... | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/6 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 6 – krem i proszek do ran

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Krem tuba 50 g / 50ml: Działanie przeciw: -bakteryjne, -grzybicze, -wirusowe. Na bazie aktywnego srebra 2%. Zmiana opatrunku co 48 h. Skład: srebro TIAB (kompleks na bazie dwutlenku tytanu kowalencyjnie związany z jednowartościowymi jonami srebra), dimetikon, witamina E, wosk pszczeli bielony | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Suchy proszek w spraju 125 ml: Pełniący funkcję bariery przeciwdrobnoustrojowej w obrębie ran skórnych. Skład: TIAB (kompleks na bazie dwutlenku tytanu kowalencyjnie związanego jednowartościowymi jonami srebra), kwas hialuronowy o działaniu nawilżającym i uwadniającym, kaolin medyczny działający jak materiał wchłaniający w przypadku ran sączących i z wysiękiem. Bez chlorcheksydyny. Zmiana opatrunku co 48 h | 80 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  | ...... | x | .... | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/7 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 7 – opatrunki specjalistyczne

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Opatrunek jałowy dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera, działający 72 h, gotowy do użycia. Opak. 10 szt. |  |  |  | a) 7,5-8 x 7,5-8 cm |  | 45 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b) 10-11 x 10-11 cm |  | 20 opak. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym srebrem. Opak. 10 szt. |  |  | a) 10-11 x 10-11 cm |  |  | 230 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) 10-11 x 20-22 cm |  |  | 170 opak. |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy z siatki bawełnianej, z maścią nie zawierającej substancji czynnych, z parafiną | a) 10-11 x 10-11 cm / opak. 10 szt. |  |  |  |  | 60 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 10-11 x 20-22 cm / opak. 30 szt. |  |  |  |  | 60 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 7,5-8 x 10-11 cm / / opak. 50 szt. |  |  |  |  | 20 opak. |  |  |  |  |  |
| 4 | Hydroaktywny opatrunek z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, do zaopatrywania ran nie objętych zakażeniem ran ostrych i przewlekłych z obfitym lub umiarkowanym wydzielaniem w końcowym etapie fazy oczyszczania i ziarninowania. Opak. 10 szt. |  | a) wymiar zewn. 15-16cm x 15-16cm, wymiar wewn. 6-7cm x 6-7cm LUB* 10x10cm |  |  |  | 18 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wymiar zewn. 10-11x30-33cm, wymiar wewn. 5-6x24-25cm |  |  |  | 10 opak. |  |  |  |  |  |
| 5 | Niejałowy, samoprzylepny opatrunek z przeźroczystej foli poliuretanowej, klej hypoalergiczny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, 15-17cm x 10 m, opak. 1szt. |  |  |  |  |  | 40 opak. |  |  |  |  |  |
| 6 | Niejałowy, samoprzylepny opatrunek z przeźroczystej foli poliuretanowej (wersja ekonomiczna), klej hypoalergiczny, wodoodporny, paroprzepuszczalny, 10 cm x 14-15 cm, opak. 1 szt. |  |  |  |  |  | 20 opak. |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek będący kombinacją opatrunku piankowego (pianka poliuretanowa) z hydrożelem w postaci siatki. Stosowany do trudno gojących się ran, sączących jak i relatywnie suchych. Samoprzylepny. Rozm. 12,5-13,5 x 12,5-13,5 cm |  |  |  |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Elastyczna opaska podtrzymująca o właściwościach kohezyjnych (podwójny efekt szczepialności) bez potrzeby dodatkowego umocowania zakończenia, nie przyczepia się do skóry, włosów, odzieży. Opaska wykonana jest z 43% wiskozy, 37% bawełny i 20% poliamidu, nie zawiera lateksu, nie uczula. Rozciągliwość min. 80%. Bardzo dobrze przepuszcza powietrze, nie powoduje przegrzania skóry. |  |  |  |  | a) 4-5cm x 4m | 300 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b) 8-9cm x 4m | 400 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c) 12-13cm x 20m | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-8: |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... | x | ..... | x |

*(poz. 4a) zaznaczyć/wskazać oferowany rozmiar

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/8 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 8 – opatrunki specjalistyczne  warstwowe

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Cienki 3-warstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem szczególnie w końcowej fazie gojenia - ziarnina, naskórek, pakowany pojedynczo z możliwością docinania. Rozmiar 15-16 x 15-16cm |  |  |  |  |  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny 2-warstwowy opatrunek specjalistyczny wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej, warstwy silikonu na całej powierzchni, rozmieszczonego równomiernie warstwie kontaktowej. Opatrunek elastyczny, z możliwością cięcia do wymaganego kształtu i rozmiaru. Do ran z wysiękiem od małego do bardzo dużego. Transferujący wysięk do opatrunku wtórnego. Rozmiar 10-11 x 12-13 cm |  |  |  |  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliamidowej z mikroporami, bez przeciwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalną możliwością czasu aplikacji w łożysku rany (do 14 dni). Pakowany pojedynczo z możliwością docinania. Rozmiar 10-12 x 18-20 cm |  | a) obustronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni |  |  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) jednostronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni |  |  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny 5-warstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku dzięki warstwie superabsorbentu z włokien poliakrylanu. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, paro- i gazoprzepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Możliwość pozostawania na ranie do 7dni. Pakowany pojedynczo. |  |  | a) na rany i profilaktycznie w okolicach kości krzyżowej. Rozmiar 16-17 x 20-21cm |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) na rany i profilaktycznie w okolicach kostki i pięty. Rozmiar 22-23 x 23-25cm |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny wodoodporny 5-warstwowy wysokochłonny opatrunek z cienkim obramowaniem, paro- i gazoprzepuszczalny, z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję), przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku, a jednocześnie na tyle rozciągliwy i elastyczny, aby użyć go w miejscach wymagających pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, pachwinowe, szyja, kolano, łokieć). Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania. Pakowany pojedynczo |  |  |  |  |  | a) rozmiar 7,5-8,5 x 7,5-8,5cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b) rozmiar 7,5-8 x 10-11cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | c) rozmiar 12-13 x 12-13cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny 3-warstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny, z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo |  |  |  | a) rozmiar 12-13 x 12-13cm |  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b) rozmiar 10-11 x 21-23cm |  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) rozmiar 17-18 x 17-18cm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny 3-warstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo. Rozmiar 15-17 x 15-17cm |  |  |  |  |  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny 5-warstwowy opatrunek, samoprzywierający, wysokochłonny, paro- i gazoprzepuszczalny, przeciwbakteryjny, wodoodporny, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję). Z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo |  |  |  |  |  | a) rozmiar 12-13 x 12-13cm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b) rozmiar 17-18 x 17-18cm | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Emolient w kremie 125g do pielęgnacji suchej skóry o podwójnym zastosowaniu: jako krem lub środek myjący. Wyrób medyczny dedykowany pacjentom z AZS, egzemą, łuszczycą, którym towarzyszy nadmierne wysuszenie skóry, dla wszystkich grup wiekowych |  |  |  |  |  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Trójaktywny emolient w tubie 500g do skóry suchej. Właściwości zmiękczające, myjące, może być stosowany jako dodatek do kąpieli. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Skład min.: wosk emulgujący, parafina żółta miękka, parafina ciekła |  |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Żelujący opatrunek włóknisty wykonany z alkoholu poliwinylowego z siarczanem srebra do ran powierzchownych i głębokich z wysiękiem | a) rozmiar 2-3cm x 45-47cm |  |  |  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 10-12cm x 10-12cm |  |  |  |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar 20-22cmx30-33cm |  |  |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Sterylny superchłonny 4-warstwowy nieadhezyjny opatrunek z superabsorbentem i warstwą rozprowadzającą wysięk po całej wielkości wyspy opatrunkowej. Udowodnione badaniami in vitro zatrzymanie metaloproteinaz i kolagenazy. Wysoka retencja i absorbcja. Możliwość użycia jako opatrunek wtórny i pierwotny. Pakowany pojedynczo. |  |  |  |  | a) rozmiar 12,5cm x 12,5cm |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b) rozmiar 12,5cm x 17,5cm |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-11: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ..... | x | ..... | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/9 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 9 – opatrunki specjalistyczne

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1* | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny, zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny | a) rozmiar 10x10cm, opak. 10 szt. |  | 4 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar 15x15cm, opak. 10 szt. |  | 4 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar 15x20cm, opak. 10 szt. |  | 3 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | d) rozmiar 15x15cm, opak. 5 szt. |  | 3 opak. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy. Skład: 80% wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej. Tubka 15g |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3* | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%), o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Opak. 10 szt. |  | a) rozmiar 10x10cm | 15 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) rozmiar 15x15cm | 8 opak. |  |  |  |  |  |
| 4* | Hydrowłóknisty opatrunek przeciwbakteryjny zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%), o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozmiar 2x45, opak. 5 szt. |  |  | 3 opak. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-4: |  |  |  |  |  | .... | x | ..... | x |

*Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ±1cm.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/10 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 10 – przylepce i opatrunki do drenów

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Przylepiec mocujący do drenów donosowych, elastyczny, wykonany z włókniny, pokryty klejem akrylowym, cienki, dopasowujący się do ciała, z systemem 2-stopniowej aplikacji ułatwiającym precyzyjne i skuteczne założenie, kolor cielisty, 7-8 cm x 7-8 cm, opak. 50 szt. | 23 opak. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny opatrunek włókninowy z warstwą chłonną, element chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu. Opatrunek o zaokrąglonych brzegach, przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego brzegu, produkt klasy I sterylnej. Opatrunek z przecięciem i otworem w kształcie „O” do zabezpieczania drenów, 9-10cm x 9-10cm, wkład chłonny 5cm x 6cm, opak. 30 szt. | 7 opak. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  | ....... | x | ...... | x |

Zamawiający dopuszcza:

a) opakowania z inną ilością sztuk pod warunkiem  odpowiedniego przeliczenia wymaganych ilości;

b) pozycja 2 - opatrunek posiadający przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż krótszego brzegu,

pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/11 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 11 – przylepce i plastry z klejem

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| - 1* | Przylepiec opatrunkowy na włókninie perforowanej elastycznej z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku |  | a) 10m x 20cm | 170 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) 10m x 15cm | 330 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c) 10m x 10cm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| - 2 | Przylepiec ze sztucznego jedwabiu z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku, hypoalergiczny | a) 5m x 1,25cm |  | 880 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 5m x 2,5cm |  | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 5m x 5cm |  | 930 szt. |  |  |  |  |  |
| - 3 | Przylepiec na tkaninie z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku | a) 5m x 2,5 cm |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 5m x 5 cm |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| - 4 | Plaster hypoalergiczny z centralnym opatrunkiem, jałowy włókninowy, z klejem: akrylowym, z syntetycznego kauczuku lub typu hot-melt |  | a) 8-10cm x 10cm | 11.500 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) 8-10cm x 15cm | 11.500 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c) 9-10cm x 20cm | 7.300 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d) 9-10cm x 25cm | 7.300 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e) 7-7,5 x 5 cm | 4.900 szt. |  |  |  |  |  |
| - 5 | Plaster na włókninie, hypoalergiczny 6-8cm x 1m z opatrunkiem z klejem akrylowym lub z syntetycznego kauczuku |  |  | 1.250 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  |  |  |  |  | .... | x | ..... | x |

*Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ±1cm dla rozmiarów podanych w cm.

Zamawiający dopuszcza:
Pozycja 5 – plaster w rozm. 8cm x 5m (pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów) - w takim przypadku Zamawiający wymaga 250 szt.  co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/12 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 12 – opatrunki do mocowania kaniul i cewników

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1* | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony: w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej LUB równomiernie na całej powierzchni. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania, wyrób medyczny klasy IIa. Rozmiar 4,4 x 4,4 cm |  |  | 2.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 2* | Przylepiec chirurgiczny wodoodporny z łatwo odklejalnym klejem silikonowym, wykonany z mikroporowatej włókniny poliestrowej. Perforacja w równych odstępach umożliwiająca dzielenie wzdłuż i wszerz bez użycia nożyczek. Nie klei się do rękawiczek, nie pozostawia kleju na skórze, bez lateksu. Rozmiar 2,5cm x 1,3m |  |  | 560 szt. |  |  |  |  |  |
| 3* | Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny z elastycznej pianki PCV, z wodoodpornym klejem akrylowym, bez: lateksu, kauczuku i tlenku cynku; rozciągliwy wzdłuż i wszerz, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i na ruchomych częściach ciała. Rozmiar 5cm x 5m |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat do usuwania wszystkich rodzajów opatrunków samoprzylepnych, taśm mocujących i przylepców. Aerozol 50 ml |  |  | 110 szt. |  |  |  |  |  |
| 5* | Hypoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem absorpcyjnym, na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym, bez: lateksu, kauczuku i tlenku cynku. Opakowanie tekturowe - dyspenser. Rozmiar 5mx4cm, dzielony co 2cm |  |  | 60 opak. |  |  |  |  |  |
| 6 | Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie typu folia-folia | a) rozmiar* 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi |  | 42 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar* 10x12 cm, z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym z wycięciem |  | 42 szt. |  |  |  |  |  |
| 7* | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul, cewników centralnych i innych. Rozmiar 8,5x11,5cm. Wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik. Kształt owalny, ramka ułatwiająca aplikację, wycięcie na kaniulę cewnik. Dodatkowy włókninowy pasek z wycięciem do mocowania kaniuli/cewnika. Okno wypełnione folią min. 8,2 x 6,4cm. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy siateczkowo naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Wyrób medyczny klasy IIa. |  |  | 730 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny opatrunek z poliuretanowej folii do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych. Rozmiar 6-6,5 cm x 7-8 cm z ramką/aplikatorem, z dwoma dodatkowymi włókninowymi laminowanymi paskami mocującymi z mocnej włókniny oraz laminowaną włókninową metką do oznaczania służącą również jako pasek mocujący. Wzmocnione włókniną brzegi z czterech stron posiadają drobne nacięcia pod folią w celu zapobiegania odklejaniu się opatrunku podczas ruchu pacjenta. Opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem hydrofilowym posiadającym wysoką przylepność do skóry oraz wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie folia-folia. |  |  | 72.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 7-8 x 8,5-9 cm z metką i min. 2 paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie folia-folia. |  |  | 2.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Sterylny włókninowy opatrunek do mocowania kaniul 7-8cm x 5-6cm. Klasa IIa |  |  | 40.500 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | System do mocowania do skóry cewników centralnych wprowadzanych z dostępu obwodowego (PICC) oraz cewników centralnych (CVC) stosowanych w terapii krótkoterminowej. Formowalne urządzenie z tworzywa sztucznego zintegrowane z oddychającą podstawą za pośrednictwem delikatnego kleju silikonowego. Bezszwowe mocowanie zapewniające przyczepność oraz delikatne dla skóry. Nadające się do większość cewników centralnych i wprowadzanych z dostępu obwodowego, do 12 w skali French. Pakowane pojedynczo z antybakteryjnym opatrunkiem CHG. Rozmiar 11-12 x 8-9cm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylny poliuretanowy opatrunek zabezpieczający wkłucie portu naczyniowego składający się z przezroczystego opatrunku foliowego z oknem nieprzylepnym w rozm. 11-12cm x 11-12 cm i poduszką żelową z glutaminianem chlorcheksydyny w rozm. 6-7 x 4-5cm. Wyrób medyczny klasy III. Opakowanie folia-folia |  |  | 32 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym nacięciem i centralnym otworem z warstwą aluminium. Rozmiar 8-9cm x 8-9cm |  |  | 220 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Jałowa opaska do rurek tracheostomijnych, laminowane rzepy z możliwością regulacji długości |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 15* | Włókninowy opatrunek z wkładem chłonnym, nacięciem i centralnym otworem z warstwą aluminium, do zabezpieczenia wokół drenów i kateterów o małej średnicy |  | a) rozmiar 6cm x 7cm | 80 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) rozmiar 8cm x 9cm | 130 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-15: |  |  |  |  |  | ......... | x | ......... | x |

*Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarów ±1cm dla rozmiarów podanych w cm.

Zamawiający nie dopuszcza opatrunku:
Pozycja 1: z klejem naniesionym metodą ciągłą; w opakowaniu papier-papier / foliowanym od środka,
Pozycja 3: pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym; zarejestrowanego jako wyrób medyczny w klasie I s; opakow. typu papier-papier.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/13 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 13 – opatrunki do terapii podciśnieniowej kompatybilnych z aparatem VIVANO

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Jałowy zestaw opatrunkowy: folia samoprzylepna do mocowania opatrunku; dwuświatłowy dren zakończony płaskim samoprzylepnym portem; elementy zestawu umieszczone na jałowej jednorazowej tacy | a) opatrunek piankowy o wym. 10 x 7,5 x 3,3 cm; port drenu wym. 8 x 8 cm i wys. maks. 5-6mm; {dopuszcza się zestaw z drenem zakończonym samoprzylepnym portem o średnicy 10 cm} |  |  | 12 zest. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) opatrunek piankowy o wym. 18 x 12,5 x 3,3 cm; port drenu wym. 8 x 8 cm LUB 12 x 12 cm i wys. maks. 5 - 6 mm |  |  | 125 zest. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) opatrunek piankowy o wym. 25-26 x 15 x 3,3 cm; port drenu wym. 8 x 8 cm LUB 12 x 12 cm i wys. maks. 5 - 6 mm |  |  | 45 zest. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy jednorazowy zbiornik z żelem na wydzielinę wyposażony w filtr węglowy i filtr powietrza współpracujący z aparatem do terapii podciśnieniowej; {dopuszcza się zbiorniki na wydzielinę połączone z dwuświatłowym dren z PVC / silikonu} |  |  | a) poj. min. 300 ml | 230 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) poj. min. 800 ml | 110 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Płaski port wykonany z miękkiego silikonu lub z PVC (poliwinylu), dwuświatłowa konstrukcja drenu; 8x8cm LUB 12x12cm; {dopuszcza się dren z portem o średnicy 10 cm} |  |  |  | 22 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Złącze Y do zestawu VIVANO TEC |  |  |  | 65 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą. Opak. à 10 szt. |  | a) wym. 7,5 x 10cm (S) |  | 7 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) wym. 10x15 cm (L) |  | 7 opak. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  |  |  |  |  |  | .... | x | ..... | x |

Zamawiający dopuszcza: Pozycja  2 - zbiorniki  z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik połączony z  drenem, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.
Zamawiający nie dopuszcza: Pozycja 1b, 1c - zestawu z drenem zakończonym samoprzylepnym portem o średnicy 10 cm.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/14 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 14 – opatrunki do terapii podciśnieniowej kompatybilnych z aparatem RENASYS GO

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |  | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 | 7=5 + VAT |  | 8 |
| 1 | Szczelny kanister, z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym, przewód kanistra łączący z opatrunkiem o dług. 168cm (±3%), zakończony bezpiecznym złączem Quick - Click |  | a) 300 ml | 33 zest. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) 750 ml | 16 zest. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy opatrunkowe z Soft Port: 1 x Soft Port – dług. 69 cm (±3cm); głowica aplikatora 15 cm (±2cm) x 10 cm (±2cm) | a) zestaw mały: 1 x transparentna folia 20 cm x 30 cm; 1 x pianka 10 cm x 8 cm x 3 cm |  | 15 zest. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) zestaw średni: 2 x transparentne folie 20 cm x 30 cm; 1 x pianka 20 cm x 12-13 cm x 3 cm |  | 45 zest. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) zestaw duży: 3 x transparentne folie 20 cm x 30 cm; 1 x pianka 25 cm x 15 cm x 3 cm |  | 15 zest. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Transparentna folia, 20-22 cm x 30-33 cm, zestaw à 10 szt., |  |  | 10 zest. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik Y |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojedynczo pakowany Soft Port, długość 69 cm (±3cm), głowica aplikatora 15 cm x 10 cm |  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz.1-5: |  |  |  |  |  | ..... | x | ..... |  | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/15 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 15 – opatrunki do terapii ssąco-płuczącej aparatem VAC KCI

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany | a) dren - podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 2 dreny - podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek, kolor szary, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), zawierający metaliczne srebro, o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Jony srebra zmniejszają Gram-ujemne i Gram-dodatnie bakterie i przyczyniają się do zmniejszenia infekcji w ranach, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy element łączący urządzenie terapeutyczne z drenem - podkładką w celu podania płynu do rany |  |  | 85 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy opatrunek, kolor czarny, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie wspomagające tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku |  | a) rozmiar średni | 35 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) rozmiar duży | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy zbiornik do urządzenia, poj. 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Złącze Y do łączenia 2 lub więcej opatrunków - wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-6: |  |  |  |  |  | ...... | x | ..... | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/16 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 16 – zestawy jednorazowe do opatrunków

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Opis oferowanego zestawu | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 | 9 |  |  |
| 1 | ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU nr 1 - Minimalny skład: a) 1 x kleszcze plastikowe typu Kocher poliamidowe, rozmiar 14-15 cm, b) 1 x pęseta plastikowa, rozmiar 11,5-13,5cm c) 8-10 x kompresy z gazy bawełnianej, 7,5-8,5cm x 7,5-8,5cm, d) 100 % bawełniana gaza higroskopijna, 8W, 17N, e) 5 x tupfery kuliste, 100% bawełniana gaza higroskopijna, 20N, wielkości śliwki ok. 20-22x20-22 cm rozwinięta, f) 1 x serweta podwójna włókninowa nieprzylepna 50g/m², rozmiar 38-40x43-45 cm, g) opakowanie - tacka typu blister z 3 wgłębieniami (2 – 65 do 70 ml, 1 – 140 do 150 ml), która może służyć jako nerka, h) opakowanie zaopatrzone w naklejki do dokumentacji pacjenta umożliwiające identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | 1.050 zest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW DO ZMIANY OPATRUNKU nr 2 - Minimalny skład: a) 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20N, rozmiar po rozwinięciu ok. 20-22 x 20-22 cm, b) 8 x kompresy gazowe 7,5-8,5 cm x 7,5-8,5 cm, 17N 8W, ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej, c) 1 x pęseta 12,5-13 cm, zielona, d) 1 x kleszczyki Kocher 14 cm, niebieskie, e) 1 x nieprzylepna, 2W serweta z włókniny 35-38 cm x 45 cm , o min. gramaturze 50 g/m², f) opakowanie - tacka typu blister z 3 wgłębieniami (2 - 65 ml, 1 – 140 ml), która może służyć jako nerka, g) opakowanie zaopatrzone w naklejki do dokumentacji pacjenta umożliwiające identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | 720 zest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZESTAW DO ZAKŁADANIA SZWÓW - Minimalny skład: a) 1 x kleszcze plastikowe typu Kocher, poliamidowe rozmiar 14-15 cm, b) 1 x pęseta typu Adson, prosta metalowa z ząbkami z nierdzewnej stali, c) 6 x tupfery ze 100 % gazy bawełnianej higroskopijnej 20N, wielkości śliwki ok. 20-22cmx20-22cm rozwinięta, d) 1 x imadło 11-13 cm metalowe ze stali nierdzewnej, e) 1 x nożyczki ostro-ostre 11-12 cm metalowe, f) 1 x przylepna serweta 45-50x50-70 cm z przylepnym otworem 10x5cm wykonana z podwójnej włókniny (polietylen / laminat i celuloza) min. 50g/m², g) 1 x serweta 60-65x60-65cm z podwójnej włókniny (polietylen i celuloza) min. 50g/m², h) 1 x igła 0,8 x 40 mm (zapakowana) i 1 x igła 1,2 x 40mm (zapakowana) – dopuszcza się igły bez opakowania jednostkowego, i) 1 x strzykawka Luer-Lock 10 ml (zapakowana) - dopuszcza się strzykawki bez opakowania jednostkowego, j) opakowanie - tacka typu blister z 3 wgłębieniami (2 po ok. 150 ml, 1 - 300ml), opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | 1.660 zest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZESTAW DO ZDEJMOWANIA SZWÓW - Minimalny skład: a) 3 x tupfery włókninowe wielkości śliwki min. 30g/m², b) 1 x ostrze skalpel 6,5 cm stal węglowa, zakrzywione ostrze, bez rączki, zapakowany, sterylizacja przy użyciu promieniowania, c) 1 x pęseta typu Adson prosta bez ząbków, metalowa, rozmiar 12-13 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, d) 1 x pęseta plastikowa z podwójnymi ząbkami, 11,5–13,5 cm, e) opakowanie - tacka typu blister z 1 wgłębieniem o poj. ok. 300 ml, zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | 520 zest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW METALOWYCH - Minimalny skład: a) 2 x kompres włókninowy 7,5-8,5 x 7,5-8,5 cm, 4-warstwowy, min. 30 g/m² b) 1 x kleszczyki do usuwania klipsów skórnych c) opakowane - sztywny blister | 90 zest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ZESTAW DO NAKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO - Minimalny skład: a) 1 serweta 75-80 x 90-100cm b) 1 serweta 75-80 x 90-100cm, boczna krawędź przylepna, z otworem c) 1 kleszcze Kocher d) 1 strzykawka 5ml e) 1 igła 21 G 1 ½ lub 22G 1½ lub 22G 1 ⅟4 f) 1 igła 18 G 1 ½ g) 6 tamponów z gazy o wielkości orzecha włoskiego h) 1 opatrunek samoprzylepny 7,2-7,5x 5-6 cm | 420 zest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZESTAW DO CEWNIKOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO - Minimalny skład: a) 4x tupfery kuliste ze 100 % gazy bawełnianej higroskopijnej 20N, wielkości śliwki, ok. 20-22x20-22cm rozwinięta, b) 1 x żel nawilżający w saszetce, c) 1 x sterylna destylowana woda 20 ml w strzykawce (*LUB ampułce razem ze strzykawką Luer 20ml LUB* w ampułkach 2 x 10 ml) przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego d) 5 x kompresy ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej 7,5-8,5x7,5-8,5 cm, 8W, 17N, e) 1 x serweta włókninowa min. 55g/m² 75-80x90-100 cm z centralnym otworem o średnicy 10cm, f) 1 x serweta włókninowa min. 55g/m², 45-50x75-80 cm, g) 1 x kleszcze plastikowe typu Kocher poliamidowe, rozmiar 13-15 cm, h) 1 x pęseta plastikowa z podwójnymi ząbkami , rozmiar 11,5-13,5 cm, i) 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, z wywiniętym mankietem, rozmiar M, zapakowane, j) opakowanie - tacka typu blister z 1 wgłębieniem o pojemności ok. 750 ml, zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności | 1.100 zest. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-7: |  |  |  | ...... | x | ........ | x |  |  | x |

* (poz. 7) odpowiednie zaznaczyć

Zamawiający dopuszcza zestawy, w których pełny skład produktu nadrukowany jest na tylnej stronie opakowania jednostkowego, a nie na samoprzylepnej etykiecie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/17 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 17 – zestawy jednorazowe do opatrunków

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Gaza bawełniana wyjałowiona, 17N, kl.II a, reguła 7, gramatura min. 23g/m² |  |  | a) 0,5 m2 | 5.700 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) 1m2 | 3.600 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne serwety gazowe operacyjne z tasiemką, poddane procesowi technologicznego prania (płukania) wstępnego, 45cm x 45cm + element RTG, opak. 2 szt., kl. II a, reguła 7; gramatura gazy min. 23g/m² |  | a) 4W, min.17N |  | 1.450 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) 6W, 20N |  | 520 opak. |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaza bawełniana wyjałowiona z nitką RTG, 17N, 1m2, kl. IIa, reguła 7, gramatura gazy min. 23g/m² |  |  |  | 520 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska dziana podtrzymująca, pakowana pojedynczo | a) 4m x 10cm |  |  | 2.500 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 4m x 5cm |  |  | 3.700 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 4m x 15cm |  |  | 10.400 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-4: |  |  |  |  |  |  | .... | x | ..... | x |

Zamawiający nie dopuszcza:

Pozycja 2 - opakowań po 5 szt.; serwet w rozmiarze przed praniem wstępnym 45 x 45 cm i po praniu wstępnym 40 x 40 cm; gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4.

Pozycja 2 b) -  serwet 17N, 4W, 
Pozycja 3 -  gazy bez nitki RTG.

Zamawiający dopuszcza:

Pozycje 1 - gazę sterylizowaną w parze wodnej / tlenkiem etylenu

Pozycja 2 - serwety w opak. 1 szt. – w taki przypadku Zamawiający wymaga poz. a) – 2.900 opak. / poz. b) – 1.040 opak., co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć;

serwety po praniu technologicznym oraz po praniu wstępnym produktu finalnego; serwety wykonane z gazy wstępnie pranej;

serwety nie poddane procesowi wstępnego prania pod warunkiem, że są one wykonane z gazy, która jest poddana praniu chemicznemu (nadtlenek wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek;
pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/18 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 18 – mata antypoślizgowa

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Antypoślizgowa podłogowa mata chłonna na rolce: a) czterowarstwowa, z mieszanki włókien celulozowych i wiążących z perforowaną powłoką z polietylenu od strony podłogi, b) do stosowania na suchych i mokrych podłogach, c) bez super chłonnych proszków (mata nie pęcznieje i jest równa na całej powierzchni), d) możliwość cięcia bez ryzyka wysypywania się absorbentu, e) odpowiednia kapilarność utrzymująca matę na mokrej podłodze, f) chłonność min. 5l/m², g) wymiary 84cm (±5cm) x 30m (±2m), h) jedno- lub dwukolorowa (np. inne kolory na obu stronach) | 25 rolek |  |  |  |  |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/19 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 19 – pieluchomajtki, majtki i chusteczki

| Lp | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| DLA DOROSŁYCH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pieluchomajtki, bez zawartości lateksu, pokryte laminatem oddychającym (materiałem przepuszczającym parę wodną) całej powierzchni. Opak. 30 szt. | a) rozmiar S, w pasie 50-60cm x 80-85cm, chłonność min. 1.500g |  | 4 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) rozmiar M, w pasie 70-80cm x 100-120cm, chłonność min. 1.600 g |  | 40 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) rozmiar L, w pasie 90-110cm x 130-150cm, chłonność min. 2.200g |  | 1.100 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  | d) rozmiar XL, w pasie 110-130cm x 160-170cm, chłonność min. 2.500g |  | 450 opak. |  |  |  |  |  |
| 2 | Majtki chłonne, oddychające, jednorazowego użytku, o standardowym poziomie chłonności. Dla osób ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu. Zakładane jak zwykła bielizna, rozrywane szwy boczne, podwójny wkład chłonny. Absorbent neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Falbanki boczne, brak elementów lateksowych, indykator wilgotności. Warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna, na całej powierzchni włókninowy system rozprowadzania wilgoci. Tasiemka lub rzep ułatwiające higieniczne wyrzucenie zużytego produktu. Opak. à 10szt. |  | a) rozmiar L, obwód 100-135cm; chłonność min. 1440-1500ml wg ISO 11948-1; retencja badana metodą NAFC min. 610g | 130 opak. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) rozmiar M, obwód 80-110 cm; chłonność min. 1400 ml wg ISO 11948-1; retencja badana metodą NAFC min. 570g | 70 opak. |  |  |  |  |  |
| DLA DZIECI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pieluchomajtki 2 kg do 4-5 kg |  |  | 1.100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Chusteczki oczyszczające i nawilżające skórę noworodków i dzieci, wykonane z delikatnej włókniny. pH 5,5, odpowiednie do skóry ze skłonnością do alergii i uczuleń; z wyciągiem z aloesu; bez: substancji zapachowych, alkoholu, mydła i parabenów. Pozytywna opinia NIZP / PZH oraz IMiDz. Opak. à 50-60 szt. |  |  | 70 opak. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-4: |  |  |  |  |  | ..... | x | ..... | x |

Pozycja 1:
Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki (poz. 1)  posiadające:

a) system zapinania w postaci podwójnych przylepców zapinanych w dowolnym miejscu na pasie frontowym produktu,

b) jeden ściągacz taliowy lub dwa ściągacze taliowe (przód i tył),
c) falbanki, które wraz z napełnianiem się produktu wywijają się na zewnątrz i posiadające „kieszeń” zatrzymującą mocz i kał wewnątrz  produktu,

d) falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu,

e) wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego, daty produkcji, numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem; wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor,

f) pieluchomajtki wykonane z laminatu oddychającego, z paroprzepuszczalną włókniną w partii bioder,

g) system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS).

Zamawiający dopuszcza:
Pozycje  1: pieluchomajtki wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu;
Pozycja 2: brak tasiemki / rzepu do zawijania zużytego produktu;

Pozycja 3: pieluchomajtki z wycięciem na kikut pępowiny, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów,

pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Zamawiający nie dopuszcza:
Pozycja 2: pieluchomajtek bez indykatora/wskaźnika chłonności.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/20 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 20 – gąbki żelatynowe

| Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Wchłanialna, sterylna, nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym | a) 7-8cm x 5cm x 1cm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  | b) 7-8cm x 5cm x 0,1cm | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  | ...... | x | ...... | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/21 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 21 – gąbki kolagenowe

| Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Gąbka kolagenowa pokryta fibrynogenem i trombiną, opak. 1 lub 2 szt. | a) rozm. 9-9,5cm x 4,3-4,8cm | 12 szt. |  |  |  |  |  |
|  | b) rozm. 4,3-4,8cm x 4,3-4,8cm | 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  | c) rozm. 2,5-3cm x 2-2,5cm | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  | ...... | x | ..... | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/22 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 22 – materiały do hemostazy

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |  | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | 1 |  |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4 + VAT |  | 7 |
| 1 | Materiały do hemostazy: a) materiał hemostatyczny z utlenionej nieregenerowanej celulozy, w 100 % pochodzenia roślinnego, wykonany z naturalnej bawełny, b) tkanina dziana o pH 2.2-4.5 i zawartości grupy karboksylowej 16-24%, c) właściwości bakteriobójcze materiału hamujące wzrost i namnażanie się bakterii gram dodatnich i ujemnych, w tym bakterii tlenowych i beztlenowych, d) czas hemostazy 3-4 min., czas wchłaniania 7-14 dni, e) przycinany lub fałdowany oraz owijany wokół zespolenia, f) etykiety samoprzylepne (możliwość wklejenia do karty pacjenta) |  | a) wata - struktura włókienkowa, nietkana, materiał złożony z 70-90 bardzo cienkich warstw, z możliwością separowania na 6-7 warstw; rozmiar 5-6 x 10-12 cm | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) gęsta dzianina do owijania narządów, rozmiar 7-8 x 10-12 cm | 620 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał do hemostazy wykonany z naturalnych wchłanialnych włókien kolagenowych; absorpcja po ok. 3 tygodniach. Rozmiar 5-6cm x 8cm (±1 cm) |  |  | 110 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM 1-2: |  |  |  |  |  | ..... | x | ...... |  | x |

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/23 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 23 – podkłady ginekologiczne

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Podkłady ginekologiczne niejałowe 33-35 x 8-11cm, wykonane z wkładu celulozowego owiniętego bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Pomiędzy bibułą a wkładem arkusz folii gwarantujący nieprzemakalność. Chłonność min. 23g/g. Opak. à 10 szt. LUB* 20 szt. (wpisać w odpowiedni wiersz obok) | 1.350 opak. po 10 szt.** |  |  |  |  |  |
|  | LUB 675.opak. po 20 szt. ** |  |  |  |  |  |

**wycenić wyłącznie oferowane opakowanie à: 10 szt. LUB 20 szt.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik 2/24 do SWZ

FORMULARZ CENOWY - Zadanie nr 24 – opatrunki hemostatyczne do nosa

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa lub Producent / Nr katalogowy lub kod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Opatrunek tamujący krwawienie w formie tamponu, wykonany z naturalnych włókien z alg; w przypadku zetknięcia z krwią wokół włókna powstaje warstwa żelu; zawiera wapń działający korzystnie na krzepnięcie krwi i gojenie; zmniejsza ból, przyśpiesza gojenie oraz aktywuje obronę immunologiczną organizmu; hipoalergiczny; Opak. 5 szt. sterylnych opatrunków pakowanych pojedynczo | 110 opak. |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza tamponady  nosowej  z  balonem; wykonanej z  hydroksykoloidowej siateczki  CMC.

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik nr 3 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [], 
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2023/S 053-157981
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia 
i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający: | Sygn. postępowania AZ-P.2023.11 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: |  | Odpowiedź: |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: |  | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. |  | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: |  | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): |  | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: |  | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? |  | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? |  | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |  |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |  |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |  |
| Części | Odpowiedź: |  |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | Zadanie nr (…) |  |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1. udział w organizacji przestępczej;
2. korupcja;
3. nadużycie finansowe;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby postępowania na dostawy środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe.

Miejscowość, dnia ………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik nr 4 do  SWZ

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833 / 2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe”, sygn. AZ-P.2023.11, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ……………………..………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: ………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ............................................................................................................................
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Miejscowość, dnia ………………………….                            Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ……………………………….

| Załącznik nr 5 do SWZ |  |
| --- | --- |
| INFORMACJA WYKONAWCY* o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) (*Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) |  |
| Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe sygn. AZ-P.2023.11 |  |
| 1. NIE NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty / oferty częściowe |  |
| 2. NALEŻYMY do grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty / oferty częściowe i przedstawiamy / nie przedstawiamy** następujące dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia |  |
| *Wykonawca informuje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stawiając np. „X” w odpowiednim wierszu ** niepotrzebne skreślić Miejscowość, dnia …………………………………. Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej …………………………………………. |  |

Załącznik nr 6 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE (jeżeli dotyczy) innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe”, sygn. AZ-P.2023.11

Ja / My, niżej podpisani, ………………………………….……......………………, reprezentując …………………………………….…………..

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)                                                          (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

z siedzibą w …………...…………………………………………………………………….…..………,

(adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

…………………………………………………………………………………….................……………………………………..………………...………

(określenie zasobu – zdolność ekonomiczna lub finansowa / zdolność techniczna lub zawodowa)

Wykonawcy:.............................................................................…..........................................………………………….….…………….….…………
                                                                                    (nazwa Wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu)

przy wykonywaniu zamówienia,

oświadczam, że stosunek łączący podmiot udostępniający zasoby z Wykonawcę gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, na potwierdzeni czego przedkładam następujące informacje:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których wskazane zdolności dotyczą

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) wartość lub procentowa część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, dnia ………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

dot.  aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1 Pzp

(oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe”, sygn. AZ-P.2023.11, prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawa Zamówień Publicznych (t. j. Dz. 2022, poz. 1710 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia,  wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 do 6 Pzp,

SĄ AKTUALNE* / NIEAKTUALNE*
             (*skreślić niepotrzebne)

Miejscowość, dnia ………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik nr  8 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta  dnia   ……….2023r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, z siedzibą przy ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym nr  NIP 749-179-03-04 i nr  Regon 000314661,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………

a ……………….......................................................... KRS…………….…..NIP……………..Regon…………………

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ………..…………………………………………………………..

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2023.11  toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe”  i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1   Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem asortymentu (dalej jako „dostawa”)  dla Zamawiającego w zakresie:   Zadanie nr (...) – ……. - wg zał. 2/... do SWZ (…).

- Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określają załączniki nr 1 oraz 2/...do SWZ.

- Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodnej z jego podstawowymi parametrami technicznymi.

- Wykonawca oświadcza, że:

        - posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej  umowy,

        - przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia; ponadto przedmiot umowy nie ma znamion użytkowania oraz jest pełnowartościowy, kompletny, pierwszej kategorii, a także spełnia wymagania jakościowe 
i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego towaru, oraz gwarantuje funkcjonalność i niezawodność w zakresie swego przeznaczenia,

        - produkt będący wyrobem medycznym jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia 
wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz.  1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 05.04.2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie trwania niniejszej umowy, do weryfikacji powyższego poprzez żądanie dokumentów  potwierdzających ten fakt z dokładnym oznaczeniem, którego zadania i pozycji dotyczy po zawarciu niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Za działania 
i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

- W sytuacji zaprzestania produkcji asortymentu lub jego części, stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu o tą część, pod warunkiem udowodnienia takiego faktu dokumentem pochodzącym od producenta.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 30% (w ramach danego zadania) wartości określonej w § 4 ust. 1:

- w przypadku braku zastosowania w trakcie trwania umowy,

- jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie, ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych, leżało w interesie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega, iż może w ramach poszczególnych pozycji dokonywać zmian ilościowych zakupów w stosunku do wielkości podanych w formularzu/-ach cenowym/-ch, jednak łączna wartość zamówionych zakupów nie może przekroczyć całkowitej wartości danego zadania. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego nie oznacza zmiany umowy.

§ 2   Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminów ważności i numeru serii, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

- Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w danym czasie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.  Zamawiający upoważnia  pracowników Apteki Szpitalnej Zamawiającego tel. 77 40 62 461, 77 40 62 564 do kontaktu z Wykonawcą,  
      uzgadniania szczegółów dostawy i składania zamówień częściowych w ramach niniejszej umowy.

4.   Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie dostarczenia partii asortymentu wg potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w terminach tam określonych licząc od dnia zawiadomienia przez osobę wskazaną w ust. 3  lub osobę wskazaną  w formularzu zamówienia (faksem / e–mailem za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania faksu / e–maila), określającym również miejsce dostawy.

5.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność tj. do Apteki Szpitalnej lub innym miejscu wskazanym w formularzu zamówienia.

6.  Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek i wniesienie towaru w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia odpowiedniej liczby osób, wielkości transportu oraz przestrzegania przepisów BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za towar (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie transportu, rozładunku) do czasu jego formalnego przejęcia przez Zamawiającego.

7.  Bieżące zamówienie winno być zrealizowane za jednorazową dostawą. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia.

8.   Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

9.   Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku deklaracji Wykonawcy o niezrealizowaniu zamówienia Zamawiającego, braku deklaracji zrealizowania zamówienia lub niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego przez Zamawiającego towaru w terminie określonym w ust. 2 i 5 Zamawiającemu przysługuje (bez upoważnienia przez sąd, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie niezrealizowanego zamówienia i bez obowiązku nabycia od Wykonawcy towaru dostarczonego po terminie) prawo do nabycia, na koszt Wykonawcy, niedostarczonego towaru lub jego odpowiednika u innego dostawcy (zwane dalej „zakup zastępczy”), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zakupu zastępczego: 
    1) zmniejsza się wartość umowy o wartość tego zakupu dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy; 
    2) w sytuacji gdy cena towaru zakupionego przez Zamawiającego w ramach zakupu zastępczego będzie wyższa od ceny towaru          
   ustalonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę i umieszczonej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy Wykonawca
   zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą przez Zamawiającego w związku ze skorzystaniem z
   zakupu zastępczego i ceną towaru określoną w formularzu cenowym w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania
   do zapłaty. W przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę w powyższym terminie kwota ta może zostać potrącona przez Zamawiającego
   z najwcześniej wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4, bez konieczności składania przez
   Zamawiającego odrębnego oświadczenia o potrąceniu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych  przez  producenta  (ceny niższe niż  zawarte  w  umowie) na zasadach określonych w § 8 ust. 14.

11. W przypadku wycofania, wstrzymania bądź braku przedmiotu umowy na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia odpowiednika (asortymentu o  takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci)  w  celu  utrzymania  ciągłości dostaw, w  cenie  zagwarantowanej  w  umowie.

12. Do każdej dostawy wykonawca dołącza dokument dostawy WZ, w którym muszą być zamieszczone informacje: 
      nazwa i dawka produktu, ilość opakowań / ilość sztuk, umowna cena netto,  wartość netto, numer serii oraz data ważności.

§ 3   Termin obowiązywania umowy

1.   Umowę zawiera się na okres 24 miesięcy począwszy od dnia ………2023r. do dnia ……2025r.

2.  Strony ustalają, że umowę uważa się także za wykonaną po wcześniejszym zrealizowaniu dostaw na kwotę wskazaną w § 4 ust.1 umowy.

§ 4   Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

          - Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:

Zadanie nr (…): wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł (…),

RAZEM: wartość netto:………. zł, słownie:................….zł, wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, słownie:……………..…zł.

          - Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, usuwanie wad oraz podatek VAT.

          - Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie prawidłowo wystawionych  faktur, którymi objęte będą  poszczególne dostawy, na podstawie druków zamówienia. W przypadku dołączenia faktury w wersji papierowej winna ona być załączona do dokumentów dostawy.

          - Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa lub ustrukturyzowana elektroniczna wersja faktury VAT.

5. Wykonawca na fakturze zamieszcza numer umowy oraz numer zadania częściowego, jeżeli zamówienie dotyczy kilku zadań.

6.  Wykonawca może złożyć:

- fakturę w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego,

- ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodną z przepisami ustawy z 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018r. poz. 2191), na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem http://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Adres PEF Zamawiającego: NIP  7491790304;

- fakturę drogą elektroniczną na adres efaktura@e-szpital.eu.

7.   Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

8.   Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle.

9.   Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku jest tożsamy z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze/rachunku nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatników VAT, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników VAT, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników VAT. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

11. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników VAT oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

12. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest indywidualnym (przypisanym Zamawiającemu) rachunkiem płatności masowych powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. Rachunek przypisany Zamawiającemu należy weryfikować na białej liście po numerze rachunku bankowego.

§ 5   Reklamacje, gwarancja i rękojmia

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.

- O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie, e-mailem lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z zamówieniem i umową nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości (wymiany wadliwego asortymentu), jednak nie później niż w terminie do … dni roboczych od daty jej otrzymania.

- Brak reakcji w terminie ze strony Wykonawcy jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za zasadną.

- Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do dokonania odbioru bez udziału Wykonawcy, na ryzyko Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub braków ilościowych.

- Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta / okres ważności producenta, jednak nie krócej niż 6 miesięcy.

- Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności jakie zobowiązany jest podjąć Wykonawca, a  związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy.

- Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

9.  Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z nienależytą realizacją przedmiotu niniejszej umowy, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi wykonawca, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6   Kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości

… % wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 3 % wartości brutto wadliwego / opóźnionego w wymianie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy w części, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto części niespełnionego świadczenia (w zakresie w jakim nie została jeszcze wykonana),

- za odstąpienie od umowy w całości, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

5)  za naruszenie ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach, z wyłączeniem ust. 3, obowiązku lub terminu zastrzeżonego na rzecz Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 200,00 zł,

6)  z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z zakupu zastępczego, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości  2 % wartości brutto towaru zakupionego przez Zamawiającego u innego dostawcy w tym trybie (niezależnie od obowiązku zwrotu na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy ceną zakupu towaru u innego dostawcy i ceną towaru określoną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy).

- Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy.

- Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, jeżeli jej wartość nie przekroczy kwoty 50,00 zł.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym w szczególności Wykonawca:

- nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

- nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,

- nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego,

- nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 7   Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy  w następujących przypadkach:

  - z dniem zakończenia przez Zamawiającego udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności z powodu likwidacji albo utraty finansowania ze środków publicznych pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia,

  - jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

  - gdy Wykonawca utraci uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia;

  - jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, niezgodny z obowiązującymi normami, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni   termin nie krótszy aniżeli 5 dni  po którego  bezskutecznym upływie,  uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

  - w przypadku co najmniej dwukrotnego naruszenia zapisów § 1 ust. 5 umowy tj. braku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie części lub całości przedmiotu umowy podwykonawcy/ -om, którego efektem było naliczenie kary umownej,

  - jeżeli został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, została podjęta przez upoważniony organ decyzja o likwidacji Wykonawcy,

  - w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe,

  - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

9)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej „pzp”),

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

c)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE,  dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3. Zamawiający ma ponadto prawo odstąpić od umowy w części lub w całości.

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić do końca terminu wskazanego w § 3 pkt. 1.

5.  Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.

6. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 8   Zmiany umowy

- Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 pzp. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany umowy.

- Poniższe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone do umowy za zgodą Stron stosownym aneksem podpisanym przez Strony. Zmiany wymagają złożenia pisemnego wniosku jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem.

- Na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 pzp Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 2, w następującym zakresie:

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego 
zakontraktowanych ilości towaru w pierwotnie określonym terminie, o czas niezbędny do wykorzystania zakontraktowanych ilości, 
jednakże całkowity okres trwania umowy nie może przekroczyć 36 miesięcy od dnia jej zawarcia;

- zmiany cen jednostkowych brutto towaru objętego przedmiotem umowy, w przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy nastąpi 
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie stawki podatku VAT na ten towar – w takim przypadku zmiana ceny brutto towaru objętego przedmiotem umowy nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian;

- zmiany cen jednostkowych towaru w przypadku zmiany wielkości opakowania (np. ilości sztuk w opakowaniu), wprowadzonej przez 
producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do wartości (ceny) towaru będącego przedmiotem umowy zaoferowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może powodować zwiększenia wartości brutto danego zadania oraz całkowitej wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 umowy.

Zmiana ceny jednostkowej, o której mowa w pkt 2) powyżej skutkować będzie odpowiednią zmianą całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust.1.

4)   zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2-4 Pzp - Zamawiający dopuszcza zmianę 
        wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany poziomu (wzrostu lub obniżki) wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
        Zmiana wynagrodzenia w takim przypadku dokonywana jest na poniższych zasadach:

a) poziom zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 
     ustala się na poziomie powyżej 10% - weryfikacja zmiany wskaźnika cen nastąpi poprzez porównanie wskaźnika cen towarów 
     i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu zawarcia umowy 
     i wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w miesiącu złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt a) zmiana wysokości 
      wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia 
       umowy i nie może być dokonywana częściej niż co 12 miesięcy;

c) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może być dokonana po wykazaniu przez Wykonawcę (lub
      Zamawiającego – w przypadku, gdy z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy występuje Zamawiający) wymaganej zmiany 
       poziomu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wartości przekraczającej poziom zmian określony w pkt a);

d)   wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalana w oparciu o komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
        w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na stronie 
        https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/  oraz wnioskowany przez Stronę poziom zmiany wynagrodzenia (nie 
        większy niż zmiana poziomu wskaźnika wynikająca z komunikatów ustalona na zasadach jak powyżej);

e)  maksymalna łączna wysokość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający wskutek zastosowania postanowień o 
       zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 25% wartości umowy brutto 
       określonej w § 4 ust. 1 umowy;

f)  w celu dokonania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług 
       konsumpcyjnych każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
        należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
        wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie (wzrostowi lub obniżeniu) oraz wskazaniem dowodów potwierdzających
        zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i poziom tej zmiany oraz wpływ tej zmiany na wysokość kosztów 
        wykonania umowy przez Wykonawcę. Dowód zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych może stanowić m.in. 
        wydruk z oficjalnej strony GUS wykazującej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z miesiąca zawarcia umowy oraz z 
        miesiąca, w którym złożony został wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;

g)   w przypadku wykazania przez Stronę występującą z wnioskiem, o którym mowa w pkt f), ziszczenia się wszystkich przesłanek 
       koniecznych do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanych powyżej, Strony mogą dokonać stosownej zmiany 
       wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Aneks do umowy zostanie zawarty przez Strony po złożeniu przez 
       Stronę występującą z wnioskiem wymaganych dokumentów źródłowych potwierdzających spełnienie wszystkich przesłanek 
      koniecznych do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa powyżej.

4.  Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b pzp Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany wysokości należnego 
     Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1)   stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeśli dotyczy),

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 
         10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
            społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
             o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020, poz.1342) jeżeli zmiany określone w pkt 1),2),3),4) będą miały wpływ na koszty 
           wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca uprawniony jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku, o którym mowa wyżej oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy oraz muszą zostać załączone do niego dowody potwierdzające rzeczywisty wpływ okoliczności, o których mowa w ust.4 pkt 1) na koszty świadczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Strony ustalają, że Zamawiający nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia pracownikom Wykonawcy wynagrodzeń w zakresie w jakim zmiany nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności kosztów podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wykazania związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmian zasad lub zmian wysokości stawki składki, o których mowa w ust.4 pkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad lub zmianą wysokości stawki składki, o których mowa w ust. 4 pkt 3) niniejszego paragrafu.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 4) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawianych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmian zasad i wysokości wpłat, o których mowa w ust.4 pkt 4) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad i wysokości wpłat, o których mowa w ust.4 pkt 4) niniejszego paragrafu.

9. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn określonych w ust.4 obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku vat i akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano.

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.

11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów, z których wynikają zmiany, o których mowa w ust. 4 do 30 dnia od daty ich wejścia w życie. Wniosek winien zawierać:

1) propozycję zmiany wynagrodzenia;

2) uzasadnienie zmiany, w tym w szczególności:

a) zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych kosztów wykonania umowy, 
         b) wskazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 4 na wysokość kosztów wykonania umowy, 
         c) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia; 3) dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy 
              zmiany, o których mowa w ust. 4, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych 
            kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia.

12.   Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku, o którym mowa w ust. 11.

13.   W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do propozycji Wykonawcy w zakresie zmiany wynagrodzenia stanowisko Zamawiającego będzie w tej mierze ostateczne.

14.  Ponadto  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie;

2) w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek 
       redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;

3) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z 
     prawem wykonywanie zobowiązań umownych,

4) zmiany postanowień umowy w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie lub 
      zmiana nastąpiły po zawarciu umowy, a które mają wpływ na realizację umowy, i z których wynika konieczność lub zasadność 
      wprowadzenia zmian postanowień umowy (w takim przypadku zmiana umowy nastąpi w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne 
      w celu dostosowania postanowień umowy do aktualnego stanu prawnego);

5) w przypadku zastąpienia towaru dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy innym nowym towarem 
      posiadającym co najmniej te same bądź lepsze parametry jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w 
      przypadku ograniczenia dostępności produktu objętego umową, w szczególności zakończenia lub wstrzymania produkcji 
      oferowanego produktu (na dowód czego Wykonawca przedstawi stosowny dokument od producenta), lub w sytuacji gdy z przyczyn 
      niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta lub termin dostaw jest wydłużony, a także w przypadku 
      wprowadzenia przez producenta (w zamian lub obok produktu dotychczas oferowanego) produktu zmodyfikowanego 
      (udoskonalonego), pod warunkiem, iż cena towaru nie ulegnie zwiększeniu. Propozycję zmiany Wykonawca skieruje do 
       Zamawiającego w formie pisemnej wraz z udokumentowaniem spełnienia warunków zamówienia i uzasadnieniem przyczyny 
      proponowanej zmiany. Zamawiający może żądać przedłożenia przez Wykonawcę stosownej dokumentacji. Zmiana umowy w tym 
      zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę propozycji zamiennika;

6) w przypadku zmiany producenta lub zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od 
         Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wykonawca zaoferuje produkty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych 
         i użytkowych, pod warunkiem zachowania ceny zawartej w umowie;

7) w przypadku zmiany numeru katalogowego, nazwy własnej tego samego dostarczanego towaru, sposobu jego konfekcjonowania, o ile 
      zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości brutto danego zadania oraz całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w 
     § 4 ust. 1 oraz pod warunkiem, że towar będzie spełniał wszelkie wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego w 
      Specyfikacji  Warunków Zamówienia, umowie i załącznikach do umowy;

8) obniżenia cen jednostkowych towaru, określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik  do umowy w przypadku obniżenia 
    cen przez producenta lub samego Wykonawcę, w szczególności gdy nastąpi obniżenie cen jednostkowych poszczególnego 
    asortymentu wynikających z cennika Wykonawcy lub Wykonawca zaproponuje upusty, rabaty. Zmiana (obniżenie) ceny jednostkowej w 
    takim przypadku może nastąpić o kwotę obniżki dokonanej przez producenta lub samego Wykonawcę bądź kwotę zaproponowanego 
    upustu, rabatu;

9) w przypadku zmiany w zakresie klasyfikacji asortymentu w sytuacji, gdy producent w związku z wejściem w życie rozporządzenia 
          Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 05.04.2017r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, 
          rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, 
          dokona zmiany klasyfikacji;  fakt taki musi być udokumentowany przez Wykonawcę (np. pismem producenta).

15.  Zmiany wymienione w ust. 14 nie wymagają zawarcia aneksu.

§ 9   Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10   Postanowienia końcowe

            - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących przepisów szczególnych.

            - Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

            - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA			                                                    	ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy

2.	Specyfikacja Warunków Zamówienia

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.