................................................................					                  .......................................................

(pieczątka Wykonawcy)							(miejscowość, data)

Znak sprawy: 08/ZO/2022

## FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

- do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty,

- o której mowa w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

- (Dz. U. z 2019 r., poz.  2019 ze zm.).

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres (ulica, kod, miasto, województwo) |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu (podać obowiązkowo) |  |
| Adres e-mail (podać obowiązkowo) |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| Adres e-mail Na który będą wysyłane zamówienia |  |

- Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł w zakresie: „Zakup i sukcesywna dostawa odczynników i kontroli do oznaczeń parametrów fizyko-chemicznych moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków” w imieniu swoim i reprezentowanej firmy składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie brutto wynikające z wyliczeń zawartych w tabeli poniżej:

Cena łączna:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. dostawa odczynników i kontroli fizyko-chemicznych moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków moczowych zgodnie i na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) na okres 24 miesięcy za oferowaną cenę:

| 1. | Wartość netto zł: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wartość netto słownie: |  |
| 3. | VAT: | …… % | kwota: |
| 4. | Wartość brutto zł: |  |
| 5. | Wartość brutto słownie: |  |

W tym:

Wartość  za dostawę odczynników do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu na czytniku pasków do moczu wraz z dzierżawą czytnika (na okres 24 miesięcy) (dzierżawa + odczynniki) brutto: […] zł. 00/100  gr. (słownie: […] zł.00/100 gr. brutto)

netto: […] zł. 00/100  gr. (słownie: […] zł. 00/100 gr. netto) VAT […] %: […] zł. 00/100 gr. (słownie: […] zł. 00/100 gr.)

Wartość dzierżawy czytnika za okres 1 miesiąca:

brutto: […] zł. 00/100 gr. (słownie: […]  zł. 00/100 gr. brutto)

netto: […] zł. 00/100  gr. (słownie: […] zł. 00/100 gr. netto) VAT […]  %: […] zł. 00/100 gr. (słownie: […]  zł. 00/100 gr.)

- Specyfikacja – parametry techniczne półautomatycznego analizatora właściwości fizykochemicznych moczu i analizatora osadu moczu

Tabela1 - Specyfikacja – czytnik parametrów fizyko - chemicznych moczu.

| L.p. | Parametry graniczne dla półautomatycznego czytnika pasków parametrów fizykochemicznych moczu | TAK / NIE | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Czytnik pasków parametrów fizyk. - chem. moczu fabrycznie nowy / rok prod. 2022 /, wraz z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych - wyklucza się sprzęt podemonstracyjny. |  |  |
| 2 | Metoda pomiaru – fotometria reflektancyjna z CCD i LED |  |  |
| 3 | Wydajność minimum 700 pasków/godz. |  |  |
| 4 | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 5 | Minimum 10 opcji dla barw moczu rozpoznawanych automatycznie przez czytnik, z możliwością zmiany ich nazw przez użytkownika. |  |  |
| 6 | Duży kolorowy ekran dotykowy, przekątna min. 7 cali |  |  |
| 7 | Minimum 6 opcji dla klarowności moczu, z możliwością zmiany ich nazw przez użytkownika. |  |  |
| 8 | Kalibracja czytnika za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu. |  |  |
| 9 | Automatyczna korekcja ciężaru właściwego w zależności od wartości pH. |  |  |
| 10 | Możliwość dostosowania czułości odczytu pasków, niezależnie dla każdego zakresu pomiarowego/progu danego testu. |  |  |
| 11 | Zamknięty pojemnik na zużyte paski z sygnalizacją jego przepełnienia. |  |  |
| 12 | Mocz kontrolny ciekły na bazie moczu ludzkiego, konfekcjonowany w buteleczkach z zakraplaczem, tego samego producenta co czytnik i paski, stabilny minimum 30 dni od daty otwarcia. |  |  |
| 13 | Możliwość wpięcia czytnika do laboratoryjnej sieci informatycznej Zamawiającego . |  |  |
| 14 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości firmy STANDLAB przez cały okres trwania umowy - koszt pokrywa Wykonawca |  |  |
| 15 | Załączona do oferty broszura/ulotka w języku polskim, potwierdzająca spełnianie wszystkich powyższych parametrów. W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania pełnej instrukcji obsługi lub demonstracji aparatu w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy. |  |  |
| 16 | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy (naprawy, dojazd i roboczo godzina) oraz okresowe przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta czytnika. |  |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy czytnika - max. 48 godzin w dni robocze. |  |  |
| 18 | Aparat zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 48 godzin. Refundacja kosztów wykonania oznaczeń u podwykonawcy, w przypadku awarii aparatu lub braku odczynników. |  |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych - kolumna nr 2 , brak potwierdzenia - kolumna nr 3 lub brak opisu - kolumna nr 4 skutkować będzie  odrzuceniem oferty.

Ocena parametrów technicznych (w ramach kryterium: Parametry techniczne)

Tabela 2

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę parametrów (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość automatycznego rozpoznawania powyżej 10 barw moczu: | Tak/Nie |  |  |
| 2. | Wydajność czytnika powyżej 700 pasków na godzinę: | Tak/Nie |  |  |

Brak potwierdzenia - kolumna nr 3 lub brak opisu - kolumna nr 4 skutkować będzie  odrzuceniem oferty.

Uwaga!

    - Należy (bezwzględnie) wypełnić wszystkie pola odpowiedzi!

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji  urządzeń  i ich parametrów technicznych.

- Oświadczamy, że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym i jego załącznikach, z terminem płatności 60 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego z załącznikami i nie wnosimy do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.

- W składanej ofercie uwzględnione zostały wszystkie wyjaśnienia i zmiany w Zapytaniu Ofertowym opublikowane przez Zamawiającego do terminu składania ofert.

- Zawarte we wzorze umowy (załącznik nr 3) zapisy, w których określono warunki realizacji zamówienia, zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zaproponowanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej oferty oraz wysokości wynagrodzenia. Deklarujemy, że wszystkie dokumenty i informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach są aktualne i kompletne.

- Wynagrodzenie brutto w PLN zawiera należny podatek VAT oraz wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Będziemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

V. Oświadczam/y również, że:

- NIE UTAJNIAMY* żadnych informacji zawartych w naszej ofercie;

- UTAJNIAMY* informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
w zakresie:

- nazwa utajnionego dokumentu i zakres informacji (podać): ……………….…………………………

* Niepotrzebne skreślić

- W związku z utajnieniem w/w dokumentów oświadczamy, że:

- wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochrona jako nieujawnione, objęta tajemnicą przedsiębiorstwa,

- informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych  
i administracyjnych w trybie jawnym,

- zastrzeżenie niejawności w/w informacji jest nadal ważne,

- informacje te nie wchodzą w zakres informacji składanych w rejestrach sądowych przez spółki i przedsiębiorstwa, nawet jeśli nasza jednostka nie jest zobowiązana do składania takich dokumentów w sądach rejestrowych.

VI.  Imię i nazwisko oraz funkcja osoby, którą należy wpisać do umowy jako osobę reprezentującą firmę:

| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
| --- | --- |

VII. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy:

| 1. | Imię i nazwisko: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres e-mail: |  |
| 3. | Numer telefonu: |  |
| 4. | Numer faksu: (jeżeli dotyczy) |  |

VIII. Integralną część niniejszej oferty jako załączniki stanowią poniższe dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ……………………………………….

…………............................………….

Miejscowość i data

…………….…………………………….

podpis Wykonawcy/podpis osoby 
uprawnionej/upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy