**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Nr wew. postępowania 13/24**

**Wykaz obiektów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **System Sygnalizacji Pożaru****(elementy składowe)** | **System Oddymiania (elementy składowe)** |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Centrala Sygnalizacji Pożaru (CSP)** | **Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP)** | **Sygnalizatory (optyczne / akustyczne)** | **Czujki pożarowe** | **Wskaźniki zadziałania** | **Zasilacze pożarowe** | **Akumulatory** | **Centrale oddymiania** | **Przycisk oddymiania / przewietrzania** | **Okna oddymiające** | **Klapy oddymiające** | **Klapy odcinające** | **Urządzenia napowietrzające** | **Centrala pogodowa** | **Czujka dymu** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| 1. | KWP zs. w Radomiubud. Nr 1 | 2 | 50 | 353 | 507 |  |  |  | 22 |  | 30 | 3 | 31 | 8 |  |  |
| 2. | KWP zs. w Radomiubud. Nr 3 | 1 |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 3. | KWP zs. w Radomiubud. „Łącznik” | 1 | 11 | 6 | 39 | 17 |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | KWP zs. w Radomiuo/Płock ul. Otolińska | 1 | 3 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | KWP zs. w RadomiuLab. Kryminalistyczne |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 1 |
| 6. | KMP Radom |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 4 |  |  |  |  | 1 |
| 7. | KMP Radombud. szkol-gosp. | 1 | 10 | 8 | 119 | 37 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. | KPP Grójec | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 |  |  | 2 | 9 | 2 | 2 |  | 1 |  |  |
| 9. | KPP Grójecbud. biurowo-mag. | 1 | 8 | 4 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | KPP Gostynin | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | KMP Płock | 3 | 27 | 46 | 933 | 504 |  |  | 7 | 9 |  | 6 | 6 |  | 1 |  |
| 12. | KP Gąbin | 1 | 6 | 2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | KMP Siedlcebud. „B” | 1 | 1 |  | 40 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | KMP Siedlce„Łącznik” | 1 | 13 | 11 | 157 |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |  |  |  |
| 15. | KMP Ostrołęka | 1 | 50 | 23 | 372 | 65 |  |  | 6 | 25 | 12 | 6 |  |  | 1 |  |
| 16. | KPP Maków Maz. | 1 | 7 | 4 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | OPP Płock | 1 | 5 | 1 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | KPP Przasnysz |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 19. | KP Mszczonów | 1 | 9 | 7 | 76 | 35 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 2 |
| 20. | KPP Sierpc | 2 | 23 | 30 | 456 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | KPP Zwoleń | 1 | 19 |  | 214 |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |