Zamawiający w odpowiedzi na n/w pytanie do postępowania udziela następujących wyjaśnień:  
  
**Pakiet 1 pozycja 1,3:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do płynów infuzyjnych którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PCV?

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści.

**Pakiet 1 pozycja 1,3:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do płynów infuzyjnych z igłą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną z ABS?

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści.

**Pakiet 1 pozycja 2:**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PCV?

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuści.