Ocena jakości zostanie dokonana na podstawie dostarczonych próbek/ katalogu. Ocenie będą podlegały parametry zawarte w tabeli. Punkty zostaną przyznane zgodnie z punktacją zamieszczoną w poniższej tabeli.

| Lp. | Parametry podlegające ocenie (PAKIET od 1 do 6) (na podstawie dostarczonej próbki) | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła - ostrość igły - twardość (odporność na odkształcenia) | 0 - 10 pkt 0 - 20 pkt |
| 2. | Połączenie igły z nitką - trwałość połączenia igły z nitką - atraumatyczność | 0 - 10 pkt 0 - 5 pkt |
| 3. | Nitka - niska skłonność do spętania podczas szycia - niska oporność przechodzenia przez tkankę - sprężystość podczas wiązania - trwałość utworzonego węzła | 0 – 5 pkt 0 – 5 pkt 0 – 5 pkt 0 – 5 pkt |
| 4. | Czytelność oznakowania opakowania zbiorczego - co do zawartości - rozmiarów szwów - daty ważności - rodzaju i przekroju poprzecznego igły | 0 – 5 pkt |
| 5. | Sposób pobierania z opakowania zbiorczego, łatwość | 0 – 5 pkt |
| 6. | Podwójne sterylne opakowanie pojedynczego asortymentu | 0– 10 pkt |
| 7. | Czytelność oznaczenia opakowania pojedynczego - co do zawartości - rozmiarów szwów - daty ważności - rodzaju i przekroju poprzecznego igły | 0 – 5 pkt |
| 8. | Łatwość otwierania poszczególnych osłonek podwójnego opakowania | 0 - 5 pkt |
| 9. | Łatwość pobierania nici z opakowania wewnętrznego (bez skłonności do zaplatania) | 0 - 5 pkt |

Maksymalna ilość punktów: 100.

| Lp. | Parametry podlegające ocenie (PAKIET 7) (na podstawie danych zawartych w katalogu) | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Max. odporność mechaniczna powyżej 90 sek. i poniżej 60 sek. Max. odporność mechaniczna od 60 do 90 sek. | 0 pkt 10 pkt |

Maksymalna ilość punktów: 10.