## P__1-rękawice_medyczne
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 1 - rękawice medyczne
Lp | Przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców, mankiet rolowany, o parametrach: długość min.240 mm, grubość na palcu min. 0,120 mm, na części dłoniowej min. 0,08mm, na mankiecie min.0,06mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 8.0 N. AQL:1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Wyrób medyczny, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej). Brak zawartości alergennych protein hev b 1, Hev b 3, Hev b 5, Hev b 6.02 zgodnie z normą o wyrobach medycznych, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne (minimum 1) o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) – posiadające raport z badania wykonanego w niezależnym laboratorium. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych, Rękawice posiadające Viral test. Kolor niebieski. | rozmiar XS- XL |  | op=200szt. | op | 6750
2 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny,pobierane pojedynczo za mankiet od spodu w celu uniknięcia kontaktu z pozostałą częścią rękawicy, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem, tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0.12 mm, na dłoni min. 0.08 mm oraz na mankiecie min. 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N , rękawice bez protein lateksu, AQL max.1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu) rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III, rękawice posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice spełniające Viral Test potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium). Rękawice odporne na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut, które posiadają raport z badania wykonan w niezależnym laboratorium. Kolor niebieski. | rozmiar XS- XL |  | op.=200szt. | op | 750
3 | Uchwyt mocowany do ściany do rękawic z pozycji 2 |  |  | 1 | szt | 50
4 | Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka zakażeń, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 280 mm, grubość na palcu 0.20 mm, grubość dłoni 0.12-0.13 mm oraz na mankiecie 0.09 mm. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III, rękawice zgodne z normą o wyrobach medycznych, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice spełniające Viral Test potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium. AQL max.1,5. Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Rękawice w kolorze innym niż różowy i czarny. | rozmiar XS- XL |  | op.=100szt. | op | 700
5 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe długość min. 240 mm, mankiet rolowany. Grubość pojedynczej ścianki mankiet 0,06 mm, dłoń 0,08 mm, palec 0,11 mm. Powierzchnia wewnętrzna z warstwą ochronno- łagodzącą. Powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem,tekstura biszkoptowa z dodatkowa teksturą na końcach palców AQLmax. 1,0. Kształt uniwersalny, pakowane od 100. Znak CE, Klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III. Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice rękawice spełniające Viral Test (potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium). Siła zrywu przed i po starzeniu min. 7N. Rękawice posiadające badanie migracji globalnej (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium), Rękawice diagnostycznie i ochronne, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, Rękawice w kolorze różowym. | rozmiar XS- XL |  | op.=100szt. | op | 1200
6 | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna pokrywana polimerem (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0.13 mm, na dłoni min. 0.09 mm, na mankiecie min. 0.07 mm. Siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 6.0 N. AQL:1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii I, Wyrób medyczny, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Rękawice w kolorze czarnym. | rozmiar XS- XL |  | op.=100szt. | op | 1700
7 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształ uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowa, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min.240 mm, grubość na palcu min. 0,13 mm, na dłoni min. 0,11, na mankiecie min. 0,09, poziom protein lateksu ≤20µg/g, AQL 1.0. Rękawice zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej w kategorii III, wyrób medyczny zgodny z normą o wyrobach medycznych), rękawice spełniające Viral Test potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium, | rozmiar XS- XL |  | op.=100szt. | op | 1200
8 | Rękawice diagnostyczne, synetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor transparentny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, długość rękawicy min. 240 mm. | rozmiar XS- XL |  | op.=100szt. | op | 100
RAZEM
1) opakowania z rękawicami winny być opisane i zawierać piktogramy zgodne z w/wym. wymaganymi normami.
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__2-art_do_Vapotherm
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 2 - artykuły do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW posiadanego przez Zamawiającego
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula donosowa dla wcześniaków do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW | Średnica 1,5 mm. Przepływ maksymalny 8 l/min |  | 1 | szt | 25
2 | Kaniula donosowa noworodkowa do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW | Średnica 1,5 mm. Przepływ maksymalny 8 l/min |  | 1 | szt | 25
3 | Układ pacjenta jednorazowy do niskich przepływów do aparatu VAPOTHERM PRECISION FLOW | W skład zestawu wchodzi: komora nawilżania, filtr do przepływów 1-8 l/min, wąż łączący układ filtrujący z kaniulą donosową, wąż do podłączenia butelki z wodą. |  | 1 | szt | 20
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__3-rurki_
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 3 - rurki
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, j.u. | rozm. od O 2 do O 10,0, ustno-nosowa, typ Murphy, wykonana z termoplastycznego PVC, posiadająca mankiet niskociśnieniowy, przeźroczysta, bez lateksu, posiadająca linię rtg na całej długości, czytelnie oznaczona, posiadająca kontrolny balonik znakowany z rozmiarem rurki. |  | 1 | szt | 2000
2 | Rurka intubacyjna bez mankietu, sterylna, j.u. | rozm. od O 2,5 do 10,0, ustno-nosowa, typ Murphy,wykonana z termoplastycznego PVC,przeźroczysta, linia rtg na całej długości rurki, bez lateksu, bez ftalanów, rurka posiada podwójne oznaczenie głębkości, skala co 1 cm. |  | 1 | szt | 15
3 | Rurka ustno-gardłowa, sterylna, Guedel, j.u. | rozm. 0-6, wykonana z medycznego PVC, gładko zaokrąglone krawędzie, posiadająca blokadę przeciw zagryzieniu, bez lateksu, bez ftalanów, pojedynczo pakowana. |  | 1 | szt | 500
4 | Rurka nosowo-gardłowa, sterylna, j.u. | rozm. 2,5-9, wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PCV. Posiada zabezpieczenie przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli. Silikonowana, bez lateksu, bez ftalanów. |  | 1 | szt | 70
5 | Rurka intubacyjna do mikrochirurgii krtani, sterylna , j.u. | rozm. O 4-6, ustno-nosowa, typ Murphy, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowa, bez lateksu, bez ftalanów,z mankietem niskociśnieniowym, przeźroczysta, rurka posiada czytelne oznaczenie oraz linię rtg na całej długości rurki,z balonikiem kontrolnym znakowanym rozmiarem rurki. |  | 1 | szt | 100
6 | Szczoteczka do rurek tracheostomijnych, j.u. | rozm. O 10 i 15 , prosta |  | 1 | szt | 60
7 | Rurka intubacyjna zbrojona z z mankietem niskociśnieniowym, j.u. | rozm.O 7-8,5, ustno-gardłowa, typ Murphy, wykonana z PVC silikonowanego , wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, zbrojenie na całej długości rurki, odporna na złamanie, w kształcie łuku, łącznik 15 mm połączony z rurką, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez prowadnicy. |  | 1 | szt | 50
8 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, sterylna, j.u. | rozm. O 3-10, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości, miękkie, gładkie, przeźroczyste skrzydełka, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu, bez ftalanów. |  | 1 | szt | 200
9 | Łącznik-martwa przestrzeń, karbowany, sterylna , j.u. | zespolony z łącznikiem kątowym podwójnie obrotowym, przeźroczysta rura karbowana, łączy układ oddechowy z rurką intubacyjną lub tracheostomijną, złącza 22 F-22 M/15 F, objętość martwej przestrzeni 42.ml, długość 15 cm |  | 1 | szt | 1000
10 | Rurka jednoświatłowa | dooskrzelowa lewa, prawa; o średnicy 8,0 |  | 1 | szt | 10
11 | Rurka dwuświatłowa | dooskrzelowa w zestawie lewa; o CH 35,37, 39 |  | 1 | szt | 10
12 | Rurka dwuświatłowa | dooskrzelowa w zestawie prawa; o CH 35,37,39 |  | 1 | szt | 10
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__4-kraniki_
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 4 - kraniki
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 7-10 cm, sterylny, jednorazowego użytku | do regulacji przepływów przy podawaniu płynów. Wykonany z poliwęglanu/indykator pozycji z polietylenu. Sterylny, niepirogenny, jednorazowego użytku. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni. Wytrzymałość ciśnieniowa 4-4,5 bara. Wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami. Opakowanie folia/papier, pakowany pojedynczo. Kranik posiada optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty. |  | 1 | szt | 4000
2 | Kranik trójdrożny,sterylny, jednorazowy | do regulacji przepływów przy podawaniu płynów. Wykonany z poliwęglanu//indykator pozycji z polietylenu. Niepirogenny. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni. Wytrzymałość ciśnieniowa 4,5 bary. Wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami. Opakowanie folia/papier. Optyczny identyfikator pozycji otwarty/ zamknięty. Obrót 360 stopni. Pakowany pojedynczo. Kranik posiada różne kolory pokręteł w zależności od zastosowania (białe, niebieskie, czerwone). |  | 1 | szt | 5000
3 | Rampa 3 kraników trójdrożnych z płytką,sterylne, jednorazowy | wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości.Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony koreczkiem. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy oznaczona na rampie. |  | 1 | szt | 200
4 | Rampa trzykranikowa z przedłużaczem 150cm i uchwytem | przezroczysta obudowa z nazwą producenta, kraniki w kolorze, każdy z nich zamknięty przezroczystym systemem bezigłowym, z przezroczystą membraną o przepływie do 600ml/min, martwa przestrzeń 0,07ml, możliwość używania przez 7 dni lub 720 aktywacji. Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka. Możliwość rozłączenia listwy rampy i uchwytu mocującego. |  | 1 | szt | 50
5 | Rampa pięciokranikowa z przedłużaczem 150cm i uchwytem | przezroczysta obudowa z nazwą producenta na niej, kraniki w kolorze, każdy z nich zamknięty przezroczystym systemem bezigłowym, z przezroczystą membraną o przepływie do 600ml/min, martwa przestrzeń 0,07ml, możliwość używania przez 7 dni lub 720 aktywacji.Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka. Możliwość rozłączenia listwy rampy i uchwytu mocującego. |  | 1 | szt | 50
6 | Rampa 5 kraników trójdrożnych z płytką,sterylne,jednorazowy | wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przeźroczysta na całej długości.Każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu zakończony koreczkiem. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy oznaczona na rampie. |  | 1 | szt | 100
7 | Zamknięty system bezigłowy, do tętnic | pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji, częściowo zabarwiony na czerwono, przezierna obudowa nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. Może być używany w TK oraz RM System nie zawiera ftalanów oraz latexu, Sterylny. Pakowany w opakowanie typu blister. |  | 1 | szt | 1000
8 | Zamknięty system bezigłowy, do żył | pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji Przezierna obudowa i membrana, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. Może być używany w TK oraz RM System nie zawiera ftalanów oraz latexu, Sterylny. Pakowany w opakowanie typu blister. |  | 1 | szt | 8000
9 | Koreczek do kaniuli venflon Luer-Lock |  |  |  | szt | 60000
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__5-_różne
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 5- różne
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren typu REDON sterylny | od CH 8 do CH 18, dł. 70 do 80, podziałka głebokości, perforacja na dł. 10-15cm od dystalnego końca, wykonane z poliuretanu |  | 1 | szt | 1500
2 | Łopatka (szpatułka) drewniana | szpatułki zapakowane w woreczek foliowy, następnie w pudełko kartonowe |  | op=100 szt | op | 800
3 | Maska tlenowa dla dorosłych z drenem | Dren 210cm, dopasowany klips nosowy, wykonane z miękkiego polichlorku winylu |  | 1 | szt | 200
4 | Maska tlenowa dla dzieci z drenem | Dren 210cm, dopasowany klips nosowy, wykonane z miękkiego polichlorku winylu |  | 1 | szt | 150
5 | Maska twarzowa anestetyczna | jednorazowa, rozmiar 0,1,2,3,4,5 |  | 1 | szt | 200
6 | Penseta chirurgiczna jednorazowego użytku | kolor biały, wykonane z tworzywa PS, długość <14cm, pakowana sterylnie |  | 1 | szt | 400
7 | Worek do moczu z odprowadzeniem sterylny | 2000ml, skala malejąca, długość drenu 90-150cm, zastawka antyzwrotna, kranik spustowy, wzmocnione otwory wieszaków, jednorazowego użytku |  | 1 | szt | 4000
8 | Worek do próbek moczu dla niemowląt | wykonany z folii bezbarwnej o poj,100ml, kształt otworu uniwersalny dopasowany dla noworodków, niemowląt, młodszych dzieci bez względu na płeć |  | 1 | szt | 300
9 | Pojemnik typu REDON | 200mldo 250ml, sterylna.Możliwość połączenia z drenam od 6F do 32F . Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. |  | 1 | szt | 500
10 | Pojemnik typu REDON | 400ml, sterylna.Możliwość połączenia z drenam od 6F do 32F. Końcówka dostosowana do różnych średnic drenów ssących. Wykonana z polietylenu. |  | 1 | szt | 500
11 | Pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu, może być w kształcie butelki | 2 L |  | 1 | szt | 20
12 | Przyrząd do przetaczania płynów z OCŻ | Igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtrpowietrza z zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15mikr., rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren, skala pomiarowa ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cm H2O, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem, łącznik LUER LOCK z osłonką,długość min 260cm |  | 1 | szt | 700
13 | Zaciskacze do pępowiny, jednorazowego użytku, sterylne |  |  | 1 | szt | 1500
14 | Kieliszki jednorazowe do leków bez pokrywek | 25-30ml |  | op=75 szt | op | 1500
15 | Końcówki j.u. do otoskopu do badania uszu | 2,5mm- 4mm, j.u. |  | 1 | szt | 8000
16 | Opaska do identyfikacji noworodków jednorazowego użytku |  |  | 1 | szt | 3000
17 | Opaska do identyfikacji dorosłych jednorazowego użytku |  |  | 1 | szt | 2000
18 | Basen sanitarny plastikowy | polipropyen, kolor biały, możliwość sterylizacji w atmosferze suchego powietrza w temp. 130 C oraz w autoklawie w temp. 126 C |  | 1 | szt | 30
19 | Kaczka sanitarna plastikowa | polipropyen, kolor biały, możliwość sterylizacji w atmosferze suchego powietrza w temp. 130 C oraz w autoklawie w temp. 126 C |  | 1 | szt | 100
20 | Miska nerkowa plastikowa | 20 cm |  | 1 | szt | 30
21 | Miska nerkowa plastikowa | 28cm |  | 1 | szt | 30
22 | Miska nerkowa jednorazowego użytku | Wykonana z masy celulozowej, wyrób medyczny |  | 1 | szt | 9000
23 | Nocnik dziecięcy jednorazowego użytku | Wykonana z masy celulozowej oraz żywicy akrylowej, wyrób medyczyczny |  | 1 | szt | 300
24 | Pojnik dla chorych plastikowy | Polipropylen, kolor naturalnego tworzywa,odporny na działanie środków myjących nie zawierających materiałów ścierających |  | 1 | szt | 50
25 | Lusterko jednorazowe laryngologiczne | Lusterko Jednorazowe Krtaniowe nie wymaga dodatkowej rączki. Instrument jest sterylnie pakowany w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe. Ø (średnica) lusterka: 19 mm, długość rączki: 148 mm, kolor biały. Instrument jest sterylnie pakowany w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe |  | 1 | szt | 400
26 | Ustnik jednorazowy do spirometru LUNG TEST 5000 |  |  | 1 | szt | 5000
27 | Maska tlenowa z drenem i nebulizatorem | Dren 210cm, dopasowany klips nosowy, wykonane z miękkiego polichlorku winylu, dla dzieci i dorosłych (M, XL) |  | 1 | szt | 3000
28 | Maska tlenowa z workiem | Dla dorosłych i dla dzieci. Wykonana z przeźroczystego nietoksycznego PCV, maska do wysokiej koncentracji, regulowana blaszka na nos, odporny na przetarcia przewód o długości 2,1 m |  | 1 | szt | 1500
29 | Maska krtaniowa jednorazowa silikonowa, j.u. | Wykonana z medycznego silikonu. Przeźroczysta. Z delikatnym mankietem. Anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzanie. Rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie. Barwny kod rozmiarów. Uniwersalny łącznik 15 mm. Bez lateksu, bez ftalanów. Jałowa. Rozmiar 1-5. |  | 1 | szt | 300
30 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę 120cm | wykonany z folii PE ,ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą nałożenie na przyrząd |  |  | szt | 600
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__6-dreny
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 6 - dreny
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren medyczny sterylny o śr. 6-7mm dł. 2m, z doklejanymi końcówkami żeńskimi lejek - lejek , pakowany w podwójne opakowanie (wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia papier) |  |  |  | szt | 50
2 | Dren medyczny sterylny o śr. 6-7mm dł. 2m, z końcówkami żeńską i męską do cewników do odsysania lub z dodatkowym regulatorem siły ssania (sekretnikiem) |  |  |  | szt | 50
3 | Sterylny dren silikonowy do drenażu jam ciała, atraumatyczny z okrągłym otworem końcowym. Spiralny układ otworów. Widoczny w promieniach rtg. Pakowane w stanie rozprostowanym. | od nr 10 do nr 39 |  |  | szt | 1000
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__7_-zest__i_obłoż__(na_poz)
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 7 - zestawy i obłożenia MOŻNA SKŁADAĆ OFERTĘ NA KAŻDĄ POZYCJĘ OSOBNO !!!!
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuch higieniczny operacyjny dla pacjenta | (wyk. z włókniny polipropylenowej wiązany z tyłu), rozmiar L, XL |  |  | szt | 4000
2 | Zestaw serwet do operacji okulistycznych, uniwersalny | Zestaw składa się z: serwety na stolik (150 x 190 cm). Serwety na stolik MAYO (80 x 140 cm). Serwety 120 x 170, otwór 10 x 10 cm, z folią operacyjną, z 2 kieszeniami na płyny. Osłony na tacę FAKO (40 x 65 cm). Osłony na ramię (35 x 75 cm). Ręcznika do rąk (30 x 30 cm). Każdy zestaw posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i numerze serii w postaci dwóch naklejek typu TAG. |  |  | szt | 360
3 | Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny | Przeznaczony do pracy w pozycji siedzącej z dużą ilością płynów, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne stawki z przodu fartucha na calej długości i na rękawach wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 50g/m2 o wymiarach minimalnych: długość 145cm, szerokość 90cm. Rękaw zakończony elastycznym, poliestrowym mankietem o dł. min. 75cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, sposób założenia oraz system troków umożliwiający aseptyczna aplikację, troki zewnętrzne mocowane i wzmacniane ultradźwiękami, umiejscowione w specjalnym kartoniku. W okolicy karku zapięcie na rzep. Poszerzona konstrukcja fartucha: dł. min. 154cm, obwód dolny min. 210cm. Bezposrednio na fartuchu umieszczona w postaci nadruku informacja o rozmiarze oraz wersji fartucha. Dodatkowo fartuch wyposażony w kolorystyczny system identyfikacji rozmiaru w postaci lamówki w części szyjnej: kolor czarny- XXL. Fartuch pakowany w serwete z dwoma ręcznikami. Opakowanie zewnętrzne foliowo-papierowe, zawierające na etykiecie min. 4 etykiety samoprzylepne typu TAG. Dostępne rozmiary: XXL |  |  | szt | 300
4 | Czepek typu furażerka z gumką, j.u. | perforowany, wykonany z włókniny wiskozowej z gumką w tylnej części. Gramatura włókniny 25 g/m2. Głębokość czepka 13,5 cm. |  | 100 | op | 300
5 | Czepek typu furażerka z trokami, j.u. | perforowany, wykonany z włókniny wiskozowej. Gramatura włókniny 25 g/m2. Wysokość czepka z przodu 20,5 cm. |  | 100 | op | 50
6 | Olej do sprzętu medycznego | Olej w rozpylaczu do oliwienia zamknięć, blokad przed sterylizacją. Nie zawiera węglowodoru, fluoru, chloru. Pojemność 300 ml wyrób medyczny. |  | 1 | szt | 50
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__8-Ratownictwo_Med__
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 8 - ratownictwo medyczne
Lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Izotermiczny koc ratunkowy - jednorazowy przeznaczony do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta chroniący przed utratą ciepła lub nadmiernym nagrzaniem. Srebrno - złoty | 210 cm x 160 cm |  | 1 | szt | 1000
2 | Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy regulowany - spełniający minimum określone w kolumnie obok | Posiada czterostopniową regulację wysokości podparcia żuchw. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Kołnierze wykonane z Plastazote® opatentowanej pianki poliuretanowej z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc.łatwo zmywalny. Technologia spieniania przy użyciu azotu pod wysokim ciśnieniem sprawia iż w piance nie pozostają toksyczne pozostałości. W związku z tym kołnierze są nietoksyczne i hipoalergiczne. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. W dwóch rozmiarach - dla dorosłych i dla dzieci |  | 1 | szt | 50
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__9_-wyroby_papierowe
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 9 - wyroby papierowe
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku - papierowe | 60 cm x 50 m |  |  | rolka | 1100
2 | Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku - papierowe | 50cm x 80m |  |  | rolka | 1100
3 | Podkład nieprzemakalny | 50 cm x 40 m (perforacja co 50 cm) |  |  | rolka | 1500
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__10-zestawy_i_obłożenia_IV
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 10 - zestawy i obłożenia IV
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ubranie chirurgiczne – bluza + spodnie – wykonane z włókniny polipropylenowej typu spunbonded o gramaturze minimalnej 50 g/m2 , antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego | Bluza – krótki rękaw, pod szyją wycięcie w kształcie litery V, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Spodnie – z długimi, prostymi nogawkami z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wyposażone w dwie kieszenie.Komplet zapakowany w zgrzaną torebkę z folii PE. Kolor niebieski i zielony rozmiary M,L,XL,XXL.Posiada samoprzylepną metryczkę. |  |  | szt | 4000
2 | Sterylny fartuch urologiczny | Wykonany w części górnej i na rękawach z włókniny typu spunlanced pulpa celulozowa i poliester o gramaturze min. 68 g/m2, w części całkowicie nieprzemakalnej z folii PE o grubości min 50 µm, wstawki w przedramionach wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego zawierającego folie PE o grubości min. 27 µm i włókninę wiskozową o gramaturze min. 30g/m2, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontrafałdy w części przedniej.Rozmiar XL. |  |  | szt | 700
3 | Zestaw do zabiegów TUR, sterylny, j.u. | 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm,2 ręczniki 30 cm x 40 cm, 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm, 1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec. Wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.Zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | szt | 400
4 | Sterylna osłona na stolik MAYO 80 x 140 cm/+- 5 cm, | Wykonana z folii oraz warstwy chłonnej. Grubość folii minimum 55 mikronów, laminat o gramaturze minimum 63 g/m2. Posiada samoprzylepną metryczkę. |  |  | szt | 500
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__11-wyroby_z_flizeliny
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 11 - wyroby z flizeliny
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Ochraniacze na obuwie | antypoślizgowe, uniwersalne (zielone, niebieskie) |  | op=100szt | op | 100
2 | Maska chirurgiczna | z gumką, trzywarstwowa, zielona |  | op=50szt | op | 500
3 | Maska chirurgiczna jednorazowego użytku | z trokami, trzywarstwowa, zielona |  | op=50szt | op | 500
4 | Czepek okrągły | z gumką, damski, jednowarstwowy, zielony/niebieski |  | op=100szt | op | 100
5 | Czepek chirurgiczny | z trokami, męski, jednowarstwowy, zielony/niebieski |  | op=100szt | op | 30
6 | Fartuch wiązany do tyłu | z trokami i mankietami, uniwersalny, jednowarstwowy, zielony |  | op=10 szt | op | 1000
7 | Chusta trójkątna zielona | z fizeliny |  | 1 | szt | 100
8 | Prześcieradło medyczne jednorazowego użytku-flizelinowe | 160 x 210 |  | szt | szt | 2000
9 | Poszwa medyczna jednorazowego użytku-flizelinowa | 160 x 200 |  | szt | szt | 2000
10 | Poszwa medyczna jednorazowego użytku-flizelinowa | 70 x 80 |  | szt | szt | 2000
11 | Podkład nieprzemakalny | 60x90 , Wkład chłonny z miękkiej rozdrobnionej celulozy, folia zewnętrzna nieprzepuszczająca wilgoci, całopowierzchniowe wewnętrzne pokrycie włókniną |  | op/50 szt | op | 500
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__12-zestawy_i_obłożenia_III
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 12 - zestawy i obłożenia III
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do zabiegów Alloplastyki stawu biodrowego | Skład zestawu: 1)serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175, wzmocniona w strefie krytycznej, wyposażona w organizatory przewodów. Serweta wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2/folia PE 40 mikronów/włóknina 20g/m2) oraz dodatkowe wzmocnienia z włókniny o gramaturze 50 g/m2. 2)serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7 x102, wzmocniona w strefie krytycznej wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina 30g/m2/folia PE 15 mikronów/włóknina 20 g/m2) oraz dodatkowe wzmocnienia z włókniny o gramaturze 50g/m2. 3)folia operacyjna 45x55 cm. 4)dren 3,5m z końcówką typu Yankauer o średnicy 28-30CH. 5)taśma lepna 9x49cm-3szt. 6)przylepiec z centralnie umieszczonych opatrunkiem 9x35 cm. 7)kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa z usztywnionym brzegiem 40x35 cm. 8)osłona na kończynę wykonana z laminatu nieprzemakalnego 32x120 cm. 9)kubek plastikowy z podziałką o pojemności 500 ml. 10)jednorazowa osłona na uchwyt do lamp operacyjnych-2 szt. 11)elektroda czynna, nóż do diatermii, cięcie/koagulacja, kabel 3m. 12)kubek plastikowy z podziałka o pojemności 1200ml – 1szt. 13) serweta gazowa wstępnie prana 45x45cm 20N 6W z nitką RTG i tasiemka, kolor zielony – 15szt. 14)czyścik do elektrody 5x5cm – 1szt. 15)bandaż elastyczny 15cmx4m – 1szt. 16)ostrze chirurgiczne nr 10 – 2szt. 17)ostrze chirurgiczne nr 22 – 2szt.18)gaziki z nitką RTG wym. 10X10 cm 17N16W – 50szt. 19)osłona na stolik mayo 79x145cm – 1szt. 20)fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, niepylącej, wysoko oddychającej, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy, rozmiar L – 1szt.. 21)bandaż elastyczny 15cmx4m – 1szt. 22)serweta wzmocniona na stolik instrumentalny 150x190 – 1szt. 23)Stapler skórny sterylny, jednorazowego użytku, z 35-cioma zszywkami – 1szt. Zestaw posiada samoprzylepną metryczkę -4 szt. |  |  | szt | 400
2 | Zestaw do protezy stawu kolanowego | Skład zestawu: 1)Serweta chirurgiczna z taśmą lepną 175x175cm – 1szt. Wykonana z laminatu trójwarstwowego, włóknina 2)Serweta 250x315cm z otworem 7cm – 1szt.Wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m2 -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m2, warstwa chłonna wokół otworu włóknina 50 g/m2. 3)Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm – 1szt. Wykonana z folii PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze blatu stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m2.4)Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm – 1szt. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m2. 5)Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną – 1szt. 6)Taśma lepna 9x49cm – 4szt. 7)Osłona na kończynę typu stokinet 22x75cm – 1szt.Wykonana z laminatu dwuwarstwowy PE/włóknina. 8)Serweta operacyjna 75x90 cm, 2-warstwowa – 1szt. Wykonana z laminatu dwuwarstwowy PE/włóknina. 9)Osłona foliowa na uchwyt do lampy, duża (zielono-biała) – 2szt. 10)Torba papierowa 30x61cm – 1szt. 11)Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg, biały) 30 szt. 12)Bandaż elastyczny 15cm 5m, biały – 2szt. 13)Zapinka do bandaża – 2szt.14)Ostrze chirurgiczne nr 23 – 4szt. 15)Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, biały) - 10 szt. 16)Miska nerkowa 800 ml – 1szt. 17)Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta – 1szt. 18)Dren łączący do ssaka PVC 24Ch 8mm 3.0m + aspiracja typu Poole z rękojeścią – 1szt. 19)Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej 320cm, funkcja cięcie i koagulacja – 1szt. 20)Opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą chłonną 9x15cm – 1szt. 21)Folia chirurgiczna 56x80cm – 1szt. 22) Stapler skórny sterylny, jednorazowego użytku, z 35-cioma zszywkami – 1szt. Zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne (jasnozielony) oraz oznaczenie słowne „kolano”. |  |  | szt | 1000
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__13-zestawy_i_obłożenia_II
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 13 - zestawy i obłożenia II
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sterylna serweta ( do drobnych interwencji chirurgicznych) z otworem otoczonym taśmą lepną | 50x 60 cm, z otworem ok. 8 cm, otoczonym taśmą lepną. Dopuszczalna różnica w wymiarach 5%. Posiada samoprzylepną metryczkę. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa 23g/m2 / folia PE 27,5 mikrona. Łączna gramatura serwety min. 48,5 g/m2. Odporność serwety na przepuszcza nie płynów pow. 100cmH20. |  | 300 | szt | 1500
2 | Serweta chirurgiczna z otworem otoczonym taśmą lepną | wymiary serwety 100x125cm, otwór o średnicy 11 cm umieszczony bliżej węższej krawędzi serwety. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego z polietylenu gramatura 40 mikronów, chłonna włóknina o gramaturze 23g/m2. |  | 120 | szt | 1500
3 | Sterylny zestaw operacyjny - do laparoskopii brzusznej wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego : włóknina 20 g/m2 / folia PE 50 mikornów. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włóknina wiskozowa 23g/m2 / folia PE mikornów. Łączna gramatura serwety min. 137g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 100cmH20 dla obu stref. | minimalny skład i wymiary zestawu: 1) serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325cm (z dodatkową warstwą chłonną o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 110g/m2), zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt. 2) taśma samoprzylepna typu RZEP2,5x30cm – 1szt. 3) taśmy samoprzylepne 9x49cm – 1szt 4) ręczniki chłonne 18x25cm – 4szt 5) osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14x250cm – 1szt 6) osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1szt 7) serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x90cm – 1szt. |  | 10 | szt | 300
4 | Serweta chirurgiczna trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną, wymiar 90x75 cm | Sterylna, wykonana z laminatu nieprzemakalnego trójwarstwowego: włóknina wiskozowa 23 g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina polipropylenowa 12g/m2 Łączna gramatura serwety min. 72,5g/m2 Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 203 cmH20. Posiada samoprzylepną metryczkę. |  | 168 | szt | 4000
5. | Serweta chirurgiczna trójwarstwowa z taśmą samoprzylepną, wymiar 100x100 cm | Sterylna, wykonana z laminatu nieprzemakalnego trójwarstwowego: włóknina wiskozowa 23 g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina polipropylenowa 12g/m2 Łączna gramatura serwety min. 72,5g/m2 Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 203 cmH20. Posiada samoprzylepną metryczkę. |  | 86 | szt | 8000
6. | Samoogrzewający koc | wymiary 152 x 92 cm, zawiera 12 kieszeni (13 x 10 cm), w których znajdują się wkładki grzejne. Wykonany z materiału typu SMS. Warstawy i kieszenie są zszyte poliestrowo bawełnianymi nićmi. Wkładki grzejne umieszczeone w przepuszczających powietrze kieszeniach. |  | 10 | szt | 100
7. | Maska chirurgiczna wiązana na troki z szybką | wiązana na troki, czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy. Technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem. Wodoodporna - technologia Splash Resistant. Pakowana w kartonik w formie podajnika. |  | 100 | szt. | 1000
8. | Jednorazowa koszula dla pacjenta | w rozmiarze uniwersalnym, zapinana z tyłu u szczytu na rzep, plecy odkryte, bez rękawków, wykonana z włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze min. 50g/m2. |  | 140 | szt | 4000
9. | Sterylny zestaw do kraniotomii, wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2 . Łączna granatura serwety min. 121g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla strefy krytycznej i pozakrytycznej większa lub równa 140cmH20 | Minimalny skład i wymiary zestawu: 1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu - 1szt. 2. serwety chirurgiczne samoprzylepne 50x50cm - 4szt. 3. taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt 4. ręczniki chłonne 18x25cm - 2szt. 5. osłona na stolik MAYO 79x145cm - 1szt. 6. serweta na stolik (ownięcie zestawu) 150x190cm - 1szt. |  | 10 | szt | 25
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P_14-zest__i_obłoż___(na_poz)_
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 14 - zestawy i obłożenia MOŻNA SKŁADAĆ OFERTĘ NA KAŻDĄ POZYCJĘ OSOBNO !!!!
Lp | opis przedmiot zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Serwetki niejałowe: 80x60 cm - włóknina kompresowa - 40 g |  | op/50szt | op | 100
2 | Biała serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo - polipropylenowa o łącznej masie powierzchniowej 27 g/m2. Odporność serwety na przenikanie cieczy powyżej 80 cm H2O. Rozmiar: 220x90cm |  |  | szt | 20000
3 | Worki na zwłoki z 4 uchwytami i zamkiem. Rozmiar: 220 cm x 90 cm Folia polietylenowa o grubości 0,16 mm. Uchwyty dodatkowo wzmocnione folią Wytrzymałość folii do 160 kg Pakowane pojedynczo + rękawiczki jednorazowe |  |  | szt | 400
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__15_-_fękaw-folia_
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 15 - rękawy papierowo-foliowe
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 50 cm x 200 m |  |  | rol | 10
2 | Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 100 cm x 200 m |  |  | rol | 34
3 | Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 150 cm x 200 m |  |  | rol | 35
4 | Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 200 cm x 200 m |  |  | rol | 35
5 | Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 250 cm x 200 m |  |  | rol | 10
6 | Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 300 cm x 200 m |  |  | rol | 50
7 | Rękaw papierowo foliowy gładki ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 380 cm x200 m |  |  | rol | 20
8 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 200 cm x 50 cm x100 m |  |  | rol | 20
9 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 250 cm x 65 cm x100 m |  |  | rol | 20
10 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 300 cm x 65 cm x100 m |  |  | rol | 20
11 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną i formaldehydem, gramatura papieru użytego do produkcji rękawa 65-75g/m 2 | 380 cm x 80 cm x 100 m |  |  | rol | 12
12 | Torebki papierowo - foliowe , gramatura 65-75g/m2 | 150 mm x 250 lub 270 mm |  |  | szt | 5000
13 | Torebki papierowo - foliowe , gramatura 65-75g/m2 | 100 mm x 230 lub 250 mm |  |  | szt | 5000
14 | Torebki papierowo - foliowe , gramatura 65-75g/m2 | 210 mm x 330 mm |  |  | szt | 5000
15 | Rękaw włókninowo - foliowy, gładki, gramatura włókniny 60-70g/m2, wskaźnik procesu sterylizacji parowej oraz formaldehydowej | 200 cm x 100 m |  |  | rol | 20
16 | Rękaw włókninowo - foliowy, gładki, gramatura włókniny 60-70g/m2, wskaźnik procesu sterylizacji parowej oraz formaldehydowej | 400-420cm x 100m |  |  | rol | 25
17 | Papier krepowy do sterylizacji, miękki gramatura 60g/m2 | Rozmiar 1200mm x 1200mm ,kolor zielony |  |  | szt | 5000
18 | Papier krepowy do sterylizacji, miękki gramatura 60g/m2 | Rozm.1200 mm x 1200 mmkolor biały |  |  | szt | 5000
19 | Papier krepowy do sterylizacji, miękki gramatura 60g/m2 | Rozm.900 mm x 900 mm, kolor zielony |  |  | szt | 5000
20 | Papier krepowy do sterylizacji, miękki gramatura 60g/m2 | Rozm.900 mm x 900 mm, kolor biały |  |  | szt | 5000
21 | Włóknina sterylizacyjna, gramatura 55g/m2 | Rozm.1200 mm x mm1400, kolor niebieski |  |  | szt | 2000
22 | Włóknina sterylizacyjna, gramatura 55g/m2 | Rozm.1000 mm x 1000 mm , kolor niebieski |  |  | szt | 4400
23 | Torebki posterylizacyjne, z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia | 420 mm x 700 mm |  |  | szt | 2000
24 | Torebki posterylizacyjne, z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia | 700 mm x100 mm |  |  | szt | 500
25 | Torebki posterylizacyjne, z możliwością wielokrotnego otwarcia i zamknięcia | 600 mm x 750 mm |  |  | szt | 1000
26 | Wkładki wysysające wilgoć w kontenerach | 250 mm x 300 mm |  |  | szt | 2000
27 | Wkładki wysysające wilgoć w kontenerach | 300 mm x 500 mm |  |  | szt | 1000
28 | Metryczki do kontenerów wskaźnik para wodna, samoprzylepne | 75 mm x 35 mm |  |  | szt | 1000
29 | Metryczki do kontenerów wskaźnik para wodna, samoprzylepne | 60 mm x 18mm |  |  | szt | 1000
30 | Metryczki do kontenerów wskaźnik para wodna, samoprzylepne | 50 mm x 35mm |  |  | szt | 1000
31 | Torebki papierowo-foliowe. Samoprzylepne papierowo-foliowe torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. | 90 mm x 270 mm |  | op/200szt | op | 50
32 | Torebki papierowo-foliowe. Samoprzylepne papierowo-foliowe torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. | 90 mm x 230 mm |  | op/200szt | op | 100
33 | Torebki papierowo-foliowe. Samoprzylepne papierowo-foliowe torebki przeznaczone do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu. | 135 mm x 255 mm lub 135 mm x 270 mm |  | op/200szt | op | 80
34 | Markery wodoodporne do opisywania pakietów, kolor czerwony, niebieski lub czarny |  |  |  | szt | 40
35 | Wkłady absorpcyjne do tac narzędziowych, sztancowane brzegi, gramatura 80 g/m2 | 250 mm x 250 mm |  |  | szt | 4000
36 | Wkłady absorpcyjne do tac narzędziowych, sztancowane brzegi, gramatura 80 g/m2 | 480 mm x 250 mm |  |  | szt | 4000
RAZEM
Zamawiający dopuszcza różnicę w rozmiarach +/- 5%
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__16-sterylizacja_
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Pakiet nr 16 – sterylizacja
Lp. | Przedmiot zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jedn. miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Środek dezynfekcyjny oparty na 12% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. Zapach: miętowy. Certyfikat CE. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray. |  | 1 l | szt | 30
2 | Środek dezynfekcyjny oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Użycie środka nie powoduje osadu na powierzchni. Zapach: miętowy. Certyfikat CE. Kompatybilny z urządzeniem Nocospray. |  | 1 l | szt | 50
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P__17-klipsy_polimerowe_
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 17 - klipsy polimerowe, tytanowe
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne | pakowane w sterylnych zasobnikach 4 sztukowych z taśmą samoprzylepną rozmiar L. Klipsy kompatybilne z klipsownicą uniwersalną rozbieralną wielorazowego użytku Grena - posiadaną przez Zamawiającego. Zaoferowane klipsy polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (polimer), numer katalogowy, nr serii, datę ważności. |  | 4 | zasobnik | 30
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne | pakowane w sterylnych zasobnikach 4 sztukowych z taśmą samoprzylepną rozmiar XL.Klipsy kompatybilne z klipsownicą uniwersalną rozbieralną wielorazowego użytku Grena - posiadaną przez Zamawiającego. Zaoferowane klipsy polimerowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (polimer), numer katalogowy, nr serii, datę ważności. |  | 4 | zasobnik | 30
3 | Klipsy tytanowe - do klipsownicy laparoskopowej (wraz z klipsownicą użyczoną przez Wykonawcę - Zamawiającemu-na czas trwania umowy), pakowane w zasobniki posiadające taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z zasobnika | rozm. M (średnie, długość klipsa po zamknięciu 6 mm) oraz M/L (średnio- duże, długość klipsa po zamknięciu 9,1 mm) (używane przy laparoskopii do zamykania naczyń żylnych w obrębie brzucha). Zaoferowane klipsy tytanowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (tytan), numer katalogowy, nr serii, datę ważności |  | op=6 szt | op | 360
4 | Klipsy tytanowe - do klipsownicy (wraz z klipsownicą użyczoną przez Wykonawcę - Zamawiającemu-na czas trwania umowy), pakowane w zasobniki posiadające taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobieranie klipsów z zasobnika | Rozmiar S (małe, długość klipsa po zamknięciu 3,7 mm) – używane przy trepanacji czaszki, do zamykania naczyń krwionośnych zaoferowane klipsy tytanowe mają posiadać dołączoną do każdego zasobnika wklejkę do dołączenia do karty pacjenta określającą co najmniej: nazwę klipsa, producenta, materiał z jakiego wykonany jest klips (tytan), numer katalogowy, nr serii, datę ważności |  | op=10 szt | op | 100
RAZEM
DOTYCZY POZ. 3 - NAZWA KLIPSOWNICY _______________________, PRODUCENT ___________________, WARTOŚĆ BRUTTO URZĄDZENIA _______________________ ZŁ
DOTYCZY POZ. 4 - NAZWA KLIPSOWNICY _______________________, PRODUCENT ___________________, WARTOŚĆ BRUTTO URZĄDZENIA _______________________ZŁ
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOZLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P_18_-różne
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 18 - różny sprzęt jednorazowy
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula dożylna typu bezpiecznego bez portu bocznego | Rozmiar 18-22 Ga. Wykonana z PU, ze specjalnym dodatkowym zaworem eliminującym całkowicie wypływ krwi podczas kaniulacji, wtopione min.4 paski RTG, filtr hydrofobowy w komorze wypływu, igły po wyjęciu z kaniuli automatycznie zabezpieczona metalowym zatrzaskim. |  | 50 | szt | 6000
2 | Łącznik, j.u., sterylny | wejście lejkowate do worka z jednej strony a z drugiej posiada końcówkę męską luer-lock. Długość wężyka 1,5 cm, średnica 3,5 mm. |  | 50 | op | 10
3. | Kaniula typu VENFLON , cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu, 4-6 pasków RTG, filtr hydrofobowy lub zastawka antyrefleksyjna w komorze wypływu, samodomykalny lub standardowy korek portu bocznego, elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie wg ISO, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. | Rozmiar 20 G/25 mm. |  | 50 | szt | 500
4. | Kaniula typu VENFLON typu bezpiecznego, cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu, 4-6 pasków RTG, filtr hydrofobowy lub zastawka antyrefluksyjna w komorze wypływu, samodomyklany lub standardowy korek portu bocznego, elastyczne skrzydełka kodowane kolorystycznie wg ISO, koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej własnej krawędzi, automatyczne zabezpieczenie przed zakłuciem po użyciu w postaci metalowego lub plastikowo-metalowego zatrzasku, logo lub nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym. | Rozmiar 20 G/25 mm. |  | 50 | szt | 500
5. | Igła do znieczuleń typu Pencil Point z prowadnicą z taką konstrukcją uchwytów, które po wprowadzeniu igły w prowadnice skracają długość całkowitą igły mniej niż 12 mm, z eliptycznym ergonomicznym uchwytem ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | Rozmia G25 x 103. |  | 25 | szt | 300
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P_19-sprzęt_urol
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 19 - sprzęt urologiczny
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodoów, j.u. | Kateter: 3F,odległość między pętlami 14 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 3F,odległość między pętlami 16 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 3F,odległość między pętlami 18 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 4F,odległość między pętlami 16 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 4F,odległość między pętlami 18 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 4F,odległość między pętlami 20 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 5F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .035" 110 cm. Kateter: 5F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .035" 110 cm. Kateter: 5F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .035" 110 cm. Kateter: 6F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 6F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 6F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 6F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. |  | 1 | szt | 200
2 | Kateter moczowodowy, j.u. | Wykoanne z miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu. Widoczne radiologicznie. Posiadają podziałkę. Rozmiar 3F, 4F, 5F, kateter o długości 70 cm. Zakończenie typ: netlaton, oliwka, couvelaire, tiemann. |  | 1 | szt | 100
3 | Kateter moczowodowy, j.u. | Wykonne z miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu. Widoczne radiologicznie. Posiadają podziałkę. Rozmiar 6F, 7F, 8F kateter o długości 70 cm. Zakończenie typ: netlaton, oliwka, couvelaire, tiemann,zeiss. |  | 1 | szt | 50
4 | Kateter moczowodowy, podwójny pigtail, j.u. | Kateter:rozmiar/długość 3F/14cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 3F/16cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 3F/18cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 3F/14cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 3F/16cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 3F/18cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 4F/16cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 4F/18cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 4F/20cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 4F/16cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 4F/18cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 4F/20cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 5F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 5F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 5F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm .Kateter:rozmiar/długość 5F/30cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 5F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 5F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 5F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 5F/30cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/30cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/30cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 6F/30cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/30cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 7F/30cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/24cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/26cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/28cm, pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/30cm,pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 8F/28cm,pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 8,5F/30cm,pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/24cm,pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/26cm,pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/28cm,pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/30cm,pętla pęcherzowa średnica 2 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/24cm,pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/26cm,pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/28cm,pętla pęcherzowa średnica 4 cm. Kateter:rozmiar/długość 10F/30cm,pętla pęcherzowa średnica 4 cm. |  | 1 | szt | 20
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P_20_-_zestawy_do_szynowania
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 20 – zestawy do szynowania wewnętrznego moczowodów
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodoów, j.u. | Kateter: 3F,odległość między pętlami 14 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość. 022" 110 cm. Kateter: 3F,odległość między pętlami 16 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 3F,odległość między pętlami 18 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 4F,odległość między pętlami 16 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 4F,odległość między pętlami 18 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 4F,odległość między pętlami 20 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .022" 110 cm. Kateter: 5F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 110 cm. Kateter: 5F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 110 cm. Kateter: 5F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 110 cm. Kateter: 5F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .035" 110 cm. Kateter: 6F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 6F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 6F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 7F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8,5F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8,5F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8,5F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 8,5F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 24 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 26 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 28 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. Kateter: 10F,odległość między pętlami 30 cm, pętla pęcherzowa średnica 2 cm, prowadnik średnica/długość .038" 110 cm. |  | 1 | szt | 200
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P_21-zestawy_i_obłożenia_I
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 21 - zestawy i obłożenia I
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii kolana - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². | Skład : 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową, 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm, posiada 2 elastyczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę, worek do przechwytywania płynów z zaworem i uchwyt do mocowania przewodów i drenów, 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm, 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm, 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką, kieszeń dwukomorowa samoprzylepna o wym. 30 x 40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 0,05 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm, dren. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  |  | szt | 300
2 | Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m² wzmacniany z przodu i na ¾ rękawów laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40 g/m². | Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów nie zawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie typu "folia- papier". Rozmiary M,L,XL,XXL,XXXL. Odporność fartucha na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 215 cm H2O. |  |  | szt | 1000
3 | Barierowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m² . | Kolor ciemnoniebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową, ściągacze rękawów nie zawierające bawełny, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki z włókniny. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Opakowanie typu "folia- papier". Rozmiary M,L,XL,XXL,XXXL. Odporność fartucha na przenikanie cieczy min. 50 cm H2O ±1%. |  |  | szt | 300
4 | Serweta okulistyczna jednostronna z folią chirurgiczną | Serweta włókninowa jałowa pełnobarierowa, z folią chirurgiczną, przylepną kieszenią na płyny, dopasowująca się do do kształtu twarzy, otwór 10 cm x 10 cm. Wykonana z z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m2. Serweta zapakowana w opakowanie typu "folia-papier", posiadające dwie samoprzylepne naklejki transwerowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. |  |  | szt | 1750
5 | Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii barku - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. | Skład : 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową, 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym 7x60cm wzmocniona na powierzchni 100x130cm, 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 150x240cm i wzmocnieniu o min. wymiarach 50x75cm, 1 serweta pod kończynę o min. wym. 150x150cm, 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm, 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką, kieszeń dwukomorowa samoprzylepna o wym. 30 x 40cm . Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 0,05 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  |  | szt | 100
6 | Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnioniego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. | Skład : 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową, 1 serweta główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca elastyczne (o zmiennej średnicy) okno na kończynę otoczone wzmocnieniem na powierzchni 150x150cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką, kieszeń dwukomorowa samoprzylepna o wym. 30 x 40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 0,05 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  |  | szt | 200
7 | Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. | Skład : 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową, 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm, 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm, 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm, 1 taśma samoprzylepna 9x50cm, 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką, kieszeń dwukomorowa samoprzylepna o wym. 30 x 40cm Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 0,05 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  |  | szt | 1500
8 | Jałowy zestaw do chirurgii biodra- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 wzmocnionego włóknina typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i współczynniku absorpcyjność min. 600% POZYCJA LEŻĄCA | Skład: 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min.wym. 80x145 cm, wykonana z folii PE o min. Grubości 0,065 mm, wzmocniona włóknina polipropylenowa i serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260 cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wymiarze 7x95 cm, wzmocniona na powierzchni min.150x160 cm.Serweta sampoprzylepna o wymiarach min. 170x300 cm. 1 serweta o min.wymiarach 150x150cm. 1 serweta o min. wymiarach 75x90cm. 1 osłona na kończynę o min. wymiarach 35x120cm. 2 taśmy samoprzylepne 9x50cm. 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką, kieszeń dwukomorowa samoprzylepna o wymiarach 30x40. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wymiarach 140x190cm z folii polietylenowej o grubości minimalnej 0,05 mikrometrów wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow.75x190cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu "folia-papier", posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  |  | szt | 175
9 | Jałowy zestaw do zabiegów brzuszno – kroczowych: wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m, wzmocnionego włóknina typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m˛ i współczynniku absorpcyjności min. 600%. | Skład : 1 osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową, 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na min. pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu ";rzep";) do mocowania kabli i drenów, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczna siatka. Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 0,05 cm wzmocnionej włóknina polipropylenowa na min. pow. 75x190cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zestaw nie zawiera lateksu naturalnego - informacja na opakowaniu jednostkowym potwierdzona piktogramem. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  |  | szt | 75
10 | Zestaw do porodu II | Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 62g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O 90cmx60cm – owinięcie zestawu 1szt Serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 62g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O 75cmx75cm 1szt. Serweta z miękkiej włókniny wysokochłonnej 80x60cm 1szt. Serweta z miękkiej włókniny wysokochłonnej 25x20cm 2szt. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. |  |  | szt | 150
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

## P_22_-różne
FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
PAKIET NR 22 - różne
Lp | przedmiot zamówienia | opis przedmiotu zamówienia | 1) nr katalogowy 2) nazwa własna przedm. zamów. 3) PRODUCENT | opakowanie (ilość sztuk w opakowaniu)* | Jednostka miary | przewidyw. ilość zamówienia** | Cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Prowadnica biopsyjna typu Ultra-Pro II | Jednorazowa, sterylna prowadnica typu Ultra-Pro II z osłoną CIV-Flex złożona teleskopowo (3D) o wymiarach 14x 91,5 cm. |  | op.=24szt. | op | 15
RAZEM
* ilość sztuk w opakowaniu nie może przekraczać 2-miesięcznych potrzeb Zamawiającego.(np. 200 szt :24 miesięcy (x 2 ) = 16 szt w opakowaniu),nie dotyczy to sytuacji, w której Zamawiajacy określił wymaganą ilość w opakowaniu.
**W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZAKUPU POJEDYNCZYCH SZTUK - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI SZTUK W OPAKOWANIU - NALEŻY TO WYRAŹNIE ZAZNACZYĆ W OFERCIE I WYCENIĆ ILOŚĆ SZTUK ZAPLANOWANĄ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO