        Załącznik nr 10 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.11.9.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 9
#
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do zamykania ubytków w zagrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD/PFO (okludery do zamykania ASD/PFO, systemy wprowadzające, balony wymiarujące, prowadniki), zwanych dalej wyrobami.

   2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu,
2) dostarczyć wyroby nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczna na adres ………………….lub zgłoszenia telefonicznego na numer ……………..……… . Za dni robocze przyjmuje się przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
/* wypełnia Wykonawca/

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno- techniczne i jakościowe.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7.Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu ASD: / - samocentralizacja okludera / w ubytku; / - mechanizm zamknięcia ubytku / poprzez wypełnienie otworu przez / część środkową okludera; / - możliwość zamknięcia ubytków / przedniogórnych, bez rąbka / aortalnego; / - zakres części środkowej okludera od / 4 do 40 mm umożliwiający / zamykanie małych, średnich, dużych / i bardzo dużych ubytków: / - w zakresie średnic od 4 do 20 mm / wymagana jest dostępność / okluderów o wielkości części / środkowej rosnącej co 1 mm (np. / 15 mm, 16 mm, 17 mm itd.), / - w zakresie średnic od 22do 40 mm / wymagana jest dostępność / okluderów o wielkości części / środkowej rosnącej co najwyżej / o 2 mm;	szt.	25
2.	System dostarczający do ASD: / - możliwość wprowadzenia implantu / do zamykania ASD poprzez / dedykowane koszulki / wprowadzające z ultraelastycznym / kablem w części dystalnej / ułatwiającym pozycjonowanie / okludera w przegrodzie o wielkości: / dla implantów o średnicach części / środkowej: / - od 4 mm do 10 mm koszulka 6 Fr, / - od 11 mm do 17 mm koszulka 7 Fr, / - od 18 mm do 19 mm koszulka 8 Fr, / - od 20 mm do 24 mm koszulka 9 Fr, / - od 26 mm do 30 mm koszulka / 10 Fr, / - od 32 mm do 40 mm koszulka / 12 Fr.	szt.	25
3.	Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO: / - dostępność zamykania okluderów / do zamykania PFO o średnicach / dysku prawostronnego 18, 25, 30, / 35 mm.	szt.	25
4.	System dostarczający do PFO: / - możliwość wprowadzenia implantu / do zamykania PFO poprzez / dedykowane koszulki / wprowadzające z ultraelastycznym / kablem w części dystalnej, / ułatwiającym pozycjonowanie / okludera w przegrodzie o wielkości: / dla implantów o średnicach dysku / prawostronnego: / - 18 mm, 25 mm, 30 mm – / koszulka 8 Fr / - 35 mm – koszulka 9 Fr.	szt.	25
5.	Balon wymiarujący ubytek do ASD	szt.	25
6.	Prowadnik extra sztywny do ASD/PFO	szt.	50
	RAZEM:					x	x		x