## zał. 1A - część I
Nr postępowania: 2020.09.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1A
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych do defibrylatorów ZOLL"
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Akumulator do defibrylatora ZOLL model: X Series. Zalecany przez producenta o charakterystyce: litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, prąd stały 11,1V, 6,6Ah, 73Wh, min. 5 wskaźników LED pojemności akumulatora, wskaźnik błędu, wskaźnik ponownej kalibracji |  | 15
2 | Akumulator standardowy do defibrylatora ZOLL model M Series i E Series; Zalecany przez producenta o charakterystyce: kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy, ładowalny, 2V/ogniwo, 5 ogniw połączonych szeregowo |  | 15
3 | Torba ochronna do Zoll Xseries nowa seria |  | 10
4 | Zasilacz karetkowy 12V do Zoll Xseries |  | 5
5 | Pasek naramienny do przenoszenia Zoll X series z możliwością regulacji długości pasa |  | 10
6 | Akumulator do platformy Autopulse - litowo-jonowy zalecany przez producenta, min. 4 wskaźniki LED pojemności akumulator |  | 15
7 | rączka do defibrylatora ZOLL Xseries góra |  | 5
8 | Zatrzask uchwytu pionowego |  | 5
9 | Drzwiczki drukarki X-series |  | 5
10 | Break out cable "pig tail" |  | 5
11 | Zespół złącza rozetowego |  | 5
12 | Śruba blokująca gniazdo uchwytu |  | 10
13 | ząbek uchwytu defibrylatora |  | 10
14 | Wielofunkcyjny kabel terapeutyczny umożliwiający podłączenie elektrod jednorazowych oraz łyżek do defibrylacji zewnętrznej i wewnętrznej do defibrylatora marki ZOLL mod. X Series |  | 10
15 | Kabel uniwersalny do łyżek/elektrod do defibrylatora marki ZOLL mod. M Series, E series. |  | 5
SUMA

## zał. 1B - część II
Nr postępowania: 2020.09.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1B
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych do defibrylatorów ZOLL"
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Czujnik LNCS DCI-P technologia Masimo - wielorazowy (klips palcowy) pediatryczny 10-50 kg, z kablem 0,9 m, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 20
2 | Czujnik LNCS Neo-3 technologia Masimo - jednorazowy dla noworodków < 3 kg lub >40 kg, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 25
3 | Czujnik LNCS DCI technologia Masimo - wielorazowy (klips palcowy) dla dorosłych > 30 kg, z kablem 0,9 m, monitorowanie SpO2. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL M Series, E Series i X Series |  | 30
4 | Kabel Red LNC 4' technologia Masimo – do czujników LNCS jedno- i wielorazowych, 1.2 m. Kompatybilny z defibrylatorami ZOLL E Series i X Series |  | 30
SUMA

## zał. 1C - część III
Nr postępowania: 2020.09.ZP | [5 empty] | Załącznik nr 1C
FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
pn. "Sukcesywne dostawy części i akcesoriów medycznych do defibrylatorów ZOLL"
Dane Wykonawcy:
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość | wartość netto | VAT (%) | wartość brutto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Mankiety FLEXIPORT, wielorazowe z wyjściem dwuprzewodowym, przewodami i złączkami. Rozmiary 6,7,8,9,10,11,12,13 |  | 140
2 | Przewód do pomiaru ciśnienia NIBP z kompletem złączek psujących do Zoll Xseries |  | 10
3 | Końcówki zatrzaskowe dwuprzewodowe do ciśnieniomierzy Welch Allyn – żeńska pakowane po min. 10 szt. |  | 10
4 | Końcówki zatrzaskowe dwuprzewodowe do ciśnieniomierzy Welch Allyn – pakowane po min. 10 szt. |  | 30
SUMA