| Lp. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zawór bezpieczeństwa do pary kołnierzowy DN 50/80 medium para wodna nasycona, min. 200 st C np. producent ARI Armaturen fig. 901/902/911/912 | szt | 2 |  |  |  |

*

poniżej zdjęcie  tabliczki znamionowej