Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-50/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 zestawy ADO z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do kontynuacji leczenia dla 1 pacjenta na 1 rok płynami z niską zawartością GDP i pH neutralnym, automatycznie podłączonych sterylnie przez cykler do zestawu drenów po uprzedniej identyfikacji poprawności kodu paskowego worków, zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta. Cykler z oprogramowaniem bezwzględnie (brak możliwości wyłączenia lub obejścia alarmu bez usunięcia jego przyczyny) zabezpieczającym przed przepełnieniem pacjenta. Płyny z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GPD); łączna zawartość (GDP) z 3-DG (deoxyglukozone) < 35mMOL/L oraz 6 zestawów CADO z podwyższonym pakietem bezpieczeństwa do kontynuacji leczenia dla 1 pacjenta na 1 rok płynami z niską zawartością GDP i pH neutralnym,zabezpieczonych sterylnym korkiem iglicowym odcinającym otoczenie zewętrzne w momencie odłączenia zestawu od pacjenta z organizerem i dyskiem automatycznie przełączającym prawidłowe fazy wymian. Płyny z obniżoną zawartością produktów degradacji glukozy (GPD); łączna zawartość (GDP) z 3-DG (deoxyglukozone) < 35mMOL/L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot umowy |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/ producent/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1 | Worki z płynami dializycyjnymi o poj. 5000cm³; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l: 1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134 mmol/l GDP<35 µmol/l pH 7,0; ze złączem do automatycznej realizacji sterylnego podłączenia drenów wewnątrz cyklera i z kodem paskowym do identyfikacji poprawności stężeń podłączonych worków |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linie do dializy automatycznej z korkiem iglicowym |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakrętka dezynfekująca do korka iglicowego |  | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik stabilizacyjny |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter CLIP |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6* | Zestaw worków z drenami i sterylnym korkiem iglicowym: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm³; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l: 1,75mmol/l glukoza: 1,5%; 2,3%; 4,25%; Na+ 134 mmol/l GDP<35 µmol/l pH ˜ 7,0; dysk do automatycznego przełączenia faz cyklu wymiany płynów |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz cewnika zamykany korkiem iglicowym |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 8 | Adapter do cewnika |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik Tenckoffa do dializy otrzewnowej |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw drenażowy z workiem PET |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 11* | Zestaw worków CADO bicaVera z drenami i sterylnym korkiem iglicowym w dysku: płyny dializacyjne o poj. 2 000cm3 lub 2 500cm3; parametry czynników aktywnych: Ca++ 1,25 mmol/l; glukoza: 1,5%; 2,3%;4,25%; Na+ 134mmol/l; bufor: tylko dwuwęglan 34mmol/l (wolny od mleczanów); Ultra niska zawartość GDP: 3-DG (deoksyglukozone) < 35 µmol/l; fizjologiczne miano roztworu gotowego do podania pacjentowi: pH 7,4; dysk do automatycznego przełączania faz cyklu wymiany płynów |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Wykonawca udostępni na zasadzie użyczenia na okres trwania umowy podgrzewacze do worków CADO, kompatybilne z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów . Dostawa oraz przekazanie aparatów do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru urządzenia. Wymogi dotyczące udostępnianych urządzeń: Urządzenia fabrycznie nowe. Menu w pełnym zakresie w języku polskim. Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania . Dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę . Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 2 dni. Dotyczy dni roboczych. Na czas naprawy urządzenia dostarczane urządzenie zastępcze. Czas naprawy do 7 dni roboczych. Szkolenie z obsługi (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania urządzenia. Instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez urządzenie. Wraz z urządzeniami Paszporty Techniczne z wpisanymi numerami seryjnymi, orzeczeniem o sprawności technicznej oraz wymaganą przez producenta datą następnego przeglądu technicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatyczna Dializa Otrzewnowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Przedmiot umowy |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/producent/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1.* | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 5,0 l, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.* | Worki ADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,0 l - 2,5 l, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, w zależności od potrzeb |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 3.* | Worki ADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę - objętość 2,0 l |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki drenażowe 15 l |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Linia do apatatu do dializy otrzewnowej |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 6. | Nakrętka dezynfekująca (Mini cup) |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren łączącyz zaciskiem skrętnym (transfer-set) |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dodatkowe zabezpieczenia połączenia (Connection shield)/ osłonki lub osłona |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 9. | Linia przedłużająca do aparatu |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zatyczki Flexicap |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Adapter tytanowy |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Wykonawca udostępni na zasadzie użyczenia na okres trwania umowy cyklery do worków ADO, kompatybilne z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów, tj. w zależności od potrzeb. Dostawa oraz przekazanie aparatów do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu oddania/odbioru urządzenia. Wykonawca zapewni każdemu ww. pacjentowi na okres trwania umowy dostęp do platformy elektronicznej umożliwiającej komunikację między lekarzem a pacjentem poprzez modem internetowy z technologią 3G/4G i zdalne monitorowanie terapii pacjenta. Wymogi dotyczące udostępnianych urządzeń: Urządzenia fabrycznie nowe. Menu w pełnym zakresie w języku polskim. Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania .Dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę. Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 2 dni. Dotyczy dni roboczych. Na czas naprawy urządzenia dostarczane urządzenie zastępcze. Czas naprawy do 7 dni roboczych. Szkolenie z obsługi (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania urządzenia. Instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez urządzenie. Wraz z urządzeniami Paszporty Techniczne z wpisanymi numerami seryjnymi, orzeczeniem o sprawności technicznej oraz wymaganą przez producenta datą następnego przeglądu technicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot umowy |  | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/producent/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1.* | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,0 l, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, 3,86% w zależności od potrzeb. |  | 4464 |  |  |  |  |  |
| 2.* | Worki CADO z płynem dializacyjnym dwukomorowe, buforowane mleczanem i dwuwęglanem, pH 7,4, objętość 2,0 l- 2,5 l, stężenie Ca 1,25 mmol/l, stężenie glukozy 1,36%, 2,27%, w zależności od potrzeb. |  | 1488 |  |  |  |  |  |
| 3.* | Worki CADO z płynem dializacyjnym zawierającym ikodekstrynę - objętość 2,0 l |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Worki drenażowe 3,0 l |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nakrętka dezynfekująca (Mini cup) |  | 4500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren łączący z zaciskiem skrętnym (transfer-set) |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 7. | Adapter tytanowy |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zaciski Clamp |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do dializy otrzewnowej Samopozycjonujacy, 2 mankietowy 47cm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Wykonawca udostępni na zasadzie użyczenia na okres trwania umowy podgrzewacze do worków CADO, kompatybilne z zaoferowanymi materiałami, w ilości adekwatnej do ilości leczonych tą metodą pacjentów . Dostawa oraz przekazanie aparatów do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru urządzenia. Wymogi dotyczące udostępnianych urządzeń: Urządzenia fabrycznie nowe. Menu w pełnym zakresie w języku polskim. Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania . Dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę . Czas reakcji na zgłoszoną awarię – 2 dni. Dotyczy dni roboczych. Na czas naprawy urządzenia dostarczane urządzenie zastępcze. Czas naprawy do 7 dni roboczych. Szkolenie z obsługi (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania urządzenia. Instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca opis wszystkich komunikatów wyświetlanych przez urządzenie. Wraz z urządzeniami Paszporty Techniczne z wpisanymi numerami seryjnymi, orzeczeniem o sprawności technicznej oraz wymaganą przez producenta datą następnego przeglądu technicznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Przedmiot umowy |  | Ilość opakowań* | Cena jednostkowa netto w zł za op. | Wartość netto | Podatek Vat | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy/producent/ kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy |
| 1. | Zestaw opatrunkowy do cewników Tenckoffa |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *wielkość opakowania 20 szt. - dla poz.1 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie