## Pakiet 1
|  | Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Proponowany opis przedmiotu zamówienia | Pełny numer katalogowy oferowanego asortymentu/ Kraj Producenta i jego nazwa | j.m. | Ilość szacunkowa (przewidywana ilość roczna) | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Iloczyn kolumn 7 i 8 dodany do poz. w kol. 7 | Iloczyn kolumny 6 i 7 | Iloczyn kolumny 10 i 8 | Suma kolumn 10 i 11
1. | Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze 110 - 120 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90 cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% o gramaturze max. 120g/m2; poziom przepuszczalności powietrza minimum 55 cm3/cm2*s. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; Kolor niebieski lub zielony; Rozmiary: M – 2XL Fartuch w polu krytycznym w pełni zgodny z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia. Wymagana ilość prań - min. 100. Możliwość oznakowania fartuchów nadrukiem w polu niekrytycznym |  |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Razem: | 0 | 0 | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0
Łączna cena oferty brutto: |  | 0
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z informacją handlową: 1. Deklaracja zgodności CE. 2. Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. 3. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę wystawiona przez producenta tkaniny. 4. Akredytowane wyniki badań tkaniny na zgodność z normą PN - EN 13795 w wymaganym zakresie. 5. Potwierdzenie przepuszczalności powietrza w postaci wyniku z badań lub w karcie technicznej tkaniny.