**Załącznik nr 1 –Formularz oferty – wzór**

…………………….. data………………….

**Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki   
Komunalnej w Bieczu Spółka z o.o.   
ul. Rynek 18   
38-340 Biecz**

**OFERTA – szacowanie wartości zamówienia**

**Dotyczy:** Dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kWp, zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków MPGK Biecz Sp. z o.o. przy ulicy Tumidajskiego 13, 38-340 Biecz.

Nazwa Wykonawcy szacującego zamówienie: ………..

Adres Wykonawcy szacującego zamówienie: ………..

NIP: ………..

| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia, wymagania** | **Jedn.** | | **Ilość** | | **Cena jedn.**  **netto**  **zł** | | **Wartość netto**  **zł** | | **Stawka VAT**  **%** | | **Kwota VAT** | | **Wartość brutto**  **zł** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Panele** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | JA Solar PV Technology Co.  Ltd., JAM72D20-455MB lub równoważne | szt. | **109** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Inwertery** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Huawei Technologies CO., LTD,  SUN2000-20KTL lub równoważny | szt. | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | Huawei Technologies CO., LTD,  SUN2000-17KTL lub równoważny | szt. | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | Huawei Technologies CO., LTD,  SUN2000-5KTL-MO lub równoważny | szt. | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Inne** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Konstrukcja | kpl. | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6. | Okablowanie | kpl. | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7. | Złącza PV DC-AC | szt. | **3** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8. | Prace wykonawcze | szt. | **1** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **RAZEM:** | | | | | | |  | |  | |  | |  | |

1. Szacuję, iż wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia wynosi:

netto ………………… zł + (…%VAT) = cena brutto ………………..zł

(słownie złotych………………)

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę   
   do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyłem(am) niezbędne informacje do przygotowania przedmiotowego szacunku.

……………………………….

podpis