Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel.	(14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, https://bip.malopolska.pl/umryglice

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/869315

Zamówienie publiczne nr RI.271.1.19.2023                                                  Ryglice, dnia 17.01.2024 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

#### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.19.2023 prowadzonego                     w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Ryglice: Etap I. Utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka pod adresem Lubcza 451, 33-162 Lubcza”.

W dniu 15.01.2024 r. i 16.01.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605                         z późn. zm.) zwanej dalej „ ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawców wraz                                     z  wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Pozycja 1 przedmiaru - prosimy o wskazanie powierzchni, grubości warstw, nakładów na załadunek                               i utylizację.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Powierzchnia jest wykazana w przedmiarze, grubość warstw należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową (m.in. proj. branży drogowej).

Pytanie nr 2:

Pozycja 2 przedmiaru – prosimy o wskazanie parametrów zbiornika, elementów podlegających demontażowi, ujęcie nakładów na załadunek, wywóz i utylizację oraz dowóz ziemi, wypełnienie                    i zagęszczenie.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ. Wymiary zbiornika przybliżone:

8,5 m x 4,0 m. x 1,5 m.

Pytanie nr 3:

Pozycja 3 przedmiaru – prosimy o wskazanie parametrów studni, elementów podlegających demontażowi, ujęcie nakładów na załadunek, podanie ilości, wywóz i utylizację oraz dowóz ziemi, wypełnienie i zagęszczenie.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Pytanie nr 4:

Pozycja 4 przedmiaru – Prosimy o podanie obmiaru prac dla schodów podlegających rozbiórce, ujęcie nakładów na załadunek, wywóz i utylizację.

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Pytanie nr 5:

Pozycja 5 przedmiaru – Prosimy o podanie przedmiaru i elementów zsypu podlegających rozbiórce. Niezbędne jest też ukazanie nakładów na załadunek, wywóz i utylizację.

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Pytanie nr 6:

Pozycja 6 przedmiaru – Prosimy o podanie przedmiaru dla ściany podlegającej rozbiórce

(wysokość/szerokość/grubość) i wskazanie materiału z którego jest wykonana oraz ujęcie                           w przedmiarze nakładów na załadunek, wywóz, utylizację.

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Pytanie nr 7:

Pozycja 7 przedmiaru – Prosimy o wskazanie co w ramach instalacji podlega demontażowi w tym między innymi, ale nie wyłącznie ilość opraw, oprzewodowania, tablic, gniazd, wtyków itp. Do tego niezbędnym jest też ujęcie przez Inwestora w przedmiarze nakładów na załadunek, wywóz, utylizację elementów z rozbiórki.

Wyjaśnienie do pytania nr 7:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Pytanie nr 8:

Pozycja 8 przedmiaru – Prosimy o wskazanie co w ramach instalacji wod-kan podlega demontażowi. Do tego niezbędnym jest też ujęcie przez Inwestora w przedmiarze nakładów na załadunek, wywóz, utylizację elementów z rozbiórki.

Wyjaśnienie do pytania nr 8:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Pytanie nr 9:

Pozycja 9 przedmiaru – Prosimy o wskazanie co w ramach instalacji c.o. podlega demontażowi. Do tego niezbędnym jest też ujęcie przez Inwestora w przedmiarze nakładów na załadunek, wywóz, utylizację elementów z rozbiórki.

Wyjaśnienie do pytania nr 9:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Pytanie nr 10:

Pozycja 64 przedmiaru – Prosimy o wskazanie co wchodzi w zakres prac dotyczących remontu schodów w formie pozycji przedmiarowych adekwatnych do planowanych nakładów w ujęciu prezentującym kolejne czynności.

Wyjaśnienie do pytania nr 10:

Przewiduje się remont stopni i ściany oporowej z użyciem produktów do renowacji betonu. Remont polega na oczyszczeniu podłoża, usunięciu luźnych i odspajających warstw betonu, uzupełnieniu ubytków zaprawami, pokrycie zaprawy farbą akrylową lub elastyczną powłoką izolacyjną. W celu zapewnienia izolacji przeciwwodnej należy uprzednio przygotowane i oczyszczone murki zaciągnąć warstwa zaprawy wodoszczelnej.

Pytanie nr 11:

Pozycja 88 przedmiaru – Prosimy o wskazanie parametrów platformy oraz ujęcie w przedmiarze nakładów na jej zasilanie, odbiory, rozruch etc.

Wyjaśnienie do pytania nr 11:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Platforma wg. opisu zawartego w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 12:

Pozycja 113 przedmiaru – Prosimy o podanie przedmiaru(HxLxS – w tym przegrody, drzwi, okucia, wykończenia etc.) dla ścianek oraz opisanie minimalnych wymogów dla tego elementu.

Wyjaśnienie do pytania nr 12:

Ścianki systemowe toalet z płyt HPL h=1,50m,  profile zawiasy, wsporniki pochwyty i akcesoria ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 13:

Pozycja 154 przedmiaru – Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafy m.in. wymiary, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 13:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 14:

Pozycja 155 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafki wysokiej bez frontów m.in. wymiary, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 14:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 15:

Pozycja 156 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafki wysokiej z frontami m.in. wymiary, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 15:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 16:

Pozycja 157 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafki wysokiej z szufladami m.in. wymiary, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 16:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 17:

Pozycja 159 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla stołu                        z regulacją m.in. wymiary (na ile osób), materiał, itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 17:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 18:

Pozycja 161 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla biblioteczki regału na materiały plastyczne m.in. wymiary, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 18:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 19:

Pozycja 175 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafy porządkowej m.in. wymiary, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 19:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 20:

Pozycja 162 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla dywanu m.in. wymiary, wymogi

Wyjaśnienie do pytania nr 20:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 21:

Pozycja 163 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla zestawu poduszek do siedzenia m.in. wymiary, materiał, ilość itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 21:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 22:

Pozycja 164 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla obudów na grzejniki m.in. wymiary, wymogi, ilość itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 22:

Osłony na grzejniki powinny być wykonane z laminowanej płyty MDF 16mm.

Pytanie nr 23:

Pozycja 178 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafa przelotowa ze stali nierdzewnej m.in. wymiary, wymogi, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 23:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 24:

Pozycja 179 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla zmywarko-wyparzarki m.in. wymiary, wymogi, itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 24:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Urządzenie standardowe dla tego rodzaju funkcji.

Pytanie nr 25:

Pozycja 180 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafki ze stali nierdzewnej m.in. wymiary, wymogi, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 25:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Szczegółowych pomiarów dokonać na etapie wykonawstwa.

Pytanie nr 26:

Pozycja 182 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafki kuchenne wiszące m.in. wymiary, wymogi, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 26:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Szczegółowych pomiarów dokonać na etapie wykonawstwa.

Pytanie nr 27:

Pozycja 183 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla szafki                     z blatem m.in. wymiary, wymogi, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 27:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Szczegółowych pomiarów dokonać na etapie wykonawstwa.

Pytanie nr 28:

Pozycja 187 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla stołu m.in. wymiary, wymogi, materiał itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 28:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia).

Pytanie nr 29:

Pozycja 191 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla plastikowej piaskownicy z zadaszeniem m.in. wymiary, wymogi, materiał itp. oraz wskazanie lokalizacji montażu

Wyjaśnienie do pytania nr 29:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Urządzenie przenośne, użytkowane sezonowo.

Pytanie nr 30:

Pozycja 192 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla plastikowej piaskownicy z zadaszeniem + piasek 10x20 kg m.in. wymiary, wymogi, materiał itp. oraz wskazanie lokalizacji montażu

Wyjaśnienie do pytania nr 30:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Urządzenie przenośne, użytkowane sezonowo.

Pytanie nr 31:

Pozycja 194 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla stołu wodnego m.in. wymiary, wymogi, materiał itp. oraz wskazanie lokalizacji montażu

Wyjaśnienie do pytania nr 31:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Urządzenie przenośne, użytkowane sezonowo.

Pytanie nr 32:

Pozycja 198 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów dla zjeżdżalni plastikowej małej m.in. wymiary, wymogi, materiał itp. oraz wskazanie lokalizacji montażu

Wyjaśnienie do pytania nr 32:

Zgodnie z dokumentacją projektową (projekt wykonawczy, branża architektura oraz zestawienie wyposażenia). Urządzenie przenośne, użytkowane sezonowo.

Pytanie nr 33:

Pozycja 264 przedmiaru - Prosimy o wskazanie pełnego przedmiaru prac przewidzianych w związku z włączeniem instalacji do istniejących pionów.

Wyjaśnienie do pytania nr 33:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ

Pytanie nr 34:

Pozycja 274 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów istotnych dla Zamawiającego m.in. parametry, wymogi, wymiary i elementy składowe, materiał, wyposażenie dodatkowe dla komina powietrzno – spalinowego

Wyjaśnienie do pytania nr 34:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ

Pytanie nr 35:

Pozycja 277 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów istotnych dla Zamawiającego m.in. parametry, wymogi, wymiary i elementy składowe, materiał, wyposażenie dodatkowe dla stacji uzdatniania wody

Wyjaśnienie do pytania nr 35:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ

Pytanie nr 36:

Pozycja 304 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów istotnych dla Zamawiającego m.in. parametry, wymogi, wymiary i elementy składowe, materiał, wyposażenie dodatkowe dla centrali wentylacyjnej

Wyjaśnienie do pytania nr 36:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 37:

Pozycja 305 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów istotnych dla Zamawiającego m.in. parametry, wymogi, wymiary i elementy składowe, materiał, wyposażenie dodatkowe dla automatyki centrali wentylacyjnej

Wyjaśnienie do pytania nr 37:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 38:

Pozycja 350 przedmiaru – Prosimy o opisanie przedmiarem zakres prac niezbędny dla przewidzianego elementu inwestycji wraz ze wskazaniem adekwatnych do nakładów podstaw kalkulacji

Wyjaśnienie do pytania nr 38:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 39:

Pozycja 397 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów istotnych dla Zamawiającego m.in. parametry, wymogi, wymiary i elementy składowe, materiał, sposób zasilania, wyposażenie dodatkowe dla kurtyny powietrznej

Wyjaśnienie do pytania nr 39:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 40:

Pozycja 398 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów istotnych dla Zamawiającego m.in. parametry, wymogi, wymiary i elementy składowe, sposób zasilania, wyposażenie dodatkowe dla szafy teletechnicznej

Wyjaśnienie do pytania nr 40:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 41:

Pozycja 415 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie parametrów istotnych dla Zamawiającego m.in. parametry, wymogi, wymiary i elementy składowe, sposób zasilania, wyposażenie dodatkowe dla tablicy przyzywowej.

Wyjaśnienie do pytania nr 41:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 42:

Pozycje 423-426 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie minimalnych parametrów istotnych dla Zamawiającego dla kamer, rejestratora cyfrowego, komputera z monitorem

Wyjaśnienie do pytania nr 42:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ

Pytanie nr 43:

Pozycje 431-432 przedmiaru - Prosimy o uszczegółowienie opisu i podanie minimalnych parametrów istotnych dla Zamawiającego dla centrali nagłośnieniowej i głośników

Wyjaśnienie do pytania nr 43:

Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 44:

Pozycje 443-444 przedmiaru – Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opis prac oraz opisanie przedmiarem zakres prac niezbędny dla przewidzianego elementu inwestycji wraz ze wskazaniem adekwatnych do nakładów podstaw kalkulacji

Wyjaśnienie do pytania nr 44:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ

Pytanie nr 45:

Pozycja 459 przedmiaru - Prosimy o opisanie przedmiarem zakres prac niezbędny dla przewidzianego elementu inwestycji wraz ze wskazaniem adekwatnych do nakładów podstaw kalkulacji

Wyjaśnienie do pytania nr 45:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ

Pytanie nr 46:

Pozycje 498-500 przedmiaru – Prosimy o wskazanie zakresu prac niezbędnego do prawidłowego wykonania ogrodzenia ukazany przedmiarem wraz z podstawami kalkulacji oraz wskazanie parametrów minimalnych dla tego elementu robót (wysokość/rodzaj słupów, wypełnienia/ rodzaj ew. podmurówki/inne)

Wyjaśnienie do pytania nr 46:

Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 47:

Pozycje 69 oraz 100 przedmiaru – Prosimy o uzupełnienie opisu i podanie minimalnych parametrów istotnych dla Zamawiającego dotyczących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych np. kolor, grubość itp.

Wyjaśnienie do pytania nr 47:

Zgodnie z projektem, konglomerat, kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Pytanie nr 48:

Prosimy o informację czy wykonanie robót ukazanych w założeniach przyjętych dla opracowania przedmiaru inwestorskiego (str. 2/33 przedmiaru) stanowi opis przedmiotu zamówienia? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące nakłady w zakresie:

• usunięcia starych tynków

• wykonania otworów drzwiowych

• poszerzenia otworu drzwi wejścia głównego

• wykonanie nowych ścian z bloczków 12 cm

• wykonanie sufitów podwieszonych

• wykonanie oprzewodowania instalacji elektrycznej

• wykonanie płyty fundamentowej dla nowego podnośnika

• wykonanie ogrodu zabaw wraz z ogrodzeniem

Wyjaśnienie do pytania nr 48:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ

Pytanie nr 49:

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie izolacji fundamentów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 49:

Nie przewidziano wykonania izolacji.

Pytanie nr 50:

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie dylatacji przyściennych posadzek cementowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 50:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 51:

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie izolacji pod ścianki działowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 51:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 52:

Brak w przedmiarze nakładów na malowanie ościeżnic stalowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 52:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 53:

Brak w przedmiarze nakładów na trasowanie linii koniecznych do wykonania lamperii. Prosimy                    o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 53:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 54:

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie pompek skroplin klimatyzacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 54:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 55:

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie zasilania jednostek klimatyzacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 55:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 56:

Brak w przedmiarze nakładów na wykonanie zasilania kurtyny powietrznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 56:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 57:

Brak nakładów na zaprawienie bruzd po montażu przewodów instalacji nagłośnieniowej. Prosimy                o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 57:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 58:

Brak nakładów na wykonanie uziomu słupów oświetlenia zewnętrznego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 58:

Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót                   a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 59:

Brak nakładów na wykonanie fundamentu pod słupy oświetlenia zewnętrznego. Prosimy                              o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 59:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 60:

Brak nakładów na montaż odgromu rusztowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 60:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 61:

Brak nakładów na czas pracy rusztowania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o adekwatne pozycje wraz z podaniem podstawy kalkulacji.

Wyjaśnienie do pytania nr 61:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 62:

Prosimy o zweryfikowanie przedmiaru dotyczącego zamurowań – jest zaniżony względem dokumentacji projektowej.

Wyjaśnienie do pytania nr 62:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 63:

Prosimy o zweryfikowanie przedmiaru dotyczącego powierzchni biologicznie czynnych – jest zaniżony względem dokumentacji projektowej

Wyjaśnienie do pytania nr 63:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 64:

Prosimy o zweryfikowanie ilości powierzchni utwardzonych. W przedmiarze 649 m2, projektowane 562 m2

Wyjaśnienie do pytania nr 64:

Załączony Przedmiar robót przeznaczony jest do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 65:

Prosimy o wskazanie czy elewacja ma zostać pomalowana jednokrotnie czy dwukrotnie.

Wyjaśnienie do pytania nr 65:

Zaleca się malowanie dwukrotne. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Pytanie nr 66:

Czy zamawiający przewiduje prace remontowe w pomieszczeniach piwnic? Jeżeli tak to prosimy                  o podanie jakie to mają prace i prosimy o udostepnienie przedmiarów.

Wyjaśnienie do pytania nr 66:

Tak, przewiduje się remont jedynie pomieszczeń objętych opracowaniem w postaci czyszczenia oraz malowania ścian. Roboty ujęto w przedmiarze.

Pytanie nr 67:

Brak w przedmiarze drzwi EI30. Czy zakres robót obejmuje na tym etapie zakup i dostawę drzwi EI30 (piwnice)?

Wyjaśnienie do pytania nr 67:

Tak, należy przewidzieć zakup i dostawę drzwi EI30 w piwnicy.

UWAGA: Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, Zamawiający udostępnił przedmiar robót jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one  z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz STWiORB  jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić  w ofercie. Przedmiar robót ma charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między Przedmiarem robót a Projektem budowlanym lub STWiORB należy przyjąć zakres robót wskazany Projektem budowlanym, STWiORB oraz wytycznymi OPZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Burmistrz Ryglic

/-/

Paweł Augustyn

...............................................................................

(podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1 x Wykonawcy, którzy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x https://platformazakupowa.pl/transakcja/869315- strona  internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządziła: Anna Mądel