## 2014
| Zadanie nr 1 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 11 10-7 Soczewki śródoczne
Soczewki akrylowe trzyczęściowe na potrzeby I Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Trzyczęściowa soczewka akrylowa, zwijalna, o średnicy części optycznej 5,5 - 6,0 mm, o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrem UV i jednorazowym kartridżem do implantacji, przy pomocy wielorazowego aplikatora zamiennie z możliwością implantacji przy pomocy pęsety. Możliwość implantacji przez cięcie rogówkowe nie większe niż 2,65 mm. Części haptyczne wykonane z PMMA. Współczynnik refrakcji 1,47 i więcej. Różnica pomiędzy refrakcją oka zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/- 0,75 D u pacjentów z prawidłowo wykonanym zabiegiem. | 200 |  |  | 8
RAZEM
Oświadczamy, że oferowane przez nas soczewki:
a) spełniają wszystkie parametry określone w powyższej tabeli
b) posiadają dioptraż od……..D do ……..D - co pół dioptrii, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię, od ……..D do ………D - co jedną dioptrię
c) zamówienie obejmuje również dostawę jednorazowego kartridża i wielorazowego aplikatora do implantacji.
d) posiadamy/nie posiadamy* publikacje naukowe/streszczenia tych publikacji - na stronach ………………oferty
*niepotrzebne skreślić
| Zadanie nr 2 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne (okulistyczne)
Implanty żelowe przeciwjaskrowe na potrzeby II Kliniki Okulistyki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Implant żelowy wstępnie załadowany i gotowy do użycia, przeznaczony do wykonywania kanału przez twardówkę, pozwalającego na przepływ cieczy wodnistej oka z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego. Wprowadzany przy użyciu iniektora z podejścia abineterno przez małe nacięcie rogówkowe. Przybliżone wymiary: długość 6 mm, średnica zewnętrzna 150 mcm, średnica wewnętrzna 45 mcm | 20 |  |  | 8
| Zadanie nr 3 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 73 10 00-3 Soczewki kontaktowe
Soczewki kontaktowe całodobowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań (x 6 szt.) na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Soczewki kontaktowe o mocy -0,25 D, z możliwością bezpiecznego użytkowania do 30 dni i nocy ciągłego noszenia, współczynnik przepuszczalności tlenu Dk/t 175; podwójnie asferyczne - przednia i tylna powierzchnia, stopień uwodnienia 24%, pakowane po 6 sztuk | 70 |  |  | 8
RAZEM
| Zadanie nr 4 |  |  | 18 miesięcy |  | CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne (okulistyczne)
Implanty zastawkowe typu Ahmeda na potrzeby Klinik Okulistycznych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na okres 18 miesięcy (sztuk) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa, numer katalogowy
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9
1 | Implant jaskrowy drenujący (zawór zastawkowy) - wszczep drenujący z systemem zastawkowym zapobiegającym nadmiernemu drenażowi i zapadnięciu się komory przedniej oka o następujących parametrach: materiał: silikon; grubość 0,9 mm; szerokość 13 mm; długość 16 mm; powierzchnia 184 mm2; długość rurki 25 mm; średnica wewnętrzna rurki 0,305 mm; średnica zewnętrzna rurki 0,635 mm; pakowany pojedynczo, sterylny. | 50 |  |  | 8
RAZEM

## Podsumowanie
Nr zadania | Wartość netto | Wartość brutto
Zadanie nr 1 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 2 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 3 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 4 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 5 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 6 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 7 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 8 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 9 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 10 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 11 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 12 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 13 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 14 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 15 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 16 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 17 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 18 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 19 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 20 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 21 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 22 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 23 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 24 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 25 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 26 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 27 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 28 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 29 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 30 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 31 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 32 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 33 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 34 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 35 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 36 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 37 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 38 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 39 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 40 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 41 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 42 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 43 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 44 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 45 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 46 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 47 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 48 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 49 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 50 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 51 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 52 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 53 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 54 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 55 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 56 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 57 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 58 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 59 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 60 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 61 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 62 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 63 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 64 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 65 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 66 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 67 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 68 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 69 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 70 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 71 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 72 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 73 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 74 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 75 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 76 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 77 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 78 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 79 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 80 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 81 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 82 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 83 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 84 | #REF! | #REF!
Zadanie nr 85 | #REF! | #REF!
Razem | #REF! | #REF!