## PKW
PLANOWANE KOSZTY WYPOSAŻENIA
CZELADŹ: ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
Ozn. | Nazwa wyposażenia | cena jedn. | Ilość | Wartość | VAT % | Wartość
|  | netto |  | netto |  | brutto
8306.1
| kabina prysznicowa z niskim brodzikiem, bateria prysznicowa | 1650 | 1 | 1650 | 23% | 2029.5
| umywalka z półpostumentem, bateria | 730 | 1 | 730 | 23% | 897.9
| podwieszana miska ustępowa, z deską, stelarz; przycisk | 1290 | 1 | 1290 | 23% | 1586.7
| umywalka NPS z syfonem podtynkowym; bateria łokciowa | 850 | 1 | 850 | 23% | 1045.5
| podwieszana miska ustępowa NPS, z deską, stelarz; przycisk | 1390 | 1 | 1390 | 23% | 1709.7
| uchwyt prosty 30cm | 60 | 1 | 60 | 8% | 64.8
| uchwyt łukowy, uchylny 70cm | 450 | 2 | 900 | 8% | 972
brutto ogółem:
8306.1
Opracował:
Katarzyna Grychowska, Rafał Słupianek 09.07.2024 r.

## PKRB
Załącznik nr 8
Kosztorys uproszczony Znak sprawy: DZA.381.27.2024
Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto
|  |  |  | [zł] | [zł] | [zł] | [zł]
A | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE
I | Roboty budowlane
1 | Wyburzenia/demontaż ścianek, luksferów, drzwi | m2pu | 161
2 | Wykucie i poszerzenie otworu drzwiowego wraz z montażem nadproży | m2pu | 161
3 | Skucie płytek (podłoga/ściana), zdrapanie farb | m2pu | 161
4 | Demontaże podejść instalacyjnych - sanitarnych | m2pu | 161
5 | Demontaże podejść instalacyjnych - elektrycznych | m2pu | 161
6 | Wywóz gruzu i utylizacja | m2pu | 161
7 | Montaż ścianek i zaślepienie otworów drzwiowych | m2pu | 161
8 | Tynkowanie (zbrojenie siatką) + gips /ew.płyty/ | m2pu | 161
9 | Przygotowanie powierzchni do malowania i ich zabezpieczenie (ściany) | m2pu | 161
10 | Malowanie farbą lateksową - jasnoszary | m2pu | 161
11 | Przygotowanie powierzchni pod wykładzinę (ściany) | m2pu | 161
12 | Montaż wykładzin ściennych (pełna wysokość) | m2pu | 161
13 | Montaż narożników naklejanych dł. 2,00m | m2pu | 161
14 | Montaż pasów ochronnych 30cm | m2pu | 161
15 | Montaż pasów ochronnych 60cm (pomiędzy szafkami) | m2pu | 161
16 | Przygotowanie powierzchni pod wykładzinę (podłoga) | m2pu | 161
17 | Wykonanie wylewki samopoziomującej | m2pu | 161
18 | Montaż wykładziny z wywinięciem | m2pu | 161
19 | Montaż sufitu podwieszonego 60x60cm | m2pu | 161
20 | Montaż okien - zabudowa wejścia od Asfaltowej | m2pu | 161
21 | Montaż drzwi aluminiowych z ościeżnicą | m2pu | 161
22 | Ogrodzenie od strony ulicy asfaltowej z montażem | mb | 40
23 | Demontaż starej podmurówki, utylizacja, uporządkowanie terenu | mb | 280
24 | Ogrodzenie wewnętrzne z montażem | mb | 210
25 | Furtki z montażem | szt | 3
26 | Brama dł.300cm z montażem | szt | 1 |  |  |  |  | 0
27 | szlaban dł.300cm z montażem | szt | 1
28 | Rozbiórka budynku agregatu prądotwórczego, utylizacja gruzu i części agregatu, utylizacja ropy/oleju; uporządkowanie ternu, zasypanie dziury | kpl | 1
29 | montaż daszków 90x120cm nad wejściami do budynku | szt | 3
30 | chodniki i krawężkiki z montażem | m2 | 200
31 | zagospodarowanie terenu - utwardzenie terenu, zieleń | m2 | 400
Razem roboty budowlane
II | Instalacje sanitarne
1 | Instalacja wodno-kanalizacyjna (większy bojler-montaż w części personelu lub inny reozwiązanie/ modernizacja) | m2pu | 161
2 | Instalacja c.o. (modernizacja układu+dwa grzejniki) | m2pu | 161
Razem instalacje sanitarne
III | Instalacje wentylacji i klimatyzacji
1 | Instalacja wentylacji | m2 pu | 161
2 | Instalacja klimatyzacji | m2 pu | 161
Razem instalacje wentylacji i klimatyzacji
IV | Instalacje elektryczne i teletechniczne
1 | Instalacja elektryczna | m2 pu | 161
3 | Oświetlenie LED ogólne,awaryjne,ewakuacyjne | m2 pu | 161
4 | Instalacja przyzywowa (wc NPS) | m2 pu | 161
5 | Montaż PEL - stanowiska komputerowe | m2 pu | 161
6 | Montaż gniazdek i wyłączników | m2 pu | 161
7 | Inst. Słaboprądowa: monitoring, domofon i kontrola przy szlabanie do głównego budynku | m2 pu | 161
Razem instalacje elektryczne i techniczne
Ogółem wartość robót budowlano-instalacyjnych
B | WYPOSAŻENIE
1 | Planowane wyposażenie - wg zestawienia | kpl | 1 | brutto ogółem:
Ogółem wartość wyposażenia
C | PRACE PROJEKTOWE
1 | Planowane koszty prac projektowych | kpl | 1
Ogółem wartość prac projektowych
Razem wartość robót bez wyposażenia
Razem wartość robót z wyposażeniem
Ogółem wartość robót z planowanymi
kosztami prac projektowych

## PKPP
PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH
CZELADŹ: ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389)
Planowane koszty prac projektowych oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego i wartości planowanych kosztów robót budowlanych według wzoru:
| Wpp = | W% x Wrb
gdzie:
Wpp - planowane koszty prac projektowych
Wrb - planowane koszty robót budowlanych
W% - wskaźnik procentowy
Kategoria złożoności: VI - oddziały zabiegowe szpitali, kliniki
(budynki o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi złożonymi konstrukcjami inżynierskimi, unikalnymi instalacjami i wyposażeniem, budynki o najwyższych wymaganiach co do standardu wykończenia i prestiżu
| Wrb = | 0
wskaźnik zwiększony ze względu na zakres projektu | W% = | 6%
Współczynnik zwiększający (przebudowa): 15%
| W% = | 6.9% |  | 4%
tylko wykonawczy - prace nie wymagają pozwolenia na budowę
| Wpp = | 0 | netto
kwota wg ww. rozporządzenia
Planowane koszty prac projektowych nie obejmują opracowania danych wyjściowych, a w szczególności:
1) uzyskania mapy prawnej, opracowania mapy do celów projektowych;
2) opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne);
3) opracowania operatów ochrony środowiska;
4) inwentaryzacja obiektów, zagospodarowania terenu;
5) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni.
Opracował:
Katarzyna Grychowska, Rafał Słupianek 09.07.2024 r.