## II
PAKIET NR 9
Lp. | Nazwa oferowanego | Parametry techniczno-użytkowe |  |  |  | Opakowania |  |  |  | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  | Uwagi pomocnicze | Przeznaczenie
| środka dezynfekcyjnego (producenta) | substancja czynna | stężenie użytkowe | spektrum działania | czas ekspozycji | rodzaj pojemnika | pojemność | Ilość zamówiona (opakowania) | Ilość zamówiona (r-r roboczy) | netto | brutto | VAT % | netto | brutto*
1. |  | Alkaliczny środek myjący, zawierający: niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy i aloksylowane alkohole tłuszczowe, nie zawierający glicerolu oraz nieklasyfikowany jako środek niebezpieczny | W procesie maszynowym dozowanie 2-10 ml/l w temp. 40-60 stopni C |  |  | kanister | 20 l | 65 | 130000 | [5 empty] | Płyn; Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia systemu centralnego dozowania dla płynów do dezynfekcji maszynowej | Środek skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i zdenaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwający chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2 log. Nie wymagający neutralizacji, ph 10,4 - 10,8
2. |  | Alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji. Skład: związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy, fosforany | W procesie maszynowym dozowanie 5- 10 ml/l w temperaturze do 55 stopni C | B, F, Tbc, V, dezaktywacja prionów |  | kanister | 25 kg | 24 | 60000 | [5 empty] | Płyn; Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia systemu centralnego dozowania dla płynów do dezynfekcji maszynowej | Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach sprzętu medycznego w tym termolabilnego. Wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami. Stopień redukcji prionów powyżej 4 log potwierdzone certyfikowanymi, niezależnymi badaniami
3. |  | Środek zawierający anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, składniki konserwujące, polikarboksylany | Dozowanie 0,3 - 1 ml/l |  |  | kanister | 20 l | 4 | 8000 | [5 empty] | Płyn; Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia systemu centralnego dozowania dla płynów do dezynfekcji maszynowej | Do użycia w myjniach dezynfektorach, nie zawierający oleju parafinowego, alkoholu i związków alkoholowych. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, przyspieszający proces suszenia.
4. |  | Środek zawierający polikarboksylany, środki konserwujące na bazie kwasów organicznych | 0,5 - 1,5 ml/l |  |  | kanister | 5 l | 4 | 2000 | [5 empty] | Płyn | Do myjni sanitarnych, nie pozostawiający plam wodnych i osadów wapiennych na mytych przedmiotach oraz w wytwornicach pary i przewodach. Zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego w wytwornicach pary.
5. |  | Środek zawierający niejonowe zwiazki powierzchniowo czynne, amfoteryczne zwiazki powierzchniowo czynne, laurylpropylendiamina. | 1 % do 15 min. | B,F,V w warunkach brudnych (faza2, etap 2) |  | kanister | 5 l | 120 | 120000 | [5 empty] | Płyn | Środek do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów elastycznych przed maszynową dekontaminacją oraz do mokrego transportu i przechowywania narzędzi przez okres do 72 godzin.
6. |  | Środek zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, fosforany | 1 - 10 % |  |  | kanister | 12 KG | 4 | 4800 | [5 empty] | Płyn | Środek do mycia ręcznego i do myjni ultradźwiękowej, usuwający odbarwienia, naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi.
7. |  | Środek na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego | koncentrat |  |  | butelka | 0,75 l | 10 | [6 empty] | Płyn, wolny od pestycydów chlorowanych węglowodorów | Środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej oraz do pielęgnacji zamków, zawiasów i przegubów
8. |  | nadtlenek wodoru, powyżej 30%, bez zawartości związków chlorowych | 3,5 ml/l |  |  | kanister | 5 L | 10 | 14000 | [5 empty] | Płyn. Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia systemu centralnego dozowania dla płynów do dezynfekcji maszynowej | Płynny utleniający środek, ph 5,7- 5,5
*Wymagany sposób obliczenia ceny: Ilość x cena jedn. netto = wartość netto + wartość Vat = wartość brutto.
……………………………………………….…………………………………………………………
Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty (e-dowód)
Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy