## Pakiet 1
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł/1 op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 1 - Preparat myjący do myjni - dezynfektora
1. | Kwaśny płynny koncentrat płuczący do myjni-dezynfektorów naczyń sanitarnych (basenów, kaczek, butelek na mocz oraz misek w szpitalach) z zastosowaniem do płukania oraz wiązania twardości wody w myjniach z dezynfekcją parową. Wartość pH3,7-3.0 (0,5-1,5 ml/l w wodzie zdemineralizowanej). |  |  | opakowanie 5l/5kg | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Preparat do mycia maszynowego urządzeń sanitarnych (kaczek, basenów itp.), niepieniący się, pH około 6 (przy temp. 20st C), kompatybilny z myjnią ERLEN CT100S. Wymagana pozytywna opinia/oświadczenie Producenta myjni o dopuszczeniu oferowanego preparatu do stosowania w posiadanej przez Zamawiającego myjni. |  |  | kanister 5l | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na pozycje asortymentowe).
UWAGA: Zamawiający dopuści do oceny wyłącznie preparaty dopuszczone do stosowania przez Producenta posiadanych przez Zamawiającego myjni-dezynfektorów MEIKO (dotyczy poz. 1) oraz myjni dezynfektorów ERLEN CT100S (dotyczy poz. 2). Lista środków dopuszczonych do stosowania preparatów ww. sprzętu zawierają załączniki do niniejszego postępowania.
Poz. 1 - Zamawiający informuje, że obecnie stosuje Thermosept SKS - w przypadku zaoferowania innych preparatów Oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferowanego asortymentu koszt kalibracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

## Pakiet 2
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł /1 op./szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 2 - Mycie, dezynfekcja i pielęgnacja rąk
2 | Niezawierający mydła preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała - (włosów). Pielęgnujący skórę i chroniący ją przed wysychaniem, o neutralnym pH dla skóry. Do częstego mycia skóry. Nie zawierający substancji zapachowych. |  |  | butelka 500 ml | 170 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Emulsja nawilżająca i natłuszczająca do pielęgnacji rąk i ciała, szybko się wchłaniająca, nie pozostawiająca tłustej powłoki. Nie zawierająca barwników. |  |  | butelka 500 ml | 48 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Dozownik ścienny przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk** |  |  | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
* W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się w trakcie jej trwania do przeprowadzenia min. 2 szkoleń z zakresu Higieny rąk, w formie wykładów i warsztatów. Wymagane w ramach oferty dostarczenie materiałów szkoleniowych dotyczących dezynfekcji rąk (piktogramy, schematy postępowania, itp.). Oferent wyposaży Zamawiającego w naklejki z napisem DEZYNFEKCJA RĄK, MYCIE RĄK W ILOŚCI zgłaszanej na bieżąco przez Zamawiającego.
* *- Wymagany jest dozownik o następujących właściwościach: dozowanie łokciem lub grzbietem dłoni, plastikowy bez elementów metalowych i transparentnych (przeźroczystych np. „szybki” itp.), koloru białego. Dostosowany do pojemników o poj. 500 ml. Możliwość dezynfekcji wszystkich elementów dozownika (wyjmowana pompka dozująca), regulowana ilość dozowanego preparatu (0,5; 1 lub 1,5 ml.), Element pompki łatwo demontowany, z możliwością mycia w myjniach dezynfektorach. Dozowanie preparatów od góry pojemnika (eliminacja kapania i ew. przeciekania). Łatwy montaż i demontaż, tzn. powieszenie i zdjęcia dozownika ze ściany bez konieczności przykręcania i odkręcania całego dozownika, oferent wyposaży zamawiającego dodatkowo w pompki dozujące do dozowników ściennych w ilości zgłaszanej na bieżąco przez Zamawiającego.
W ramach obowiązującej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nieodpłatnie koszyczków (uchwytów) do płynu dezynfekcyjnego na łóżka i pompek do dozowników do butelek o pojemności 500ml, w ilości zgłaszanej na bieżąco przez Zamawiającego.

## Pakiet 3
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł /1 op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 3 - Odkażanie skóry przed zabiegami medycznymi
1 | Bezbarwny, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry przed iniekcjami, bez zawartości jodu, fenolu i jego pochodnych. pH 6-7 Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, Herpes, Rota, Adeno). Czas działania 15 sek- 2 min/ odkażanie pola operacyjnego / |  |  | butelka z atomizerem 350 ml | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | KANISTER 5 litrów | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Barwiony, alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, zawierający łatwo zmywalne barwniki, bez zawartości jodu fenolu i jego pochodnych, pH 6-7 Spektrum: B, Tbc, F, V (w tym: HIV, HIV, Herpes, Rota, Adeno). Czas działania 15 sek do 2 min/ odkażanie pola operacyjnego/ |  |  | butelka z atomizerem 350 ml | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | kanister 5 litrów | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Poz. 1, 2 - Pojemności do 350 ml będą używane wielokrotnie, wymagane jest zaopatrzenie w zmywalną etykietę

## Pakiet 4
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł /1 op./szt. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 4 - Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi
1. | Preparat tlenowy wraz z aktywatorem do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów oparty o nadwęglan sodu. Niepylący. Bez: aldehydów, chloru, fenoli, benzenu i pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Spektrum: B, Tbc, F, V, S. Czas działania: B, Tbc, F, V (w tym HCV, Rota, Adeno, Polio) – do 30 minut, B, Tbc, F, V, S do 6 godz. Wymagana pozytywna opinia/ocena kliniczna dopuszczająca do dezynfekcji inkubatorów, z uwzględnieniem podstawy wykazującej, że preparat nie stanowi nadmiernego zagrożenia dla pacjenta i użytkownika (noworodków). Roztwór roboczy 2% z aktywatorem B, Tbc, F, V - 30min, 2% z aktywatorem B, Tbc, F, V, S - 6 godz. |  |  | WIADRO 10 KG | 24 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Aktywator do pozycji 1 |  |  | butelka 2 l | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

## Pakiet 5
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł/1op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 5 - Mycie i dezynfekcja powierzchni
1. | Gotowy do użycia preparat w postaci pianki eliminującej mgłę aerozolową, do jednoczesnej dezynfekcji i mycia małych powierzchni oraz miejsc trudnodostępnych, bez dodatku aldehydów, chloru, fenoli i pochodnych fenolowych, chlorheksydyny. Także do powierzchni z poliwęglanów, pleksiglasu, płyt akrylowych etc. nieodpornych i wrażliwych na działanie alkoholi;Spektrum: B, F, V(HBV, HCV, HIV ). Czas działania: B, F, wirusy (HBV, HCV, HIV )– do 5 min., Wymagana pozytywna opinia producenta o dopuszczeniu do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych. |  |  | butelka ze spryskiwaczem 750 ml | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Alkoholowy gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, bez dodatku aldehydów, QAV , bez substancj drażniących . Spektrum: B, F, Tbc, V (HBV, HCV, HIV, vaccinia wirus, BVDV, Adenowirus, Rotawirus, Norowirus). Czas działania: B, F, Tbc, V – do 1 min. Wyrób medyczny klasy IIA. Wymagana pozytywna opinia producenta o dopuszczeniu do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych. |  |  | butelka 1 litr ze spryskiwaczem | 350 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, bez dodatku: aldehydów, chloru, fenoli, bez dodatku alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych, zwierający substancję nielotną . Wymagana informacja, że substancja aktywna nie jest substancją lotną i nie wykazuje toksyczności wziewnej. Spektrum: B, Tbc, F, V. Czas działania: B, F, wirusy HBV, HCV, HIV – do 15 min.. B, Tbc, F – do 30 min. Wymagana pozytywna opinia producenta o dopuszczeniu do dezynfekcji powierzchni w oddziałach pediatrycznych i noworodkowych. |  |  | KANISTER 6 L | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

## Pakiet 6
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł/1op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 6 - Dezynfekcja ran, błon śluzowych i skóry
1. | Bezbarwny preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry. Gotowy do użycia, na bazie octanidyny. Efekt działania utrzymuje się do 1godz., zarejestrowany jako produkt leczniczy, bez zawartości chlorheksydyny, alkoholu, jodu i kwasów. |  |  | opakowanie 1l | 80 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, oparty o etanol, chlorheksydynę, nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu, pH 5,0 |  |  | butelka 500 ml | 140 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | Antybakteryjny i p/grzybiczy płyn do płukania jamy ustnej. O spektrum działania B( w tym MDRO) oraz F (C. albicans). Nie zawierający alkoholu, chlorheksydyny i octenidyny. Z możliwością stosowania na uszkodzone błony śluzowe. Wyrób medyczny. Op. 250ml. |  |  | Op. | 7 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | Preparat w aerozolu do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych np. koreczki, kraniki, cewniki itp..Skład preparatu: 2 % roztwór chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym. Op. = 250ml. |  |  | Op. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | Naturalny olej myjący do skóry, narzędzi i powierzchni. Posiada siłę mycia,łatwo usuwa resztki cementu i kleju po opatrunkach. Nie zawiera zwiazków alkalicznych i mydła . Zawiera środki natłuszczajace. Op. = 250ml. |  |  | Op. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne; nie zawierający: QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych - w czasie do 5min; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; skuteczny na bakterie, Tbc, grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV) w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 min; w opakowaniach 5l; wyrób medyczny klasy IIB |  |  | op. 5l | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni nie zawierający aldehydów i alkoholi. Pełne spektrum działania; bakteriobójcze z MRSA, grzyby, prątki, wirusy (z HBV, HCV, HIV, Adeno, Polio, Norowirus), oraz spory (Clostridium difficile, Clostridium perfringens - czas działania 5 minut). Bezpieczne dla tworzyw z metalu, szkła, tworzyw sztucznych. Dopuszczony do stosowania w obecności pacjentów. Spełnia wymgania normy EN 14885:2015. |  |  | op. 750 ml | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (na pozycje asortymentowe).

## Pakiet 7
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | rodzaj i wielkośc opakowania | Ilość w op. | Cena jedn. netto w zł/1 op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 7 - Mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, endoskopów (PENTAX) oraz preparat płuczący i zmiękczający wodę
1. | Preparat dezynfekcyjny do narzędzi oraz sprzętu wrażliwego na wysoką temperaturę do dezynfekcji maszynowej w myjniach-dezynfektorach. Do dezynfekcji maszynowej 1% przy temperaturze 55˚C i w czasie 5 min. Płynny, słabo pieniący środek dezynfekcyjny na bazie aldehydów (glioksal,aldehyd glutarowy) nie zawiera aldehydu mrówkowego, QVA. Preparat bakteriobójczy, prątkobójczy (mycobakteria terrae), grzybobójczy, wirusobójczy (Vacina, Adeno, Polio). |  |  | opakowanie 5l | 65 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Preparat płynny, neutralny myjący na bazie środków powierzchniowo - czynnych do użytku maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i elastycznych, sprzętu anestezjologicznego w myjniach-dezynfektorach. Słabo pieniący się. Mycie maszynowe – 0,2-1,0% w temperaturze 50-60˚C. Mycie maszynowe endoskopów elastycznych 0,5% w temp. 35-55˚C. Mycie ultradżwiękowe o,5%2% 10-30 min. w temp. do 40˚C. Preparat oparty o anionowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, oraz środki konserwujące. |  |  | opakowanie 5l | 35 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
UWAGA: Zamawiający dopuści do oceny wyłącznie preparaty dopuszczone do stosowania przez Producenta posiadanych przez Zamawiającego myjni i endoskpów, tj. poz. 1 - 2: myjnie INNOVA seria E, endoskopy PENTAX. Listy środków dopuszczonych do stosowania preparatów ww. sprzętu zawierają załączniki do niniejszego postępowania.
Poz. 1 - Zamawiający informuje, że obecnie stosuje Neodisher Septo Dn - w przypadku zaoferowania innych preparatów Oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferowanego asortymentu koszt kalibracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.
Poz. 2 - Zamawiający informuje, że obecnie stosuje Neodisher MediClean - w przypadku zaoferowania innych preparatów Oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferowanego asortymentu koszt kalibracji posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

## Pakiet 8
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł/1 op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 8 - Preparat wspomagający leczenie ran
1. | Sterylny preparat gotowy do użycia zawierający poliheksanidynę i betainę służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Op. = 350 ml. |  |  | Op. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

## Pakiet 9
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj Producenta i jego nazwa | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł/1 op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 9
1. | Jednorazowe, jałowe gaziki wykonane z włókniny polipropylenowo-celulozowej, nasaczone 70% alkoholem izopropylowym i 2% chlorheksydyną. Przeznaczone do dezynfekcji zastawek bezigłowego dostępu oraz innych wyrobów medycznych. Spektrum działania B, F do 15 sekund. Pakowany pojedyńczo. Wyrób medyczny klasy I. Op. = 100 szt. |  |  | Op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

## Pakiet 10
| Formularz cenowy | [7 empty] | Załącznik Nr 2
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedm.zam. | Kraj i nazwa Producenta | Rodzaj i wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jedn. netto w zł/1 op. | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość brutto w zł | Numer i data ważn. dopuszczenia
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
[7 empty] | GxJ+G | FxG |  | IxJ+I
Pakiet 10 - Manualne mycie narzędzi i endoskopów
1. | Płynny enzymatyczny preparat do manualnego mycia endoskopów i innych wyrobów medycznych. Ph neutralne. Koncentrat. Roztwór roboczy w stężeniu 0,5%. Op. = 2l. |  |  | Op. | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Łączna cena oferty netto: |  | 0 | słownie:
Łączna cena oferty brutto: |  | 0 | słownie:
W programie Excel proszę wypełniać jedynie biale pola arkusza.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.