Gniezno, dn. 21.12.2021 r.

Nr sprawy *DZP.241.25.2021*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR II**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.241.25.2021 – Dostawy endoprotez stawu biodrowego, kolanowego oraz barkowego*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie dotyczące zadania nr 1 : Czy Zamawiający dopuści Endoproteza barku z trzpienem tytanowym w rozmiarach 8,10,12,14 i długościach od 120 do 170mm gdzie każdy trzpień posiada min. 3 otwory służące do doszycia stożka rotatorów. Trzpień można użyć bezcementowo jak   
i cementowo bezkonieczności używania centralizera. Panewka bezcementowa będąca płytą bazową w rozmiarach 44,44s,46 i 48 oraz w wersji rewizyjnej, mocowana na 2 śruby gąbczaste z blokowaniem 15 stopni w każdym kierunku w długościach od 24 do 40mm i opcjonalnie śruba korowa. Glenosfera w rozmiarach 36 i 39 wbijana i dokręcana do panewki. Wkładki lateralizujące w 3 wysokościach rosnąco co 5 mmkompatybilne z rozmiarem glenosfery.

**Ad. Zapisy pozostają bez zmian.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy