Załącznik do nr 2 do SWZ ( numer 1 do Umowy)

Zadanie 1: odczynniki stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej

Warunki ogólne:
- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą; certyfikat    jakości ISO, zgodność z dyrektywą CE, inne/
- terminy ważności minimum 8 miesięcy od daty realizacji zamówienia
- w ofercie należy podać numery katalogowe
- ulotka informacyjno - metodyczna w języku polskim
- dokumenty świadczące o wiarygodności dystrybutora /wpis w KRS/
- dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim
- wszystkie składowe zadania pochodzą od jednego dystrybutora
Uwaga:
	1. oferta nie spełniająca w/w wymogów na dzień otwarcia ofert, będzie odrzucona
Wymogi dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: do 7 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez
  dodatkowych kosztów ze strony reklamującego
- oferent określa warunki kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostaw od chwili
  otrzymania zamówienia
- przy określaniu ceny oferent powinien uwzględnić wszystkie składowe ceny m/i podatek VAT,
  opłaty celne, opłaty inne
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 1: Odczynniki stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej

Lp.	Nazwa	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena opakowania netto	Wartość szcunk. netto	VAT [%]	Wartość szacunkowa brutto		
1	Odczynnik do wykrywania katalazy		1 x 30ml	2						
2	Odczynnik rozrzedzający plwocinę		1 x 50	2						
3	Kwas boronowy do oznaczeń KPC		2 ml	4						
4	EDTA do oznaczeń MBL		2 ml	4						
5	Razem									

Zadania nr 2: Sprzęt jednorazowy i inny w diagnostyce mikrobiologicznej

Wymagania konieczne:
- dla produktów określonych jako sterylne wymagana jest sterylizacja radiacyjna
- wszystkie produkty pochodzą od jednego dostawcy
- dokumenty świadczące o jakości wyrobu
- produkty zgodne z dyrektywą CE
- szczelność opakowań dla artykułów sterylnych
- wyraźna informacja o dacie ważności produktu przy artykułach sterylnych
- terminy ważności artykułów sterylnych minimum 1,5 roku od daty dostawy
- odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
- wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja Zgodności
- możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego

Wymagania ogólne dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy: maksymalnie do 10 dni bieżących od daty otrzymania zamówienia
- oferent określa warunki dotyczące kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostawy 
- przy określaniu cen oferent uwzględnia wszystkie jej składowe /m/i podatek VAT, opłaty celne, opłaty       inne/
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb

Zadanie 2: Sprzęt jednorazowy i inny w diagnostyce mikrobiologicznej
Lp.	Asortyment	Numer katalogowy	Jm.	Ilość w sztukach	**Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Szacunkowa wartość netto	VAT {%}	Szacunkowa wartość brutto	
1	Pojemniki sterylne do moczu o poj. 20-30 ml		Szt.	5000	1 x 100	50				
2	Pojemniki sterylne do kału z łopatką 		Szt.	2400	1 x 100	24				
3	Wymazówka plastikowa, wiskozowa w sterylnej probówce transportowej		Szt.	7000	1 x 100	70				
4	Wymazówka plastikowa bez węgla z podłożem transportowym Stuart, sterylna		Szt.	3000	1 x 100	30				
5	Wymazówka plastikowa, sterylna z podłożem transportowym  AMIES i węglem  		Szt.	600	1 x 100	6				
6	Sterylne wymazówki bez probówki, pakowane indywidualnie		Szt	8000	1x100	80				
7	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 10µl		Szt.	12000	1 x 200	60				
8	Eza jednorazowa, sterylna z kalibrowanym oczkiem o pojemności 1µl		Szt.	10000	1 x 200	50				
9	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 55 mm		Szt.	400	1 x 10	40				
10	Plastikowe, sterylne, z żebrami wentylacyjnymi płytki Petriego o średnicy 90 mm		Szt.	200	1 x 25	8				
11	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 5 ml		Szt.	1000	1x500	2				
12	Sterylne okrągłodenne probówki z korkiem o pojemności 20 ml		Szt.	1000	1x500	2				
13	Probówki Eppendorf, stożkowe zamykane o pojemności 1,5ml 30000 x g		Szt.	1000	jw	2				
14	Mikro probówki zakręcane PP o pojemności  0,5 ml		Szt.	200	1x100sztuk	2				
15	Końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 0,5-10μl, bezbarwne		Szt.	4000	1x1000sztuk	4				
16	Końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 10-200μl bezbarwne		Szt.	2000	1x1000sztuk	2				
17	Końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 100-1000μl bezbarwne		Szt.	2000	1x500sztuk	4				
18	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 5-200μl, Ώσ³te		Szt	500	1x5	100				
19	Sterylne końcówki do pipet Eppendorf o pojemności 100-1000μl, niebieskie		Szt	500	1x5	100				
20	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 4 mm		Szt.	20	1 x 10	2				
21	Eza bakteriologiczna z drutu kantatowego, niekalibrowana, o średnicy oczka 2 mm		Szt.	20	1 x 10	2				
22	Zestaw do pobierania i transportu wymazów do badań COVID-19 (probówka z PS o pojemności 11ml, średnica 16mm, długość 100mm, okrągłodenna z korkiem, sterylna + wymazówka do pobierania wymazów na COVID-19  jałowa + naklejka na probówkę)		Szt.	200	1 x 100	2				
23	Pisaki laboratoryjne (niebieskie lub czarne)		 Szt.	30	1x10sztuk	3				
	RAZEM					Razem 				
            															
** przy innych wielkościach opakowań, należy przeliczyć i zaokrąglić do góry

Należy uzupełnić numer katalogowy we wszystkich zadaniach( zad. 1,2).

Zadanie 3         											

Wymagania: Sprzęt jednorazowy i inny w diagnostyce laboratoryjnej:

1. Przedmiot zamówienia – sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.
2. Do oferty Oferent załączy deklaracje zgodności CE dla sprzętu laboratoryjnego lub inne stosowne dokumenty dopuszczające oferowany produkt do użytku w Polsce.
3. Do oferty Oferent załączy katalog z opisem oferowanego produktu.
4. Odpowiednie opakowania zabezpieczające przed zniszczeniem wyrobu w trakcie transportu
5. Możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez dodatkowych kosztów ze strony zamawiającego
6. Wszystkie produkty pochodzą od jednego dostawcy
7. Wpis lub zgłoszenie do rejestru Wyrobów Medycznych; Deklaracja Zgodności

Wymagania ogólne dotyczące warunków sprzedaży:
- korzystna cena
- terminowe dostawy
- oferent określa warunki dotyczące kosztów dostawy, przewidywane terminy realizacji dostawy 
- przy określaniu cen oferent uwzględnia wszystkie jej składowe /m/i podatek VAT, opłaty celne, opłaty inne/
- ilości podane przez zamawiającego mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb

Lp.	Asortyment	Jm.	Ilość w sztukach	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Symbol katalogowy	Wartość netto	VAT {%}	Wartość brutto	
1.	Kamera  Burkera
	Szt.	4							
2.	Pojemnik do moczu z zakrętką, niejałowe, pojemność 120ml
	Szt.	25000							
3.	Probówka z PS o poj. 10-12ml do wirowania moczu z wgłębieniem na 0,5ml osadu
	Szt.	23000							
4.	Pipety Pasteura 3 ml dł 15,5 cm podz. 3/0,5 ml z PE 
	Szt.	25000							
5.	Kamery 10-komorowe z siatką do analizy moczu
	Szt.	2000							
6.	Pojemniki z PP opoj. 30 ml  do kału z łopatką i zakrętką
	Szt.	2000							
7.	Naczynko z PS o poj. 3 ml do analizatorów HITACHI
	Szt.	25000							
8.	Naczynko do analizatora Cobas 0,7ml (różne kolory)
	Szt.	15000							
9.	Końcówki do pipet o poj. 200ul, typu Eppendorf
	Szt.	40000							
10.	Końcówki do pipet o poj.1000ul typu Eppendorf
	Szt.	11000							
11.	Końcówki do pipet o poj. do 200ul typu Gilson
	Szt.	50000							
12.	Końcówki do pipet o poj. do 1000ul typu Gilson
	Szt.	11000							
13.	Kapilary z heparyną Li o poj. 180ul do gazometrii(2,3mmx75mm)
	Szt.	6000							
14.	Kapilary z heparyną Li o poj. 100ul do gazometrii(1,6x125 mm)
	Szt.	3000							
15.	Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100ul
	Szt.	10000							
16.	Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj.  100ul
	Szt.	6000							
17.	Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100ul
	Szt.	12000							
18.	Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj.  100ul
	Szt.	7000							
19.	
Magnes 
	Szt.	60							
20.	Probówki transportowo – wirówkowe typu Falcone o poj. 15 ml z zakrętką, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 0,5 ml w zakresie 2-13,5 ml, wodoszczelne
	Szt.	100							
21.	Pojemniki do 24h zbiórki moczu o poj. 2,5 l w kształcie prostopadłościanu z uchwytem, podziałką i zakrętką
	Szt.	100							
22.	Pudełko z tworzywa na 100 szt. preparatów mikroskopowych z ABS
	Szt.	5							
23.	Pisaki SHARPIE standardowe – czarne, czerwone

	Szt.	40							
24.	Korki zewnętrzne do probówek z PS o poj. 10-12ml do wirowania moczu z wgłębieniem na 0,5ml osadu do badania osadu moczu, z uchwytem pionowym, z PE, żółte – do współpracy z analizatorami do moczu
	Szt.	500 							
 25.	Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa o obj. 1000ul
	Szt.	2							
26.	Pipeta jednokanałowa stałopojemnościowa o obj. 200ul
	Szt.	2							
27.	Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o obj. 2-20 ul
	Szt.	2							
28.	Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o obj. 20-200 ul
	Szt.	1							
29.	Pipeta jednokanałowa zmiennopojemnościowa o obj. 
1000 - 5000 ul
	Szt.	1							
30.	Razem									

Zadanie 4
Sukcesywna dostawa materiałów kontrolnych do sprawdzianów zewnętrznej oceny jakości.

Lp.	Materiały kontrolne do sprawdzianów zewnętrznej oceny jakości	Ilość sprawdzia-nów 12 miesięcy	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	
VAT	Wartość szacunkowa netto 
12 m-cy	Wartość szacunkowa brutto
12 m-cy	
1	Elektroforeza białek z immunofiksacją	1						
2	Mocz – ilościowe badanie chemiczne	1						
3	Mocz – badanie elementów osadu     ( sprawdzian wirtualny)	1						
4	Hemoksymetry	1						
5	Apixaban	2						
6	Razem							

Zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dn. 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych, każde laboratorium jest zobowiązane do uczestnictwa w programach zewnątrzlaboratoryjnych oceny jakości analiz medycznych