Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo -cenowy

| lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1 | Trzpień typu MIS, krótki (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji std i lat. Długość trzpienia od 95mm do 121mm. Stożek 12/14 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka antyluksacyjna w wersji bezcementowej .Średnica zewnętrzna od 44mm do 64mm.Zmienna co 2mm. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ostrze do napędu | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  | xxx |  | xxx | xxx | xxx | xxx |

W formularzu asortymentowo-cenowym należy podać wszystkie wymagane dane, pozostawienie pustego pola będzie oznaczało, że Wykonawca nie podał wymaganych danych, a oferta będzie podlegała odrzuceniu.

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz  napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna lub suwakowa i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez  po 2 komplecie  z każdego rozmiaru .

Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.

UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.