Kraków, dnia 12.05.2021 r.

ZP-271-15-12/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-12/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 11.05.2021 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Pakiet V poz. 6 Waga lekarska z BMI - Czy Zamawiający dopuści wagę lekarską z pomiarem wzrostu w zakresie 75 - 200 cm, spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę lekarską z pomiarem wzrostu w zakresie 75-200 cm.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Marta Byrgiel

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)