Wołomin, 05.04.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.32.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Wołominie,**

**ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie:**

Wnoszę o zmianę zapisów PFU jako niezgodnych z wymaganiami programu "Olimpia" określonymi w "UCHWAŁA NR 22 RADY MINISTRÓW z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”

Powyższa uchwała dopuszcza do realizacji WYŁĄCZNIE trzy warianty wykonania zadaszenia:  
  
1) zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką  
membranową;  
  
2) zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową;  
  
3) zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej.

W załączonym do przetargu PFU określają Państwo rodzaj zadaszenia jako  
hala łukowa o stałej konstrukcji stalowej z poszyciem METALOWYM.

Nie jest to w zgodzie z żadnym z dopuszczonych wariantów.

Opis w PFU najbliższy jest wariantowi "2) zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową". Prawdopodobnie jest to pomyłka w PFU i powinno być użyte określenie "membranowe" zamiast "metalowe".

W związku z powyższym proszę o korektę PFU i zmianę wymagań pokrycia dachu na "powłoka membranowa" (na str. 3 i str. 9 PFU) - co będzie zgodne z wymogami programu "Olimpia".

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamieszczona zostaje poprawna wersja obejmująca zmianę z „Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie łukowego zadaszenia o konstrukcji stalowej.” na „Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie **metalowego łukowego zadaszenia o konstrukcji samonośnej.”**

Ww. określenie przedmiotu zamówienia jest zgodne z „Regulaminem naboru wniosków do Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, Rozd. III [ 3) zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej.] i Rozd. VII pkt. 4 ppkt. 4 [zadaszenie łukowe o konstrukcji samonośnej].

………………………………….………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu