FORMULARZ OFERTY

 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

**Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:**

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………………….……

Adres ………………………………………………………………………….…………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..….…………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………......…………..……

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ………………..………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………….………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Sukcesywny zakup i dostawę asortymentu typu Reflex:**

1. Oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia** za cenę:

**wartość netto: ........................ zł**

**VAT: ....................................... zł**

**cena brutto: ........................... zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr indeksu** | **Nazwa towaru** | **j. m.** | **Szacunkowa ilość** | **Aktualna cena jednostkowa netto z oficjalnego cennika producenta [zł]** | **Wysokość udzielonego rabatu [%]** | **Cena jedn. netto po udzielonym rabacie [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **VAT [%]** | **Wartość brutto [zł]** | **Kraj pochodzenia** |
| 1 | 161741 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX REFIX DD 18 / 10 BAR | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | 162021 | ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU R 1", NR KATALOGOWY 517613100 | szt. | 23 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | 163517 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 140 / 6 BAR | szt. | 44 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 163569 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 300 / 6 BAR | szt. | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | 163631 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 200 / 6 BAR | szt. | 11 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | 163997 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX REFIX DD 12 / 10 BAR | szt. | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | 163998 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 50 / 6 BAR | szt. | 12 |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | 164218 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 500 / 6 BAR | szt. | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | 164523 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 18 / 4 BAR | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | 166208 | CIŚNIENIOWE NACZYNIE WZBIORCZE REFLEX TYP N 250, CIŚNIENIE MAKSYMALNE 6 BAR, TEMPERATURA MAKSYMALNA 120 ST.C., TEMPERATURA ROBOCZA 10 ST.C. / 70 ST.C. | szt. | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | 166548 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 400 / 6 BAR  | szt. | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | 167345 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX REFIX DD 33 / 10 BAR |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 167761 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 600 / 6 BAR  | szt. | 3 |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | 167963 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 800.6 DO C. O. | szt. | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 168378 | ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU 3/4", PN 10, TEMPERATURA ROBOCZA 90 ST. C., POŁĄCZENIE GWINTOWANE | kpl | 13 |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 168720 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 100 / 6 BAR  | szt. | 33 |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 168811 | REFLEKS VARIOMAT 2-1/60, DODATKOWE WYPOSAŻENIE: ZB. PODSTAWOWY - VARIOMAT VG2000, NACZYNIE PRZEPONOWE - REFLEKS N 80, ZESTAW PRZYŁĄCZY | kpl | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 169206 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 80 / 6 BAR | szt. | 17 |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 170443 | CIŚNIENIOWE NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX TYP N 1000 / 6 BAR Z NIEWYMIENNĄ MEMBRANĄ  | szt. | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 170686 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 35 / 4 BARY | szt. | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | 170983 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFIX DE 50, 10 BAR / 70 ST. C, CIŚNIENIE WSTĘPNE 4,0 BAR DO INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, PRZECIWPOŻAROWEJ, INSTALCJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, WYMIENNA MEMBRANA WORKOWA ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 13831 POSIADA ATEST PZH, DOPUSZCZENIE ZGODNE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | 171141 | ZAWÓR ODCINAJĄCY I OPRÓŻNIAJĄCY REFLEX DO NACZYŃ REFIX DD, ZGODNY Z NORMĄ DIN 4807 T5, DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE PRACY 16 BAR, DOPUSZCZALNA TEMPERATURA PRACY 70 ST. C., PODŁĄCZENIE OBUSTRONNE G 3/4'', GWINT GW/ZW, MOŻLIWOŚĆ ZAINSTALOWANIA NA TRÓJNIKU O ŚREDNICY 1'', NR KATALOGOWY 9116799 | szt. | 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | 171428 | CIŚNIENIOWE NACZYNIE PRZEPONOWE REFIX DE 80, 10 BAR / 70 ST. C, CIŚNIENIE WSTĘPNE 4,0 BAR; NR KAT. 7306500 DO INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ, PRZECIWPOŻAROWEJ, INSTALCJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, WYMIENNA MEMBRANA WORKOWA ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 13831 POSIADA ATEST PZH, DOPUSZCZENIE ZGODNE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE. | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | 172870 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 25, 4 BARY | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | 173059 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 8 / 4 BARY | szt. | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | 175917 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX REFIX DD 25 / 10 BAR | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | 177806 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX N 12 / 4 BARY | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | 182588 | NACZYNIE PRZEPONOWE REFLEX G 300 / 10 " | szt. | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | 182589 | ZŁĄCZE ODCINAJĄCE REFLEX SU R 1 1/4" | szt. | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| **RAZEM** |   | **X** |   | **X** |

1. Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:
2. posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
3. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
4. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
5. zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.
7. Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez **30 dni** od terminu składania ofert.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy (**załącznik** nr 2 do SWZ), przyjmujemy go bez zastrzeżeń i w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania umowy w tej treści.
10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **31.03.2025 r.**
11. Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.
12. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
13. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
14. Oświadczamy, że posiadamy\*/nie posiadamy\* status/u\* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).
15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2). \*
16. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[[3]](#footnote-3).
17. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:
18. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy\*,
19. Odpis z właściwego rejestru,
20. Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)