**Załącznik Nr 1A do SWZ – dot. Pakietu Nr 2**

**PAKIET NR 2 - PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKÓW DO OZNACZENIA WARTOŚCI MIC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pozycji | Nr kat | Nazwa produktu | Jednostka miary | Liczba szt | Liczba opak | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent |
| 1 |  | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC dla bakterii tlenowych i beztlenowych zgodnie z ofertą producenta | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Paski z gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC dla grzybów zgodnie z ofertą producenta | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | |  |  |  |

Parametry wymagane dla pasków z gradientem stężeń antybiotyków:

1.Paski do oznaczania MIC wykonane na nośniku plastikowym pakowane pojedynczo, w opakowaniu po 10-30 sztuk.

2.Paski posiadają ciągły zakres stężeń w 15 dwukrotnych rozcieńczeniach wraz z wartościami pośrednimi tj. 30 wartości na skali.

3.Paski pochodzą od jednego producenta.

………………………. dnia ……………………….. ……………..………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy