# Załącznik nr 1A do SWZ – Pakiet nr 5

Pakiet nr 5 - Dostawa odczynników do wykonywania badań chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatorów, chłodni oraz wirówki

# Część A) DOSTAWA

Tabela 1- liczba testów do wykonania w okresie 36 miesięcy; koszt jednostkowy badań uwzględniający wszystkie koszty wymienione w tabeli nr 2, tj. odczynnikowe, materiałowe, inne).

| Lp. | Nazwa parametru | Jednostka miary | Ilość testów | Cena jedn. netto badania | Wartość netto badań | VAT (%) | Wartość brutto badań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukoza w surowicy/ moczu/ pmr | test | 58000 |  |  |  |  |
| 2 | Mocznik | test | 26000 |  |  |  |  |
| 3 | Kreatynina - met. Jaffe | test | 110000 |  |  |  |  |
| 4 | Aminotransferaza asparaginianowa AST | test | 55000 |  |  |  |  |
| 5 | Aminotransferaza alaninowa ALT | test | 55000 |  |  |  |  |
| 6 | Amylaza w surowicy/ moczu | test | 10000 |  |  |  |  |
| 7 | Alkaliczna fosfataza ALP | test | 30000 |  |  |  |  |
| 8 | Gamma glutamylotranspeptydaza GGTP | test | 12000 |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubina całkowita | test | 40000 |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | test | 500 |  |  |  |  |
| 11 | Cholesterol | test | 15000 |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol HDL (met. bezpośrednia) | test | 11000 |  |  |  |  |
| 13 | Cholesterol LDL | test | 5000 |  |  |  |  |
| 14 | Trójglicerydy | test | 14000 |  |  |  |  |
| 15 | Wapń | test | 12000 |  |  |  |  |
| 16 | Magnez | test | 8000 |  |  |  |  |
| 17 | Żelazo | test | 10000 |  |  |  |  |
| 18 | Utajona/ całkowita zdolność wiązania żelaza | test | 3000 |  |  |  |  |
| 19 | Kwas moczowy | test | 5000 |  |  |  |  |
| 20 | Fosfor nieorganiczny | test | 12000 |  |  |  |  |
| 21 | Kinaza kreatynowa | test | 2500 |  |  |  |  |
| 22 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH (wg IFCC) | test | 9000 |  |  |  |  |
| 23 | Białko całkowite w surowicy | test | 8000 |  |  |  |  |
| 24 | Albumina | test | 9000 |  |  |  |  |
| 25 | Alkohol etylowy | test | 4800 |  |  |  |  |
| 26 | Lit | test | 300 |  |  |  |  |
| 27 | CO2 - dwuwęglany | test | 5000 |  |  |  |  |
| 28 | Białko C-reaktywne CRP | test | 60000 |  |  |  |  |
| 29 | Prealbumina | test | 1100 |  |  |  |  |
| 30 | Amoniak w osoczu | test | 500 |  |  |  |  |
| 31 | Białko całkowite w moczu/ PMR | test | 5500 |  |  |  |  |
| 32 | Hemoglobina glikowana HbA1c | test | 1200 |  |  |  |  |
| 33 | Immunoglobuliny G (IgG) w surowicy/ PMR | test | 500 |  |  |  |  |
| 34 | Sód | test | 100000 |  |  |  |  |
| 35 | Potas | test | 100000 |  |  |  |  |
| 36 | Chlorki | test | 30000 |  |  |  |  |
| 37 | Lipaza (Zamawiający w kalkulacji uwzględnił wykonanie kalibracji i oznaczeń kontrolnych). | test | 200 |  |  |  |  |
| 38 | Wankomycyna - komplet odczynników (tj. odczynnik, kalibrator, materiał kontrolny na min. 2 poziomach) do terapeutycznego monitorowania leku na min. 400 testów (Zamawiający w kalkulacji uwzględnił wykonanie kalibracji i oznaczeń kontrolnych). | - | - |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

W tabeli nr 1, w oparciu o podaną przez Zamawiającego ilość testów, podać jednostkowy koszt poszczególnych badań po uwzględnieniu całego asortymentu wyszczególnionego w tabeli na 2 – całkowita wartość tabel nr 1 ma być równa całkowitej wartości tabeli nr 2.

Zamawiający wymaga, aby do podanych ilości testów w tabeli nr 1 Wykonawca (za wyjątkiem pozycji nr 37 i 38):

- doliczył ilość odczynników niezbędną do wykonania kontroli wg zamieszczonego harmonogramu kontroli i do wykonania kalibracji wg zaleceń producenta,

- uwzględnił stabilność odczynników po otwarciu i szacunkowy termin ważności odczynników. Wykonawca ma obowiązek załączyć informację o stabilności odczynników po otwarciu/  rekonstytuowaniu/ porcjowaniu i zamrożeniu materiałów kontrolnych i kalibratorów w zależności od rodzaju asortymentu i postępowania wskazanego przez producenta.

Zamawiający nie zezwala na dzielenie odczynników (porcjowanie) odczynników za wyjątkiem testów: lit, amoniak, bilirubina bezpośrednia, hemoglobina glikowana HbA1c.

Płyny systemowe i materiały zużywalne kalkulowane w sposób zapewniający ciągłą gotowość do pracy obydwu analizatorów, całodobową pracę analizatora podstawowego przez 7 dni w tygodniu, a także umożliwić  równoczasowe wykonanie minimum 10 % poszczególnych, wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w tabeli nr 1 na analizatorze rezerwowym oraz podjęcie pracy przez analizator rezerwowy w przypadku awarii lub przeglądów lub zaawansowanych czynności konserwacyjnych analizatora podstawowego.

Wszystkie odczynniki muszą być kompatybilne pomiędzy analizatorem podstawowym i analizatorem rezerwowym.

Kontrole, kalibratory należy kalkulować w sposób umożliwiający równoległe do analizatora podstawowego podjęcie pracy przez analizator rezerwowy i wykonanie minimum 10 % poszczególnych, wszystkich pozycji asortymentowych ujętych w tabeli nr 1.

Tabela nr 2 – Odczynniki i materiały eksploatacyjne na okres 36 miesięcy, pozwalające do wykonanie liczby testów zdefiniowanej w Tabeli nr 1

| Lp | Nazwa towaru | Liczba opakowań | Zawartość opakowań - objętość | Zawartość opakowań - ilość testów | Cena op. netto | Cena op. brutto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy odczynnikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory do oznaczeń biochemicznych (zapewnić niezbędne ilości do wykonania kalibracji testów zgodnie z zaleceniami producenta). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały kontrolne do oznaczeń biochemicznych kalkulować z uwzględnieniem załączonego harmonogramu kontroli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część B) DZIERŻAWA w okresie 36 miesięcy

Tabela 3

| Nazwa | Cena netto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Cena brutto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy netto (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy brutto (PLN) | Nazwa analizatora/ chłodni/ wirówki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator podstawowy |  |  |  |  |  |
| Analizator rezerwowy |  |  |  |  |  |
| Chłodnia |  |  |  |  |  |
| Wirówka |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

SUMARYCZNA WARTOŚĆ DOSTAWY (tabeli 2 + tabeli 3):

Wartość netto:	.........................................

Podatek VAT: 	........................................

Wartość brutto 	........................................

………………………. dnia ………………………..																				……………..………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy