Załącznik nr 1A do SWZ - Pakiet Nr 8

Pakiet Nr 8 - Dostawa zamkniętego systemu do próżniowego pobierania krwi, systemu do pobierania mikrometodą, dzierżawy wirówki laboratoryjnej

Część A

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielkość opakowania | Oferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Cena jednostkowa opakowania brutto | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, nr katalogowy |
| 1 | Probówka z antykoagulantem EDTA-2K, (hematologia). Wymiary: maks. śr. 13 mm; poj. 2-3 ml do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 130 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka z antykoagulantem 3,2% cytrynian sodowy (koagulologia). Wymiary: maks. śr. 13 mm; poj. 1,8-3.0 ml do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 65 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka do surowicy z żelem separującym. Wymiary maks.śr. 13 mm poj. 2,5 i 3,5 ml do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 185 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka z fluorkiem sodu (dedykowana do pomiaru glikemii). Wymiary: maks. śr. 13mm poj. 2-3 ml. | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka probówka z antykoagulantem EDTA (do prób krzyżowych) Wymiary: maks. śr. 13 mm; poj. 4- 6 .ml, Wymagany kolor korka inny niż w probówkach dedykowanych do morfologii. | 38 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka z cytrynian sodu ( do OB - wersja logarytmiczna) | 5 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka z heparyną litową (do badań toksykologicznych). Wymiary: maks. śr. 16 mm; poj. 7 -10 ml. | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Adapter typu Luer | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła motylkowa do pobierania krwi z zaworkiem 0,8-0,6 mm, dł. drenu min.178 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew z zaworkiem 0,8. Dł. drenu 178/mm . | 6000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła systemowa 0,7; 0,8;0,9 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła systemowa bezpieczna 0,7; 0,8 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 75 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła systemowa bezpieczna 0,8 z wizualizacją wkłucia, zintegrowana trwale (bez możliwości rozkręcenia) z uchwytem na etapie produkcji | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła systemowa cienkościenna z wizualizacją wkłucia przed podłączeniem probówek 0,7; 0,8 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 75 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Uchwyt do igieł i adaptera typu luer | 190 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Adapter zintrgrowany z uchwytem do transferu krwi ze strzykawki do oferowanych probówek | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Statyw do OB z podziałką kompatybilny z zaoferowanymi probówkami do OB. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mikrometoda do badań hematologicznych, okrągłe dno, znacznik napełnienia na probówce: 250-500ul | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mikrometoda do pozyskiwania surowicy, okrągłe dno, znacznik napełnienia na probówce: 250-500ul | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część B - Wirówka laboratoryjna

| Cena netto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Cena brutto jednej raty dzierżawy/ za 1 miesiąc (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy netto (PLN) | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesięcy brutto (PLN) | Nazwa urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka laboratoryjna |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Łączna kwota formularza cenowego (część A, B) wartość netto:.............................................

Łączna kwota formularza cenowego (część A, B) wartość brutto:...........................................

………………………. dnia ………………………..											……………..………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy