Załącznik nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w szacowanej ilości 1 700 MWh oraz 949 500 kWh dla punktów poboru określonych w opisie, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Energia elektryczna musi spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 1 700 MWh oraz 949 500 kWh, w tym:

-	dla grupy taryfowej C11:
	energia rozliczana w strefie całodobowa		168 500 kWh
-	dla grupy taryfowej C21:
	energia rozliczana w strefie całodobowa		170 000 kWh
-	dla grupy taryfowej C22a:
	szczyt		180 000 kWh
	pozaszczyt		420 000 kWh
-	dla grupy taryfowej C12a:
	szczyt		2 500 kWh
	pozaszczyt		8 500 kWh
-	dla grupy taryfowej B23:
	szczyt przedpołudniowy		500 000 MWh
	szczyt popołudniowy / pozostałe godziny doby		250 000 MWh / 950 000 MWh

Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 1 292 kW.
- Zamawiający posiada 2 obiekty w grupie taryfowej B23, 1 obiekt w grupie taryfowej C21, 2 obiekty w grupie taryfowej C22a, jeden obiekt w grupie taryfowej C12a, oraz 16 obiektów w grupie taryfowej C11.
- Określone przez Zamawiającego szacunkowe zużycie energii elektrycznej nie stanowi z jego strony zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w dokładnie podanej ilości ani nie jest maksymalną ilością zakupu.
- Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego
- Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON- DYSTRYBUCJA S.A.
Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON Sprzedaż sp. z o. o. na podstawie umowy rezerwowej, obowiązującej bezterminowo, z miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
- Jesteśmy odbiorcą energii elektrycznej który objęty jest zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127 z późn. zm.) oraz Ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz.2243 z późn. zm.).

  Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
09.00.00.00-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09.31.00.00-5 elektryczność