ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY po modyfikacji

Znak sprawy: Z/10/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................

# Zadanie 1: Ubrania chirurgiczne jednorazowego użytku - w kolorze niebieskim

| Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Wymagana ilość próbek | Producent, nazwa handlowa Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie - niejałowe, wykonane na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS nie powodującej podrażnień i uczuleń, o gramaturze min.35g/m2. Ubranie nieprzejrzyste, antystatyczne, niepylące, oddychające ubranie musi przylegać ale nie przylepiać się do ciała, nie może być sztywne. Bluza z krótkim rękawem, z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V” z lamówką. Dół bluzy z rozcięciem, dzięki któremu nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach XS-XXXL do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego, z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach,. Komplet (bluza + spodnie) pakowany razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Materiał spełniający normę EN 13795-1-3. | kpl. | 100 000 |  |  |  |  | rozmiar XS 2 szt., rozmiar XXXL 2 szt. |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena oferty za zadanie 1, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY po modyfikacji

Znak sprawy: Z/10/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................

# Zadanie 2: Ubrania chirurgiczne jednorazowego użytku - w kolorze zielonym

| Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Wymagana ilość próbek | Producent, nazwa handlowa Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie - niejałowe, wykonane na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS nie powodującej podrażnień i uczuleń o gramaturze min.35g/m2. Ubranie nieprzejrzyste, antystatyczne, niepylące, oddychające, ubranie musi przylegać ale nie przylepiać się do ciała, nie może być sztywne. Bluza z krótkim rękawem, z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V” z lamówką. Dół bluzy z rozcięciem, dzięki któremu nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego, z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach,. Komplet (bluza + spodnie) pakowany razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Materiał spełniający normę EN 13795-1-3. | kpl. | 60 000 |  |  |  |  | rozmiar XS 2 szt., rozmiar XXXL 2 szt. |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena oferty za zadanie 2, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY po modyfikacji

Znak sprawy: Z/10/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................

# Zadanie 3: Ubrania chirurgiczne jednorazowego użytku - w kolorze różowym lub fioletowym

| Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Wymagana ilość próbek | Producent, nazwa handlowa Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubranie chirurgiczne bluza + spodnie - niejałowe wykonane na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS nie powodującej podrażnień i uczuleń o gramaturze min.35g/m2. Ubranie nieprzejrzyste, antystatyczne, niepylące, oddychające, ubranie musi przylegać ale nie przylepiać się do ciała , nie może być sztywne. Bluza z krótkim rękawem, z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V” z lamówką. Dół bluzy z rozcięciem, dzięki któremu nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego, z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Komplet (bluza + spodnie) pakowany razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Materiał spełniający normę EN 13795-1-3. | kpl. | 2 500 |  |  |  |  | rozmiar XS 2 szt., rozmiar XXXL 2 szt. |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena oferty za zadanie 3, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY po modyfikacji

Znak sprawy: Z/10/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................

# Zadanie 4: Sukienki chirurgiczne jednorazowego użytku - w kolorze niebieskim

| Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Wymagana ilość próbek | Producent, nazwa handlowa Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukienki – niejałowe, wykonane na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS nie powodującej podrażnień i uczuleń, o gramaturze min.45g/m2. Sukienki nieprzejrzyste, antystatyczne, niepylące, oddychające oraz przylegające do ciała, nie mogą być sztywne. Sukienka z krótkim rękawem, z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V” z lamówką, wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi oraz rozcięcia na boku, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarach S-XL do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego z oznaczeniem rozmiaru na metce. Sukienka pakowana w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Materiał spełniający normę EN 13795-1-3. | szt. | 5 000 |  |  |  |  | rozmiar XS 2 szt., rozmiar XXXL 2 szt. |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena oferty za zadanie 4, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY po modyfikacji

Znak sprawy: Z/10/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................

# Zadanie 5: Sukienki chirurgiczne jednorazowego użytku - w kolorze innym niż niebieski

| Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Wymagana ilość próbek | Producent, nazwa handlowa Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sukienki – niejałowe, wykonane na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS nie powodującej podrażnień i uczuleń, o gramaturze min.45g/m2. Sukienki nieprzejrzyste, antystatyczne, niepylące, oddychające oraz przylegające do ciała, nie mogą być sztywne. Sukienka z krótkim rękawem, z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V” z lamówką, wyposażona w troki do regulacji obwodu pasa. Na dole sukienki zaokrąglone brzegi oraz rozcięcia na boku, dzięki którym wyrób nie krępuje ruchów. Sukienka w rozmiarach S-XL do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego z oznaczeniem rozmiaru na metce. Sukienka pakowana w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Materiał spełniający normę EN 13795-1-3. | szt. | 2 500 |  |  |  |  | rozmiar XS 2 szt., rozmiar XXXL 2 szt. |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena oferty za zadanie 5, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ CENOWY po modyfikacji

Znak sprawy: Z/10/PN/20

Zamawiający:  Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ..................................................................................................................................................................................................

# Zadanie 6: Fartuchy chirurgiczne

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto | VAT (%) | Wymagana ilość próbek | Producent, nazwa handlowa Nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny wzmocniony - sterylny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace/Sontara (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową lub klejone zapewniające pełną barierowość, nieprzeszyte mechanicznie maszyną). Długość mankietu 6-8 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep niepowodujący odpinania w trakcie użytkowania. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu lub w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie wewnętrzne papier lub włóknina. Opakowanie zewnętrzne folia-folia lub papier-folia zawierające minimum dwie etykiety przylepne. Fartuch zawiera dodatkowo dwie ściereczki do wytarcia rąk. Zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN -EN 13795: 1-3 – wymagania wysokie. W rozmiarach S/M lub M, L, XL, XXL lub S/M(115cm), L(120cm), XL(130cm), XLL(150cm), 2XLL(170cm) w zależności od potrzeb Zamawiającego. | szt. | 50 000 |  |  |  |  | Dla rozmiarów: S/M lub M, L, XL, XXL, próbki: rozmiar S/M lub M 2 szt., oraz rozmiar L/XL 2 szt. LUB Dla rozmiarów: S/M(115cm), L(120cm), XL(130cm), XLL(150cm), 2XLL(170cm), próbki: rozmiar S/M 2 szt., oraz rozmiar XLL 2 szt. |  |  |
| 2. | Fartuch chirurgiczny bez wzmocnienia- sterylny, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu Spunlace/Sontara, (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru), o właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68g/m2. Długość mankietu 6-8 cm. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem z tyłu zapięcie na rzep niepowodujący odpinania w trakcie użytkowania. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu lub w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie zewnętrzne folia-folia lub papier-folia zawierające minimum dwie etykiety przylepne. Opakowanie wewnętrzne papier lub włóknina. Fartuch zawiera dodatkowo dwie ściereczki do wytarcia rąk. Zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN -EN 13795: 1-3 – wymagania standardowe. W rozmiarach S/M lub M, L, XL, XXL lub S/M(115cm), L(120cm), XL(130cm), XLL(150cm), XXL(133cm) w zależności od potrzeb Zamawiającego. | szt. | 30 000 |  |  |  |  | Dla rozmiarów: S/M lub M, L, XL, XXL, próbki: rozmiar S/M lub M 2 szt., oraz rozmiar L/XL 2 szt. LUB Dla rozmiarów: S/M(115cm), L(120cm), XL(130cm), XLL(150cm), XXL(133cm) próbki: rozmiar S/M 2 szt., oraz rozmiar XL 2 szt. |  |  |

Wartość netto ogółem: ............................... zł, słownie: ............................................................................................... złotych

Cena oferty za zadanie 6, czyli wartość brutto ogółem: ........................zł, słownie: ................................................................................... złotych

...............		....................................................................................

data			podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy