**Załącznik Nr 9/1**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**38/24**

**ZMODYFIKOWANE**

**Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania pamięci pompy:**

1. 1) Aktualne bazy (wszystkie możliwe z jednego sczytania pompy, na wykresach lub
 w tabelach dokładna dawka, czas – z dokładnością podawania bazy przez pompę)
2. 2) Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów,
3. 3) Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)
4. 4) Historia wypełnień a w przypadku pomp bezdrenowych zmian wkłucia **lub wymiany zbiornika z insuliną**
5. 5) Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione**:**
- stosowana w tym dniu baza podstawowa,
- czasowa zmiana bazy -wskazane oznaczenie innym kolorem,
- zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy
- zaznaczenie momentu wypełnienia, **a w przypadku pomp bezdrenowych zmian wkłucia lub wymiany zbiornika z insuliną**
- wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa,
w tym przedłużonego– wskazane zaznaczenie bolusów innymi kolorami,
6. 6) Historia alarmów
7. 7) Udostępnienie programu pacjentom

 …………………… ................................

 Data podpis Wykonawcy