Szp/ZP-289/      /2022						             	Wrocław, dnia 24.08.2022 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa akcesoriów i części zamiennych do urządzeń medycznych”

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 22

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny czujnik tlenu o nazwie MOX-2? Jesteśmy jedynym dystrybutorem aparatów do znieczulania WATO i dbając o najwyższe standardy oferujemy akcesoria, które spełniają oczekiwania użytkownika, a które to można stosować w w.w. aparatach, bez niezbędnych modyfikacji.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 2 - dotyczy pakietu nr 10 pozycja 27,30,38

# Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 10, wydzieli pozycje 27,30,38 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

# Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 19

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu j. uż. dla dorosłych standard 1-żył. obw. 25-35cm, dł 55cm, szer.14 cm mat miękka włóknina z kon BP12 ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

# Pytanie 4 - dotyczy pakietu nr 10 pozycja 21

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu j. 1-żył. dla dor. standard rozm. 22-32 dwuwarstwowy z klamrą ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SWZ.

# Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 10 pozycja 25

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 1 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 6 -  dotyczy pakietu nr 10 pozycja 26

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika o długości 1 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 31

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 8 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 32

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 33

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 10 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 34

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 35

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 12 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 36

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 13 dotyczy pakietu nr 10 pozycja 37

# Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.