## Zadanie nr1
# | Nazwa gazu | Min. klasa czystości | Skład % i tolerancja | Pojemność wodna butli [l] | Nominalne ciśnienie gazu +/-5% [bar] | Całkowita liczba butli | Gwarantowana ilość zamówienia | Cena jednostkowa |  | Wartość razem [PLN]
[6 empty] | [szt] | [szt] | [PLN]
1 | Argon | 5.0 | 99.999 | 50 | 200 | 62 | 30 |  |  | 0
|  | 6.0 | 99.9999 | 50 | 200 | 10 | 2 |  |  | 0
2 | Metan/Argon (Ar/CH4) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 200 | 6 | 1 |  |  | 0
3 | Tlen / Argon (O2/Ar) |  | 25/75 +/-2% | 50 | 150 | 1 | 1 |  |  | 0
|  |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 | 1 | 1 |  |  | 0
4 | Tlen/ hel (O2/He) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 | 1 | 1 |  |  | 0
5 | Tlenek węgla / hel (CO/He) |  | 10/90 +/-2% | 50 | 150 | 1 | 1 |  |  | 0
6 | Hel | 6.0 | 99.9999 | 50 | 200 | 8 | 2 |  |  | 0
|  | 5.0 | 99.999 | 50 | 200 | 12 | 5 |  |  | 0
7 | Azot (N2) | 5.0 | 99.999 | 50 | 200 | 139 | 50 |  |  | 0
|  | 6.0 | 99.9999 | 50 | 200 | 20 | 2 |  |  | 0
8 | Metan (CH4) | 5.0 | 99.999 | 50 | 200 | 12 | 1 |  |  | 0
9 | Acetylen (C2H2) | 2.6 do fotometrii | 99.6 | 40 | 16 | 8 | 1 |  |  | 0
10 | Wodór | 5.0 | 99.999 | 50 | 200 | 9 | 1 |  |  | 0
11 | Podtlenek azotu (N2O) | 5.0 | 99.999 | 50 | 50 | 2 | 1 |  |  | 0
|  | 2.5 | 99.5 | 50 | 50 | 2 | 1 |  |  | 0
12 | Dwutlenek węgla (CO2) | 4.5 | 99.995 | 50 | 57 | 10 | 1 |  |  | 0
|  | 2.0 bez substancji szkodliwych dla organizmów żywych | 99 | 40 | 57 | 60 | 10 |  |  | 0
13 | Tlen (O2) | 5.0 | 99.9999 | 10 | 150 | 20 | 4 |  |  | 0
14 | Amoniak (NH3) | 5.0 | 99.999 | 50 | 8.59 | 12 | 1 |  |  | 0
15 | Wodór / azot (H2/N2) |  | 10/90 +/- 2% | 50 | 200 | 5 | 1 |  |  | 0
|  |  | 5/95 +/- 2% | 50 | 200 | 5 | 1 |  |  | 0
16 | Powietrze syntetyczne | 5.0 zawartość CnHm poniżej 0,1ppm | 20/80 +/-1% | 50 | 200 | 10 | 1 |  |  | 0
17 | Mieszanka kalibracyjna H2/Ar |  | 5/95 +/- 2% | 50 | 200 | 15 | 4 |  |  | 0
18 | Mieszanka metan/azot CH4/N2 |  | 0,5/99,5 | 10 | 100 | 1 | 1 |  |  | 0
19 | Heksafluorek siarki (SF6) | 5.0 | 99.999 | 10 | 21 | 3 | 3 |  |  | 0
|  | 5.0 | 99.999 | 50 | 21 | 1 | 1 |  |  | 0
20 | wiązka azotu 12 butli | 5.0 | 99.999 |  | 200 | 1 | 1 |  |  | 0
21 | wiązka argonu 12 butli | 5.0 | 99.999 |  | 200 | 12 | 4 |  |  | 0
22 | wiązka wodoru 12 butli | 5.0 | 99.999 |  | 200 | 10 | 3 |  |  | 0
Czynsz na butle do gazów [PLN netto] | [5 empty] | 120 butli x 730 dni |  |  |  | 0
Koszty transportu [PLN netto] | [5 empty] | 84 dostaw po 5 butli |  |  |  | 0
Suma wartości [PLN netto] | [8 empty] | 0
Wartość podatku VAT 23% | [8 empty] | 0
Wartość brutto [PLN] | [8 empty] | 0

## Zadanie nr 2
Ciecz | Zapotrzebowanie | Gwarantowana ilość zamówienia | Liczba dostaw | Koszt jednej dostawy | Cena za jeden litr helu | Cena całkowita za hel | Koszt dostaw | Koszt całkowity | Wartość podatku VAT 23% | Koszt całkowity
| [l] | [l] |  | [PLN netto] | [PLN netto/l] | [PLN netto] | [PLN netto] | [PLN netto] |  | [PLN brutto]
Hel | 1000 | 1000 | 5 ( po 200 l) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Zadanie nr 3
# | Nazwa gazu | Min. klasa czystości | Skład % i tolerancja | Pojemność wodna butli [l] | Nominalne ciśnienie gazu +/-5% [bar] | Całkowita liczba butli | Gwarantowana ilość zamówienia | Cena jednostkowa | Wartość razem [PLN]
[6 empty] | [szt] | [szt] | [PLN]
1 | hel (He) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (przyłącze gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | N 5.0 | 99.999 | 1 | 12 | 4 | 2 |  | 0
2 | Azot (N2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min. N 5.0 | 99.999 | 1 | 12 | 4 | 2 |  | 0
3 | Dwutlenek węgla (CO2) z pojemników typu przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | N 4,5 | 99.9999 | 1 | 12 | 4 | 2 |  | 0
4 | tlen (O2) z pojemników typu MINICAN przyłączanych podłączeniami Swagelock do systemu UHV (Gwint zewnętrzny 7,16 "-28 UNEF) | Min. N 5.0 | 99.9999 | 1 | 12 | 4 | 2 |  | 0
Koszt transportu [PLN netto] | [5 empty] | 2 dosawy po 8 butli |  |  | 0
Suma wartości [PLN netto] | [8 empty] | 0
Wartość podatku VAT 23% | [8 empty] | 0
Wartość brutto [PLN] | [8 empty] | 0