ZP.271.54.2024		                                               Krosno, dnia 29.05.2024 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.: „Utworzenie Dziennego Domu "Senior+”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie.

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na następujące pytanie:

Proszę o odpowiedź czy posadzki z wykładzin PCV w pom. nr 21, 22, 23 pozostają bez zmian i nie wchodzą w zakres zamówienia. Z załączonych do dokumentacji przetargowej zdjęć stanu istniejącego wynika, że wykładziny PCV położone w w/w pomieszczeniach są zniszczone, porysowane i wybrakowane co wskazuje na konieczność ich wymiany. Bardzo proszę o dołożenie pozycji przedmiarowych uwzględniających wykonanie następujących prac: demontaż starych wykładzin, przygotowanie posadzki wraz z wykonaniem masy samopoziomującej, dostawa i montaż nowych wykładzin PCV wraz z wywinięciem cokolika na ścianę.

Odpowiedź nr 1:

W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie istniejącej wykładziny przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Elementy uszkodzone przy dwóch pionach CO nie są przedmiotem postępowania.