## Załącznik nr 1.1
Załącznik nr 1.1 / KOSZTORYS OFERTOWY / Część 1 – Kaniule, koreczki, dreny, zestaw do płukania otrzewnej
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent / Numer katalogowy*
1	Kaniula bezpieczna dożylna, wykonana z poliuretanu, bez portu górnego (kominka) w rozmiarach: / 24G – 19mm x 0,7mm – przepływ 22ml/min. / 22G – 25mm x 1,1mm – przepływ 25ml/min. / 20G – 25mm x 1,1mm – przepływ 65ml/min. / 20G – 32mm x 1,1mm – przepływ 60ml/min. / 18G – 32mm x 1,3mm – przepływ 105ml/min. / 18G – 45mm x 1,3mm – przepływ 100ml/min. / Duże skrzydełka z otworem w kolorze identyfikującym rozmiar. Dwustopniowa identyfikacja wkłucia z filtrem hydrofobowym zapewniającym wizualizację prawidłowego wkłucia. Zastawka uniemożliwiająca wypływ krwi po wyjęciu mandrynu (igły) i po każdym użyciu kaniuli, brak konieczności stosowania stazy uciskowej podczas zakładania. Przegroda multidistepu. Metalowy zatrzask w technologii pasywnej zabezpieczający przed zakłuciem.	szt.	60300
2	Kaniula typu bezpiecznego z portem bocznym, cewnik wykonany z poliuretanu, filtr hydrofobowy na końcu przezroczystej komory wypływu (dobrze widoczny wpływ krwi bez konieczności manipulowania igłą w cewniku w celu pierwszej kontroli) min. 4 paski kontrastujące w RTG, automatycznie aktywowane (pasywne) zabezpieczenie igły w postaci metalowego zatrzasku, zabezpieczające przed zakłuciem. Skrzydełka w kolorze odpowiadające rozmiarowi. Korek portu górnego umiejscowiony centralnie nad skrzydełkami minimalizując powstanie dźwigni podczas dostrzyknięć przez port. Wszystkie kaniule muszą pochodzić od jednego producenta. / Rozmiary: / 0,7x19mm – 24G / 0,9x25mm – 22G / 1,1x25mm – 20G / 1,1x32mm – 20G / 1,3x32mm – 18G / 1,3x45mm – 18G / 1,5x45mm – 17G / 1,7x50mm – 16G	szt.	85500
3	Koreczek dwu funkcyjny wkręcany z końcówką żółtą, końcówka m (czerwona)	szt.	139500
4	Koreczek luer-lock z trzpieniem poniżej krawędzi korka	szt.	197000
5	Dren do pomp infuzyjnych – bez PCV z filtrem 15µm do podawania leku Paclitaxel w pompie infuzyjnej objętościowej typu Infusomat Space Line. Ostry kolec nakłuwający: łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszanych pojemników; odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, elastyczna dolna część o dużej pojemności, kroplomierz: 20 kropli 1ml+0,1ml (woda destylowana), zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15µm – filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami Bbraun, długość całkowita 250mm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145cm.	szt.	3300
6	Dren do podawania leku w pompie infuzyjnej objętościowej typu Infusomat Space w kolorze czarnym, Infusomat Space Line. Wykonany z PCV bez DEHP, ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, wykonany z czarnego PCV (od dolnej części komory do połączenia z kaniulą silikon przezroczysty)	szt.	5300
7	Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej typu Pertofix. Tokar punkcyjny CH10 z regulowaną głębokością wkłucia, składa się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, cewnik 9CH/50cm wykonany z poliuretanu, zamknięty koniec, boczne otwory, kolorowe oznakowanie długości, skalpel do nacięcia skóry	szt.	385

					RAZEM

	*Wypełnia Wykonawca
				……………………………………………………………………… / (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 1.2
Załącznik nr 1.2 / KOSZTORYS OFERTOWY / Część 2 – Ostrza kompatybilne ze strzygarką Medline
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent / Numer katalogowy*
1	Ostrza do strzygarki MediClip DYNDE 70840 lub Medline Dynde 70800EU	szt.	450

					RAZEM

	*Wypełnia Wykonawca
				……………………………………………………………………… / (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 1.3
Załącznik nr 1.3 / KOSZTORYS OFERTOWY / Część 3 – Ostrza kompatybilne ze strzygarką 3M
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent / Numer katalogowy*
1	Ostrza do strzygarki 3M 9661L	szt.	700
2	Ostrza do strzygarki 3M kompatybilne z modelem 9687 i 9680	szt.	1800

					RAZEM

	*Wypełnia Wykonawca
				……………………………………………………………………… / (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik nr 1.4
	Załącznik nr 1.4 / KOSZTORYS OFERTOWY / Część 4 – Dreny do aspiratora ultradźwiękowego
L.p.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto*	Wartość całkowita brutto*	Producent / Numer katalogowy*
1	Dreny ssasnie-płukanie do aspiratora ultradźwiękowego. Dren płuczący z oznacznikiem kolorystycznym niebieskim, dla ułatwienia identyfikacji. Dreny sterylne, jednorazowego użytku o długości 500cm.	szt.	12

					RAZEM
	*Wypełnia Wykonawca
				……………………………………………………………………… / (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

	UWAGA ! / Asortyment musi być kompatybilny z posiadanym aspiratorem ultradźwiękowym firmy OLYMPUS. Opakowanie po 6 szt.