Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania Ofert

........................ dnia.....................

...........................................

nazwa i adres (pieczątka firmowa)

adres e-mail:……………………

NIP …………………………….

Nr Rejestru …………………….

PESEL ……………………………………………….

(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

Adres zamieszkania …………………………………

(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

Wykonawcy/Wykonawców*

# OFERTA

A d r e s a t:

#### Towarzystwo Budownictwa Społecznego

„Motława” Spółka z o.o.

80-742 Gdańsk ul. Szczygla 1

W nawiązaniu do Zaproszenia do składania Ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp, która będzie zlokalizowana na dachu budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Szczyglej 1 i podłączenie jej do sieci elektrycznej budynku:

- Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w Projekcie Umowy, Opisie Przedmiotu Zamówienia, Projekcie technicznym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o urządzenia/komponenty wymienione w tabeli poniżej za wynagrodzeniem ryczałtowym, w kwocie:

wynagrodzenie netto ................................................ zł, VAT 23% w kwocie………………………..zł,

wynagrodzenie brutto………………………………………………………………………………………………..…..zł.

W ramach ww. wynagrodzenia w okresie gwarancji dokonamy przeglądów gwarancyjnych, serwisów, konserwacji i regulacji dotyczących Przedmiotu Umowy.

W przypadku zaproszenia do złożenia Oferty dodatkowej zobowiązujemy się do jej złożenia.

- Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami/ z udziałem podwykonawców.**

- Zobowiązuje się do dostarczenia i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp,

zamontowania urządzeń/komponentów jak niżej:

| Opis | Wymagania | Potwierdzenie spełnienia wymogów / typ / model oraz parametry proponowanego rozwiązania |
| --- | --- | --- |
| Panele Fotowoltaiczne |
| Technologia | Monokrystaliczna |  |
| Współczynnik sprawności modułu min. | 20 % |  |
| Moc modułu po 25 latach minimum. | 84% |  |
| Moc znamionowa | 460 Wp |  |
| maksymalne napięcie systemowe minimum. | 1500V DC |  |
| Maksymalne obciążenie (śnieg/wiatr) | 5400Pa/2400Pa |  |
| skrzynka przyłączeniowa | ip 68, min. 2 diody |  |
| Długość modułu fotowoltaicznego | Poniżej 2000mm |  |
| Gwarancja na moduły fotowoltaiczne minimum | 12 lat |  |
| Moc modułu minimum 84% mocy nominalnej wymagana gwarancja | 25 lat |  |
| Inwerter |
| Beztransformatorowy trójfazowy inwerter fotowoltaiczny o mocy znamionowej AC | 12,5 kW |  |
| Ilość niezależnych wejść DC minimum | 2 |  |
| znamionowe napięcie | 230/400, 3P+N+PE, |  |
| sprawność maksymalna europejska minimum | 97,7% |  |
| sprawność maksymalna nie mniejsza niż | 98,0% |  |
| pobór prądu w nocy maksimum | 3W |  |
| Ochrona obudowy min. | IP65 |  |
| Gwarancja na inwerter minimum | 5 lat |  |
| Gwarancja na pozostały Przedmiot Zamówienia minimum | 5 lat |  |

- Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie ………….. (max 10) tygodni licząc od dnia podpisania Umowy, przy czym dostawa i montaż oraz zgłoszenie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego nastąpi w terminie max 6 tygodni.

## Faktura będzie regulowana w terminie 30 dni, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury po wykonaniu wszystkich prac składających się na Przedmiot Zamówienia. Wynagrodzenie za wykonane Przedmiotu Zamówienia należy przelać na rachunek bankowy powiązany z prowadzoną działalnością tj. …………………………………………………………………………………….…………..

- Jesteśmy firmą, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co pozwoli nam w momencie uzyskania zamówienia, na jego zrealizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy wykonujący roboty montażowe i instalacyjne na wysokości będą przeszkoleni i będą posiadali stosowne uprawnienia i badania w tym badania wysokościowe. Co najmniej jeden pracownik będzie posiadał certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych.

- Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami, w tym z:

- Projektem Umowy

- Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Projektem technicznym

- Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Do  wyżej wymienionych dokumentów nie wnosimy zastrzeżeń i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w przypadku wyboru naszej Oferty.

- Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty stawek i cen wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 pokrywa wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia (włączając w to zobowiązania związane z dostawą dóbr, materiałów i robót związanych z zamówieniem), a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze „Zaproszeniem do składania Ofert” oraz prawem budowlanym wraz z przepisami wykonawczymi.

- Uważamy się za związanych Ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia Ofert.

*dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

** niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej Oferty są:

- pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy

- kosztorys ofertowy

- oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych

- wykaz dostaw i realizacji w okresie ostatnich dwóch lat przed terminem złożenia Oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia do składania Ofert

- karty katalogowe oferowanych modułów i inwertera fotowoltaicznego, potwierdzające wszystkie minimalne parametry określone w dokumentach Zaproszenia do składania Ofert.

- oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy zgodne z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz.  129).

- Polisa ubezpieczeniowa

..................................................................................

(Data, podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)