Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Fili w Płocku” zgodnie 
z wytycznymi zamieszczonymi poniżej:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dygestorium ceramiczne z wyposażeniem z komorą z ceramiki litej o wym. 1200x918x2100 mm (z podniesionym oknem 2500). Wyposażenie: blat roboczy z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem wykonanym z listwy brzegowej, 4 x gniazdo elektryczne 230 V , 1 x szafka „120” dolna laminowana wentylowana wyklejana polipropylenem z kuwetami, 2 x woda zimna, 1 x zlew, 1 x zawór wody w boku dygestorium do wody destylowanej, oświetlenie, wentylator kanałowy, włącznik wentylatora, sygnalizator przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną i wizualną, system wentylacji – szczelinowy, króciec wentylacji standardowo fi 200 mm, kanalizacja. | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Wyposażenie: |
| 2 | Dygestorium ceramiczne z wyposażeniem z komorą z ceramiki litej o wym. 1200x918x2400 mm (z podniesionym oknem 2750). Wyposażenie: blat roboczy z ceramiki litej z podniesionym obrzeżem wykonanym z listwy brzegowej, 2 x gniazdo elektryczne 230 V , 1 x szafka „120” dolna laminowana - stacjonarna, 1 x woda zimna, 1 x zlew, oświetlenie, wentylator kanałowy, włącznik wentylatora, sygnalizator przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną i wizualną, system wentylacji – szczelinowy, króciec wentylacji standardowo fi 200 mm, kanalizacja. | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Wyposażenie: … |
| 3 | Stół lab. przyścienny SAP.238.75.90K o wym. 2380x750x900 mm. Wyposażenie: stelaż nośny typu „A”, blat z laminatu z obrzeżem prostym, 1 x szafka laminowana „110” z 4 szufladami, 1 x drzwi skrzydłowe, 1 x półka, 1 x szafka laminowana „120” bez szuflad, 2 drzwi skrzydłowe, 1 x półka, 1 x zlew z polipropylenu 300x150x150 mm, 1 x woda zimna | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Wyposażenie: … |
| 4 | Stół lab. przyścienny SAP.1300.90.60K o wym. 1300x900x600 mm. Wyposażenie: stelaż nośny typu „A”, blat laminowany, 1 x szafka laminowana „120” bez szuflad, 2 drzwi skrzydłowe, maskownice laminowane. | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) ……………………………………………… Wyposażenie: … |

# UWAGA!

# Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

# Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………											……………………………

# (miejscowość, data)												podpis Wykonawcy / Wykonawców

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu do postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych określonej przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Fili 
w Płocku”

| Pełna nazwa Wykonawcy/-ów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Telefon |  |
| Adres e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |
| NIP |  |
| REGON |  |

- Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu 
o zamówieniu wraz z załącznikami.

- Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze dokumentacją postępowania i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oferuje(my) wykonanie przedmiotu zamówienia:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5]=[3]x[4] |
| 1. | Dygestorium ceramiczne z wyposażeniem z komorą z ceramiki litej 1200x918x2100 mm | 1 |  |  |
| 2. | Dygestorium ceramiczne z wyposażeniem z komorą z ceramiki litej 1200x918x2400 mm | 1 |  |  |
| 3. | Stół laboratoryjny przyścienny SAP.238.75.90K | 1 |  |  |
| 4. | Stół laboratoryjny przyścienny SAP.1300.90.60K | 1 |  |  |
| RAZEM |  |

Wyżej podana/-e cena /-y zawiera/-ją wszystkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia: ………….. tygodni od daty zawarcia umowy [maksymalny termin realizacji zamówienia to 10 tygodni od daty zawarcia umowy].

- Okres gwarancji: …………… miesięcy od daty odbioru całości przedmiotu umowy [minimalny wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy od daty odbioru całości przedmiotu umowy]

- Akceptuje/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w projekcie umowy.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną z art. 13 i 14 RODO zawartą 
w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu.

- Dodatkowe informacje:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Osoba do kontaktu: ……………………………………, tel. …………………………….

e-mail: ……………………………….., fax ………………….…………

- Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiące jej integralną część:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Oświadczam, że zawarte w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.

# Załącznik nr 3

Wykonawca: ...................................................................................

Adres Wykonawcy: ...........................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Fili w Płocku”, numer referencyjny: BZP.262.3.2023, prowadzonego przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, oświadczam, 
co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# Text boxes

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

(na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.)